- 网上询比采购文件

- （综合评分法）

项目名称：重庆高新区第一人民医院新建介入手术室工程项目

项 目 号：CQZR-2025-012

采   购   人：重庆高新区第一人民医院

采购代理机构：重庆泽瑞工程咨询有限公司

编制时间：二〇二五年六月

# 采购邀请书

- 重庆泽瑞工程咨询有限公司接受重庆高新区第一人民医院的委托，对重庆高新区第一人民医院新建介入手术室工程项目进行采购。欢迎有资格的供应商前来参与。

### 一、项目内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 投标保证金（元） | 成交供应商数量（一名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆高新区第一人民医院新建介入手术室工程项目 | 489331.96 | 5000.00 | 1 | 不接受联合体投标 |

## 二、资金来源

自有资金。

## 三、资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）特定资格条件：

1.供应商满足以下两种资格条件之一均可：

（1）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（2）同时具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

## 2.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

## 供应商提交以上证明材料复印件均应加盖供应商公章。

## 四、项目技术要求

## （一）项目一览表

| 序号 | 项目内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重庆高新区第一人民医院新建介入手术室工程项目 | 1项 |

## （二）工程概况

1.工程名称：重庆高新区第一人民医院新建介入手术室工程项目。

2.工程地点：重庆高新区第一人民医院。

3.工程内容：本项目施工范围包含DSA防辐射屏障、装饰工程、电气设备安装工程、给排水工程、通风空调工程、医气工程等内容，具体以采购人提供的图纸及工程量清单为准。

## （三）施工要求

1.施工时间段：采购人规定时间段。

2.提供施工公示牌，材质为不锈钢，高1600*长1000cm。

3.给水立管穿楼板时应设套管。安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm；套管与管道之间缝隙应采用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑；管道口不得设在套管内。

（四）安全要求

1.贯彻落实安全生产“十五条硬措施”，设置安全专员负责安全生产工作，安全专员需有相应资质证件。加强日常安全学习培训，增强作业人员自身安全防护意识。

2.配合及落实《加强委外作业安全管理“十要十禁”》文件要求事项。

3.供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

4.在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。

5.供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。

- （五）施工环境要求

1.供应商应严格遵守相关规范化管理规定，施工过程中，施工区域始终保持完全完整封闭状态施工，除渣、运输等环节不得有粉尘污染。采购人如有重要会议、重要活动、重大手术等特殊情况时，供应商应严格按照采购人要求暂停施工。

2.供应商须做到安全文明施工，做好施工噪声及扬尘控制等，施工噪音不能超过75分贝，不得影响采购人及医院其他病患的正常作息及办公。

（六）人员要求

1.项目经理要求：

供应商拟派的项目经理必须已在供应商本单位注册并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

注：提供有效的项目经理建造师注册证、身份证复印件、供应商为其缴纳的2025年任意一个月的养老保险证明材料复印件，并加盖供应商公章。

2.项目技术负责人：

拟任项目技术负责人应为本单位职工，具有工程类中级及以上技术职称。

注：提供有效的职称证复印件、身份证复印件、供应商为其缴纳的2025年任意一个月的养老保险证明材料复印件，并加盖供应商公章。

- 其他主要管理人员：

供应商拟任本项目的其他主要管理人员：供应商自行承诺（格式自拟）成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供供应商为其缴纳的养老保险证明材料。成交后不能满足该要求的，取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。

注：供应商未按人员要求中的规定提供相应的资料，其响应文件按无效处理。

（七）其他要求

1.供应商必须根据监理工程师或采购人的指示履行与本工程现场内其他施工单位之间配合的义务，履行与建设行政主管部门、环保部门等单位之间配合协调的义务。其费用已含在投标报价中，不再另行计取。

2.供应商拒不执行监理或采购人的书面指令，每发生一次处以1000元的违约金，累计达到二次，将视为供应商严重违约，采购人有权终止合同，勒令退场，并由供应商赔偿由此造成的损失。

3.由于供应商原因，造成工程连续停工超过10天，采购人有权终止施工合同。采购人将仅对已完合格工程量的50%支付工程清算价款。

4.对人民工工资的规定

供应商须每月足额发放民工工资,如供应商未按月足额发放民工工资。采购人有权不经供应商授权委托即可从工程款中扣除相应的数额用于支付民工工资，且采购人有权向供应商收取等额的违约金。施工过程中因供应商的原因造成政府相关职能部门处罚，供应商若不及时履行处罚决定，则采购人无需经供应商授权，可直接以其工程款代缴罚款，同时采购人可另行处罚供应商。

5.供应商未在指定时间内完成所属供应商的工作内容的，采购人有权另请队伍完善，由此产生的费用在履约保证金中或工程进度款中直接扣除。

## 五、项目商务要求

（一）工期、建设地点及验收方式

1.项目工期:成交供应商应在采购合同签订之日起次日内组织人员进场施工，并在采购合同签订后 90 日历天内完成项目工程内容并达到验收标准。

2.建设地点：重庆高新区第一人民医院。

3.验收方式：

采购人组织相关人员对工程进行验收，保障DSA手术间防护及使用要求达标，符合验收要求，工程质量达到国家有关施工质量验收规范和本工程设计文件的要求。如供应商未达到国家、行业标准及设计要求和采购文件规定要求，采购人拒绝验收。造成的损失均由供应商承担一切责任，并赔偿给采购人造成的损失。

（二）计价方式、报价要求及结算原则等

1.计价方式：本项目采用工程量清单综合单价计价。

2.报价要求：

（1）各供应商以采购文件、工程量清单、本次采购范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设领域禁止限制使用落后技术通告(第一至八号)的通知》、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》渝建管〔2024〕38 号的规定等为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。本次竞采报价应包括但不限于完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、机械进出场费、措施费、安全文明施工费、保险费、运输费（含密闭运输费）、企业管理费、利润、规费、税金、二次转运费、风险费用、缺陷修复费、政策性文件规定费用等所有费用。采购人除此以外不支付其他费用。

（2）本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必需的各种主要、辅助工作。

（3）措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。

①施工组织措施项目清单：采购人给出的施工组织措施项目清单仅供供应商参考，供应商在竞采报价时可参照采购人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他组织措施项目报价内。成交后施工组织措施项目费用一概不做调整。

②施工技术措施项目清单：技术措施清单中以项为单位计列的项目，由供应商根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，在竞采报价时可参照采购人给出的措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不作调整。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、主要工程内容、工程量及计量单位列项的项目，供应商必须按采购人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自改变采购人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征及主要工程内容、工程量及计量单位。成交后不论何种因素影响，相应的综合单价不做调整。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目（如果有），供应商必须按采购人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自改变采购人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位。

（4）工程量清单中的项、量、综合单价：

①除采购人对清单工程量主动补遗或对供应商质疑作修改外，供应商在编制响应文件时不得擅自改变采购人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则按否决竞标处理。

②供应商只有严格按采购人提供的《工程量清单》和本竞采文件中提供的已报价工程量清单表格格式内所有项目进行报价，并且必须列出每项分部分项工程量清单项目综合单价分析表，才能视为总体报价完整，不得出现漏项或增项。

③本项目合同价款采用固定综合单价包干，综合单价报价包含竞采文件、设计图纸、工程量清单、合同文件包含的全部内容。如供应商踏勘现场发现现场与设计图、图纸与预算清单有不一致，均视为已综合考虑在其综合单价报价中。除设计变更或新增项目外，招标清单、设计图或施工图范围内成交综合单价不作调整。

供应商在工程量清单中多报的子项目和单价或总价发包人将不予接受。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，成交后必须完成该子项工作内容，采购人不对该子项进行结算与支付；施工过程中，因采购人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，采购人将按竞采报价时计价原则计算出该项目的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。

## 采购人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），供应商不得修改，否则按否决竞标处理。

## 安全文明施工措施费

## ①根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定(2024年版)〉的通知》（渝建管〔2024〕38号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

## ②本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定(2024年版)〉的通知》（渝建管〔2024〕38号）文件的相关规定和费用标准单列计算。报价函及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则按否决竞标处理。

## （7）材料采购及报价

## ①本工程所需材料、设备由成交供应商自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、竞采文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。

## ②本工程所需的材料、设备由各供应商参照《重庆工程造价》公布的开标前1个月发布的信息价并结合市场行情以及供应商的自身实力自主报价。成交材料、设备价格均不作调整。

## ③材料、设备运输距离由供应商根据自身情况及踏勘现场情况自行确定。

## （8）人工费

## 本工程人工单价参照《重庆工程造价》公布的开标前1个月的人工信息价，由各供应商结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，成交后不再调整。

- 规费、税金：为不可竞争费用，按重庆市相关规定执行。

（10）本工程采用固定综合单价，综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、特种设备采购安装调试费、管理费、利润、调试风险费用、措施费、安全文明施工费、规费、税金外的所有费用。工程量清单中安全文明施工费暂定金额、暂估价以及暂列金额都不能进行改动，须按照比选人给出的金额报价，否则视为无效响应。本项目最高限价为489331.96元（大写：肆拾捌万玖仟叁佰叁拾壹元玖角陆分），其中安全文明施工费暂定金额9211.83元。安全文明施工费必须按采购人给定的金额填报，不得浮动。供应商的报价不得超过本项目设置的最高限价，否则其响应文件按废标处理。

## 3、结算原则

3.1结算总价＝分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+其他项目费+设计变更及新增部分金额+合同约定的其他费用（合同如果没有约定，则取消此项）。

3.2各部分的结算原则如下：

（1）分部分项工程量清单结算价：

分部分项工程量清单项目按中选单价实行综合单价包干。工程结算时，以中选人最后中选单价为结算单价依据，乘以按照国家及重庆市相关工程量清单计算规则计算出且经比选人及监理工程师（有监理单位的情况下）审核的施工图及设计变更的工程量，作为该子项的结算合价。各分部分项工程量清单子项合价累计相加，得出分部分项工程量清单结算价。

（2）本工程设计变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或采购工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由中选人在变更项目启动前7天内向比选人提出，按相关文件规定报批同意后调整合同价款。调整方法如下：

①变更（包括签证）工程与竞标报价的工程量清单中有相同的子项，则按竞标时的相同子项的综合单价报价执行；

②变更（包括签证）工程与工程量清单中有类似项目时，应参照类似项目只对价差进行调整（类似项目即为工程量清单中工程内容和工程特征均有2/3及以相似）；

③变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）的规定进行组价，其中的人工工日单价、材料价格和未计价材料价格按以下办法调整：

A材料由中选人进行采购。竞标报价中有的材料价格按竞标报价执行；竞标报价中没有的材料价格，中选人需在采购前报监理人和比选人核质核价后再进行采购，按核定价格进行结算，如《重庆工程造价信息》中有的材料，其核定价格不得高于施工期间《重庆工程造价信息》公布的材料价格的算术平均值。

B人工工日单价按竞标报价中的人工工日单价执行 ，竞标报价中没有的则按施工期间《重庆工程造价信息》公布的人工指导价的算术平均值执行。

④变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。

（3）其他项目清单结算金额

①本工程材料采用暂估价格采购，结算时则按经监理人、比选人认质核价后的材料价格进行结算。

②本工程采用专业工程暂估价或暂列金额采购的，结算时按实结算。其中以暂定金额采购的施工内容实施与否由比选人决定。

（4）比选人要求中选人完成合同以外施工范围内或施工范围外，但与本施工项目有密切关系的零星项目，中选人应接受比选人施工要求，并向比选人提出工程量签证。

##### 4.承包人违约

4.1 承包人违约的情形

除通用合同条款约定外，承包人违约的其他情形：

（1）承包人未按合同约定提交履约担保或质量保证金的；

（2）承包人未能按期开工的；

（3）承包人未按投标文件或监理人的要求及时配备称职的主要管理人员，或承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的；

（4）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的；

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（6）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的；

（7）承包人不配合发包人、监理人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核或承包人其他原因导致未按期完成工程竣工结算的；

（8）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（9）承包人未按合同约定移交全部或部分工作的；

（10）承包人未按合同约定购买保险的；

（11）项目经理若有以下情形，属于承包人违约：

1）项目经理不按承诺到岗的；

2）每月在施工现场的天数少于约定天数的；

3）承包人未提交项目经理劳动合同和社会保险证明的；

4）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

5）未经批准，擅自变更项目经理的；

6）按照渝建发〔2015〕35号文的要求，施工期间，项目经理因在一个记分周期内累计记分达到12分，被建设行政主管部门依法责令停止执业的；

7）发包人有正当理由认为项目经理不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

8）其他双方约定的情形：   /     。

（12）技术负责人若有以下情形，属于承包人违约：

1）每月在施工现场的天数少于约定天数的；

2）承包人未提交技术负责人劳动合同和社会保险证明的；

3）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

4）未经批准，擅自变更技术负责人的；

5）发包人有正当理由认为技术负责人不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

6）其他双方约定的情形：    /    。

（13）主要施工管理人员若有以下情形，属于承包人违约：

1）承包人未提交主要管理人员劳动合同和社会保险证明的；

2）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

3）未经批准，擅自变更主要施工管理人员的；

4）发包人有正当理由认为主要施工管理人员不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

5）其他双方约定的情形：   /     。

（14）    /    。

4.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按合同约定提交履约担保、质量保证金的违约责任：承包人应支付违约金，违约金的计算方法：每延误1天，承包人按500元/天计算违约金，累计违约金上限：  万元（不超过签约合同价的3%）。

（2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按照违反合同约定进行转包和（或）违法分包相应转包和（或）分包合同的合同金额的5%支付违约金，违法转/分包商应在7天内撤离出场。

（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：按照违反合同约定采购和使用不合格的材料和（或）工程设备相应合同金额的10%支付违约金。

（4）因承包人原因导致工程质量不符合规定或合同要求的违约责任：承包人退还已支付工程质量不符合合同要求工程的工程款，并按照工程质量不符合合同要求工程相应合同金额的10%支付违约金。

（5）承包人违反材料与设备的约定，未经批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：按照承包人擅自撤离施工现场材料和（或）设备相应合同金额的）5 %支付违约金。

（6）因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按500元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限：  万元（不超过签约合同价的3%）；承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

（7）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：按照发包人修复缺陷费用的0.5%支付违约金。

（8）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：按签约合同价的5%支付违约金。

（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：按500元/次支付违约金。

（10）承包人未能按期开工的违约责任：按合同价0.2‰/天支付违约金，本项违约金累计限额为签约合同价的 1 %。

（11）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的违约责任：根据具体情节，按签约合同价的0.5‰～4‰/次支付违约金（累计不超过签约合同价的1%，详见附件9安全管理协议）。

（12）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的违约责任：根据具体情节，按违约金额10000元/次支付违约金。

（14）承包人不配合发包人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核的违约责任：根据具体情节，按 2000元/次支付违约金。

（15）承包人未按合同约定移交全部和部分工程的违约责任：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各种费用，并按结算金额或违约部分结算金额的0.5～1‰支付违约金。

（16）承包人未按合同约定购买保险的违约责任：除按18.6.2项约定执行外，每延迟1天，按500元/天支付违约金。

应当由承包人向发包人支付的违约金，发包人可直接提取届时有效的履约担保相应金额，不足部分由承包人支付；若发包人提取履约担保相应金额，则承包人应在提取后7日内补足或提交合同约定的履约担保的金额，否则按专用合同第16.2.2项第（1）目承担违约责任，并从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法，扣除该违约金。

承包人必须及时纠正违约行为并采取积极措施，满足合同要求，自行承担与纠正违约行为有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，工期不予顺延，承担由此给发包人造成的经济损失。

承包人承担承包范围的工程质量、安全、环保责任，因承包人原因引起的质量、安全、环保等事故由承包人承担相应的法律后果。

4.3 因承包人违约解除合同

因承包人违约并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同：

（1）未按合同约定延迟提供履约担保、质量保证金超过14天的；

（2）未按合同约定购买保险且经催告后超过56天的；

（3）因承包人原因导致开工时间累计延误超过56天的；

（4）因承包人原因导致工期延误超过90天的；

（5）发生第21.2款〔退出机制〕约定的情形的；

（6）监理人发出整改通知后，承包人在监理人限定的期限内仍不纠正违约行为的；

（7）承包人进入清算或者严重资不抵债且无法履行合同的；

（8）违反适用法律而被相关政府部门依法吊销营业执照、责令停业、清算或宣布破产、责令关闭的；

（9）承包人未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到发包人要求说明其违约并予以补救的通知后56天内仍未能补救该实质性违约的；

（10）合同约定的发包人有权解除合同的其他情形。

4.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人违约导致合同解除的，合同当事人应在合同解除后56天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第14.2款结算审定方式确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付违约金；

（3）合同解除后，赔偿因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离。

（5）   /     。

因承包人违约导致解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行组织人员或委托其他承包人继续完成合同工程；因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件；发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式由双方协商确定；发包人继续使用的行为不能免除或减轻承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同享有的索赔等权利。

#### 5. 不可抗力

##### 5.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）洪水、火山爆发、山崩、山体滑坡、泥石流、龙卷风、隧道内不可预测的突发性地质灾害等自然灾害；

（2）骚乱、戒严、封锁、禁运、恐怖行为、等社会行为，但承包人或其分包人派遣与雇佣的人员由于合同工程施工原因引起的除外；

（3）不能合理预见的重大交通阻滞、停运、交通事故，非双方责任引起的火灾、爆炸、船舶撞击等情形；

（4）化学或放射性污染或核辐射；

（5）环保治理等政府行为导致项目停工的。

（6）   /     。

##### 5.2 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的施工材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理共担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担；

（7）不可抗力事件发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

（8）   /     。

##### 5.3因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

## （三）质量保证及售后服务

1.质量要求：工程质量达到国家有关施工质量验收规范和本工程设计文件的要求。

3.缺陷责任期：24个月，其中防水部分质量保证期为5年。缺陷责任期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

- 付款方式

工程完工后付款至合同价的60%，竣工验收完成后付款至合同价80%，审计部门完成审计后付款至审定价97%，剩余部分在缺陷责任期结束后无息支付。

注：每次付款，须开具相应金额的有效的增值税发票。

## （五）关于转、分包

成交供应商不得将本工程项目转包、违法分包。 否则，采购人有权立即解除合同，因此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。

（六）成交供应商领取成交通知书

1.本项目采购代理服务费按照国家计委计价格[2002]1980号文件收费标准以及发改价格〔2011〕534号文件工程招标收费标准计取，由成交供应商支付，即成交供应商在领取成交通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—CQZR-2025-012”。

2.成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆泽瑞工程咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北北环支行

账  号：50050110675300000752

## 六、报名及采购文件发售

1.报名时间：2025年 6 月 30 日至2025年 7 月 14 日17：00（工作时间）。

2.报名费：人民币500元/份（售后不退）。

3.报名方式：现场报名

在规定的报名时间内，供应商到重庆泽瑞工程咨询有限公司（重庆市渝北区龙山街道余松西路155号2幢10-2），登记递交了《重庆泽瑞工程咨询有限公司项目报名表》格式详见附件并缴纳了报名费的，其报名才被接收。

## 七、投标时间地点及程序

（一）线上报价：公告发布之日起即可报价，报价截止时间为：2025年 7 月 15 日11:00（报价时需上传签字盖章完整的PDF格式的响应文件，未在规定时间内报价并上传响应文件的供应商将视为无效投标）

（二）线下投标：2025年7月15日14:30至15:00（以北京时间为准，逾期不予受理）

（三）投标地点：重庆泽瑞工程咨询有限公司（重庆市渝北区龙山街道余松西路155号2幢10-2）。

（四）投标程序：

（1）提交报名费缴纳凭据复印件，加盖供应商公章；

（2）提交投标保证金银行转账凭据，加盖供应商公章；

（3）递交“供应商信息卡”（格式详见附件），内容填写完整，加盖供应商公章；

（4）递交供应商银行“基本账户信息”或“开户许可证”复印件，加盖供应商公章；

（5）递交项目报名表，加盖供应商公章；

（6）按规定递交响应文件。

（四）投标保证金

1.缴纳金额：保证金金额详见本篇“一、项目内容”。

2.缴纳方式：由供应商从其基本账户将投标保证金汇至以下指定账户：

户  名：重庆泽瑞工程咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北北环支行

账  号：50050110675300000752

3.保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目投标保证金的到账时间为投标截止前一天中午12点（供应商在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—	CQZR-2025-012”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户而影响对其保证金到账认定和退还的，由供应商自行承担。

4.保证金退还方式

（1）未成交供应商的投标保证金，在成交通知书发出后，重庆泽瑞工程咨询有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人将签订的合同送达重庆泽瑞工程咨询有限公司后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆泽瑞工程咨询有限公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

查询电话：陈老师：17782397718

## 八、联系方式

采购人：重庆高新区第一人民医院

联系人：莫老师

电  话：023-65750829

地  址：重庆市沙坪坝区曾家镇曾凤路48号

采购代理机构：重庆泽瑞工程咨询有限公司

联系人：陈老师

电  话：17782397718

地址：重庆市渝北区龙山街道余松西路155号2幢10-2

## 九、其他有关规定

1．凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3．无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 十、评选方法及标准

1.综合评分法。满分100分，评审小组对已入围初步评审的合格供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。

（1）资格性检查。

依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件（如果有） |  | 按资格要求（二）“特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |
| 3 | 保证金（如果有） |  | 按照采购文件的规定提交保证金 |

注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

- 符合性检查。

依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 相应文件签署或盖章 | 按采购文件“第十三响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 采购文件技术和商务要求的内容。 |
|  |  | 询比有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

①澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

②评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

③在评审过程中评审的任何一方不得向他人透露与评审有关的技术资料、价格或其他信息。

④在评审过程中，评审小组可以根据评审文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动评审文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对评审文件作出的实质性变动是评审文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加评审的供应商。

⑤供应商在评审时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

⑥评审小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，得分最高的为第一成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

2.评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（40%） |  | 40分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100 | 注：计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术部分（52%） | 内容完整性和编制水平 | 10分 | 10分。编制要点：结合项目实际情况编制技术方案应当包含施工方法、施工设备、劳动力计划，确保工程质量、工期、安全和文明施工的技术、组织措施、施工总进度计划、施工平面图布置，对施工现场周围环境污染的保护措施等内容。 方案内容不存在瑕疵得10分； 方案内容存在1处瑕疵得6分； 方案内容存在2处瑕疵的3分； 方案内容存在3处及以上瑕疵的得1分； 未提供得0分。 | 1.供应商针对本项目提供相应服务方案，格式自拟。 2.本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、服务措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 3.方案须建立在本项目使用场景之上，否则对应方案按0分处理。 |
|  |  | 施工方案与技术措施 | 10分 | 10分。编制要点：施工方案和技术措施应科学合理，对工程施工重点、技术关键控制点有充分的理解和认识并进行阐述，对本项目复杂技术辨识准确，针对复杂技术的技术方案技术措施科学合理。对需要保护的既有建筑、构筑物、地上地下管线等辨识准确、全面，保护措施正确、安全可靠。 方案内容不存在瑕疵得10分； 方案内容存在1处瑕疵得6分； 方案内容存在2处瑕疵的3分； 方案内容存在3处及以上瑕疵的得1分； 未提供得0分。 |  |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 8分 | 8分。编制要点：安全生产体系健全、制度完整，职责明确，责任落实到人，根据现场实际情况结合图纸、工程特点、施工工艺、现场环境等，进行风险评估并制定风险控制措施。 方案内容不存在瑕疵得8分； 方案内容存在1处瑕疵得5分； 方案内容存在2处瑕疵的3分； 方案内容存在3处及以上瑕疵的得1分； 未提供得0分。 |  |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 8分 | 8分。编制要点：质量保证体系健全、质量制度完善、质量职责明确，质量保证措施完整、合理、先进。对本项目危大工程（如有）辨识准确，针对危大工程（如有）的安全措施得当。针对本项目的复杂技术，制定特殊技术措施保障施工质量。 方案内容不存在瑕疵得8分； 方案内容存在1处瑕疵得5分； 方案内容存在2处瑕疵的3分； 方案内容存在3处及以上瑕疵的得1分； 未提供得0分。 |  |
|  |  | 环境保护管理体系措施 | 8分 | 8分。编制要点：环境管理体系和措施应完善、合理，针对可能产生的污染制定合理、有针对性的措施，并对拟建工程周边自然生态环境、道路、管线等提出有效的保护措施。 方案内容不存在瑕疵得8分； 方案内容存在1处瑕疵得5分； 方案内容存在2处瑕疵的3分； 方案内容存在3处及以上瑕疵的得1分； 未提供得0分。 |  |
|  |  | 工程进度计划与措施 | 8分 | 8分。编制要点：在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面所起的作用如何。限期工程的赶工措施是否可行。 方案内容不存在瑕疵得8分； 方案内容存在1处瑕疵得5分； 方案内容存在2处瑕疵的3分； 方案内容存在3处及以上瑕疵的得1分； 未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（8%） | 企业业绩 | 8分 | 供应商2021年1月1日至投标截止时间止（以竣工验收时间为准）完成过类似装饰装修业绩。每提供1个业绩得2分，最多得8分。 | 提供项目成交通知书、合同及竣工验收报告复印件并加盖供应商公章。 |

## 十一、其他

1．供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 十二、供应商提交响应文件

（一）响应文件的签署与份数

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。其中副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）响应文件正本每一页应加盖公章（响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若供应商对响应文件的错处做必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（二）响应文件正副本封面标记要求

响应文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”“副本”“响应文件”字样，并在封面上加盖供应商公章。

（三）响应文件的封装及封装封面要求

（1）响应文件正、副本应装入响应文件大袋，一个大袋装不下的，可使用多个大袋分册封装；

（2）响应文件袋应密封，封面上应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“响应文件”字样。封口处进行密封并加盖供应商公章。

## 十三、供应商编制响应文件要求

项目名称：重庆高新区第一人民医院新建介入手术室工程项目

### 项目编号：

响

应

文

件

供应商：

供应商地址：

投标时间：

一、报价

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到                               （项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的包括并不限于的工程施工服务，报价为人民币（大写）：        （¥       ），其中安全文明施工费暂定金额为    元；工期：       ；缺陷责任期：        ；工程质量达到       。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）已标价的工程量清单

供应商名称（公章）：

年   月   日

二、资格条件及其他

法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

五、基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《采购文件》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

六、特定资格条件证书或证明文件

七、技术条款差异表

#### 技术条款差异表

项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 八、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

九、技术方案

技术方案（格式自定）

- 十、其他应提供的资料

附件一：供应商信息卡

项目名称（分包）：

项			目			编				号：

供应商名称：

法定代表人：

联					系			电			话：

授			权					代			表：

联				系				电				话：

供应商(公章):

日期：    年    月    日

注：该“供应商信息卡”由供应商在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封响应文件内）。

- 附件二：重庆泽瑞工程咨询有限公司项目报名表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

报名费：500元/份             采购代理机构：重庆泽瑞工程咨询有限公司