- 询价通知书

- 采购编号：SXZYCG—25036

- 项目名称：重庆三峡职业学院大模型服务器（第二次）

- 采购人：重庆三峡职业学院

- 二〇二五年七月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	- 3 -

一、询价内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、询价有关说明	- 3 -

五、保证金	- 3 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 4 -

第二篇  询价项目技术（质量）需求	- 6 -

一、项目一览表	- 6 -

二、技术规格及质量要求	- 6 -

第三篇  询价项目服务需求	- 7 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 7 -

二、质量保证及售后服务	- 7 -

三、报价要求	- 8 -

四、付款方式	- 8 -

五、知识产权	- 9 -

六、培训	- 9 -

七、其他	- 9 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 10 -

一、采购程序	- 10 -

二、评定成交的标准	- 11 -

三、无效报价	- 11 -

四、采购终止	- 12 -

第五篇  供应商须知	- 13 -

一、询价费用	- 13 -

二、询价通知书	- 13 -

三、报价要求	- 13 -

四、成交供应商的确定和变更	- 14 -

五、成交通知	- 14 -

六、关于质疑和投诉	- 14 -

七、签订合同	- 15 -

八、项目验收	- 15 -

第六篇  合同草案条款	- 16 -

第七篇  响应文件格式要求	- 21 -

一、经济部分	- 22 -

二、技术（质量）部分	24

三、服务部分	26

四、资格条件及其他	28

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆三峡职业学院对重庆三峡职业学院大模型服务器（第二次）采用网上询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 名称 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆三峡职业学院大模型服务器（第二次） | 9.9 | 0.198 | 1 |

## 二、资金来源

财政资金。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无

## 四、询价有关说明

（一）供应商应通过行采家采购网（https://www.gec123.com/）登记加入“行采家采购供应商库”。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在行采家采购网上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价文件售价：人民币100元/分包（售后不退），如需领取发票请与采购人计划财务处联系办理（联系邮箱：2796570009@qq.com，电话：58800219）。

文件购买费以转帐方式缴纳（交款帐户、截止时间见本篇五（一）保证金递交），并注明“大模型服务器（第二次）”报名费。

（四）供应商须满足以下两种要求，其响应文件才被接受：

1.按时按照网上询价的方式在网上递交文件。

2.按时缴纳询价文件购买费和保证金。

（五）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

获取询价文件时间：2025年7月21日至2025年7月25日北京时间11：00。

## 五、保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、询价内容），由供应商从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间同“提交响应文件截止时间”，并注明“大模型服务器（第二次）”。

保证金账户

户  名：重庆三峡职业学院

开户行：中国农业银行股份有限公司重庆万州龙华支行

账  号：31421501040001412

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）投标保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆三峡职业学院在五个工作日内按来款渠道直接退还（遇寒暑假顺延）。

2.成交供应商的投标（询价）保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，重庆三峡职业学院转为履约保证金。

3. 成交供应商应当按约定向采购人交纳5%的履约保证金（投标保证金转为履约保证金，差额以转帐形式提交）；如未按期缴纳，采购人可视为成交供应商放弃中标（成交）。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效询价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）费用：无论结果如何，供应商参与本项目的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与询价。

（九）本项目不接受合同分包。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆三峡职业学院

采购联系人：万老师          联系电话：023-58596071

技术、合同联系人：宋老师    联系电话：15320751628

履约联系人：宋老师          联系电话：15320751628

监督电话：023-58801784

地  址：重庆市万州区科龙路8号

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆三峡职业学院大模型服务器采购 | 1 | 台 | 所提供产品必须为中国关境内生产。 |

## 二、技术规格及质量要求

参数必须完全满足，不接受负偏离，具体要求如下。

大模型服务器清单详细参数要求:

4U机架式，上架导轨，2000W 1+1冗余电源；

CPU: ≥64物理核心，128线程，主频≥2.45Ghz

内存：≥256G 3200Mhz  ecc reg;

硬盘：≥30T U.2 SSD NVME；

GPU:  ≥2张RTX4090 48G;

软件：提供原厂工程师上门部署DEEPSEEK 8B；

其他要求：

提供产品需为原厂全新整机并提供原厂售后400电话，在供货时提供原厂售后服务承诺函，质保3年。

## 一、交货时间、地点及验收方式

- （一）交货时间

签订合同之日起10个日历日完成供货及安装调试，并交付采购人正常使用。

- （二）交货地点

交货地点：重庆三峡职业学院指定地点(重庆市万州区科龙路8号)。

- （三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物为一手新品，到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物因质量、未调试等问题对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，成交供应商为本项目提供三年免费质保期。

产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。竞标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按竞标人实际承诺执行。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；若现场无法排除故障需返厂维修，成交供应商应提供同规格备用产品。故障排除周期不得超过20个工作日。超过20个工作日无法修复的，供应商应更换同型号新品（若同型号产品停产应更换规格不低于投标产品的新品）。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应应对采购人购买的产品进行免费升级服务；如果成交供应商和制造商的产品日后有重大安全升级，供应商必须对采购人购买的产品进行免费升级服务。

1.4其他服务要求

提供开学前设备上门检修服务。除常规维修维护外，成交供应商每年应为采购人提供两次开学设备上门检测与维护服务以保障所有设备开学能正常运行使用。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）维修配件

成交供应商或制造商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

## 三、报价要求

报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、耗材费、运输费、人工费、制造费、机械费、装卸费、安装调试费、施工费、包装物清除费、保险费等及各种应纳的税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

（一）合同签订前成交供应商向采购人交纳成交金额5%的履约保证金（投标保证金转为履约保证金，差额以转帐形式提交）；

（二）成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）成交供应商提交采购合同、验收报告、税务发票等材料，向采购人申请付款；

（四）采购人对成交供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同全款；

（五）验收合格一年后，无质量及售后服务问题，采购人无息退还履约保证金。

## 五、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 六、培训

成交供应商对其提供的产品应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与询价的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）采购人将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

若报价最低的供应商数量大于或等于2家的，由采购人按报价先后顺序确定成交供应商。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件编制及递交

按询价文件及平台要求提供，供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件采用按规定签字盖章的电子档。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和签字盖章，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将根据相关法律法规、规章制度的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.依据国家及采购人规定执行。

## 七、签订合同

（一）应在成交通知书发出之日起，成交双方在20个日历日内签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（三）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

重庆三峡职业学院采购购销

合  同

（示范文本）

需方： 重庆三峡职业学院          计价单位： 人民币元

供方：                           计量单位：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和招标文件及投标文件的承诺的要求，经双方协商一致，达成以下购销合同，以资共同遵守：

| 一、合同标的： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 货物名称 | 品牌/型号/规格 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货期（天） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 以上合同价格是到需方使用时的价格，包括此价格包含所需的设备费、配件及材料费、人工费、机械费、措施费、施工配合协调费、风险费、装卸费、搬运费、运输费、管理费、安装费、包装费、调试费、培训费、后续服务费、试验费、检验费、利润、税金，以及因供方原因形成的返工费或质量验收不合格整改费等所有费用，需方不再向供方支付其他任何费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、质量要求和技术标准等： 供方提供的产品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号、出厂号等有效信息，且不得开封，否则，需方有权将其视为“三无”产品或旧品而拒收；供方所供产品的数量、型号、规格、功能技术参数、生产厂家等必须与合同相符，否则需方有权拒收。供方的质量保证及售后服务承诺如下： （一）产品质量保证期： 1、自验收之日起，提供 年的免费质保。 2、采购产品属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。供方的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供方实际承诺执行。 3、采购产品由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当予以明确说明。 （二）保修范围：本合同约定的 等。 （三）服务措施： 1、包修、包换、包退服务 （1）质保期内由供方包修、包换、包退（指产品整体、非部件），并承担修理、调换或退货全部费用。 （2）同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供方应为需方免费调换合同规定的产品。 （3）发生严重质量问题，需方直接选择换货时，供方应当免费为其调换合同规定的产品。 （4）符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供方应为需方调换不得低于合同产品规格且需方满意的其他规格型号和样式的产品。供方不得向需方提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。 （5）换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。 （四）质量保证期内服务要求： 1、电话咨询 供方和厂家应当为需方提供技术援助电话，解答需方在使用中遇到的问题，及时为需方提出解决问题的建议。 2、现场响应 需方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供方或厂家应在 小时内采取相应响应措施；无法在 小时内解决的，应在5个工作日内提供同档次原厂备用产品，使需方能够正常使用。 3、技术升级 在质保期内，如果成交供方和厂家的产品技术升级，供方应及时通知需方，如需方有相应要求，供方和厂家应对需方进行免费升级服务。 4、其他服务要求 （1）在质保期内，供方向需方免费提供配件和上门维修服务，同时参照产品包装内生产厂商保修承诺，且以对需方最优承诺为准。 （2）电话咨询和线上响应：在 年质保期内，供方提供相应的电话技术支持；供方向需方提供2小时内响应， 小时内到达现场（不可抗力因素除外）进行上门服务；保修范围：按照国家三包规定执行，投标文件承诺的保修范围优于国家三包规定的，按照投标文件承诺执行。 （3）使用培训服务： ①在需方第一次使用系统或产品时，供方将委派技术人员提供全程的技术支持服务，以便于需方人员掌握系统安装、管理维护及操作使用等知识； ②供方向需方提供为期 天的技术培训，具体内容包括：产品介绍、使用操作和管理维护等内容； （五）质保期后服务：免费质保期满后，供方会继续为需方提供免费电话咨询和上门维修服务。需要更换配件的，供方按实际产生的配件费用仅收取配件费，无其他费用。 （六）维修配件： 供方或厂家应提供备品备件，保证需方应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经需方同意不得使用非原厂配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货地点、时间和方式： （一）供方应采用合理的运输方式将货物运到需方指定地点 ； （二）签订合同之日起 个日历日内交货并安装调试完毕； （三）随机配件、附件及清单等应与产品一同送到，在安装调试中所产生的各类配件一律由供方提供。 （四）采购产品需要试运行的，如没有特别约定试运行期间包含在交货期外，则试运行时间应包含在交货期内。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、履约保证金： （一）合同签订前，供方须向需方提交合同金额的 作为履约保证金。所供产品到货并最终验收合格后且在履约过程中无违约行为，需方收到供方退还履约保证金申请之日起 个工作日之内无息退还履约保证金。 （二）若供方未按照合同约定履行交付义务，则需方有权不退还履约保证金。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、验收标准、方法： （一）供方派员进行现场安装、调试完毕后向需方申请验收，由双方代表按国家、行业标准及合同约定技术参数验收。验收合格条件如下： 1、设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同约定及封存样品（如有）一致，性能指标达到规定的标准。 2、产品技术资料、原厂真货证明、产品证书的原件或复印件、装箱单、合格证等资料齐全。 3、在试用期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 4、提供足量供日常维护的配件。 5、在规定时间内完成交货并由双方组织的验收小组进行验收，并经验收小组签字确认。 （二）验收方法如下： 1、货物验收须有供方、需方验收小组以及使用单位的人同时在场。 2、货物到达现场后，供方应在需方使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点品名、规格、数量；检查外观，作好开箱记录，双方签字确认。 3、供方应提供完备的技术资料(所用材料的品牌技术规格清单)、原厂真货证明、装箱单和合格证、提供所用质量和环保检测报告等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。 4、需方可视需要邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作（包括破坏性实验）或随机抽样送质检局检验,凡不符合要求者，需方有权拒绝支付全部货款。 5、需方需要厂家对供方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，供方应让厂家应予以配合，并出具书面意见。 （三）验收结果由需方验收小组人员、供方代表签字确认，供方对验收结果有异议，应自验收结果签字之日起三个工作日内以书面形式提出，否则，供方不能再对需方的验收结果提出异议。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （一）货物验收合格后，供方向需方开具合法发票，需方凭采购合同、验收报告、入库单、发票、资金支付申请单等材料，向供方以转账方式支付合同总额。 （二）供方延迟提供合法发票的，需方有权相应延迟支付合同款项且不承担逾期付款的违约责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、知识产权： （一）需方在中华人民共和国境内使用供方提供的产品（包括配套软件或配件）时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 （二）供方所供产品系需方委托生产中产生的知识产权，知识产权属于需方所有。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、违约责任： （一）如供方不能按时交付或安装调试的，每逾期一天向需方支付不低于合同总金额万分之五的违约金，逾期十天仍不能交付的，需方有权单方面终止合同且不退还履约保证金，并要求供方向需方支付违约金，同时根据给需方造成损失情况向需方赔偿； （二）若供方所供产品与采购合同、需方招标文件要求不符的或履约过程中有违约行为的、需方有权拒收货物并不退还履约保证金； （三）若供方违反售后服务条款，每违反一例须向需方支付合同总金额1%的违约金； （四）若需方逾期付款，每天向供方支付合同总金额万分之五的违约金； （五）其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民政府采购法》等相关条款执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 九、争议的解决方式： 本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决，如协商不能解决的，则可向需方所在地人民法院提起诉讼。 |  |  |  |  |  |  |
| 十、其他约定事项： （一）竞争性谈判文件（询价文件）、投标文件、竞标承诺及合同附件是本合同不可分割的部分，具有同等法律效力； （二）本合同壹式 份，需方执 份，供方执 份，经双方代表签字、盖章后生效，具同等法律效力； （三）其他需要补充的事项。 |  |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆三峡职业学院 地址： 电话： 开户行： 账号： 法定代表人： 或授权代表： 签订日期： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 开户行： 账号： 法定代表人： 或授权代表： 签订日期： |  |  |

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

- 该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

询价报名函

重庆三峡职业学院：

本单位已在网上下载了贵单位项目编号为             ，项目名称为           （分包号：  ）的询价文件，具体情况如下：

| 单位名称（全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话/手机 |  |
| E-mail |  | 办公电话及传真 |  |
| 供应商（授权）代表人 |  | 身份证号码 |  |
| 保证金开户行 |  | 保证金银行帐号 |  |
| 保证金金额 |  | 汇款日期 |  |
| 文件购买费 |  | 汇款日期 |  |

注意事项：

1、供应商须将本报名函放于响应文件内。

2、供应商必须按文件规定的截止时间之前将 “保证金、文件购买费”汇款至采购人指定账户。

供应商单位法人（签名）：                      供应商单位名称（盖章）：

日  期：    年    月    日

退还保证金信息

保证金进账凭证复印件（要求清晰可辨，便于退还）

保证金、文件购买费进账凭证复印件粘贴或附后（加盖公章有效）

（结束）