
项目名称：大足常态化活动演出（二期）
项目编号：2602ZCY700
竞 争 性 比 选
采 购 人：重庆大足石刻旅游集团有限公司
代理机构：重庆中诚招标代理有限公司
编制时间：
2026年2月

目  录

1

第一篇 投标邀请书

1

一、招标项目内容

1

二、资金来源

1

三、竞争性比选资格

1

四、竞争性比选相关说明

3

五、其它有关规定

4

六、联系方式

5

第二篇 项目服务需求

5

一、项目一览表

5

二、服务内容及要求

5

三、其他要求

7

第三篇  项目商务需求

7

一、服务时间、地点及验收方式

7

二、售后服务

7

三、报价要求

7

四、付款方式

7

五、知识产权

7

六、其他

8

第四篇  资格审查及评标办法

8

一、资格审查及符合性审查

9

二、成交原则

9

三、评标标准

11

四、无效采购

11

五、采购终止

12

第五篇  供应商须知

12

一、供应商

12

二、招标文件

12

三、投标文件

14

四、开标

14

五、评标

14

六、定标

15

七、中标通知书

15

八、询问、质疑和投诉

16

九、采购代理服务费

17

十、签订合同

17

十一、其他事项

18

第六篇 合同条款及格式

19

第七篇  响应文件格式要求

20

一、经济部分

22

二、服务部分

24

三、商务部分

25

四、资格条件及其他

30

五、其他资料

32

附件1：供应商信息卡

33

附件2：采购文件发售登记表



第一篇 投标邀请书

重庆中诚招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆大足石刻旅游集团有限公司（以下简称：采购人）的委托，对大足常态化活动演出（二期）进行招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

一、招标项目内容

	序号
	项目名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金（万元）
	备注

	1
	大足常态化活动演出（二期）
	48
	0.5
	不接受联合体


二、资金来源

单位自筹资金。

三、竞争性比选资格

（一）基本条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无
四、竞争性比选相关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目采购文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）采购文件公告期限

自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）报名及采购文件发售

1、报名和采购文件发售期：2026年2月2日至2026年2月5日17:00（工作时间）。

2、采购文件售价（工本费）：人民币300元/份（售后不退）。

3、报名及采购文件购买方式：

在报名和采购文件发售期内，到重庆中诚招标代理有限公司（重庆市大足区龙景路未来国际A座5楼），登记递交了《采购文件发售登记表》（格式详见附件）并购买采购文件的供应商，其报名才被接收。

（四）线上报价及线下投标程序

1、线上报价

（1）线上报价截止时间：2026年2月6日9:00。

（2）线上报价要求：按本项目规定的时间在行采家（https://www.gec123.com/）进行网上报价，线上报价与线下响应文件报价不一致的，以线上报价为准，未在规定时间内报价的供应商将失去成交供应商资格。

（3）本项目采用线上报价的方式，供应商按采购文件要求进行线上报价。线上报价时上传完整的响应文件电子档一份（建议以pdf格式的文档上传），文件内容应清晰、无涂改，若线上文件与线下文件不一致，以线下提交的响应文件正本为准。

2、线下投标

（1）投标时间：2026年2月6日9:00至9:30
开标时间：2026年2月6日9:30（以大厅时钟显示时间为准，逾期不予受理）

（2）投标地点：重庆市大足区龙景路128号未来国际A座5楼5-12室。

（3）投标程序：

①递交“供应商信息卡”（格式详见附件），内容填写完整，加盖供应商公章；

②递交“报名登记表”（格式详见附件），内容填写完整，加盖供应商公章；

③递交响应文件，按规定加盖供应商公章，并密封完好。

（4）开标地点：重庆中诚招标代理有限公司（重庆市大足区龙景路128号未来国际A座5楼5-12室）。

（5）已线上报价的供应商未在规定的时间参与线下投标，作无效投标处理。

（五）投标保证金

1.缴纳金额：保证金金额详见本篇“一、项目内容”。

2.缴纳方式：

（1）由供应商从其账户将投标保证金汇至以下指定账户：

户  名：重庆中诚招标代理有限公司

开户行：中国建设银行大足支行

账  号：50050100434100001428
3.保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目投标保证金的到账截止时间为投标前一天下午17：00（供应商在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—
2602ZCY700”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户而影响对其保证金到账认定和退还的，由供应商自行承担。

4.保证金退还方式

（1）未成交供应商的投标保证金，在中标通知书发出后，重庆中诚招标代理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）中标人的投标保证金，在中标人与采购人将签订的合同送达重庆中诚招标代理有限公司后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交服务商应将合同原件送达重庆中诚招标代理有限公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）竞争性比选费用：无论竞争性比选结果如何，供应商参与本项目竞争性比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式

（一）采购人：重庆大足石刻旅游集团有限公司
联系人：张老师

电  话：15123314658
地  址：重庆市大足区宝顶镇香山社区北宋街377、379号

（二）采购代理机构：重庆中诚招标代理有限公司
联系人：余老师
电  话：023-43726166
地  址：重庆市大足区龙景路128号未来国际A座5楼5-12室

第二篇 项目服务需求
一、项目一览表

	项目名称
	数量/单位
	备注

	大足常态化活动演出（二期）
	1项
	


二、服务内容及要求

（一）服务目的
为“让石刻活起来、让文化可触摸”，依托宝顶山景区闲置开阔空间，1月打造的宝顶集市活动正火热进行。集市将石刻文化、古代市集、现代消费业态深度融合，以此增强景区互动体验，提升游客停留时长与满意度。为丰富集市内容，增强集市互动性，拟在2026年2月-4月，持续常态化开展相关活动。
（二）服务要求
1.活动基础情况
（1）活动时间：2026年2月-2026年4月

（2）活动地点：大足石刻宝顶山景区内

2.活动采购需求
（1）在原有大足宝顶集市基础上，对20余个点位进行内容优化与质量提升，包括但不限于完善游戏规则、新增活动道具、包装活动氛围、引导游客消费、增强活动趣味等事项；

（2）在原有大足宝顶集市基础上，新增1-5个活动点位，策划具有文化内涵、互动体验的活动内容并每日开展；
（3）为每个点位配备至少1名专业NPC，NPC需经过系统培训，工作时间需着宋制汉服，特定的角色需持道具互动。熟练掌握点位主题文化内涵、互动流程及引导话术，以沉浸式演绎增强游客代入感；

（4）活动实行常态化每日开展机制，整体持续运营3个月，期间需保障各点位服务质量稳定、互动流程顺畅，满足不同时段游客的体验需求。

3.具体要求

（1）新增点位整体需要与大足宝顶集市统一风格和调性，互动活动需要充分展示大足石刻文化，具有互动性、趣味性、可行性。需要明确策划的互动内容以及安装点位以及游戏规则，并与活动整体规则保持一致，串联成线。
（2）通过场景复刻、互动演绎、趣味游戏等多元形式，让游客在参与过程中深度感受石刻文化魅力与古代市集活力。

（3）融入现代审美与消费需求，在互动环节中嵌入文创产品体验、文创产品销售等内容，实现“文化体验+趣味互动+现代消费”的有机结合，打造兼具教育意义与娱乐价值的文旅体验场景，丰富景区业态，提升游客体验感。
（4）所有点位具备可移动性，需要配合采购方以及景区要求，随时配合移动安装布置。

（5）为整体活动配置完善的实施团队，包括管理人员、策划人员、设计人员等，完成NPC管理培训、活动运营、游客服务、物料维护等相关工作。
三、其他要求
1.成交供应商的工作人员在为采购人的服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由成交供应商自行负责。

2.在履约服务期限内，成交供应商自行组织人员完成合同约定事务，并按国家法律法规的要求完善用工制度，成交供应商为完成合同约定事务自行聘请的人员工资、福利、社保及意外险等用工责任由成交供应商自行承担，因成交供应商未完善而引起的劳动争议由成交供应商自行负责。

3.成交供应商人员因自身工作失误造成设备、现场、人员及其他损失由成交供应商自行负责，采购人不承担责任。

第三篇  项目商务需求

一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间

具体时间以采购人要求为准。

（二）服务地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

由采购人按照相关规定验收，中标供应商予以协助。

二、售后服务

电话咨询：成交服务商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

三、报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价单位为元，保留两位小数（若有），小数点后第三位四舍五入。投标报价不得高于最高限价，否则为无效报价。

本次报价包括完成本项目所需的劳务费、交通费、招标代理服务费等与开展项目所需要的全部经费及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。如果成交供应商交付的成果达不到采购人要求需要更改的，更改涉及的所有费用由成交供应商自行承担，采购人将不再另行支付任何费用。

四、付款方式

成交供应商签订合同后支付合同金额的50%，整体项目完成支付合同金额的50%。（成交供应商向采购人开具相应金额的增值税专用发票）。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查
依据政府采购相关法律法规规定，由评审小组对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（1
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）



	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 EQ \o\ac(○,1)）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.特定资格条件
	按第一篇“三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交（如果有）。

	2
	投标保证金（如有）
	按照采购文件的规定提交投标保证金


注：①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合采购文件要求。

	
	
	响应文件内容
	对采购文件要求的响应文件内容及承诺齐全、无遗漏。

	3
	响应性审查
	响应文件内容
	对采购文件第二篇、第三篇规定的内容进行响应。


（三）采购小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）采购小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在采购过程中采购的任何一方不得向他人透露与采购有关的技术资料、价格或其他信息。

二、成交原则

（一）评标办法：

1.采购小组采用综合评分法对资格性检查和符合性检查合格的供应商的响应文件和报价进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

2.采购小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本项目成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，由采购人自行选择成交供应商。

三、评标标准
（一）评审因素
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标

报价

（10%）
	价格

10分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	服务部分

（80%）
	总体服务方案

40分
	供应商根据对本项目的理解、认识及总体思路，针对本项目拟定总体服务方案，采购人根据供应商提供的方案的完整性、合理性、可行性打分：

方案内容齐全、合理性、针对性、可行性高的得40分；

方案内容齐全、合理性、针对性、可行性较高的得30分；

方案内容齐全、合理性、针对性、可行性一般的得20分；

方案内容齐全、合理性、针对性、可行性较差的得10分；

注：未提供或提供不全不得分。
	

	
	
	拟投入服务人员方案25分
	供应商根据本项目要求提供服务人员方案，采购人根据供应商提供的服务人员方案的可行性、针对性及合理性打分。

服务人员方案可行性、针对性及合理性高得25分；

服务人员方案可行性、针对性及合理性较高得20分；

服务人员方案可行性、针对性及合理性一般得15分；

服务人员方案可行性、针对性及合理性差得10分；

注：未提供或提供不全不得分。
	

	
	
	时间进度安排15分
	供应商根据本项目要求及活动策划拟定时间进度方案，采购人根据供应商提供时间进度计划方案的针对性、合理性、可行性打分。

方案的针对性、合理性、可行性高得15分；

方案的针对性、合理性、可行性较高得10分；

方案的针对性、合理性、可行性一般得5分；

方案的针对性、合理性、可行性差得1分；

注：未提供或提供不全不得分。
	

	3
	商务部分（10%）
	业绩

10分
	供应商自2025年1月1日至比选时间（以合同签订时间为准），具备为政府单位或景区执行的含NPC同类型活动相关业绩的，每提供1个得5分，本项最高得 10 分。
（提供业绩合同复印件，并加盖供应商公章。）
	


说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

四、无效采购
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效采购：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商未通过符合性检查的；

（三）供应商未实质性响应采购文件的；

（四）供应商的法定代表人或其授权代表未参加采购的；

（五）供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

（六）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受采购小组修正后的价格的；

（八）比选小组认为，供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，供应商未在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料的；

（九）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）采购的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的； 

（十一）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与采购，再委托代理商参与采购的；

（十二）供应商以联合体形式参与采购的；

（十三）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

五、采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

第五篇  供应商须知

一、供应商

（一）供应商

供应商是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格供应商条件

合格供应商应完全符合招标文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

供应商违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究供应商法律责任。

二、招标文件

招标文件是供应商编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由招标公告、项目服务需求、项目商务要求、资格审查及评标办法、供应商须知、合同范本、投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行修改的，一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载。该修改的内容为招标文件的组成部分。无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目招标文件修改的内容。

三、投标文件

供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”“副本”或“电子文档”，副本应与正本一致，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
3.若供应商对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当由采购人法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字确认或盖章并密封后，作为投标文件的组成部分。在评审过程中，应评标委员会的要求作出必要的澄清、说明或者补正的，按招标文件“第四篇二、评标方法（一）澄清有关问题”执行。

5.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（五）投标报价

1.供应商应严格按照“投标文件格式”中的格式填写报价。

2.供应商的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价函内容与投标文件中报价明细表不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（七）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

四、开标

（一）开标应当在比选文件中“比选公告”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（四）开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。供应商不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（七）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见“第四篇 资格审查和评标办法”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对参加投标的供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

参加投标的供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1参加投标的供应商对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.3供应商对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的质疑后在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向重庆市大足区国有资产监督管理委员会提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

本项目采购代理服务费4300元，由成交供应商支付，即成交供应商在领取成交通知书之前以现金或转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—2602ZCY700”。

采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆中诚招标代理有限公司

开户行：中国建设银行大足支行

账  号：50050100434100001428
十、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起二十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件及其附件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）招标文件及其附件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

十一、其他事项

本项目不统一组织查看现场，为了保证充分了解本项目的整体情况，更好的响应招标文件并提供后续服务，各潜在供应商应自行查看现场，需提前联系采购人自行前往。
合同条款及格式

（采购人与成交供应商根据双方协商后自行编写采购合同，但不得违背采购文件的实质性要求）

第七篇  响应文件格式要求
一、经济部分

（一）报价函

（二）分项报价表明细

二、服务部分

（一）服务响应差异表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）商务响应差异表

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（二）服务方案
一、经济部分

（一）报价函

报价函

致：                     （采购代理机构名称）

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选通知书，经详细研究，决定参加该竞争性比选项目的报价。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的服务，本项目总报价为       元，大写              。        

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文件  份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选通知书规定，如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性比选通知书规定的采购代理服务费。

8.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商：                   

                                                   （供应商公章）                               

                                                  年     月     日

（二）分项报价表（如有）

供应商：

                                                   （供应商公章）                               

                                                  年     月     日

二、服务部分
（一）服务响应差异表

项目名称：

	序号
	采购服务要求
	响应服务应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                             法定代表人（或其授权代表）或自然人：

供应商（公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇、项目服务需求”所列全部内容进行比较和响应；

2、该表必须按照采购文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关服务支撑材料。（格式自定）

5、若“响应服务应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格服务商的身份。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分
（一）商务响应差异表                               

项目名称：

	序号
	采购商务要求
	响应商务应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

供应商（公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”所列全部内容进行比较和响应；

2、该表必须按照采购文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应商务应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格服务商的身份。

四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商）任    （职务名称）职务，是（供应商）              的法定代表人。

特此证明。

                                             供应商（公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）           （电话号码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商（公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书（如有）

五、其他资料
（一）其他与项目有关的资料（自附）

（二）服务方案
（结束）

附件1：供应商信息卡
项目名称：

项目编号：

供应商名称：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：                                             

                                              投标单位(公章):

                                          日期：    年    月    日

注：该“供应商信息卡”由供应商在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封投标文件内）。

附件2：采购文件发售登记表

	项目名称
	

	供应商
	供应商（公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	单位地址
	


采购文件售价：300元/份                  发售人：重庆中诚招标代理有限公司    

相关说明：

在报名和采购文件发售期内，到重庆中诚招标代理有限公司（重庆市大足区龙景路128号未来国际A座5楼5-12室），登记递交了《采购文件发售登记表》（格式详见附件）并购买采购文件的供应商，其报名才被接收。

