重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBXY2026028》
	事项名称
	小动物麻醉机

	一、需求内容

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	1
	小动物麻醉机
	满足参数需求
	台
	1
	无

	参数要求：
  1.适用≤7kg实验动物（大鼠/小鼠/兔子/猫/仓鼠/豚鼠等）吸入式麻醉。
  2.麻醉机具有CE认证。
  3.蒸发器容量≤250ml，带流量和温度自动补偿功能。
  4.诱导盒采用红色透视设计，降低动物应激反应。
  5.诱导盒是抽拉式设计（非翻盖式），方便打开和关闭。支持主动回收，防止动物窒息，更安全。
  6.双开关设计，诱导盒麻醉通路和面罩麻醉通路各自独立开关，非共用1个开关。
  7.为保证麻醉精度以及防止麻醉气体泄漏，采用全封闭集成麻醉气体挥发罐设计，杜绝拆卸式气体挥发罐。
  8.旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%。
  9.紧凑结构，尺寸≤260*220*300mm。
  10.厂家售后在重庆或成都有售后工程师（需提供提供社保证明）。
11.提供投标品牌同类产Nature/Science/NatureCommunications等顶刊检索到≥20篇（提供证明并支持现场查阅）。
  12.5通道，支持5只老鼠同时进行实验。
  13.可搭配同品牌缓释泵通过渗透原理持续均匀给药，麻醉状态下给药部位包含皮下、腹腔、血管、脑部等几乎全身部位，脑区给药深度可达9mm，可选体积包括100μL、200μL、2mL，最长给药时长可达6W（需提供产品实拍图）。
  14.配置要求：小动物麻醉机1台，大小鼠通用管路和面罩5个，小动物手术麻醉操作台5个，五通道流量计1个，五通道面罩废气出口接头1个，大小鼠通用红色诱导盒1个，空气泵1个，主动气体回收器1台，废气回收罐6个，缓释泵300个（2 周 100ul ，200个、100ul ，200个 、200ul，300个、200ul ，300个）。
  15. 耗材报价：包含但不限于各型缓释泵、废气回收罐、活性碳、各型号气体管路等。
  16.质保：整机≥三年。

 三、供应商资质：
1.有效期内营业执照

四、报价要求

1.包含运输（我方指定地点）、安装、培训、人工、税费等一切费用，报价时需做参数响应表。

2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SBXY202600X》、联系人及电话。

	五、挂网时间：2026年4月15日至2026年4月20日止。

	六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。

	七、联 系 人：（技术）周老师：88132377（采购）段老师88860001。


1

