重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBXY2025008》

| 事项名称 |  | 牙科自动切割机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 牙科自动切割机 | 详见附件 | 台 | 1 | 详见附件 |
| - 参数要求： （1）具有自动进纸、切割功能，可根据需求设置卷袋长度和数 量自动完成切割； （2）可同时装入多个卷袋实现同时切割工作，提高设备使用效率。 （3）采用触摸控制屏，屏幕尺寸≥5寸，可快捷输入数量、长度等切割信息。 （4）微电脑智能温度控制设计，内置时钟和参数可以设置并具有自动存储功能; （5）切割速度 ≥15 m/min，采用光控技术实现自动检测; （6）采用优质圆形刀片左右循环切割，切割更美观整齐;可实现一片多点使用； （7）浮动式弹性压力卷动结构设计，适应不同厚度纸袋的切割需要; （8）具有故障自动报警指示; （9）具有计数功能; （10）切割宽度≤300mm （11）整机质保 ≥二年 - 三、供应商资质： - 营业执照。 - 四、报价要求 1.报价包含运输、安装、培训等一切税费。验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SBXY202500X》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年8月4日至2025年8月8日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）周老师 8860156;（采购）段老师88860001。 |  |  |  |  |  |