重庆市石桥铺殡仪馆

水电气零星物资采购项目

询价书

我馆拟采购一批水电气维修配件物资，欢迎具有合格资质和售后服务能力的潜在厂商及供应商积极参与询比。

一、询价内容

1.项目名称：重庆市石桥铺殡仪馆水电气零星物资采购项目

2.项目地址：重庆市沙坪坝区石小路150号（重庆市石桥铺殡仪馆）和崇兴生命纪念园

3.采购数量：1批

4.采购限价：30323.5元

5.采购内容：具体详采购需求。采购需求内已列明采购人前期所用产品品牌，请各潜在供应商注意采用其他品牌产品参与报价可能出现的因品牌型号规格差异造成采购人无法使用而产生的无条件退换货风险。

二、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、报价要求

本项目采购限价30323.5元，报价包括但不限于物资及物资送达采购人指定地点所涉及的人工、运输等所有税、费等一次性包干全部费用。总价和单项报价均不得超过采购需求明确的采购限价，否则按无效报价处理。

四、资料递交方式

- 1、请各潜在厂商或供应商将营业执照、报价函、分项报价表、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、基本资格条件承诺函（响应文件格式附后）等相关资料盖公司鲜章密封后通过现场递交方式在规定时间内提交至重庆市石桥铺殡仪馆采购科（重庆市沙坪坝区石小路150号综合楼504），过期不再受理。

- 2、资料递交人：采购科王老师：电话15826053927

五、评选方法

- 供应商一次性报价,采购人按照总价报价最低者确定供应商。如出现两个以上相同总价报价最低的，按干粉灭火器单价报价最低者确定成交供应商，如干粉灭火器单价报价相同，按过滤式呼吸面罩单价报价最低者确定成交供应商，如再次相同，由采购人自行选择中标（成交）供应商。

六、询价文件递交时间

- 2025年 9月15日9：30至10:00。

重庆市石桥铺殡仪馆

2025年9月9日

物资采购需求及限价. 序号; 名称; 规格型号要求; 单位; 数量; 单价 （元）; 金额 （元）; 备注; 在用品牌. 1; LED筒灯6w; 6W，NED983B6W，开孔9cm; 个; 50; 21; 1050; 电日常维修; 雷士照明. 2; 线管; Φ20; 根; 10; 5; 50; 电日常维修; 日丰. 3; 安全阀; A27W-16T，DN20，0.84MPa，小于等于200℃，介质空气，提供证书资料; 个; 2; 87; 174; 后处理气罐; 浙江富羽阀门. 4; 护套线; 5芯，4mm^2，380V; 圈; 1; 2409; 2409; 中炉8#车间加装柜机电源线; 渝丰. 5; 压力表; 1.6MPa，径向，2.5级，DN10，提供证书资料; 个; 1; 39; 39; 中炉后处理气罐; 上海徽嘉仪器. 6; 温控器; 安吉尔; 个; 3; 143; 429; 直饮水机; 安吉尔. 7; 感应水龙头; SE-9100，感应头在水嘴处; 套; 6; 490; 2940; 水日常维修备件; 上海恩宝. 8; T8LED灯管30w; 30w，长1.2米; 支; 100; 15; 1500; 车库照明日常维修; 雷士照明. 9; PVC50变40三通; ¢50变40; 个; 2; 6; 12; 电日常维修; 日丰. 10; PPR50水管; PPR，¢50; 根; 1; 39; 39; 水日常维修; 金牛. 11; 安全阀; 11CE07MRMU-TFM，DN10，2MPa，-40~105℃,介质氟R22R134a，提供证书资料; 个; 2; 429; 858; 1#2#中央空调主机; 上海凯特. 12; LED平板灯600; 600*600，YDP60X60C3-42W; 个; 10; 87; 870; 电日常维修; 佛山照明. 13; 除锈净; 优质; 瓶; 2; 11; 22; 维修日常用品; 强力帮. 14; 开关插座; 带开关，10A，86型，5孔，明装; 个; 30; 12; 360; 服务楼讣告灯箱; 正泰. 15; 套装门锁; RYC3A500208LSS单舌不锈钢，固定左开; 把; 10; 206; 2060; 门日常维修; GMT. 16; 空调单向阀; DN65，PN16，长度215; 个; 2; 2090; 4180; 综合楼3楼水井空调更换1个，备1个; 上海中石化阀门. 17; 中间继电器14脚; 220v，14脚; 个; 10; 17; 170; 火化炉日常维修; 正泰. 18; 高压包; ET401A（220v-0.25A-50HZ,输出14kv）; 个; 3; 396; 1188; 火化炉日常维修; Honeywell. 19; 温度控制器; NHR-5100A-55-X/X/X/4/1P-A.(220V); 个; 3; 429; 1287; 中炉车间后处理; 红润精密仪器. 20; 结构胶; 白色/透明; 支; 3; 22; 66; 维修日常用品; 硅宝. 21; 气管分支接头; DN15外丝变气管¢9，一分二; 个; 5; 22; 110; 高炉车间后处理; /. 22; 预备门电机; YS90-40，40W，380V，减速比1：45; 套; 2; 649; 1298; 高炉2#更换1个，备1个; 宁波仪表灵越. 23; PE管接头(直接）; Φ63; 个; 10; 3; 30; 联塑. 24; Φ50; 10; 2; 20. 25; Φ40; 10; 1.5; 15. 26; Φ32; 10; 1.3; 13. 27; Φ25; 10; 0.8; 8. 28; Φ20; 10; 0.7; 7. 29; PE管接头(弯头）; Φ63; 个; 10; 4.5; 45; 联塑. 30; Φ50; 10; 3; 30. 31; Φ40; 10; 2.8; 28. 32; Φ32; 10; 1.5; 15. 33; Φ25; 10; 0.8; 8. 34; Φ20; 10; 0.7; 7. 35; PE管接头(三通）; Φ63; 个; 5; 5.5; 27.5; 联塑. 36; Φ50; 5; 3; 15. 37; Φ40; 5; 2.3; 11.5. 38; Φ32; 5; 1.5; 7.5. 39; Φ25; 5; 0.8; 4. 40; Φ20; 5; 0.7; 3.5. 41; Pr管接头(三通）; Φ63; 个; 5; 7.5; 37.5; 联塑. 42; Φ32; 5; 2.3; 11.5. 43; Φ40; 5; 3; 15. 44; Φ25; 5; 1.5; 7.5. 45; Pr管接头(直接）; Φ63; 个; 5; 3; 15; 联塑. 46; Φ32; 5; 1.3; 6.5. 47; Φ40; 5; 1.5; 7.5. 48; Φ25; 5; 0.8; 4. 49; Pr管接头(弯头）; Φ63; 个; 5; 6.8; 34; 联塑. 50; Φ32; 5; 1.5; 7.5. 51; Φ40; 5; 2.4; 12. 52; Φ25; 5; 1; 5. 53; 高压波纹管; DE20，长600，不锈钢; 个; 15; 10; 150; 联塑. 54; 不锈钢水龙头; Φ20，常规长; 个; 5; 15; 75; 联塑. 55; 不锈钢水龙头; Φ20，15cm长; 个; 3; 15; 45; 联塑. 56; 洗手盆龙头; Φ20，常规; 个; 3; 42; 126; 联塑. 57; 角阀; DN15，不锈钢; 个; 15; 13; 195; 联塑. 58; PE管截止阀阀芯; Φ20; 个; 10; 6; 60; 联塑. 59; Φ32; 5; 8; 40. 60; Φ63; 5; 36; 180. 61; Φ40; 5; 16; 80. 62; Φ50; 5; 16; 80. 63; Pr管截止阀阀芯; Φ75; 个; 5; 56; 280; 联塑. 64; Φ63; 5; 36; 180. 65; Φ32; 5; 8; 40. 66; Φ40; 5; 16; 80. 67; Φ25; 10; 8; 80. 68; 水泵智能保护控制器; 220V; 个; 3; 295; 885; 德力西. 69; 电磁阀; 2W-500-50,220V,接口63mm; 个; 3; 287; 861; SMC. 70; LED球泡; 40W; 个; 30; 33; 990; 雷士照明. 71; LED平板灯; 600*600，40w，嵌入型; 个; 30; 69; 2070; 佛山照明. 72; LED筒灯; 开孔直径175mm，面环直径200mm。; 个; 20; 33; 660; 雷士照明. 73; 空开; 2P32A带漏电保护; 个; 5; 25; 125; 德力西. 74; 2P32A不带漏电保护; 5; 17; 85. 75; 2P63A带漏电保护; 5; 34; 170. 76; 2P63A不带漏电保护; 5; 13.5; 67.5. 77; 1P16A带漏电保护; 5; 18.5; 92.5. 78; 1P16A不带漏电保护; 5; 5.5; 27.5. 79; 绝缘手套; 10kv; 双; 3; 29; 87; 德力西. 80; 开关; 4联; 个; 10; 16; 160; 正泰. 81; 3联; 10; 12; 120. 82; 2联; 10; 10; 100. 83; 1联; 10; 9; 90. 84; 两脚插头; 个; 10; 3.5; 35; 正泰. 85; 三脚插头; 个; 10; 4.3; 43; 公牛. 86; 螺口灯头; 个; 10; 2; 20; 世达. 87; 电笔; 2; 10; 20; 德力西. 88; 护导线; 3*1，100米; 1; 355; 355; 公牛. 合计; 人民币：30323.5元.

注：第23项-88项送货地点为崇兴生命纪念园

供应商编制响应文件格式

一、营业执照

### 二、报价函

### 报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到                         （项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目服务，报价为人民币              。本次报价含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、税费等本项目内的所有费用，因自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿额外费用。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受询价文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，愿意接受相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。

7.我方提供的产品品牌、规格型号与贵单位前期使用产品的品牌、规格型号     （相同或同档次），如出现采购人无法使用情况，我方将无条件退货，并按投标价提供与原单位产品品牌、规格型号完全相同的产品。

本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年  月  日

### 三、分项报价表（自行增添项）

| 序号 | 名称 | 规格型号要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED筒灯6w | 6W，NED983B6W，开孔9cm | 个 | 50 | 21 | 1050 | 电日常维修 |
|  | 合计 | 人民币 |  |  |  |  |  |

### 四、法定代表人身份证明书（格式）或法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                                           （供应商名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是                   （供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

- 五、基本资格条件承诺函

- 基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日