重庆理工职业学院国际楼17-19层空调主机材料

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | | 合价  （元） | 备注 |
| 1 | 电力电缆  ZA-YJV-0.6/1kV-3\*95 | [项目特征] 1.名称：电力电缆 2.材质及规格型号：ZA-YJV-0.6/1kV-3\*95 3.敷设方式：桥架、竖井、井道内等综合考虑 4.包含电缆标识、防火封堵等各类封堵。 [工作内容] 1.从2标配电房低压G3柜出线至国际楼19层电井； 2.沿桥架敷设，桥架恢复； 3.安全文明施工措施。 4.符合国标电缆标准。 | | m | 210 |  | |  | / |
| 2 | 电缆终端头 | [项目特征] 1.低压电缆热缩头（3\*95+2\*50）； 2.铜端子（DT-95\*6只,DT-50\*4只）。 | | 套 | 2 |  | |  | / |
| 合计（元） | | | | | | | |  | |
| **最高限价（元）** | **59000.00元** | | | | | | | | |
| 报价人 | （盖章） | | | | | | | | |
| 联系人 |  | | 联系电话 | | | |  | | |
| 报价日期 |  | | | | | | | | |

说明:

1.采购人:重庆理工职业学院。

2.整改项目地点：重庆理工职业学院内

3.工期：合同签订后10个日历天。

4.质保期：2年。

5.本项目为工程价款采用固定综合单价和工程量据实结算方式确定。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。采购人提供的工程量均为预估量，供应商须结合项目要求及现场踏勘等情况进行报价。

6.本次报价为人民币报价。报价应包括并不仅限于完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、已完工程及设备保护费、材料检验试验费、易撒漏物资密闭运输费用、临时保护设施费、建设工程竣工档案编制费、规费、安全文明施工措施费、税金、政策性文件规定、报建和验收以及施工其间的市场波动风险、设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等所需的所有费用，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

7.付款方式：

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳中标金额10%的履约保证金（现金或转账形式提交）。

（二）工程款支付：本工程无预付款，工程施工完毕经验收合格并审定结算后，业主方一次性支付至审定总额的97%。余下3%为质保金，待质保期满无质量问题全额无息支付给施工方。

（三）成交供应商向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交供应商支付款项。

8.若要踏勘现场，请与欧工联系，电话：13508305959。

9.欢迎有意向的潜在供应商于2025年7月2日下午15:00前将已盖章报价表扫描件发送至邮箱:244178603@qq.com。

联系人:吴婷婷，电话:13668080436。

采购人：重庆理工职业学院

2025年6月26日