## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 1,766.43
|  | (大写): | 壹仟柒佰陆拾陆元肆角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 87.27
(大写): |  |  |  | 捌拾柒元贰角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：给排水工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 1367.65
1.1 | C拆除工程 | 509.27
1.2 | 给水工程 | 360
1.3 | 排水工程 | 498.38
2 | 措施项目费 | 163.07
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 87.27
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 73.96 |  | －
5 | 税金 | 161.75 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,766.43
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 18.93
2 | 施工组织措施项目 | 144.14
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 87.27
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 8.3
措施项目费合计=1+2 |  | 163.07

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 拆除工程
1 | 011612001001 | 给水管道拆除 DN25 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 5 |  | 5.37 | 26.85
2 | 011612001002 | 排水管道拆除 DN50 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 5 |  | 6.37 | 31.85
3 | 011612001003 | 排水管道拆除 DN100 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 5 |  | 7.86 | 39.3
4 | 011612002003 | 小便器拆除、换新 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:小便器拆除及换新 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、安装 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 |  | 411.27 | 411.27
给水工程
1 | 031001006001 | PPR给水管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 15 |  | 24 | 360
排水工程
1 | 031001006003 | PVC排水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 5.3 |  | 24.09 | 127.68
2 | 031001006004 | PVC排水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 7 |  | 48.85 | 341.95
3 | 031004014001 | 地漏 DN50 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 28.75 | 28.75
合 计 | [7 empty] | 1367.65

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 18.93
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:满足设计及规范要求 2.搭设高度:满足设计及规范要求 3.脚手架材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 18.93 | 18.93
合 计 | [7 empty] | 18.93

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 48.57
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 87.27
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 8.3
合 计 |  |  |  |  | 144.14
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 73.96
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 161.75
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 144.42
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 17.33
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 235.71

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 011612001001 | 给水管道拆除 DN25 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 5 | 5.37 |  | 26.85
| 借JA0098 | 室内管道拆除(公称直径mm以内) 32 |  | 10m | 0.5 | 53.7 |  | 26.85
2 | 011612001002 | 排水管道拆除 DN50 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 5 | 6.37 |  | 31.85
| 借JA0099 | 室内管道拆除(公称直径mm以内) 50 |  | 10m | 0.5 | 63.74 |  | 31.87
3 | 011612001003 | 排水管道拆除 DN100 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 5 | 7.86 |  | 39.3
| 借JA0102 | 室内管道拆除(公称直径mm以内) 100 |  | 10m | 0.5 | 78.63 |  | 39.32
4 | 011612002003 | 小便器拆除、换新 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:小便器拆除及换新 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、安装 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 | 411.27 |  | 411.27
| 借JA0142换 | 大、小便器拆除 人工*1.5,机械*1.5 |  | 个 | 1 | 11.27 |  | 11.27
| 补充主材001@1 | 小便器 |  | 套 | 1 | 400 |  | 400
5 | 031001006001 | PPR给水管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 15 | 24 |  | 360
| CK0480 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤25mm |  | 10m | 1.5 | 234.05 |  | 351.08
| CK0874 | 管道消毒、冲洗 公称直径 ≤25mm |  | 100m | 0.15 | 59.18 |  | 8.88
6 | 031001006003 | PVC排水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 5.3 | 24.09 |  | 127.68
| CK0531 | 室内承插塑料排水管(零件粘接) 公称外径 ≤50mm |  | 10m | 0.53 | 240.9 |  | 127.68
7 | 031001006004 | PVC排水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 7 | 48.85 |  | 341.95
| CK0533 | 室内承插塑料排水管(零件粘接) 公称外径 ≤110mm |  | 10m | 0.7 | 488.53 |  | 341.97
8 | 031004014001 | 地漏 DN50 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 28.75 |  | 28.75
| CK1461 | 塑料、铸铁地漏 50 |  | 10个 | 0.1 | 287.48 |  | 28.75

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 2.5327 | 125 | 138 |  | 13 | 32.93
2 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 0.7715 | 115 | 128 |  | 13 | 10.03
3 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.048 | 3.08 | 3.67 |  | 0.59 | 0.03
4 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 0.006 | 6.79 | 7.56 |  | 0.77
5 | 031340220 | 铁砂布 |  | 张 | 0.3348 | 0.83 | 0.99 |  | 0.16 | 0.05
6 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 1.8707 | 0.43 | 0.46 |  | 0.03 | 0.06
7 | 143300300 | 丙酮 |  | kg | 0.2894 | 5.13 | 10.58 |  | 5.45 | 1.58
8 | 143504900 | 漂白粉 | 综合 | kg | 0.0053 | 3.68 | 1.24 |  | -2.44 | -0.01
9 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 0.0045 | 3.26 | 4.87 |  | 1.61 | 0.01
10 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 0.0015 | 12.01 | 13.27 |  | 1.26
11 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.2018 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -0.85
12 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.021 | 2.85 | 6.5 |  | 3.65 | 0.08
13 | 172701630 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.009 | 2.13 | 7.18 |  | 5.05 | 0.05
14 | 180909300 | 塑料给水管 | DN25管件 | 个 | 18.375 | 1.03 | 3.55 |  | 2.52 | 46.31
15 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.006 | 21.17 | 12.21 |  | -8.96 | -0.05
16 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.003 | 21.37 | 38.94 |  | 17.57 | 0.05
17 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.003 | 5.3 | 12.38 |  | 7.08 | 0.02
18 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.1738 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.09
19 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 1.719 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.38
20 | DIAN | 电 |  | kW·h | 0.1802 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.04
| 合 计 | [8 empty] | 89.78

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 地漏 DN50 | 1.01 | 个 | 8.07 | 8.15
2 | PPR给水管 DN25 | 15.24 | m | 3.56 | 54.25
3 | PVC排水管 DN50 | 5.3636 | m | 4.35 | 23.33
4 | PVC排水管 DN100 | 6.65 | m | 14.46 | 96.16
5 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN50 | 3.657 | 个 | 3.53 | 12.91
6 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN100 | 8.092 | 个 | 7.82 | 63.28
7 | 小便器 | 1 | 套 | 400 | 400
| 合 计 |  |  |  | 658.08

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 管工综合工 | 工日 | 2.53 | 138 |  | 349.51
2 | 维修综合工 | 工日 | 0.77 | 128 |  | 98.75
3 | 人工费调整 | 元 | 5.55 | 1 |  | 5.55
| 小计 |  |  |  |  | 453.81
二 | 材料
1 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 0.05 | 3.67 |  | 0.18
2 | 橡胶板1~3 | kg | 0.01 | 5.81 |  | 0.07
3 | 精制六角螺栓 | kg | 0.01 | 7.56 |  | 0.05
4 | 铁砂布 | 张 | 0.33 | 0.99 |  | 0.33
5 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0 | 4.19 |  | 0.01
6 | 钢锯条 | 条 | 1.87 | 0.46 |  | 0.86
7 | 丙酮 | kg | 0.29 | 10.58 |  | 3.06
8 | 漂白粉综合 | kg | 0.01 | 1.24 |  | 0.01
9 | 氧气 | m3 | 0 | 4.87 |  | 0.02
10 | 乙炔气 | kg | 0 | 13.27 |  | 0.02
11 | 胶粘剂 | kg | 0.2 | 8.61 |  | 1.74
12 | 焊接钢管DN20 | m | 0.02 | 6.5 |  | 0.14
13 | 橡胶软管DN20 | m | 0.01 | 7.18 |  | 0.06
14 | 塑料给水管DN25管件 | 个 | 18.38 | 3.55 |  | 65.23
15 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.01 | 12.21 |  | 0.07
16 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0 | 38.94 |  | 0.12
17 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0 | 12.38 |  | 0.04
18 | 水 | m3 | 0.17 | 3.88 |  | 0.67
19 | 电 | kW·h | 1.72 | 0.48 |  | 0.83
20 | 材料费调整 | 元 | 10.29 | 1 |  | 10.29
| 小计 |  |  |  |  | 83.8
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 0.04 | 1 |  | 0.04
2 | 电 | kW·h | 0.18 | 0.48 |  | 0.09
3 | 检修费 | 元 | 0 | 1
4 | 维护费 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
5 | 折旧费 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
6 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0 | 27.55 |  | 0.04
7 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0 | 15.36 |  | 0.02
8 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0 | 57.94 |  | 0.09
| 小计 |  |  |  |  | 0.15
四 | 主材
1 | 地漏 DN50DN50 | 个 | 1.01 | 8.07 |  | 8.15
2 | PPR给水管 DN25 | m | 15.24 | 3.56 |  | 54.25
3 | PVC排水管 DN50 | m | 5.36 | 4.35 |  | 23.33
4 | PVC排水管 DN100 | m | 6.65 | 14.46 |  | 96.16
5 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN50 | 个 | 3.66 | 3.53 |  | 12.91
6 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN100 | 个 | 8.09 | 7.82 |  | 63.28
7 | 小便器 | 套 | 1 | 400 |  | 400
| 小计 |  |  |  |  | 658.08
| 合计 |  |  |  |  | 1195.84
第 1 页 共 1 页