## 封-2 招标控制价
封-2 | 弱电工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 61,857.03
|  | (大写): | 陆万壹仟捌佰伍拾柒元零叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2867.96
(大写): |  |  |  | 贰仟捌佰陆拾柒元玖角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：弱电工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 42948.93
1.1 | C弱电工程 | 21723.22
1.2 | 监控系统 | 21225.71
2 | 措施项目费 | 5728.95
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2867.96
3 | 其他项目费 | 5000
4 | 规费 | 2514.92 |  | －
5 | 税金 | 5664.23 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 61,857.03
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 755.44
2 | 施工组织措施项目 | 4973.51
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2867.96
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 299
措施项目费合计=1+2 |  | 5728.95

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 弱电工程
1 | 030502012003 | 信息双口插座 | [项目特征] 1.名称:信息双口插座 2.类别:A8/C01/RJ45 3.安装方式:详设计 4.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 28 |  | 45.03 | 1260.84
2 | 030502004003 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.类别:A8/T01/RJ45 3.安装方式:详设计 4.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 13 |  | 28.42 | 369.46
3 | 030411003002 | 弱电桥架 200*100 | [项目特征] 1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:详设计 5.接地方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 32 |  | 88.95 | 2846.4
4 | 030411001008 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 773.49 |  | 10.58 | 8183.52
5 | 030411004011 | 配线 RVS-2*0.5（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVS 4.规格:2*0.5 5.材质:详设计 6.配线部位:综合 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 148.16 |  | 1.82 | 269.65
6 | 030411004012 | 配线 RVS-2*0.5（桥架配线） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:RVS 4.规格:2*0.5 5.材质:详设计 6.配线部位:综合 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 161.73 |  | 2.33 | 376.83
7 | 030502005004 | 网线 UTPCAT5（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTPCAT5 3.线缆对数:详设计 4.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 625.33 |  | 3.67 | 2294.96
8 | 030502005005 | 网线 UTPCAT5（桥架配线） | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTPCAT5 3.线缆对数:详设计 4.敷设方式:桥架配线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 634.06 |  | 3.34 | 2117.76
9 | 030906003008 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 [工作内容] 1.剔槽 2.恢复 | m | 230 |  | 15.6 | 3588
10 | 030502009004 | 水晶头 | [项目特征] 1.名称:水晶头 2.规格:六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 个 | 56 |  | 2.75 | 154
11 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | [项目特征] 1.名称:双绞线缆测试 2.测试类别:满足设计及规范要求 3.测试内容:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.测试 | 点 | 28 |  | 9.35 | 261.8
监控系统
1 | 030502001002 | 机柜 | [项目特征] 1.名称:机柜 2.规格、类别:32U，1600*600*600 3.规格:详设计 4.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 1 |  | 1063.76 | 1063.76
2 | 030501012002 | 交换机 | [项目特征] 1.名称:交换机 2.规格:详设计 3.功能调试要求:满足设计及规范要求 4.层数:满足设计及规范要求 5.类别:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 6 |  | 1279.61 | 7677.66
3 | 030507013002 | 混合网络硬盘录像机 | [项目特征] 1.名称:混合网络硬盘录像机 2.类别:16路高清2盘位网线供电网络硬盘录像机，包含6T硬盘 3.规格:详设计 4.存储容量、格式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 1796.46 | 1796.46
4 | 030507008004 | 720P高清网络半球摄像机 | [项目特征] 1.名称:720P高清网络半球摄像机 2.类别:400万 ip66防水防尘、全彩夜市 白光20米 红外30米 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4 |  | 589.52 | 2358.08
5 | 030507008005 | 1080P高清网络枪式摄像机 | [项目特征] 1.名称:1080P高清网络枪式摄像机 2.类别:800万poe高清网络枪式摄像机，ip66防水防尘，白光全彩夜视30米 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 669.56 | 1339.12
6 | 030411001009 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 180.2 |  | 10.58 | 1906.52
7 | 030411004013 | 配线 RVV-2*1.0（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV 4.规格:2*1.0 5.材质:详设计 6.配线部位:综合 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 74.57 |  | 2.72 | 202.83
8 | 030505005003 | 视屏线 SYVP75-5（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:视屏线 2.规格:SYVP75-5 3.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.线缆敷设 | m | 105.63 |  | 4.53 | 478.5
9 | 030507017001 | 视频监控系统调试 | [项目特征] 1.名称:视频监控系统调试 2.通道数:综合 [工作内容] 1.各分系统调试 | 系统 | 1 |  | 4402.78 | 4402.78
合 计 | [7 empty] | 42948.93

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 755.44
1 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:满足设计及规范要求 2.搭设高度:满足设计及规范要求 3.脚手架材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 755.44 | 755.44
合 计 | [7 empty] | 755.44

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 12.93 | 1806.55
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2867.96
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.14 | 299
合 计 |  |  |  |  | 4973.51
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 5000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 5000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 11层强电部分 | 项 | 5000
合 计 |  |  | 5000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2514.92
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5664.23
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 5057.35
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 606.88
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 8179.15

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 030502012003 | 信息双口插座 | [项目特征] 1.名称:信息双口插座 2.类别:A8/C01/RJ45 3.安装方式:详设计 4.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 28 | 45.03 |  | 1260.84
| CE0198 | 安装8位模块式信息插座 双口 |  | 个 | 28 | 35.88 |  | 1004.64
| CE0192 | 安装信息插座底盒(接线盒) 明装 |  | 个 | 28 | 9.15 |  | 256.2
2 | 030502004003 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.类别:A8/T01/RJ45 3.安装方式:详设计 4.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 13 | 28.42 |  | 369.46
| CE0136 | 电话出线口 普通型 |  | 个 | 13 | 28.42 |  | 369.46
3 | 030411003002 | 弱电桥架 200*100 | [项目特征] 1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:详设计 5.接地方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 32 | 88.95 |  | 2846.4
| CD1537 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 3.2 | 889.46 |  | 2846.27
4 | 030411001008 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 773.49 | 10.58 |  | 8183.52
| CD1456 | 砖、混凝土结构暗配 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 20 |  | 100m | 7.7349 | 1057.68 |  | 8181.05
5 | 030411004011 | 配线 RVS-2*0.5（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVS 4.规格:2*0.5 5.材质:详设计 6.配线部位:综合 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 148.16 | 1.82 |  | 269.65
| CD1620 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 单芯导线截面积(mm2以内) 0.75 |  | 100m/束 | 1.4816 | 182.03 |  | 269.7
6 | 030411004012 | 配线 RVS-2*0.5（桥架配线） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:RVS 4.规格:2*0.5 5.材质:详设计 6.配线部位:综合 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 161.73 | 2.33 |  | 376.83
| CD1722 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 导线截面积(mm2以内) 0.75 |  | 100m/束 | 1.6173 | 233.28 |  | 377.28
7 | 030502005004 | 网线 UTPCAT5（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTPCAT5 3.线缆对数:详设计 4.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 625.33 | 3.67 |  | 2294.96
| CE0141 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 |  | 100m | 6.2533 | 366.61 |  | 2292.52
8 | 030502005005 | 网线 UTPCAT5（桥架配线） | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTPCAT5 3.线缆对数:详设计 4.敷设方式:桥架配线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 634.06 | 3.34 |  | 2117.76
| CE0143 | 双绞线缆 桥架内布放 ≤4对 |  | 100m | 6.3406 | 333.89 |  | 2117.06
9 | 030906003008 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 [工作内容] 1.剔槽 2.恢复 | m | 230 | 15.6 |  | 3588
| CJ0289 | 剔堵槽、沟 砖结构 槽、沟尺寸 (宽×深) 50×50 |  | 10m | 23 | 155.98 |  | 3587.54
10 | 030502009004 | 水晶头 | [项目特征] 1.名称:水晶头 2.规格:六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 个 | 56 | 2.75 |  | 154
| CE0179换 | 端子头 |  | 个 | 56 | 2.75 |  | 154
11 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | [项目特征] 1.名称:双绞线缆测试 2.测试类别:满足设计及规范要求 3.测试内容:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.测试 | 点 | 28 | 9.35 |  | 261.8
| CE0220 | 4对双绞线缆 |  | 链路 | 28 | 9.35 |  | 261.8
12 | 030502001002 | 机柜 | [项目特征] 1.名称:机柜 2.规格、类别:32U，1600*600*600 3.规格:详设计 4.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 1 | 1063.76 |  | 1063.76
| CE0129 | 机柜、机架 墙挂式(600×600) |  | 台 | 1 | 1063.76 |  | 1063.76
13 | 030501012002 | 交换机 | [项目特征] 1.名称:交换机 2.规格:详设计 3.功能调试要求:满足设计及规范要求 4.层数:满足设计及规范要求 5.类别:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 6 | 1279.61 |  | 7677.66
| CE0086 | 交换机 固定配置 ≤24口 |  | 套 | 6 | 1279.61 |  | 7677.66
14 | 030507013002 | 混合网络硬盘录像机 | [项目特征] 1.名称:混合网络硬盘录像机 2.类别:16路高清2盘位网线供电网络硬盘录像机，包含6T硬盘 3.规格:详设计 4.存储容量、格式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | 1796.46 |  | 1796.46
| CE0034 | 数字硬盘录像机 不带环路 ≤16 |  | 台 | 1 | 1796.46 |  | 1796.46
15 | 030507008004 | 720P高清网络半球摄像机 | [项目特征] 1.名称:720P高清网络半球摄像机 2.类别:400万 ip66防水防尘、全彩夜市 白光20米 红外30米 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4 | 589.52 |  | 2358.08
| CE0818 | 监控摄像设备 半球形摄像机 |  | 台 | 4 | 589.52 |  | 2358.08
16 | 030507008005 | 1080P高清网络枪式摄像机 | [项目特征] 1.名称:1080P高清网络枪式摄像机 2.类别:800万poe高清网络枪式摄像机，ip66防水防尘，白光全彩夜视30米 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 | 669.56 |  | 1339.12
| CE0817 | 监控摄像设备 彩色黑白摄像机(含拍照功能) |  | 台 | 2 | 669.56 |  | 1339.12
17 | 030411001009 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 180.2 | 10.58 |  | 1906.52
| CD1456 | 砖、混凝土结构暗配 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 20 |  | 100m | 1.802 | 1057.68 |  | 1905.94
18 | 030411004013 | 配线 RVV-2*1.0（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV 4.规格:2*1.0 5.材质:详设计 6.配线部位:综合 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 74.57 | 2.72 |  | 202.83
| CD1621 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1 |  | 100m/束 | 0.7457 | 271.96 |  | 202.8
19 | 030505005003 | 视屏线 SYVP75-5（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:视屏线 2.规格:SYVP75-5 3.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.线缆敷设 | m | 105.63 | 4.53 |  | 478.5
| CE0223 | 视频同轴电缆 管内穿放 ≤φ9 |  | 100m | 1.0563 | 453.36 |  | 478.88
20 | 030507017001 | 视频监控系统调试 | [项目特征] 1.名称:视频监控系统调试 2.通道数:综合 [工作内容] 1.各分系统调试 | 系统 | 1 | 4402.78 |  | 4402.78
| CE0945 | 安全防范分系统调试 电视监视系统 ≤50台 |  | 系统 | 1 | 4402.78 |  | 4402.78

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 8.763 | 125 | 138 |  | 13 | 113.92
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 45.0158 | 125 | 133 |  | 8 | 360.13
3 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 31.6791 | 135 | 144 |  | 9 | 285.11
4 | 000500060@1 | 智能化综合工 |  | 工日 | 20.414 | 135 | 144 |  | 9 | 183.73
5 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 6.6758 | 3.08 | 5.15 |  | 2.07 | 13.82
6 | 010303040 | 钢丝 | φ0.7 | kg | 3 | 2.56 | 3.34 |  | 0.78 | 2.34
7 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 0.4835 | 9.64 | 10.08 |  | 0.44 | 0.21
8 | 031310110 | 砂轮片 | φ100 | 片 | 0.032 | 8.76 | 10.82 |  | 2.06 | 0.07
9 | 031310510 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 0.032 | 18.97 | 24.99 |  | 6.02 | 0.19
10 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 9.5369 | 0.43 | 0.46 |  | 0.03 | 0.29
11 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 1.2276 | 63.11 | 175 |  | 111.89 | 137.36
12 | 130500715 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.384 | 10.85 | 14.48 |  | 3.63 | 1.39
13 | 140300400 | 汽油 | 综合 | kg | 0.32 | 6.75 | 9.13 |  | 2.38 | 0.76
14 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.9537 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -4.02
15 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.8564 | 2.71 | 2.42 |  | -0.29 | -0.54
16 | 280303900 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-6mm2 | m | 12.24 | 2.85 | 3.81 |  | 0.96 | 11.75
17 | 280305100 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-6mm2 | m | 2.04 | 2.74 | 3.72 |  | 0.98 | 2
18 | 280305200 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-16mm2 | m | 3.03 | 7.61 | 10.34 |  | 2.73 | 8.27
19 | 280306300 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 7.2064 | 2.82 | 3.81 |  | 0.99 | 7.13
20 | 290602800 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 246.3382 | 0.48 | 0.47 |  | -0.01 | -2.46
21 | 290901850 | 铜端子 | 6mm2 | 个 | 14.28 | 1.71 | 1.89 |  | 0.18 | 2.57
22 | 290901860 | 铜端子 | 16mm2 | 个 | 2.02 | 5.79 | 5.3 |  | -0.49 | -0.99
23 | 341100100 | 水 |  | m3 | 1.2558 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.68
24 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 19.09 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -4.2
25 | 341300010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 9.7038 | 0.85 | 0.96 |  | 0.11 | 1.07
26 | CY | 柴油 |  | kg | 2.2714 | 5.64 | 7.98 |  | 2.34 | 5.32
27 | DIAN | 电 |  | kW·h | 3.136 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.69
28 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.0666 | 120 | 130 |  | 10 | 0.67
| 合 计 | [8 empty] | 1124.52

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 配管 PC20 | 1010.9114 | m | 1.38 | 1395.06
2 | 信息双口插座 | 28.28 | 个 | 20.68 | 584.83
3 | 配线 RVS-2*0.5 | 174.6684 | m | 1.2 | 209.6
4 | 网线 UTPCAT5 | 1322.3595 | m | 1.4 | 1851.3
5 | 配线 RVS-2*0.5 | 160.0128 | m | 0.84 | 134.41
6 | 配线 RVV-2*1.0 | 80.5356 | m | 1.63 | 131.27
7 | 视屏线 SYVP75-5 | 106.6863 | m | 2.5 | 266.72
8 | 弱电桥架 200*100 | 32.32 | m | 54.32 | 1755.62
9 | 接线盒 | 28.28 | 个 | 1.77 | 50.06
10 | 电话插座 | 13.13 | 个 | 21.77 | 285.84
11 | 机柜 | 1 | 台 | 884.95 | 884.95
12 | 混合网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 1500 | 1500
13 | 720P高清网络半球摄像机 | 4 | 台 | 400 | 1600
14 | 1080P高清网络枪式摄像机 | 2 | 台 | 500 | 1000
15 | 交换机 | 6 | 套 | 850 | 5100
16 | 水晶头 | 56 | 个 | 0.8 | 44.8
| 合 计 |  |  |  | 16794.46

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 安装综合工 | 工日 | 8.76 | 138 |  | 1209.29
2 | 电工综合工 | 工日 | 45.02 | 133 |  | 5987.1
3 | 智能化综合工 | 工日 | 31.68 | 144 |  | 4561.79
4 | 智能化综合工 | 工日 | 20.41 | 144 |  | 2939.62
5 | 人工费调整 | 元 | 216.11 | 1 |  | 216.11
| 小计 |  |  |  |  | 14913.91
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 200.45 | 1 |  | 200.45
2 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 6.68 | 5.15 |  | 34.38
3 | 钢丝φ0.7 | kg | 3 | 3.34 |  | 10.02
4 | 棉纱 | kg | 0.48 | 10.08 |  | 4.87
5 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 套 | 33.63 | 1.78 |  | 59.86
6 | 镀锌六角带帽螺栓M6×16 ~25 | 套 | 26.52 | 0.28 |  | 7.43
7 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.03 | 10.82 |  | 0.35
8 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.03 | 24.99 |  | 0.8
9 | 钢锯条 | 条 | 9.54 | 0.46 |  | 4.39
10 | 合金钢切割片φ300 | 片 | 10.12 | 144.44 |  | 1461.73
11 | 水泥32.5R | kg | 393.76 | 0.31 |  | 122.07
12 | 特细砂 | t | 1.23 | 175 |  | 214.83
13 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.38 | 14.48 |  | 5.56
14 | 汽油综合 | kg | 0.32 | 9.13 |  | 2.92
15 | 胶粘剂 | kg | 0.95 | 8.61 |  | 8.21
16 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.86 | 2.42 |  | 4.49
17 | 扁形塑料绑带 | m | 8.73 | 0.48 |  | 4.19
18 | 塑料软铜绝缘导线BVR-6mm2 | m | 12.24 | 3.81 |  | 46.63
19 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 2.04 | 3.72 |  | 7.59
20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 3.03 | 10.34 |  | 31.33
21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 7.21 | 3.81 |  | 27.46
22 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 246.34 | 0.47 |  | 115.78
23 | 铜端子6mm2 | 个 | 14.28 | 1.89 |  | 26.99
24 | 铜端子16mm2 | 个 | 2.02 | 5.3 |  | 10.71
25 | 水 | m3 | 1.26 | 3.88 |  | 4.87
26 | 电 | kW·h | 19.09 | 0.48 |  | 9.16
27 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 9.7 | 0.96 |  | 9.32
28 | 材料费调整 | 元 | 401.34 | 1 |  | 401.34
| 小计 |  |  |  |  | 2837.73
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 0.41 | 1 |  | 0.41
2 | 柴油 | kg | 2.27 | 7.98 |  | 18.13
3 | 电 | kW·h | 3.14 | 0.48 |  | 1.51
4 | 动力费 | 元 | 7.06 | 1 |  | 7.06
5 | 机上人工 | 工日 | 0.07 | 130 |  | 8.66
6 | 检修费 | 元 | 0.87 | 1 |  | 0.87
7 | 校验费 | 元 | 48.34 | 1 |  | 48.34
8 | 其他费用 | 元 | 1.09 | 1 |  | 1.09
9 | 维护费 | 元 | 30.3 | 1 |  | 30.3
10 | 折旧费 | 元 | 143.85 | 1 |  | 143.85
11 | 彩色监视器最高清晰度:1250TVL | 台班 | 0.6 | 4.4 |  | 2.64
12 | 笔记本电脑配置:CPU主频 3.3GHz,内存4GB;硬盘1T;独立显卡 | 台班 | 7.78 | 9.17 |  | 71.34
13 | 宽行打印机136列 | 台班 | 0.28 | 5.28 |  | 1.48
14 | 工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃ | 台班 | 4.11 | 5.58 |  | 22.93
15 | 钳形接地电阻测试仪量程:0.1~1200Ω,1mA~30A | 台班 | 0.01 | 12.11 |  | 0.12
16 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班 | 0.84 | 109.9 |  | 92.32
17 | 对讲机(一对)最大通话距离:5km | 台班 | 7.45 | 4.16 |  | 31.01
18 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.06 | 567.7 |  | 36.33
19 | 半自动切割机厚度(mm)100小 | 台班 | 0.03 | 63.95 |  | 2.05
| 小计 |  |  |  |  | 260.22
四 | 主材
1 | 配管 PC20 | m | 1010.91 | 1.38 |  | 1395.06
2 | 信息双口插座 | 个 | 28.28 | 20.68 |  | 584.83
3 | 配线 RVS-2*0.5 | m | 174.67 | 1.2 |  | 209.6
4 | 网线 UTPCAT5 | m | 1322.36 | 1.4 |  | 1851.3
5 | 配线 RVS-2*0.5 | m | 160.01 | 0.84 |  | 134.41
6 | 配线 RVV-2*1.0 | m | 80.54 | 1.63 |  | 131.27
7 | 视屏线 SYVP75-5 | m | 106.69 | 2.5 |  | 266.72
8 | 弱电桥架 200*100 | m | 32.32 | 54.32 |  | 1755.62
9 | 接线盒 | 个 | 28.28 | 1.77 |  | 50.06
10 | 电话插座 | 个 | 13.13 | 21.77 |  | 285.84
11 | 机柜 | 台 | 1 | 884.95 |  | 884.95
12 | 混合网络硬盘录像机 | 台 | 1 | 1500 |  | 1500
13 | 720P高清网络半球摄像机 | 台 | 4 | 400 |  | 1600
14 | 1080P高清网络枪式摄像机 | 台 | 2 | 500 |  | 1000
15 | 交换机 | 套 | 6 | 850 |  | 5100
16 | 水晶头 | 个 | 56 | 0.8 |  | 44.8
| 小计 |  |  |  |  | 16794.46
| 合计 |  |  |  |  | 34806.32
第 1 页 共 1 页