## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 12,100.48
|  | (大写): | 壹万贰仟壹佰元肆角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 369.38
(大写): |  |  |  | 叁佰陆拾玖元叁角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：给排水工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 9998.94
1.1 | C拆除工程 | 1018.3
1.2 | 给水工程 | 341.28
1.3 | 排水工程 | 8639.36
2 | 措施项目费 | 680.72
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 369.38
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 312.78 |  | －
5 | 税金 | 1108.04 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 12,100.48
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 70.85
2 | 施工组织措施项目 | 609.87
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 369.38
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 35.1
措施项目费合计=1+2 |  | 680.72

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 拆除工程
1 | 011612001004 | 给水管道拆除 DN25 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 39.76 |  | 5.37 | 213.51
2 | 011612001005 | 排水管道拆除 DN50 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 8.34 |  | 6.37 | 53.13
3 | 011612001006 | 排水管道拆除 DN100 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 18.15 |  | 7.86 | 142.66
4 | 011612002005 | 地漏拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:地漏 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 3 |  | 10.25 | 30.75
5 | 011612002006 | 蹲式大便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲式大便器 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 6 |  | 23.52 | 141.12
6 | 011612002007 | 洗手盆拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手盆 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2 |  | 26.63 | 53.26
7 | 011612002008 | 拖布池拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:拖布池 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 |  | 21.72 | 21.72
8 | 011612002009 | 单盆水盆拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:单盆水盆 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 |  | 26.63 | 26.63
9 | 011612002010 | 淋浴器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:淋浴器 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2 |  | 11.76 | 23.52
10 | 030906003006 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 [工作内容] 1.剔槽 2.恢复 | m | 20 |  | 15.6 | 312
给水工程
1 | 031001006005 | PPR给水管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 14.22 |  | 24 | 341.28
排水工程
1 | 031001006007 | PVC排水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 8.34 |  | 24.09 | 200.91
2 | 031001006008 | PVC排水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 18.15 |  | 48.85 | 886.63
3 | 031004014002 | 地漏 DN50 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  | 28.75 | 86.25
4 | 031004006002 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:成套组装 4.附件名称、数量:含蹲便器、阀门、水箱等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 6 |  | 767.8 | 4606.8
5 | 031004003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:成套组装 4.附件名称、数量:含台盆、水龙头、阀门、支架等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 1015.45 | 1015.45
6 | 031004010001 | 淋浴器 | [项目特征] 1.材质、规格:详设计 2.组装形式:成套组装 3.附件名称、数量:喊淋浴、阀门、喷头等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 2 |  | 501.3 | 1002.6
7 | 031004008001 | 拖布池 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含拖布池、水龙头、阀门等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 338.77 | 338.77
8 | 031004004002 | 单盆水盆 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含台盆、水龙头、阀门、支架等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 501.95 | 501.95
合 计 | [7 empty] | 9998.94

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 70.85
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:满足设计及规范要求 2.搭设高度:满足设计及规范要求 3.脚手架材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 70.85 | 70.85
合 计 | [7 empty] | 70.85

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 205.39
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 369.38
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 35.1
合 计 |  |  |  |  | 609.87
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 312.78
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1108.04
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 989.32
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 118.72
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1420.82

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 011612001004 | 给水管道拆除 DN25 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 39.76 | 5.37 |  | 213.51
| 借JA0098 | 室内管道拆除(公称直径mm以内) 32 |  | 10m | 3.976 | 53.7 |  | 213.51
2 | 011612001005 | 排水管道拆除 DN50 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 8.34 | 6.37 |  | 53.13
| 借JA0099 | 室内管道拆除(公称直径mm以内) 50 |  | 10m | 0.834 | 63.74 |  | 53.16
3 | 011612001006 | 排水管道拆除 DN100 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 18.15 | 7.86 |  | 142.66
| 借JA0102 | 室内管道拆除(公称直径mm以内) 100 |  | 10m | 1.815 | 78.63 |  | 142.71
4 | 011612002005 | 地漏拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:地漏 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 3 | 10.25 |  | 30.75
| CK1461换 | 塑料、铸铁地漏 50 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 |  | 10个 | 0.3 | 102.52 |  | 30.76
5 | 011612002006 | 蹲式大便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲式大便器 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 6 | 23.52 |  | 141.12
| 借JA0137 | 蹲式大便器拆除 手压、普通阀门冲洗式 |  | 组 | 6 | 11.76 |  | 70.56
| 借JA0141 | 大便器水箱拆除 |  | 个 | 6 | 11.76 |  | 70.56
6 | 011612002007 | 洗手盆拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手盆 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2 | 26.63 |  | 53.26
| 借JA0144 | 洗手盆拆除 |  | 个 | 2 | 26.63 |  | 53.26
7 | 011612002008 | 拖布池拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:拖布池 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 | 21.72 |  | 21.72
| CK1428换 | 成品拖布池 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 |  | 10组 | 0.1 | 217.2 |  | 21.72
8 | 011612002009 | 单盆水盆拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:单盆水盆 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 | 26.63 |  | 26.63
| 借JA0144 | 洗手盆拆除 |  | 个 | 1 | 26.63 |  | 26.63
9 | 011612002010 | 淋浴器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:淋浴器 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2 | 11.76 |  | 23.52
| 借JA0146 | 淋浴器拆除 |  | 个 | 2 | 11.76 |  | 23.52
10 | 030906003006 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 [工作内容] 1.剔槽 2.恢复 | m | 20 | 15.6 |  | 312
| CJ0289 | 剔堵槽、沟 砖结构 槽、沟尺寸 (宽×深) 50×50 |  | 10m | 2 | 155.98 |  | 311.96
11 | 031001006005 | PPR给水管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 14.22 | 24 |  | 341.28
| CK0480 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤25mm |  | 10m | 1.422 | 234.05 |  | 332.82
| CK0874 | 管道消毒、冲洗 公称直径 ≤25mm |  | 100m | 0.1422 | 59.18 |  | 8.42
12 | 031001006007 | PVC排水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 8.34 | 24.09 |  | 200.91
| CK0531 | 室内承插塑料排水管(零件粘接) 公称外径 ≤50mm |  | 10m | 0.834 | 240.9 |  | 200.91
13 | 031001006008 | PVC排水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 18.15 | 48.85 |  | 886.63
| CK0533 | 室内承插塑料排水管(零件粘接) 公称外径 ≤110mm |  | 10m | 1.815 | 488.53 |  | 886.68
14 | 031004014002 | 地漏 DN50 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 | 28.75 |  | 86.25
| CK1461 | 塑料、铸铁地漏 50 |  | 10个 | 0.3 | 287.48 |  | 86.24
15 | 031004006002 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:成套组装 4.附件名称、数量:含蹲便器、阀门、水箱等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 6 | 767.8 |  | 4606.8
| CK1411 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  | 10组 | 0.6 | 7677.98 |  | 4606.79
16 | 031004003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:成套组装 4.附件名称、数量:含台盆、水龙头、阀门、支架等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 | 1015.45 |  | 1015.45
| CK1398 | 洗手盆 台下式 冷热水 |  | 10组 | 0.1 | 10154.51 |  | 1015.45
17 | 031004010001 | 淋浴器 | [项目特征] 1.材质、规格:详设计 2.组装形式:成套组装 3.附件名称、数量:喊淋浴、阀门、喷头等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 2 | 501.3 |  | 1002.6
| CK1436 | 淋浴器安装 铜管制品 冷热水 |  | 10组 | 0.2 | 5013.01 |  | 1002.6
18 | 031004008001 | 拖布池 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含拖布池、水龙头、阀门等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 | 338.77 |  | 338.77
| CK1428 | 成品拖布池 |  | 10组 | 0.1 | 3387.68 |  | 338.77
19 | 031004004002 | 单盆水盆 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含台盆、水龙头、阀门、支架等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 | 501.95 |  | 501.95
| CK1401 | 洗涤盆 双嘴 |  | 10组 | 0.1 | 5019.46 |  | 501.95

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 8.7262 | 125 | 138 |  | 13 | 113.44
2 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 4.6155 | 115 | 128 |  | 13 | 60
3 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.762 | 125 | 138 |  | 13 | 9.91
4 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.0455 | 3.08 | 3.67 |  | 0.59 | 0.03
5 | 021300740 | 聚四氟乙烯生料带 | 20 | m | 15.02 | 0.29 | 0.27 |  | -0.02 | -0.3
6 | 030113510 | 膨胀螺栓 | M6~12×50~120 | 套 | 31.93 | 1.32 | 1.06 |  | -0.26 | -8.3
7 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 0.0057 | 6.79 | 7.56 |  | 0.77
8 | 030730120 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 6.06 | 5.18 | 7.19 |  | 2.01 | 12.18
9 | 030730820 | 存水弯 | DN50 | 个 | 1.01 | 4.08 | 2.11 |  | -1.97 | -1.99
10 | 031340220 | 铁砂布 |  | 张 | 0.6268 | 0.83 | 0.99 |  | 0.16 | 0.1
11 | 031390810 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 0.395 | 10.43 | 11.81 |  | 1.38 | 0.55
12 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 4.3505 | 0.43 | 0.46 |  | 0.03 | 0.13
13 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 0.6 | 0.3 | 0.31 |  | 0.01 | 0.01
14 | 040300020 | 砂子 |  | m3 | 0.054 | 97.63 | 235.92 |  | 138.29 | 7.47
15 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.1067 | 63.11 | 175 |  | 111.89 | 11.94
16 | 040900550 | 石灰膏 |  | m3 | 0.111 | 165.05 | 330.1 |  | 165.05 | 18.32
17 | 041300700 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.096 | 300.97 | 461.83 |  | 160.86 | 15.44
18 | 143300300 | 丙酮 |  | kg | 0.6823 | 5.13 | 10.58 |  | 5.45 | 3.72
19 | 143504900 | 漂白粉 | 综合 | kg | 0.005 | 3.68 | 1.24 |  | -2.44 | -0.01
20 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 0.0043 | 3.26 | 4.87 |  | 1.61 | 0.01
21 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 0.0014 | 12.01 | 13.27 |  | 1.26
22 | 144101310 | 玻璃胶 | 310克/支 | 支 | 3.5 | 23.08 | 22.3 |  | -0.78 | -2.73
23 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.4824 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -2.03
24 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0199 | 2.85 | 6.5 |  | 3.65 | 0.07
25 | 170300100 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 0.6 | 2.11 | 5.72 |  | 3.61 | 2.17
26 | 172701630 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0085 | 2.13 | 7.18 |  | 5.05 | 0.04
27 | 173103600 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 6.06 | 11.11 | 15.49 |  | 4.38 | 26.54
28 | 180909300 | 塑料给水管 | DN25管件 | 个 | 17.4195 | 1.03 | 3.55 |  | 2.52 | 43.9
29 | 181509500 | 接头 | DN50 | 个 | 1.05 | 2.57 | 4.15 |  | 1.58 | 1.66
30 | 181509510 | 接头 | DN100 | 个 | 6.06 | 8.55 | 19.2 |  | 10.65 | 64.54
31 | 182506210 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 4.04 | 0.85 | 0.62 |  | -0.23 | -0.93
32 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0057 | 21.17 | 12.21 |  | -8.96 | -0.05
33 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.0028 | 21.37 | 38.94 |  | 17.57 | 0.05
34 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0028 | 5.3 | 12.38 |  | 7.08 | 0.02
35 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.5989 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.32
36 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 3.6636 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.81
37 | DIAN | 电 |  | kW·h | 0.1682 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.04
| 合 计 | [8 empty] | 374.73

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 长颈水嘴 | 3.03 | 个 | 35 | 106.05
2 | 混合冷热龙头 | 1.01 | 个 | 350 | 353.5
3 | 地漏 DN50 | 3.03 | 个 | 8.07 | 24.45
4 | 洗脸盆排水附件 | 1.01 | 套 | 39.88 | 40.28
5 | 洗涤盆排水附件 | 1.01 | 套 | 41.36 | 41.77
6 | 角型阀(带铜活) | 8.08 | 个 | 17.86 | 144.31
7 | 瓷蹲式大便器低水箱配件 | 6.06 | 套 | 35.61 | 215.8
8 | PPR给水管 DN25 | 14.4475 | m | 3.56 | 51.43
9 | PVC排水管 DN50 | 8.4401 | m | 4.35 | 36.71
10 | PVC排水管 DN100 | 17.2425 | m | 14.46 | 249.33
11 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN50 | 5.7546 | 个 | 3.53 | 20.31
12 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN100 | 20.9814 | 个 | 7.82 | 164.07
13 | 双管成品淋浴器 | 2 | 套 | 349.13 | 698.26
14 | 洗脸盆 | 1.01 | 个 | 387.92 | 391.8
15 | 单盆水盆 | 1.01 | 个 | 283.19 | 286.02
16 | 瓷蹲式大便器 | 6.06 | 个 | 500 | 3030
17 | 洗脸盆托架 | 1.01 | 副 | 41.87 | 42.29
18 | 洗涤盆托架 | 1.01 | 副 | 41.36 | 41.77
19 | 成品拖布池 | 1.01 | 套 | 230.09 | 232.39
20 | 莲蓬喷头 | 2 | 个 | 124.99 | 249.98
| 合 计 |  |  |  | 6420.52

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 管工综合工 | 工日 | 8.73 | 138 |  | 1204.22
2 | 维修综合工 | 工日 | 4.62 | 128 |  | 590.78
3 | 安装综合工 | 工日 | 0.76 | 138 |  | 105.16
4 | 人工费调整 | 元 | 20.76 | 1 |  | 20.76
| 小计 |  |  |  |  | 1920.92
二 | 材料
1 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 0.05 | 3.67 |  | 0.17
2 | 橡胶板1~3 | kg | 0.02 | 5.81 |  | 0.14
3 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 15.02 | 0.27 |  | 4.06
4 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 套 | 31.93 | 1.06 |  | 33.85
5 | 精制六角螺栓 | kg | 0.01 | 7.56 |  | 0.04
6 | 排水栓带链堵 | 套 | 1.01 | 11.97 |  | 12.09
7 | 大便器存水弯DN100 | 个 | 6.06 | 7.19 |  | 43.57
8 | 存水弯DN50 | 个 | 1.01 | 2.11 |  | 2.13
9 | 铁砂布 | 张 | 0.63 | 0.99 |  | 0.62
10 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0 | 4.19 |  | 0.01
11 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.4 | 11.81 |  | 4.66
12 | 钢锯条 | 条 | 4.35 | 0.46 |  | 2
13 | 合金钢切割片φ300 | 片 | 0.88 | 144.44 |  | 127.11
14 | 水泥32.5R | kg | 34.24 | 0.31 |  | 10.61
15 | 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 | kg | 0.6 | 0.31 |  | 0.19
16 | 砂子 | m3 | 0.05 | 235.92 |  | 12.74
17 | 特细砂 | t | 0.11 | 175 |  | 18.67
18 | 石灰膏 | m3 | 0.11 | 330.1 |  | 36.64
19 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.1 | 461.83 |  | 44.34
20 | 丙酮 | kg | 0.68 | 10.58 |  | 7.22
21 | 漂白粉综合 | kg | 0.01 | 1.24 |  | 0.01
22 | 氧气 | m3 | 0 | 4.87 |  | 0.02
23 | 乙炔气 | kg | 0 | 13.27 |  | 0.02
24 | 玻璃胶310克/支 | 支 | 3.5 | 22.3 |  | 78.05
25 | 胶粘剂 | kg | 0.48 | 8.61 |  | 4.15
26 | 焊接钢管DN20 | m | 0.02 | 6.5 |  | 0.13
27 | 镀锌钢管DN15 | m | 0.6 | 5.72 |  | 3.43
28 | 金属软管 | 根 | 8.08 | 25.64 |  | 207.17
29 | 橡胶软管DN20 | m | 0.01 | 7.18 |  | 0.06
30 | 冲洗管DN32 | 根 | 6.06 | 15.49 |  | 93.87
31 | 螺纹管件DN15 | 个 | 6.06 | 0.75 |  | 4.55
32 | 焊接钢管螺纹管件室外 DN15 | 个 | 5.05 | 1.71 |  | 8.64
33 | 塑料给水管DN25管件 | 个 | 17.42 | 3.55 |  | 61.84
34 | 接头DN50 | 个 | 1.05 | 4.15 |  | 4.36
35 | 接头DN100 | 个 | 6.06 | 19.2 |  | 116.35
36 | 镀锌管箍DN15 | 个 | 4.04 | 0.62 |  | 2.5
37 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.01 | 12.21 |  | 0.07
38 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 6.3 | 0.85 |  | 5.36
39 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0 | 38.94 |  | 0.11
40 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0 | 12.38 |  | 0.03
41 | 水 | m3 | 0.6 | 3.88 |  | 2.32
42 | 电 | kW·h | 3.66 | 0.48 |  | 1.76
43 | 材料费调整 | 元 | 38.55 | 1 |  | 38.55
| 小计 |  |  |  |  | 994.21
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 0.04 | 1 |  | 0.04
2 | 电 | kW·h | 0.17 | 0.48 |  | 0.08
3 | 检修费 | 元 | 0 | 1
4 | 维护费 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
5 | 折旧费 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
6 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0 | 27.55 |  | 0.04
7 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0 | 15.36 |  | 0.02
8 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0 | 57.94 |  | 0.08
| 小计 |  |  |  |  | 0.14
四 | 主材
1 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 3.03 | 35 |  | 106.05
2 | 混合冷热龙头 | 个 | 1.01 | 350 |  | 353.5
3 | 地漏 DN50DN50 | 个 | 3.03 | 8.07 |  | 24.45
4 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 1.01 | 39.88 |  | 40.28
5 | 洗涤盆排水附件 | 套 | 1.01 | 41.36 |  | 41.77
6 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 8.08 | 17.86 |  | 144.31
7 | 瓷蹲式大便器低水箱配件 | 套 | 6.06 | 35.61 |  | 215.8
8 | PPR给水管 DN25 | m | 14.45 | 3.56 |  | 51.43
9 | PVC排水管 DN50 | m | 8.44 | 4.35 |  | 36.71
10 | PVC排水管 DN100 | m | 17.24 | 14.46 |  | 249.33
11 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN50 | 个 | 5.75 | 3.53 |  | 20.31
12 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN100 | 个 | 20.98 | 7.82 |  | 164.07
13 | 双管成品淋浴器 | 套 | 2 | 349.13 |  | 698.26
14 | 洗脸盆 | 个 | 1.01 | 387.92 |  | 391.8
15 | 单盆水盆 | 个 | 1.01 | 283.19 |  | 286.02
16 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 6.06 | 500 |  | 3030
17 | 洗脸盆托架 | 副 | 1.01 | 41.87 |  | 42.29
18 | 洗涤盆托架-40×5 | 副 | 1.01 | 41.36 |  | 41.77
19 | 成品拖布池 | 套 | 1.01 | 230.09 |  | 232.39
20 | 莲蓬喷头 | 个 | 2 | 124.99 |  | 249.98
| 小计 |  |  |  |  | 6420.52
| 合计 |  |  |  |  | 9335.79
第 1 页 共 1 页