## 封-2 招标控制价
封-2 | 装饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 72,169.02
|  | (大写): | 柒万贰仟壹佰陆拾玖元零贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2447.17
(大写): |  |  |  | 贰仟肆佰肆拾柒元壹角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 46123.5
1.1 | A拆除工程 | 5509.42
1.2 | 门窗工程 | 3254.17
1.3 | 防水工程 | 2408.47
1.4 | 楼地面装饰工程 | 4571.59
1.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 16290.69
1.6 | 天棚工程 | 11762.56
1.7 | 其他 | 2326.6
2 | 措施项目费 | 10431.42
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2447.17
3 | 其他项目费 | 6000
4 | 规费 | 3005.6 |  | －
5 | 税金 | 6608.5 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 72,169.02
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 6025.55
2 | 施工组织措施项目 | 4405.87
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2447.17
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 244.34
措施项目费合计=1+2 |  | 10431.42

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 拆除工程
1 | 011605001003 | 原地砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:含防水层、结合层等 2.饰面材料种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 32.13 |  | 5.85 | 187.96
2 | 011602001002 | 原地面回填料拆除 | [项目特征] 1.构件名称:原地面回填料及基础砌体 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 8.03 |  | 284.15 | 2281.72
3 | 011605002002 | 原墙砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:原墙砖 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 12.8 |  | 5.85 | 74.88
4 | 011607002001 | 防水层拆除 | [项目特征] 1.防水层种类:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 44.56 |  | 1.74 | 77.53
5 | 011605002003 | 电梯厅墙面造型拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:木基层+不锈钢面层 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 11.1 |  | 2.28 | 25.31
6 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:拆除金属龙骨（根据现场实际综合考虑） 2.饰面种类:石膏板吊顶、铝扣板吊顶 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 66.39 |  | 8.69 | 576.93
7 | 011610002003 | 电梯厅入户门（含门套）拆除 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:1400*2100mm 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 樘 | 1 |  | 21.96 | 21.96
8 | 011614002002 | 洗手台拆除 | [项目特征] 1.柜体材质:石材洗手台 2.柜体尺寸：长、宽、高:长1.22m 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1 |  | 29.42 | 29.42
9 | 011613002001 | 银镜拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:卫生间银镜 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 2 |  | 1.71 | 3.42
10 | 011609002001 | 原卫生间隔断拆除 | [项目特征] 1.拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断轻质隔断 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 43.8 |  | 3.27 | 143.23
11 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾、拆除物等弃渣 2.弃渣运距:22km 3.施工方式:综合（含运出楼层建筑垃圾） 4.渣场费:投标人自行考虑 5.其他:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 14.68 |  | 142.17 | 2087.06
门窗工程
1 | 010802004003 | 甲级钢质防盗门（电梯厅） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:钢质防盗门（成品） 2.门框、扇材质:详设计 3.其他:含锁具、五金等，满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 2.94 |  | 1106.86 | 3254.17
防水工程
1 | 010903002003 | 聚氨酯防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯911双组份防水2遍 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 [工作内容] 1.基层处理 2.铺布、喷涂防水层 | m2 | 44.56 |  | 54.05 | 2408.47
楼地面装饰工程
1 | 010401012001 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:详图纸 2.砖品种、规格、强度等级:满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级、配合比:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 1.47 |  | 648.6 | 953.44
2 | 010501001003 | 建渣回填 | [项目特征] 1.回填材质:满足设计要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8.03 |  | 99.07 | 795.53
3 | 011102003003 | 300*300浅色防滑地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300浅色防滑地砖 3.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 32.13 |  | 87.85 | 2822.62
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011204003004 | 300*600浅色仿石材墙砖密缝 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600浅色仿石材 3.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 16.85 |  | 109.95 | 1852.66
2 | 011204003005 | 800*800浅色仿石材墙砖密缝 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800浅色仿石材 3.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 11.1 |  | 120.59 | 1338.55
3 | 011407001003 | 新刷白色乳胶漆墙面 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:原墙面乳胶漆面层 2.涂料品种、喷刷遍数:面刷白色乳胶漆1遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷、喷涂料 | m2 | 923.71 |  | 7.59 | 7010.96
4 | 011210005001 | 成品抗倍特板隔断（卫生间） | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:满足设计及规范要求 2.配件品种、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | 间 | 8 |  | 485.31 | 3882.48
5 | 011505001001 | 新做石材洗手台 | [项目特征] 1.尺寸:L2830*W500mm 2.材料品种、规格、颜色:（1）台面：20mm云朵拉灰石材 （2）柜体：木基层板+桃木色柜门+木饰面面层 3.支架、配件品种、规格:按设计，L50角钢、合格五金件 4.洗手盆:满足设计要求 5.计算规则:水平投影面积 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.配件安装 3.刷油漆 | m2 | 1.42 |  | 1200 | 1704
6 | 011505010001 | 卫生间银镜 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 2.框材质、断面尺寸:按设计 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 2 |  | 251.02 | 502.04
天棚工程
1 | 011302001003 | 300*300mm白色铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计 2.龙骨材料种类、规格、中距:烤漆龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300*0.8mm白色铝扣板吊顶 4.压条材料种类、规格:按设计 5.计算规则:扣除0.3m2以上的灯盘及砼柱的水平投影面积 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料 | m2 | 31.98 |  | 134.76 | 4309.62
2 | 011302001004 | 轻钢龙骨石膏板吊顶面白色乳胶漆 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋，按设计 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3.基层材料品种、规格:纸面石膏板2400*1200*9.5mm 4.压条材料种类、规格:详设计 5.面层涂料:刷腻子2遍，面刷白色乳胶漆1遍 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.嵌缝 5.面层涂料 | m2 | 34.18 |  | 97.47 | 3331.52
3 | 011302001005 | 原顶面新刷白色乳胶漆面漆（办公室） | [项目特征] 1.面层涂料:面刷白色乳胶漆1遍 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.局部基层处理 2.面层涂料 | m2 | 429.21 |  | 9.54 | 4094.66
4 | 011304002001 | 新做吊顶开灯孔 | [项目特征] 1.名称:新作吊顶开灯孔 2.大小:满足设计要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、固定 2.刷防护材料 | 个 | 6 |  | 4.46 | 26.76
其他
1 | 011505008001 | 成品不锈钢卫生纸盒 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢成品卫生纸盒 2.支架、配件品种、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.购买、安装 | 个 | 8 |  | 46.48 | 371.84
2 | 011505006001 | 成品不锈钢三角置物架 | [项目特征] 1.名称:不锈钢成品三角置物架 2.支架、配件品种、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.购买、运输、安装 | 套 | 2 |  | 137.6 | 275.2
3 | 011505006002 | 成品不锈钢毛巾架 | [项目特征] 1.名称:不锈钢成品毛巾架 2.支架、配件品种、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.购买、运输、安装 | 套 | 2 |  | 137.6 | 275.2
4 | 010807005001 | 隐形防盗网（不带逃生窗） | [项目特征] 1.尺寸:根据现场实际 2.材质:304不锈钢条（实芯） ，竖向及横向间距满足窗户安全规范要求，边框矩管40*25*1.5 3.场内运输:投标人自行综合考虑 4.计量规则:按外围面积计算 [工作内容] 1.防护网安装 2.场内运输 | m2 | 12 |  | 117.03 | 1404.36
合 计 | [7 empty] | 46123.5

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 6025.55
1 | 011703001002 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:室外地坪以上11层 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 1260.95 | 1260.95
2 | 011704001002 | 超高施工增加 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:室外地坪以上11层 [工作内容] 1.建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2.高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3.通讯联络设备的使用及摊销 | 项 | 1 |  | 1836.5 | 1836.5
3 | 011701003001 | 里脚手架 | [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 470 |  | 6.23 | 2928.1
合 计 | [7 empty] | 6025.55

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 1714.36
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 2447.17
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 244.34
合 计 |  |  |  |  | 4405.87
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 6000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 6000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 6000
合 计 |  |  | 6000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 3005.6
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 6608.5
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 5900.45
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 708.05
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 9614.1

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 011605001003 | 原地砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:含防水层、结合层等 2.饰面材料种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 32.13 | 5.85 |  | 187.96
| 借JA0049 | 平面块料 面砖地面拆除 |  | 10m2 | 3.213 | 58.51 |  | 187.99
2 | 011602001002 | 原地面回填料拆除 | [项目特征] 1.构件名称:原地面回填料及基础砌体 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 8.03 | 284.15 |  | 2281.72
| 借JA0018 | 小型混凝土构件拆除 |  | m3 | 8.03 | 284.15 |  | 2281.72
3 | 011605002002 | 原墙砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:原墙砖 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 12.8 | 5.85 |  | 74.88
| 借JA0054 | 立面块料 墙面砖拆除 |  | 10m2 | 1.28 | 58.51 |  | 74.89
4 | 011607002001 | 防水层拆除 | [项目特征] 1.防水层种类:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 44.56 | 1.74 |  | 77.53
| 借JA0234 | 楼面防水层拆除 |  | 10m2 | 4.456 | 17.43 |  | 77.67
5 | 011605002003 | 电梯厅墙面造型拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:木基层+不锈钢面层 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 11.1 | 2.28 |  | 25.31
| 借JA0064 | 墙面装饰板面层拆除 带木龙骨 |  | 10m2 | 1.11 | 22.8 |  | 25.31
6 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:拆除金属龙骨（根据现场实际综合考虑） 2.饰面种类:石膏板吊顶、铝扣板吊顶 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 66.39 | 8.69 |  | 576.93
| 借JA0281 | 天棚吊顶拆除 金属龙骨 |  | 10m2 | 6.639 | 55.96 |  | 371.52
| 借JA0276 | 天棚拆除 装饰板面层拆除 其他面层 |  | 10m2 | 6.639 | 30.87 |  | 204.95
7 | 011610002003 | 电梯厅入户门（含门套）拆除 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:1400*2100mm 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 樘 | 1 | 21.96 |  | 21.96
| 借JA0075 | 木门窗拆除 |  | 10m2 | 0.294 | 41.51 |  | 12.2
| 借JA0079 | 门窗套拆除 |  | 10m | 0.56 | 17.43 |  | 9.76
8 | 011614002002 | 洗手台拆除 | [项目特征] 1.柜体材质:石材洗手台 2.柜体尺寸：长、宽、高:长1.22m 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1 | 29.42 |  | 29.42
| 借JA0144 | 洗手盆拆除 |  | 个 | 1 | 26.63 |  | 26.63
| 借JA0214 | 固定家具拆除 |  | 10m2 | 0.06 | 46.46 |  | 2.79
9 | 011613002001 | 银镜拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:卫生间银镜 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 2 | 1.71 |  | 3.42
| 借JA0235 | 墙面其他拆除 镜面玻璃拆除 带框 |  | 10m2 | 0.2 | 17.14 |  | 3.43
10 | 011609002001 | 原卫生间隔断拆除 | [项目特征] 1.拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断轻质隔断 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 43.8 | 3.27 |  | 143.23
| 借JA0074 | 轻质墙板拆除 |  | m2 | 43.8 | 3.27 |  | 143.23
11 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾、拆除物等弃渣 2.弃渣运距:22km 3.施工方式:综合（含运出楼层建筑垃圾） 4.渣场费:投标人自行考虑 5.其他:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 14.68 | 142.17 |  | 2087.06
| 借JP0051换 | 汽车运输建筑垃圾 运距1km以内 实际运距(km):22 |  | 10m3 | 1.468 | 1271.7 |  | 1866.86
| 补子目2 | 渣场处理费 |  | m3 | 14.68 | 15 |  | 220.2
12 | 010802004003 | 甲级钢质防盗门（电梯厅） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:钢质防盗门（成品） 2.门框、扇材质:详设计 3.其他:含锁具、五金等，满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 2.94 | 1106.86 |  | 3254.17
| AH0036 | 钢质防盗门安装 |  | 100m2 | 0.0294 | 110685.87 |  | 3254.16
13 | 010903002003 | 聚氨酯防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯911双组份防水2遍 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 [工作内容] 1.基层处理 2.铺布、喷涂防水层 | m2 | 44.56 | 54.05 |  | 2408.47
| AJ0060 | 墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂料 厚度2mm |  | 100m2 | 0.4456 | 5404.53 |  | 2408.26
14 | 010401012001 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:详图纸 2.砖品种、规格、强度等级:满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级、配合比:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 1.47 | 648.6 |  | 953.44
| AD0099 | 零星砌砖 多孔砖 水泥砂浆 干混商品砂浆 |  | 10m3 | 0.147 | 6485.98 |  | 953.44
15 | 010501001003 | 建渣回填 | [项目特征] 1.回填材质:满足设计要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8.03 | 99.07 |  | 795.53
| 借KB0058换 | 屋面保温 水泥炉渣1:6 |  | 10m3 | 0.803 | 990.71 |  | 795.54
16 | 011102003003 | 300*300浅色防滑地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300浅色防滑地砖 3.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 32.13 | 87.85 |  | 2822.62
| LA0008换 | 地面砖楼地面 周长(mm以内) 1600 换为【水泥砂浆(特细砂)1:2.5】 |  | 10m2 | 3.213 | 878.53 |  | 2822.72
17 | 011204003004 | 300*600浅色仿石材墙砖密缝 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600浅色仿石材 3.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 16.85 | 109.95 |  | 1852.66
| LB0048 | 墙面贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长(mm以内) 2400 |  | 10m2 | 1.685 | 1099.52 |  | 1852.69
18 | 011204003005 | 800*800浅色仿石材墙砖密缝 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800浅色仿石材 3.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 11.1 | 120.59 |  | 1338.55
| LB0049 | 墙面贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长(mm以内) 3200 |  | 10m2 | 1.11 | 1205.89 |  | 1338.54
19 | 011407001003 | 新刷白色乳胶漆墙面 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:原墙面乳胶漆面层 2.涂料品种、喷刷遍数:面刷白色乳胶漆1遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷、喷涂料 | m2 | 923.71 | 7.59 |  | 7010.96
| LE0153换 | 内墙面乳胶漆 抹灰面 二遍 实际遍数(遍):1 |  | 10m2 | 92.371 | 75.85 |  | 7006.34
20 | 011210005001 | 成品抗倍特板隔断（卫生间） | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:满足设计及规范要求 2.配件品种、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | 间 | 8 | 485.31 |  | 3882.48
| LB0265 | 卫生间成品隔断安装 蹲位隔断 |  | 10套 | 0.8 | 4853.14 |  | 3882.51
21 | 011505001001 | 新做石材洗手台 | [项目特征] 1.尺寸:L2830*W500mm 2.材料品种、规格、颜色:（1）台面：20mm云朵拉灰石材 （2）柜体：木基层板+桃木色柜门+木饰面面层 3.支架、配件品种、规格:按设计，L50角钢、合格五金件 4.洗手盆:满足设计要求 5.计算规则:水平投影面积 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.配件安装 3.刷油漆 | m2 | 1.42 | 1200 |  | 1704
| 补充主材002 | 新做石材洗手台 |  | m2 | 1.42 | 1200 |  | 1704
22 | 011505010001 | 卫生间银镜 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 2.框材质、断面尺寸:按设计 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 2 | 251.02 |  | 502.04
| LF0125 | 镜面玻璃 1m2以外 带框 |  | 10m2 | 0.2 | 2510.16 |  | 502.03
23 | 011302001003 | 300*300mm白色铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计 2.龙骨材料种类、规格、中距:烤漆龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300*0.8mm白色铝扣板吊顶 4.压条材料种类、规格:按设计 5.计算规则:扣除0.3m2以上的灯盘及砼柱的水平投影面积 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料 | m2 | 31.98 | 134.76 |  | 4309.62
| LC0021 | 装配式T型铝合金(烤漆)天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 |  | 10m2 | 3.198 | 445.13 |  | 1423.53
| LC0081 | 天棚面层 方形铝扣板 安装 |  | 10m2 | 3.198 | 902.49 |  | 2886.16
24 | 011302001004 | 轻钢龙骨石膏板吊顶面白色乳胶漆 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋，按设计 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3.基层材料品种、规格:纸面石膏板2400*1200*9.5mm 4.压条材料种类、规格:详设计 5.面层涂料:刷腻子2遍，面刷白色乳胶漆1遍 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.嵌缝 5.面层涂料 | m2 | 34.18 | 97.47 |  | 3331.52
| LC0012 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 |  | 10m2 | 3.418 | 498.56 |  | 1704.08
| LC0044换 | 天棚基层 石膏板 跌级天棚基层板及面层 人工*1.2 |  | 10m2 | 3.418 | 262.51 |  | 897.26
| LE0174换 | 抹灰面刮腻子 二遍 天棚面 人工*1.3,材料*1.1 |  | 10m2 | 3.418 | 118.2 |  | 404.01
| LE0153换 | 内墙面乳胶漆 抹灰面 二遍 实际遍数(遍):1 天棚面 人工*1.3,材料*1.1 |  | 10m2 | 3.418 | 95.36 |  | 325.94
25 | 011302001005 | 原顶面新刷白色乳胶漆面漆（办公室） | [项目特征] 1.面层涂料:面刷白色乳胶漆1遍 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.局部基层处理 2.面层涂料 | m2 | 429.21 | 9.54 |  | 4094.66
| LE0153换 | 内墙面乳胶漆 抹灰面 二遍 实际遍数(遍):1 天棚面 人工*1.3,材料*1.1 |  | 10m2 | 42.921 | 95.36 |  | 4092.95
26 | 011304002001 | 新做吊顶开灯孔 | [项目特征] 1.名称:新作吊顶开灯孔 2.大小:满足设计要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、固定 2.刷防护材料 | 个 | 6 | 4.46 |  | 26.76
| LC0108 | 灯带(槽) 开筒灯孔 |  | 10个 | 0.6 | 44.64 |  | 26.78
27 | 011505008001 | 成品不锈钢卫生纸盒 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢成品卫生纸盒 2.支架、配件品种、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.购买、安装 | 个 | 8 | 46.48 |  | 371.84
| LF0120 | 卫生纸盒 |  | 个 | 8 | 46.48 |  | 371.84
28 | 011505006001 | 成品不锈钢三角置物架 | [项目特征] 1.名称:不锈钢成品三角置物架 2.支架、配件品种、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.购买、运输、安装 | 套 | 2 | 137.6 |  | 275.2
| LF0118 | 毛巾(浴巾)架 |  | 副 | 2 | 137.6 |  | 275.2
29 | 011505006002 | 成品不锈钢毛巾架 | [项目特征] 1.名称:不锈钢成品毛巾架 2.支架、配件品种、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.购买、运输、安装 | 套 | 2 | 137.6 |  | 275.2
| LF0118 | 毛巾(浴巾)架 |  | 副 | 2 | 137.6 |  | 275.2
30 | 010807005001 | 隐形防盗网（不带逃生窗） | [项目特征] 1.尺寸:根据现场实际 2.材质:304不锈钢条（实芯） ，竖向及横向间距满足窗户安全规范要求，边框矩管40*25*1.5 3.场内运输:投标人自行综合考虑 4.计量规则:按外围面积计算 [工作内容] 1.防护网安装 2.场内运输 | m2 | 12 | 117.03 |  | 1404.36
| 借JH0010 | 安装金属防护网 |  | m2 | 12 | 117.03 |  | 1404.36

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300020 | 装饰综合工 |  | 工日 | 15.0597 | 125 | 139 |  | 14 | 210.84
2 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 18.6957 | 125 | 138 |  | 13 | 243.04
3 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 4.6173 | 115 | 128 |  | 13 | 60.02
4 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 15.1481 | 120 | 133 |  | 13 | 196.93
5 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 2.7848 | 115 | 127 |  | 12 | 33.42
6 | 000300120 | 镶贴综合工 |  | 工日 | 16.8913 | 130 | 144 |  | 14 | 236.48
7 | 000300130 | 防水综合工 |  | 工日 | 2.6705 | 115 | 128 |  | 13 | 34.72
8 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 54.7559 | 125 | 138 |  | 13 | 711.83
9 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 0.9261 | 120 | 133 |  | 13 | 12.04
10 | 000300160@1 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 1.236 | 120 | 133 |  | 13 | 16.07
11 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 17.7505 | 115 | 128 |  | 13 | 230.76
12 | 000300180@1 | 维修综合工 |  | 工日 | 6.4041 | 115 | 128 |  | 13 | 83.25
13 | 015100030 | 铝合金型材 | 25.4×25.4 | m | 7.102 | 3.4 | 20.7 |  | 17.3 | 122.86
14 | 030102710 | 不锈钢螺丝 |  | 个 | 224 | 0.14 | 0.29 |  | 0.15 | 33.6
15 | 032130010 | 铁件 | 综合 | kg | 2.8159 | 3.68 | 5.09 |  | 1.41 | 3.97
16 | 032131310 | 预埋铁件 |  | kg | 112.6326 | 4.06 | 3.29 |  | -0.77 | -86.73
17 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 63.9066 | 0.3 | 0.31 |  | 0.01 | 0.64
18 | 040100520 | 白色硅酸盐水泥 |  | kg | 17.4677 | 0.75 | 0.73 |  | -0.02 | -0.35
19 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 1.1188 | 63.11 | 175 |  | 111.89 | 125.18
20 | 041300030 | 标准砖 | 200×95×53 | 千块 | 0.0838 | 291.26 | 378.3 |  | 87.04 | 7.29
21 | 041301340 | 多孔砖 |  | m3 | 1.251 | 339.81 | 252.43 |  | -87.38 | -109.31
22 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0451 | 1547.01 | 1642 |  | 94.99 | 4.28
23 | 050500010 | 胶合板 |  | m2 | 2.1 | 12.82 | 23.89 |  | 11.07 | 23.25
24 | 065500510 | 镜面玻璃 |  | m2 | 2.36 | 59.83 | 48.43 |  | -11.4 | -26.9
25 | 070101300@2 | 800*800浅色仿石材墙砖 |  | m2 | 11.877 | 30 | 39.33 |  | 9.33 | 110.81
26 | 070101300@3 | 300*600浅色仿石材墙砖 |  | m2 | 17.6925 | 30 | 40.37 |  | 10.37 | 183.47
27 | 070502000@1 | 300*300浅色防滑地砖 |  | m2 | 32.9333 | 32.48 | 41.33 |  | 8.85 | 291.46
28 | 090100010@1 | 石膏板9.5mm |  | m2 | 35.889 | 9.4 | 10.62 |  | 1.22 | 43.78
29 | 090500140@2 | 300*300mm白色铝扣板 |  | m2 | 33.579 | 59.83 | 70.76 |  | 10.93 | 367.02
30 | 093900700@1 | 成品抗倍特板隔断（卫生间） |  | m2 | 22.24 | 150 | 132.82 |  | -17.18 | -382.08
31 | 100100260 | 装配式U型轻钢龙骨 |  | m2 | 35.889 | 15.38 | 13.15 |  | -2.23 | -80.03
32 | 100301100 | 装配式T型铝合金(烤漆)龙骨 |  | m2 | 33.579 | 15.38 | 19.57 |  | 4.19 | 140.7
33 | 112300900@1 | 甲级钢质防盗门（成品） |  | m2 | 2.8518 | 547.01 | 1076.1 |  | 529.09 | 1508.86
34 | 130305600 | 乳胶漆 |  | kg | 286.6878 | 7.26 | 8.05 |  | 0.79 | 226.48
35 | 130500700 | 防锈漆 |  | kg | 0.3619 | 12.82 | 13.94 |  | 1.12 | 0.41
36 | 130501510 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 132.8467 | 10.09 | 14.52 |  | 4.43 | 588.51
37 | 142300600 | 滑石粉 |  | kg | 75.196 | 0.3 | 0.68 |  | 0.38 | 28.57
38 | 144101320 | 玻璃胶 | 350g/支 | 支 | 0.5628 | 27.35 | 22.3 |  | -5.05 | -2.84
39 | 144104600 | 腻子胶 |  | kg | 7.5196 | 1.28 | 2.48 |  | 1.2 | 9.02
40 | 213100410@1 | 成品三角置物架 |  | 副 | 2.02 | 103.42 | 128.43 |  | 25.01 | 50.52
41 | 213100410@2 | 成品毛巾架 |  | 副 | 2.02 | 103.42 | 128.43 |  | 25.01 | 50.52
42 | 213100710@1 | 成品不锈钢卫生纸盒 |  | 个 | 8.08 | 17.09 | 40 |  | 22.91 | 185.11
43 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.5724 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.31
44 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 3.9431 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.87
45 | 350300100 | 脚手架钢管 |  | kg | 4.1266 | 3.09 | 2.87 |  | -0.22 | -0.91
46 | 350300710 | 竹脚手板 |  | m2 | 2.068 | 19.66 | 22.12 |  | 2.46 | 5.09
47 | 350301110 | 扣件 |  | 套 | 1.5369 | 5 | 8.05 |  | 3.05 | 4.69
48 | 850301010@1 | 干混商品砌筑砂浆 M7.5 |  | t | 0.4356 | 228.16 | 274.34 |  | 46.18 | 20.12
49 | BCCLF2 | 渣场处理费 |  | m3 | 14.68 | 10 | 15 |  | 5 | 73.4
50 | CY@2 | 柴油 |  | kg | 61.8563 | 5.64 | 8.11 |  | 2.47 | 152.79
51 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1.462 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.32
52 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 1.9711 | 120 | 130 |  | 10 | 19.71
| 合 计 | [8 empty] | 5760.86

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 新做石材洗手台 | 1.42 | m2 | 1200 | 1704
| 合 计 |  |  |  | 1704

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 5.14 | 115 |  | 591.04
2 | 装饰综合工 | 工日 | 15.06 | 139 |  | 2093.3
3 | 木工综合工 | 工日 | 18.7 | 138 |  | 2580.01
4 | 混凝土综合工 | 工日 | 4.62 | 128 |  | 591.01
5 | 架子综合工 | 工日 | 15.15 | 133 |  | 2014.7
6 | 砌筑综合工 | 工日 | 2.78 | 127 |  | 353.67
7 | 镶贴综合工 | 工日 | 16.89 | 144 |  | 2432.35
8 | 防水综合工 | 工日 | 2.67 | 128 |  | 341.82
9 | 油漆综合工 | 工日 | 54.76 | 138 |  | 7556.31
10 | 金属制安综合工 | 工日 | 0.93 | 133 |  | 123.17
11 | 金属制安综合工 | 工日 | 1.24 | 133 |  | 164.39
12 | 维修综合工 | 工日 | 17.75 | 128 |  | 2272.06
13 | 维修综合工 | 工日 | 6.4 | 128 |  | 819.72
14 | 人工费调整 | 元 | 0.07 | 1 |  | 0.07
| 小计 |  |  |  |  | 21933.62
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 633.73 | 1 |  | 633.73
2 | 铝合金型材25.4×25.4 | m | 7.1 | 20.7 |  | 147.01
3 | 不锈钢螺丝 | 个 | 224 | 0.29 |  | 64.96
4 | 隐形防盗网（不带逃生窗） | m2 | 12 | 100 |  | 1200
5 | 铁件综合 | kg | 2.82 | 5.09 |  | 14.33
6 | 预埋铁件 | kg | 112.63 | 3.29 |  | 370.56
7 | 水泥32.5R | kg | 523.61 | 0.31 |  | 162.32
8 | 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 | kg | 63.91 | 0.31 |  | 19.81
9 | 白色硅酸盐水泥 | kg | 17.47 | 0.73 |  | 12.75
10 | 特细砂 | t | 1.12 | 175 |  | 195.79
11 | 标准砖200×95×53 | 千块 | 0.08 | 378.3 |  | 31.7
12 | 多孔砖 | m3 | 1.25 | 252.43 |  | 315.79
13 | 木材锯材 | m3 | 0.05 | 1642 |  | 74.05
14 | 胶合板 | m2 | 2.1 | 23.89 |  | 50.17
15 | 镜面玻璃 | m2 | 2.36 | 48.43 |  | 114.29
16 | 800*800浅色仿石材墙砖 | m2 | 11.88 | 39.33 |  | 467.12
17 | 300*600浅色仿石材墙砖 | m2 | 17.69 | 40.37 |  | 714.25
18 | 300*300浅色防滑地砖 | m2 | 32.93 | 41.33 |  | 1361.13
19 | 石膏板9.5mm | m2 | 35.89 | 10.62 |  | 381.14
20 | 300*300mm白色铝扣板 | m2 | 33.58 | 70.76 |  | 2376.05
21 | 成品抗倍特板隔断（卫生间） | m2 | 22.24 | 132.82 |  | 2953.92
22 | 装配式U型轻钢龙骨 | m2 | 35.89 | 13.15 |  | 471.94
23 | 装配式T型铝合金(烤漆)龙骨 | m2 | 33.58 | 19.57 |  | 657.14
24 | 甲级钢质防盗门（成品） | m2 | 2.85 | 1076.1 |  | 3068.82
25 | 乳胶漆 | kg | 286.69 | 8.05 |  | 2307.84
26 | 防锈漆 | kg | 0.36 | 13.94 |  | 5.04
27 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 132.85 | 14.52 |  | 1928.93
28 | 滑石粉 | kg | 75.2 | 0.68 |  | 51.13
29 | 玻璃胶350g/支 | 支 | 0.56 | 22.3 |  | 12.55
30 | 腻子胶 | kg | 7.52 | 2.48 |  | 18.65
31 | 成品三角置物架 | 副 | 2.02 | 128.43 |  | 259.43
32 | 成品毛巾架 | 副 | 2.02 | 128.43 |  | 259.43
33 | 成品不锈钢卫生纸盒 | 个 | 8.08 | 40 |  | 323.2
34 | 水 | m3 | 0.57 | 3.88 |  | 2.22
35 | 电 | kW·h | 3.94 | 0.48 |  | 1.89
36 | 脚手架钢管 | kg | 4.13 | 2.87 |  | 11.84
37 | 竹脚手板 | m2 | 2.07 | 22.12 |  | 45.74
38 | 扣件 | 套 | 1.54 | 8.05 |  | 12.37
39 | 干混商品砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.44 | 274.34 |  | 119.5
40 | 渣场处理费 | m3 | 14.68 | 15 |  | 220.2
| 小计 |  |  |  |  | 21438.73
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 618.42 | 1 |  | 618.42
2 | 其他机械费 | 元 | 82.53 | 1 |  | 82.53
3 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 1.86 | 514.64 |  | 957.69
4 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.03 | 240.02 |  | 6.17
5 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.01 | 45.3 |  | 0.55
6 | 安拆费及场外运费 | 元 | 0.43 | 1 |  | 0.43
7 | 柴油 | kg | 61.86 | 8.11 |  | 501.65
8 | 电 | kW·h | 1.46 | 0.48 |  | 0.7
9 | 机上人工 | 工日 | 1.97 | 130 |  | 256.24
10 | 检修费 | 元 | 15.69 | 1 |  | 15.69
11 | 机械费调整 | 元 | 0.15 | 1 |  | 0.15
12 | 其他费用 | 元 | 31.1 | 1 |  | 31.1
13 | 维护费 | 元 | 87.61 | 1 |  | 87.61
14 | 折旧费 | 元 | 70.77 | 1 |  | 70.77
| 小计 |  |  |  |  | 1665.29
四 | 主材
1 | 新做石材洗手台 | m2 | 1.42 | 1200 |  | 1704
| 小计 |  |  |  |  | 1704
| 合计 |  |  |  |  | 46741.64
第 1 页 共 1 页