## 封-2 招标控制价
封-2 | 弱电工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 16,206.54
|  | (大写): | 壹万陆仟贰佰零陆元伍角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 873.15
(大写): |  |  |  | 捌佰柒拾叁元壹角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：弱电工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 12205.98
1.1 | C弱电工程 | 9092.56
1.2 | 监控系统 | 3113.42
2 | 措施项目费 | 1750.32
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 873.15
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 766.21 |  | －
5 | 税金 | 1484.03 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 16,206.54
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 235.69
2 | 施工组织措施项目 | 1514.63
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 873.15
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 91.09
措施项目费合计=1+2 |  | 1750.32

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 弱电工程
1 | 030502015001 | 光纤终端盒 | [项目特征] 1.名称:光纤终端盒 2.光缆芯数:详设计 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 个 | 1 |  | 119.35 | 119.35
2 | 030501010001 | 光纤收发器 | [项目特征] 1.名称:光纤收发器 2.规格:详设计 3.功能:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 355.8 | 711.6
3 | 030502014001 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.名称:光纤熔接 2.方法:满足设计及规范要求 3.模式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 24 |  | 52.23 | 1253.52
4 | 030502009001 | 光纤跳线 | [项目特征] 1.名称:光纤跳线 2.类别:详设计 3.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 1 |  | 31.76 | 31.76
5 | 030502008001 | 单模12芯光纤 | [项目特征] 1.名称:单模12芯光纤 2.规格:单模12芯 3.安装方式:管内穿线 [工作内容] 1.光纤布放 2.标记 | m | 61.3 |  | 4.65 | 285.05
6 | 030502020001 | 光纤测试 | [项目特征] 1.名称:光纤测试 2.测试类别:满足设计及规范要求 3.测试内容:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 1 |  | 9.55 | 9.55
7 | 030502012001 | 信息双口插座 | [项目特征] 1.名称:信息双口插座 2.类别:A8/C01/RJ45 3.安装方式:详设计 4.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 10 |  | 45.03 | 450.3
8 | 030502004001 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.类别:A8/T01/RJ45 3.安装方式:详设计 4.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 1 |  | 28.42 | 28.42
9 | 030411001002 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 375.57 |  | 10.58 | 3973.53
10 | 030411004003 | 配线 RVS-2*0.5（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVS 4.规格:2*0.5 5.材质:详设计 6.配线部位:综合 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 17.03 |  | 1.82 | 30.99
11 | 030502005001 | 网线 UTPCAT5（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTPCAT5 3.线缆对数:详设计 4.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 303.54 |  | 3.67 | 1113.99
12 | 030906003002 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 [工作内容] 1.剔槽 2.恢复 | m | 60 |  | 15.6 | 936
13 | 030502009002 | 水晶头 | [项目特征] 1.名称:水晶头 2.规格:六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 个 | 20 |  | 2.75 | 55
14 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | [项目特征] 1.名称:双绞线缆测试 2.测试类别:满足设计及规范要求 3.测试内容:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.测试 | 点 | 10 |  | 9.35 | 93.5
监控系统
1 | 030501012001 | 交换机 | [项目特征] 1.名称:交换机 2.规格:详设计 3.功能调试要求:满足设计及规范要求 4.层数:满足设计及规范要求 5.类别:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 1279.61 | 1279.61
2 | 030507008001 | 720P高清网络半球摄像机 | [项目特征] 1.名称:720P高清网络半球摄像机 2.类别:400万 ip66防水防尘、全彩夜市 白光20米 红外30米 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 589.52 | 1179.04
3 | 030411001003 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 45.49 |  | 10.58 | 481.28
4 | 030411004004 | 配线 RVV-2*1.0（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV 4.规格:2*1.0 5.材质:详设计 6.配线部位:综合 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 18 |  | 2.72 | 48.96
5 | 030505005001 | 视屏线 SYVP75-5（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:视屏线 2.规格:SYVP75-5 3.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.线缆敷设 | m | 27.49 |  | 4.53 | 124.53
合 计 | [7 empty] | 12205.98

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 235.69
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:满足设计及规范要求 2.搭设高度:满足设计及规范要求 3.脚手架材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 235.69 | 235.69
合 计 | [7 empty] | 235.69

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 12.93 | 550.39
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 873.15
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.14 | 91.09
合 计 |  |  |  |  | 1514.63
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 766.21
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1484.03
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1325.03
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 159
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2250.24

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 030502015001 | 光纤终端盒 | [项目特征] 1.名称:光纤终端盒 2.光缆芯数:详设计 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 个 | 1 | 119.35 |  | 119.35
| CE0209 | 光缆终端盒 ≤12芯 |  | 个 | 1 | 119.35 |  | 119.35
2 | 030501010001 | 光纤收发器 | [项目特征] 1.名称:光纤收发器 2.规格:详设计 3.功能:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 | 355.8 |  | 711.6
| CE0877 | 双绞线视频传输系统 接收设备 |  | 台 | 2 | 355.8 |  | 711.6
3 | 030502014001 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.名称:光纤熔接 2.方法:满足设计及规范要求 3.模式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 24 | 52.23 |  | 1253.52
| CE0205 | 光纤连接 熔接法 单模 |  | 芯 | 24 | 52.23 |  | 1253.52
4 | 030502009001 | 光纤跳线 | [项目特征] 1.名称:光纤跳线 2.类别:详设计 3.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 1 | 31.76 |  | 31.76
| CE0173 | 安装光纤跳线 |  | 条 | 1 | 31.76 |  | 31.76
5 | 030502008001 | 单模12芯光纤 | [项目特征] 1.名称:单模12芯光纤 2.规格:单模12芯 3.安装方式:管内穿线 [工作内容] 1.光纤布放 2.标记 | m | 61.3 | 4.65 |  | 285.05
| CE0169 | 布放光纤束 |  | 100m | 0.613 | 465.45 |  | 285.32
6 | 030502020001 | 光纤测试 | [项目特征] 1.名称:光纤测试 2.测试类别:满足设计及规范要求 3.测试内容:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 1 | 9.55 |  | 9.55
| CE0221 | 光纤 |  | 链路 | 1 | 9.55 |  | 9.55
7 | 030502012001 | 信息双口插座 | [项目特征] 1.名称:信息双口插座 2.类别:A8/C01/RJ45 3.安装方式:详设计 4.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 10 | 45.03 |  | 450.3
| CE0198 | 安装8位模块式信息插座 双口 |  | 个 | 10 | 35.88 |  | 358.8
| CE0192 | 安装信息插座底盒(接线盒) 明装 |  | 个 | 10 | 9.15 |  | 91.5
8 | 030502004001 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.类别:A8/T01/RJ45 3.安装方式:详设计 4.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 1 | 28.42 |  | 28.42
| CE0136 | 电话出线口 普通型 |  | 个 | 1 | 28.42 |  | 28.42
9 | 030411001002 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 375.57 | 10.58 |  | 3973.53
| CD1456 | 砖、混凝土结构暗配 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 20 |  | 100m | 3.7557 | 1057.68 |  | 3972.33
10 | 030411004003 | 配线 RVS-2*0.5（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVS 4.规格:2*0.5 5.材质:详设计 6.配线部位:综合 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 17.03 | 1.82 |  | 30.99
| CD1620 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 单芯导线截面积(mm2以内) 0.75 |  | 100m/束 | 0.1703 | 182.03 |  | 31
11 | 030502005001 | 网线 UTPCAT5（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTPCAT5 3.线缆对数:详设计 4.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 303.54 | 3.67 |  | 1113.99
| CE0141 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 |  | 100m | 3.0354 | 366.61 |  | 1112.81
12 | 030906003002 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 [工作内容] 1.剔槽 2.恢复 | m | 60 | 15.6 |  | 936
| CJ0289 | 剔堵槽、沟 砖结构 槽、沟尺寸 (宽×深) 50×50 |  | 10m | 6 | 155.98 |  | 935.88
13 | 030502009002 | 水晶头 | [项目特征] 1.名称:水晶头 2.规格:六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 个 | 20 | 2.75 |  | 55
| CE0179换 | 端子头 |  | 个 | 20 | 2.75 |  | 55
14 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | [项目特征] 1.名称:双绞线缆测试 2.测试类别:满足设计及规范要求 3.测试内容:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.测试 | 点 | 10 | 9.35 |  | 93.5
| CE0220 | 4对双绞线缆 |  | 链路 | 10 | 9.35 |  | 93.5
15 | 030501012001 | 交换机 | [项目特征] 1.名称:交换机 2.规格:详设计 3.功能调试要求:满足设计及规范要求 4.层数:满足设计及规范要求 5.类别:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | 1279.61 |  | 1279.61
| CE0086 | 交换机 固定配置 ≤24口 |  | 套 | 1 | 1279.61 |  | 1279.61
16 | 030507008001 | 720P高清网络半球摄像机 | [项目特征] 1.名称:720P高清网络半球摄像机 2.类别:400万 ip66防水防尘、全彩夜市 白光20米 红外30米 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 | 589.52 |  | 1179.04
| CE0818 | 监控摄像设备 半球形摄像机 |  | 台 | 2 | 589.52 |  | 1179.04
17 | 030411001003 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 45.49 | 10.58 |  | 481.28
| CD1456 | 砖、混凝土结构暗配 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 20 |  | 100m | 0.4549 | 1057.68 |  | 481.14
18 | 030411004004 | 配线 RVV-2*1.0（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV 4.规格:2*1.0 5.材质:详设计 6.配线部位:综合 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 18 | 2.72 |  | 48.96
| CD1621 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1 |  | 100m/束 | 0.18 | 271.96 |  | 48.95
19 | 030505005001 | 视屏线 SYVP75-5（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:视屏线 2.规格:SYVP75-5 3.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.线缆敷设 | m | 27.49 | 4.53 |  | 124.53
| CE0223 | 视频同轴电缆 管内穿放 ≤φ9 |  | 100m | 0.2749 | 453.36 |  | 124.63

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 2.286 | 125 | 138 |  | 13 | 29.72
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 17.3809 | 125 | 133 |  | 8 | 139.05
3 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 7.433 | 135 | 144 |  | 9 | 66.9
4 | 000500060@1 | 智能化综合工 |  | 工日 | 0.41 | 135 | 144 |  | 9 | 3.69
5 | 000500060@2 | 智能化综合工 |  | 工日 | 4.5452 | 135 | 144 |  | 9 | 40.91
6 | 000500060@3 | 智能化综合工 |  | 工日 | 0.361 | 135 | 144 |  | 9 | 3.25
7 | 000500060@4 | 智能化综合工 |  | 工日 | 0.072 | 135 | 144 |  | 9 | 0.65
8 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 2.9474 | 3.08 | 5.15 |  | 2.07 | 6.1
9 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 4.2106 | 0.43 | 0.46 |  | 0.03 | 0.13
10 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.3202 | 63.11 | 175 |  | 111.89 | 35.83
11 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.4211 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -1.77
12 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.2982 | 2.71 | 2.42 |  | -0.29 | -0.09
13 | 280303900 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-6mm2 | m | 2.04 | 2.85 | 3.81 |  | 0.96 | 1.96
14 | 290602800 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 108.7598 | 0.48 | 0.47 |  | -0.01 | -1.09
15 | 290901850 | 铜端子 | 6mm2 | 个 | 2.04 | 1.71 | 1.89 |  | 0.18 | 0.37
16 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.3276 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.18
17 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 4.98 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -1.1
| 合 计 | [8 empty] | 324.33

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 配管 PC20 | 446.3236 | m | 1.38 | 615.93
2 | 信息双口插座 | 10.1 | 个 | 20.68 | 208.87
3 | 网线 UTPCAT5 | 318.717 | m | 1.4 | 446.2
4 | 配线 RVS-2*0.5 | 18.3924 | m | 0.84 | 15.45
5 | 配线 RVV-2*1.0 | 19.44 | m | 1.63 | 31.69
6 | 视屏线 SYVP75-5 | 27.7649 | m | 2.5 | 69.41
7 | 光纤跳线 | 1 | 条 | 15 | 15
8 | 单模12芯光纤 | 61.913 | m | 3.19 | 197.5
9 | 光纤终端盒 | 1 | 套 | 33 | 33
10 | 接线盒 | 10.1 | 个 | 1.77 | 17.88
11 | 电话插座 | 1.01 | 个 | 21.77 | 21.99
12 | 光纤连接器材 | 24.24 | 套 | 15.49 | 375.48
13 | 720P高清网络半球摄像机 | 2 | 台 | 400 | 800
14 | 交换机 | 1 | 套 | 850 | 850
15 | 水晶头 | 20 | 个 | 0.8 | 16
16 | 光纤收发器 | 2 | 台 | 180 | 360
| 合 计 |  |  |  | 4074.4

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 安装综合工 | 工日 | 2.29 | 138 |  | 315.47
2 | 电工综合工 | 工日 | 17.38 | 133 |  | 2311.66
3 | 智能化综合工 | 工日 | 7.43 | 144 |  | 1070.35
4 | 智能化综合工 | 工日 | 0.41 | 144 |  | 59.04
5 | 智能化综合工 | 工日 | 4.55 | 144 |  | 654.51
6 | 智能化综合工 | 工日 | 0.36 | 144 |  | 51.98
7 | 智能化综合工 | 工日 | 0.07 | 144 |  | 10.37
8 | 人工费调整 | 元 | 67.26 | 1 |  | 67.26
| 小计 |  |  |  |  | 4540.64
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 76.67 | 1 |  | 76.67
2 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 2.95 | 5.15 |  | 15.18
3 | 镀锌六角带帽螺栓M6×16 ~25 | 套 | 2.04 | 0.28 |  | 0.57
4 | 钢锯条 | 条 | 4.21 | 0.46 |  | 1.94
5 | 合金钢切割片φ300 | 片 | 2.64 | 144.44 |  | 381.32
6 | 水泥32.5R | kg | 102.72 | 0.31 |  | 31.84
7 | 特细砂 | t | 0.32 | 175 |  | 56.04
8 | 胶粘剂 | kg | 0.42 | 8.61 |  | 3.63
9 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.3 | 2.42 |  | 0.72
10 | 塑料软铜绝缘导线BVR-6mm2 | m | 2.04 | 3.81 |  | 7.77
11 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 108.76 | 0.47 |  | 51.12
12 | 铜端子6mm2 | 个 | 2.04 | 1.89 |  | 3.86
13 | 水 | m3 | 0.33 | 3.88 |  | 1.27
14 | 电 | kW·h | 4.98 | 0.48 |  | 2.39
15 | 材料费调整 | 元 | 124.91 | 1 |  | 124.91
| 小计 |  |  |  |  | 759.23
三 | 机械
1 | 动力费 | 元 | 2.61 | 1 |  | 2.61
2 | 校验费 | 元 | 56.46 | 1 |  | 56.46
3 | 维护费 | 元 | 31.36 | 1 |  | 31.36
4 | 折旧费 | 元 | 229.53 | 1 |  | 229.53
5 | 彩色监视器最高清晰度:1250TVL | 台班 | 0.2 | 4.4 |  | 0.88
6 | 笔记本电脑配置:CPU主频 3.3GHz,内存4GB;硬盘1T;独立显卡 | 台班 | 1.1 | 9.17 |  | 10.09
7 | 宽行打印机136列 | 台班 | 0.11 | 5.28 |  | 0.58
8 | 工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃ | 台班 | 0.6 | 5.58 |  | 3.37
9 | 光纤测试仪量程:-70~3dBm | 台班 | 0.03 | 33.85 |  | 1.02
10 | 手持光损耗测试仪波长:850~1650nm | 台班 | 0.2 | 10.35 |  | 2.07
11 | 光纤熔接机单模、多模 | 台班 | 2.4 | 107.65 |  | 258.36
12 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班 | 0.3 | 109.9 |  | 32.97
13 | 对讲机(一对)最大通话距离:5km | 台班 | 2.56 | 4.16 |  | 10.66
| 小计 |  |  |  |  | 319.96
四 | 主材
1 | 配管 PC20 | m | 446.32 | 1.38 |  | 615.93
2 | 信息双口插座 | 个 | 10.1 | 20.68 |  | 208.87
3 | 网线 UTPCAT5 | m | 318.72 | 1.4 |  | 446.2
4 | 配线 RVS-2*0.5 | m | 18.39 | 0.84 |  | 15.45
5 | 配线 RVV-2*1.0 | m | 19.44 | 1.63 |  | 31.69
6 | 视屏线 SYVP75-5 | m | 27.76 | 2.5 |  | 69.41
7 | 光纤跳线 | 条 | 1 | 15 |  | 15
8 | 单模12芯光纤 | m | 61.91 | 3.19 |  | 197.5
9 | 光纤终端盒 | 套 | 1 | 33 |  | 33
10 | 接线盒 | 个 | 10.1 | 1.77 |  | 17.88
11 | 电话插座 | 个 | 1.01 | 21.77 |  | 21.99
12 | 光纤连接器材 | 套 | 24.24 | 15.49 |  | 375.48
13 | 720P高清网络半球摄像机 | 台 | 2 | 400 |  | 800
14 | 交换机 | 套 | 1 | 850 |  | 850
15 | 水晶头 | 个 | 20 | 0.8 |  | 16
16 | 光纤收发器 | 台 | 2 | 180 |  | 360
| 小计 |  |  |  |  | 4074.4
| 合计 |  |  |  |  | 9694.23
第 1 页 共 1 页