## 封-2 招标控制价
封-2 | 重庆九十五中佳兆业校区学生宿舍楼及B栋教学楼防水整改项目 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 272,232.39
|  | (大写): | 贰拾柒万贰仟贰佰叁拾贰元叁角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 7992.99
(大写): |  |  |  | 柒仟玖佰玖拾贰元玖角玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆九十五中佳兆业校区学生宿舍楼及B栋教学楼防水整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 231609.53
1.1 | 宿舍楼 | 157512.23
1.2 | 教学楼B栋 | 74097.3
2 | 措施项目费 | 11425.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7992.99
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 4268.8 |  | －
5 | 税金 | 24928.25 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 272,232.39
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：重庆九十五中佳兆业校区学生宿舍楼及B栋教学楼防水整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 11425.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7992.99
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 142.29
措施项目费合计=1+2 |  | 11425.81

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆九十五中佳兆业校区学生宿舍楼及B栋教学楼防水整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
宿舍楼
1 | 030413002001 | 楼顶女儿墙周边开槽 | [项目特征] 1.名称:楼顶女儿墙周边开槽 2.开槽方式:综合考虑 3.规格:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 292.24 |  | 16.13 | 4713.83
2 | 010501003001 | 加固基座 混凝土C25 | [项目特征] 1.尺寸:宽度200mm 高度300mm 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | 个 | 154 |  | 19.5 | 3003
3 | 010902002028 | 固砂宝涂刷 | [项目特征] 1.做法: 固砂宝涂刷 2.涂膜厚度、遍数:一遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.涂刷处理剂 | m2 | 1713.51 |  | 2.89 | 4952.04
4 | 010904001001 | 屋面防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:弹性体改性沥青防水卷材 SBS-Ⅱ-PY-PE-4mm 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 1713.51 |  | 41.81 | 71641.85
5 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | [项目特征] 1.做法:3×100×100mm钢网片铺贴+50mm厚C20细石混凝土保护层 2.分隔缝:分隔缝两油一布 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.钢网片铺贴 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 1538.17 |  | 47.59 | 73201.51
教学楼B栋
1 | 011605001001 | 屋顶地面原装饰层拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型、厚度:综合考虑 2.拆除方式:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 596.53 |  | 6.14 | 3662.69
2 | 040103002001 | 建筑垃圾外运（运距28km） | [项目特征] 1.废弃料品种:土、石、弃碴等弃料综合 2.运距:28km 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 4.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫除渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等 [工作内容] 1.起运运输 2.密闭运输 | m3 | 59.65 |  | 134.47 | 8021.14
3 | 01B001 | 渣场处置费 | [项目特征] 1.废弃料的品种:土、石、建筑垃圾等弃料综合（含清表植物、淤泥等） 2.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等 3.计价方式:清单量按余方弃置工程量计算 [工作内容] 1.渣场弃渣的平整、压实、管理、维护等处置费用 | m3 | 59.65 |  | 13 | 775.45
4 | 030413002002 | 楼顶女儿墙周边开槽 | [项目特征] 1.名称:楼顶女儿墙周边开槽 2.开槽方式:综合考虑 3.规格:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 92.08 |  | 16.13 | 1485.25
5 | 010902002030 | 固砂宝涂刷 | [项目特征] 1.做法: 固砂宝涂刷 2.涂膜厚度、遍数:一遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.涂刷处理剂 | m2 | 651.78 |  | 2.89 | 1883.64
6 | 010904001003 | 屋面防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:弹性体改性沥青防水卷材 SBS-Ⅱ-PY-PE-4mm 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 651.78 |  | 41.81 | 27250.92
7 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | [项目特征] 1.做法:3×100×100mm钢网片铺贴+50mm厚C20细石混凝土保护层 2.分隔缝:分隔缝两油一布 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.钢网片铺贴 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 651.78 |  | 47.59 | 31018.21
合 计 | [7 empty] | 231609.53

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆九十五中佳兆业校区学生宿舍楼及B栋教学楼防水整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：重庆九十五中佳兆业校区学生宿舍楼及B栋教学楼防水整改项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.55 | 3290.53
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.34 | 7992.99
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 0.24 | 142.29
合 计 |  |  |  |  | 11425.81
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：重庆九十五中佳兆业校区学生宿舍楼及B栋教学楼防水整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：重庆九十五中佳兆业校区学生宿舍楼及B栋教学楼防水整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 4268.8
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 24928.25
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 22257.37
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2670.88
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 29197.05