荧光PCR仪校准检定服务采购参数

一、资质要求：

1、具备国家实验室认可证书（CNAS）（提供有效期内的证明材料复印件并加盖供应商公章）。

2、具备国家认证认可监督管理委员会签发的（CMA）认定证书（提供有效期内的证明材料复印件并加盖供应商公章）。

- 二、服务内容：

- 1、检测机构通过荧光PCR校准/检测参数认证认可。

- 2、对温度进行检定校准，包括温度均匀性、温度升温/降温速率、温度示值误差等。

- 3、对荧光光路进行检定校准，包括FMA、VIC、ROX、CY5、SYBR、JOE、NED、TEXAS RED、CY3、TAMRA等。

- 三、服务期：校准检定及证书需在合同签订后5日内完成。