## 封-1 招标工程量清单
|  | 弱电机房 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：弱电机房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：弱电机房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电机房 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030502001003 | 服务器机柜 | [项目特征] 1.名称:服务器机柜 2.规格:尺寸不低于600mm*1070mm*2000mm黑色网孔42U，配顶板，按需带侧板，带轮及支角，带并柜组件，静态承重800公斤 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 2
2 | 080703003001 | 操作台 | [项目特征] 1.名称:操作台 2.规格:3工位 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.本体安装、调试 3.接地 4.连接 5.标识 6.运输 | 台 | 1
3 | 050305010001 | 办公椅 | [项目特征] 1.名称:办公椅 2.其他:定制 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电机房 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030501013001 | 管理电脑 | [项目特征] 1.名称:管理电脑 2.规格:I5/8G/128G+500G/集显/21寸显示器 [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 台 | 2
5 | 011102003001 | 防静电地板 | [项目特征] 1.名称:防静电地板 2.材质:钢制 3.规格:600*600 [工作内容] 1.安装 | m2 | 11
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：弱电机房 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：弱电机房 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：弱电机房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：弱电机房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：弱电机房 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：弱电机房 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电机房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：弱电机房 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 030502001003 | 服务器机柜 | [项目特征] 1.名称:服务器机柜 2.规格:尺寸不低于600mm*1070mm*2000mm黑色网孔42U，配顶板，按需带侧板，带轮及支角，带并柜组件，静态承重800公斤 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 2
| CE0128 | 机柜、机架 落地式 |  | 台 | 2
2 | 080703003001 | 操作台 | [项目特征] 1.名称:操作台 2.规格:3工位 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.本体安装、调试 3.接地 4.连接 5.标识 6.运输 | 台 | 1
| 补充主材005 | 操作台 |  | 台 | 1
3 | 050305010001 | 办公椅 | [项目特征] 1.名称:办公椅 2.其他:定制 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.刷防护材料 | 个 | 3
| 补充主材002 | 办公椅 |  | 个 | 3
4 | 030501013001 | 管理电脑 | [项目特征] 1.名称:管理电脑 2.规格:I5/8G/128G+500G/集显/21寸显示器 [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 台 | 2
| CE0101 | 台式电脑 |  | 套 | 2
5 | 011102003001 | 防静电地板 | [项目特征] 1.名称:防静电地板 2.材质:钢制 3.规格:600*600 [工作内容] 1.安装 | m2 | 11
| 借LA0038 | 防静电活动地板安装 铝质 |  | 10m2 | 1.1

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：弱电机房 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 3.236
2 | 072500110@1 | 钢制防静电地板 | 600×600×7 | m2 | 11.55
3 | 280305200 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-16mm2 | m | 4.04
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:弱电机房 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 服务器机柜 | 2 | 台
2 | 办公椅 | 3 | 个
3 | 管理电脑 | 2 | 套
4 | 操作台 | 1 | 台
合 计