## 封-1 招标工程量清单
|  | 综合布线 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：综合布线 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
1.2 | 管道开挖
1.3 | 手孔井部分
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：综合布线 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合布线 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030502012001 | 单口面板 | [项目特征] 1.名称:单口面板 2.规格:86型单孔面板 带防尘盖 含底盒 3.安装:距地0.3m [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 3.底盒安装 | 个 | 198
2 | 030904008001 | 电话模块 | [项目特征] 1.名称:电话模块 2.规格:五类模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 52
3 | 030502004001 | 底盒 | [项目特征] 1.名称:底盒 2.类别:综合布线 3.规格:86 4.安装方式:暗敷 5.底盒材质、规格:塑料，86型 [工作内容] 1.本体安装 2.端接模块 3.底盒安装 | 个 | 192
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合布线 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030904008002 | 六类数据模块 | [项目特征] 1.名称:六类数据模块 2.规格:六类模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 146
5 | 030502009001 | 屏蔽跳线（2米） | [项目特征] 1.1.名称:屏蔽跳线（2米） 2.2.类别:2米跳线 3.3.规格:含端头，成品跳线 [工作内容] 1.1.插接跳线 2.2.整理跳线 | 条 | 352
6 | 030502010001 | 24口模块化配线架 | [项目特征] 1.名称:24口模块式配线架套装 2.规格:六类 （含模块） [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 23
7 | 030502017001 | 1U水平理线器 | [项目特征] 1.名称:1U水平理线器 2.规格:1U [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 23
8 | 030502011001 | 100语音配线架 | [项目特征] 1.名称:100语音配线架 2.规格:110型100对配线架套装,带100对110模块 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合布线 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030502010002 | 24口光纤配线架 | [项目特征] 1.名称:24口光纤配线架 2.其他:含24口光纤面板（各种形式综合考虑） [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 7
10 | 030502010003 | 12口光纤配线架 | [项目特征] 1.名称:12口光纤配线架 2.其他:含12口光纤面板（各种形式综合考虑） [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 14
11 | 030502009002 | 光纤跳线（3米） | [项目特征] 1.名称:光纤跳线（3米） 2.规格:光纤跳线3m（单模多模，各种形式综合考虑） [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 84
12 | 030502016001 | 光纤尾纤 | [项目特征] 1.名称:光纤尾纤 2.其他:含熔接、单模多模、各种形式综合考虑 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 根 | 84
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合布线 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030502001001 | 12U标准机柜3/5/6/7 | [项目特征] 1.名称:12U标准机柜3/4/5/6/7 2.规格:12U 3.安装方式:落地安装 4.其他:按设计规范 要求 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 4
14 | 030502001002 | 24U标准机柜124 | [项目特征] 1.名称:24U标准机柜3/4/5/6/7 2.规格:24U 3.安装方式:落地安装 4.其他:按设计规范 要求 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 3
15 | 030404035001 | 机柜用PDU | [项目特征] 1.名称:机柜用PDU 2.材质:金属外壳 3.规格:8位 4.其他:有CCC认证 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8
16 | 030502007001 | 12芯光缆（管内） | [项目特征] 1.名称:12芯光缆（管内） 2.规格:12芯铠装阻燃单模光缆 3.敷设方式:管内 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 530.73
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合布线 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030502015001 | 12口光缆终端盒 | [项目特征] 1.光缆芯数:12芯 2.附件:耦合器 [工作内容] 1.接续 2.附件安装 3.测试 | 个 | 28
18 | 030502005001 | 阻燃六类非屏蔽双绞线（管内） | [项目特征] 1.名称:阻燃六类非屏蔽双绞线 2.材质、规格:阻燃非屏蔽六类双绞线 3.敷设方式:管内 4.其他:含水晶头 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 3117.33
19 | 030502005002 | 阻燃六类非屏蔽双绞线（槽盒内） | [项目特征] 1.名称:阻燃六类非屏蔽双绞线 2.材质、规格:阻燃非屏蔽六类双绞线 3.敷设方式:槽盒内 4.其他:含水晶头 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 2905.43
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合布线 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030411004001 | 电话线HYV4*1/0.5（管内） | [项目特征] 1.名称:电话线 2.配线形式:管内 3.型号:电话线HYV4*1/0.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 652.27
21 | 030411004002 | 电话线HYV4*1/0.5（槽盒内） | [项目特征] 1.名称:电话线 2.配线形式:槽盒内 3.型号:电话线HYV4*1/0.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 657.71
22 | 030411004003 | 门禁电源线 RVV2*1（管内） | [项目特征] 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内 3.规格型号:RVV2*1 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 335.28
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合布线 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030411004004 | 门禁电源线 RVV2*1（槽盒内） | [项目特征] 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:线槽配线 3.规格型号:RVV2*1 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 521.87
24 | 030411004005 | RVV3*2.5（管内） | [项目特征] 1.名称:RVV3*2.5 2.配线形式:管内 3.规格型号:RVV3*2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 83.46
25 | 030502006001 | 25对大对数电缆 | [项目特征] 1.名称:25对大对数电缆 2.线缆对数:25对 3.敷设方式:综合 [工作内容] 1.1.敷设 2.2.标记 3.3.卡接 | m | 259.25
26 | 030411004006 | 门禁锁线 RVV4*1（管内） | [项目特征] 1.名称:门禁锁线 2.配线形式:管内 3.规格型号:RVV4*1 [工作内容] 1.配线 | m | 169.04
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合布线 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030411004007 | 门禁锁线 RVV4*1（槽盒内） | [项目特征] 1.名称:门禁锁线 2.配线形式:槽盒内 3.规格型号:RVV4*1 [工作内容] 1.配线 | m | 185.62
28 | 030411002001 | 阻燃PVC槽板100*50 | [项目特征] 1.名称:PVC槽板 2.材质:阻燃PVC 3.规格:100*50 [工作内容] 1.本体安装 | m | 130.98
29 | 030411002002 | 阻燃PVC槽板50*25 | [项目特征] 1.名称:PVC槽板 2.材质:阻燃PVC 3.规格:50*25 [工作内容] 1.本体安装 | m | 78.48
30 | 030411002003 | 阻燃PVC槽板30*15 | [项目特征] 1.名称:PVC槽板 2.材质:阻燃PVC 3.规格:30*15 [工作内容] 1.本体安装 | m | 198.25
31 | 030411001001 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质规格:PVC20 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 2326.16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合布线 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 030411001002 | 配管PVC20(埋地） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质规格:PVC20 3.敷设方式:埋地30CM [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 1138.62
33 | 030411001003 | 配管PVC32(埋地） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质规格:PVC32 3.敷设方式:埋地30cm [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 78.56
34 | 030411001004 | 七孔蜂窝管 | [项目特征] 1.名称:七孔蜂窝管 2.规格:110七孔蜂窝管 3.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 243.22
35 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | [项目特征] 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:六类网线 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 237
36 | 030502020001 | 光纤测试 | [项目特征] 1.名称:光纤测试 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 96
管道开挖
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合布线 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石开挖:土石比例：3:4:3 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:2米以内 4.场内运距:根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 92.67
2 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计规范 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 51.45
3 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:人工搬运100m，汽车外运20km至渣场 3.其他:含渣场处置费 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 41.22
手孔井部分
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合布线 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010101003002 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土石开挖:土石比例：3：4:3 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:2米以内 4.场内运距:根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 0.99
2 | 040103002002 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:人工搬运100m，汽车外运20km至渣场 3.其他:含渣场处置费 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 0.99
3 | 040504002001 | 手孔井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:符合设计要求 2.混凝土强度等级:符合设计要求 3.盖板材质、规格:符合设计要求 4.井盖、井圈材质及规格:符合设计要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 | 座 | 7
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：综合布线 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：综合布线 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：综合布线 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：综合布线 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：综合布线 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：综合布线 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：综合布线 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：综合布线 | [6 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 030502012001 | 单口面板 | [项目特征] 1.名称:单口面板 2.规格:86型单孔面板 带防尘盖 含底盒 3.安装:距地0.3m [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 3.底盒安装 | 个 | 198
| CE0200 | 光纤信息插座 单口 |  | 个 | 198
2 | 030904008001 | 电话模块 | [项目特征] 1.名称:电话模块 2.规格:五类模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 52
| CE0136 | 电话出线口 普通型 |  | 个 | 52
3 | 030502004001 | 底盒 | [项目特征] 1.名称:底盒 2.类别:综合布线 3.规格:86 4.安装方式:暗敷 5.底盒材质、规格:塑料，86型 [工作内容] 1.本体安装 2.端接模块 3.底盒安装 | 个 | 192
| CE0193换 | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 |  | 个 | 192
4 | 030904008002 | 六类数据模块 | [项目特征] 1.名称:六类数据模块 2.规格:六类模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 146
| CE0197 | 安装8位模块式信息插座 单口 |  | 个 | 146
5 | 030502009001 | 屏蔽跳线（2米） | [项目特征] 1.1.名称:屏蔽跳线（2米） 2.2.类别:2米跳线 3.3.规格:含端头，成品跳线 [工作内容] 1.1.插接跳线 2.2.整理跳线 | 条 | 352
| CE0173 | 安装光纤跳线 |  | 条 | 352
清单子目表
工程名称：综合布线 | [6 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
6 | 030502010001 | 24口模块化配线架 | [项目特征] 1.名称:24口模块式配线架套装 2.规格:六类 （含模块） [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 23
| CE0183 | 配线架 24口 |  | 架 | 23
7 | 030502017001 | 1U水平理线器 | [项目特征] 1.名称:1U水平理线器 2.规格:1U [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 23
| CE0218 | 线管理器 1U |  | 个 | 23
8 | 030502011001 | 100语音配线架 | [项目特征] 1.名称:100语音配线架 2.规格:110型100对配线架套装,带100对110模块 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 9
| CE0189 | 跳线架安装打接 100对 |  | 架 | 9
9 | 030502010002 | 24口光纤配线架 | [项目特征] 1.名称:24口光纤配线架 2.其他:含24口光纤面板（各种形式综合考虑） [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 7
| CE0183 | 配线架 24口 |  | 架 | 7
10 | 030502010003 | 12口光纤配线架 | [项目特征] 1.名称:12口光纤配线架 2.其他:含12口光纤面板（各种形式综合考虑） [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 14
| CE0182 | 配线架 12口 |  | 架 | 14
11 | 030502009002 | 光纤跳线（3米） | [项目特征] 1.名称:光纤跳线（3米） 2.规格:光纤跳线3m（单模多模，各种形式综合考虑） [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 84
| CE0173 | 安装光纤跳线 |  | 条 | 84
12 | 030502016001 | 光纤尾纤 | [项目特征] 1.名称:光纤尾纤 2.其他:含熔接、单模多模、各种形式综合考虑 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 根 | 84
| CE0217 | 布放尾纤 光纤配线架架内跳线 |  | 条 | 84
清单子目表
工程名称：综合布线 | [6 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
13 | 030502001001 | 12U标准机柜3/5/6/7 | [项目特征] 1.名称:12U标准机柜3/4/5/6/7 2.规格:12U 3.安装方式:落地安装 4.其他:按设计规范 要求 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 4
| CE0129 | 机柜、机架 墙挂式(600×600) |  | 台 | 4
14 | 030502001002 | 24U标准机柜124 | [项目特征] 1.名称:24U标准机柜3/4/5/6/7 2.规格:24U 3.安装方式:落地安装 4.其他:按设计规范 要求 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 3
| CE0129 | 机柜、机架 墙挂式(600×600) |  | 台 | 3
15 | 030404035001 | 机柜用PDU | [项目特征] 1.名称:机柜用PDU 2.材质:金属外壳 3.规格:8位 4.其他:有CCC认证 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8
| CD0460 | 多联组合开关插座安装 明装 |  | 10套 | 0.8
16 | 030502007001 | 12芯光缆（管内） | [项目特征] 1.名称:12芯光缆（管内） 2.规格:12芯铠装阻燃单模光缆 3.敷设方式:管内 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 530.73
| CE0156 | 光缆 管内穿放 ≤12芯 |  | 100m | 5.3073
17 | 030502015001 | 12口光缆终端盒 | [项目特征] 1.光缆芯数:12芯 2.附件:耦合器 [工作内容] 1.接续 2.附件安装 3.测试 | 个 | 28
| CE0209 | 光缆终端盒 ≤12芯 |  | 个 | 28
清单子目表
工程名称：综合布线 | [6 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
18 | 030502005001 | 阻燃六类非屏蔽双绞线（管内） | [项目特征] 1.名称:阻燃六类非屏蔽双绞线 2.材质、规格:阻燃非屏蔽六类双绞线 3.敷设方式:管内 4.其他:含水晶头 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 3117.33
| CE0141换 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1 |  | 100m | 31.1733
19 | 030502005002 | 阻燃六类非屏蔽双绞线（槽盒内） | [项目特征] 1.名称:阻燃六类非屏蔽双绞线 2.材质、规格:阻燃非屏蔽六类双绞线 3.敷设方式:槽盒内 4.其他:含水晶头 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 2905.43
| CE0142换 | 双绞线缆 线槽内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1 |  | 100m | 29.0543
20 | 030411004001 | 电话线HYV4*1/0.5（管内） | [项目特征] 1.名称:电话线 2.配线形式:管内 3.型号:电话线HYV4*1/0.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 652.27
| CD1625 | 铜多芯软导线(芯以内) 四芯 单芯导线截面积(mm2以内) 0.75 |  | 100m/束 | 6.5227
21 | 030411004002 | 电话线HYV4*1/0.5（槽盒内） | [项目特征] 1.名称:电话线 2.配线形式:槽盒内 3.型号:电话线HYV4*1/0.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 657.71
| CD1727 | 铜多芯软导线(芯以内) 四芯 导线截面积(mm2以内) 0.75 |  | 100m/束 | 6.5771
清单子目表
工程名称：综合布线 | [6 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
22 | 030411004003 | 门禁电源线 RVV2*1（管内） | [项目特征] 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内 3.规格型号:RVV2*1 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 335.28
| CD1621 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1 |  | 100m/束 | 3.3528
23 | 030411004004 | 门禁电源线 RVV2*1（槽盒内） | [项目特征] 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:线槽配线 3.规格型号:RVV2*1 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 521.87
| CD1723 | 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 导线截面积(mm2以内) 1 |  | 100m/束 | 5.2187
24 | 030411004005 | RVV3*2.5（管内） | [项目特征] 1.名称:RVV3*2.5 2.配线形式:管内 3.规格型号:RVV3*2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 83.46
| CD1628 | 铜多芯软导线(芯以内) 四芯 单芯导线截面积(mm2以内) 2.5 |  | 100m/束 | 0.8346
25 | 030502006001 | 25对大对数电缆 | [项目特征] 1.名称:25对大对数电缆 2.线缆对数:25对 3.敷设方式:综合 [工作内容] 1.1.敷设 2.2.标记 3.3.卡接 | m | 259.25
| CE0144 | 大对数电缆 管内穿放 ≤25对 |  | 100m | 2.5925
26 | 030411004006 | 门禁锁线 RVV4*1（管内） | [项目特征] 1.名称:门禁锁线 2.配线形式:管内 3.规格型号:RVV4*1 [工作内容] 1.配线 | m | 169.04
| CD1626 | 铜多芯软导线(芯以内) 四芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1 |  | 100m/束 | 1.6904
清单子目表
工程名称：综合布线 | [6 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
27 | 030411004007 | 门禁锁线 RVV4*1（槽盒内） | [项目特征] 1.名称:门禁锁线 2.配线形式:槽盒内 3.规格型号:RVV4*1 [工作内容] 1.配线 | m | 185.62
| CD1728 | 铜多芯软导线(芯以内) 四芯 导线截面积(mm2以内) 1 |  | 100m/束 | 1.8562
28 | 030411002001 | 阻燃PVC槽板100*50 | [项目特征] 1.名称:PVC槽板 2.材质:阻燃PVC 3.规格:100*50 [工作内容] 1.本体安装 | m | 130.98
| CD1528 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 260 |  | 10m | 13.098
29 | 030411002002 | 阻燃PVC槽板50*25 | [项目特征] 1.名称:PVC槽板 2.材质:阻燃PVC 3.规格:50*25 [工作内容] 1.本体安装 | m | 78.48
| CD1527 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 170 |  | 10m | 7.848
30 | 030411002003 | 阻燃PVC槽板30*15 | [项目特征] 1.名称:PVC槽板 2.材质:阻燃PVC 3.规格:30*15 [工作内容] 1.本体安装 | m | 198.25
| CD1526 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 |  | 10m | 19.825
31 | 030411001001 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质规格:PVC20 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 2326.16
| CD1449 | 砖、混凝土结构明配 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 20 |  | 100m | 23.2616
32 | 030411001002 | 配管PVC20(埋地） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质规格:PVC20 3.敷设方式:埋地30CM [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 1138.62
| CD1463 | 埋地敷设 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 20 |  | 100m | 11.3862
清单子目表
工程名称：综合布线 | [6 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
33 | 030411001003 | 配管PVC32(埋地） | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质规格:PVC32 3.敷设方式:埋地30cm [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 78.56
| CD1465 | 埋地敷设 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 32 |  | 100m | 0.7856
34 | 030411001004 | 七孔蜂窝管 | [项目特征] 1.名称:七孔蜂窝管 2.规格:110七孔蜂窝管 3.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 243.22
| CD1471 | 埋地敷设 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 125 |  | 100m | 2.4322
35 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | [项目特征] 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:六类网线 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 237
| CE0220换 | 4对双绞线缆 |  | 链路 | 237
36 | 030502020001 | 光纤测试 | [项目特征] 1.名称:光纤测试 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 96
| CE0221 | 光纤 |  | 链路 | 96
37 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石开挖:土石比例：3:4:3 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:2米以内 4.场内运距:根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 92.67
| 借AA0004 | 人工挖沟槽土方 槽深(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.278
| 借AA0042 | 人工沟槽 软质岩 槽深(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.3707
| 借AA0046 | 人工沟槽 较硬岩 槽深(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.278
清单子目表
工程名称：综合布线 | [6 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
38 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计规范 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 51.45
| 借AA0114 | 人工槽、坑回填 夯填土方 |  | 100m3 | 0.1544
| 借AA0115 | 人工槽、坑回填 夯填石方 |  | 100m3 | 0.3602
39 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:人工搬运100m，汽车外运20km至渣场 3.其他:含渣场处置费 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 41.22
| 借DA0161换 | 人工装机械运土 运距1000m以内 实际运距(m)(动态调整+渝建价发[2024]4号):20000 实际运距(m)(原始子目):20000 |  | 1000m3 | 0.0124
| 借DA0165换 | 人工装机械运石渣 运距1000m以内 实际运距(m)(动态调整+渝建价发[2024]4号):20000 实际运距(m)(原始子目):20000 |  | 1000m3 | 0.0289
| 补充主材012@1 | 弃渣费 |  | m3 | 41.22
40 | 010101003002 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土石开挖:土石比例：3：4:3 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:2米以内 4.场内运距:根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 0.99
| 借AA0008 | 人工挖基坑土方 坑深(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.003
| 借AA0054 | 人工基坑 软质岩 坑深(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.004
| 借AA0058 | 人工基坑 较硬岩 坑深(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.003
清单子目表
工程名称：综合布线 | [6 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
41 | 040103002002 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:人工搬运100m，汽车外运20km至渣场 3.其他:含渣场处置费 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 0.99
| 借DA0161换 | 人工装机械运土 运距1000m以内 实际运距(m)(动态调整+渝建价发[2024]4号):20000 实际运距(m)(原始子目):20000 |  | 1000m3 | 0.0003
| 借DA0165换 | 人工装机械运石渣 运距1000m以内 实际运距(m)(动态调整+渝建价发[2024]4号):20000 实际运距(m)(原始子目):20000 |  | 1000m3 | 0.0007
| 补充主材012@1 | 弃渣费 |  | m3 | 0.99
42 | 040504002001 | 手孔井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:符合设计要求 2.混凝土强度等级:符合设计要求 3.盖板材质、规格:符合设计要求 4.井盖、井圈材质及规格:符合设计要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 | 座 | 7
| 借NE0007 | 实心砖墙 240砖墙 水泥砂浆现拌砂浆M5 |  | 10m3 | 0.217
| 借AE0238 | 预制混凝土板 井盖板 |  | 10m3 | 0.014

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：综合布线 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 143.2919
2 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 0.2058
3 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 2.7529
4 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 222.3993
5 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 192.4387
6 | 000500060@1 | 智能化综合工 |  | 工日 | 25.344
7 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 15.1462
8 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 221.9336
9 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.7315
10 | 040500205 | 碎石 | 5~20 | t | 0.1967
11 | 280305200 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-16mm2 | m | 21.21
12 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 92.2111
13 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 11.468
14 | QY | 汽油 |  | kg | 241.7139
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:综合布线 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 配管PVC20 | 3672.6668 | m
2 | 七孔蜂窝管 | 257.8132 | m
3 | 门禁电源线 RVV2*1 | 563.6196 | m
4 | 电话线HYV4*1/0.5 | 710.3268 | m
5 | 门禁锁线 RVV4*1 | 200.4696 | m
6 | 阻燃六类非屏蔽双绞线（管内） | 3273.1965 | m
7 | 阻燃六类非屏蔽双绞线（槽盒内） | 3050.7015 | m
8 | 电话线HYV4*1/0.5 | 704.4516 | m
9 | 门禁电源线 RVV2*1 | 362.1024 | m
10 | 门禁锁线 RVV4*1 | 182.5632 | m
11 | RVV3*2.5 | 90.1368 | m
12 | 25对大对数电缆 | 264.435 | m
13 | 12芯铠装阻燃单模光缆 | 541.3446 | m
14 | 阻燃PVC槽板100*50 | 137.529 | m
15 | 阻燃PVC槽板30*15 | 208.1625 | m
16 | 阻燃PVC槽板50*25 | 82.404 | m
17 | 12口光缆终端盒 | 28 | 套
18 | 塑料86接线盒 | 193.92 | 个
19 | 1U水平理线器 | 23.23 | 个
20 | 单口面板 | 198 | 个
21 | 电话模块 | 52 | 只
22 | 六类数据模块 | 146 | 只
23 | 屏蔽跳线（2米） | 352 | 条
24 | 24口模块化配线架 | 23 | 架
25 | 24口光纤配线架 | 7 | 架
26 | 光纤跳线（3米） | 84 | 条
27 | 光纤尾纤 | 84 | 条
28 | 机柜用PDU | 8 | 套
29 | 配管PVC32 | 83.2736 | m
30 | 弃渣费 | 42.21 | m3
31 | 12口光纤配线架 | 14 | 架
32 | 12U标准机柜3 | 7 | 台
33 | 100语音配线架 | 9 | 架
合 计