               V2503

项目需求（服务类）
以下内容可根据项目情况自行修改

一、项目概况

1、项目简介：

互联网专线服务采购
项目联系人：李炯岑　联系电话：18723866628
项目金额:

	项目名称
	最高限价

（万元）
	成交供应商数量（名）

	互联网专线服务采购
	9.48
	1


二、采购项目参数要求

业务开通速率为200M，上行200M，下行200M，公网IP地址1个，接入方式为光纤接入。

一、网络性能稳定性核心需求

（一）带宽相关需求

1．支持根据业务增长或突发需求，快速实现带宽扩容，扩容流程需简洁高效，扩容期间不得影响现有业务正常运行。

2．专线服务月度可用性≥99.99%（计划内维护时间除外）。

3．本次采购网络服务为甲方独占使用，乙方不得共享带宽资源，避免因其他用户占用带宽导致医院业务高峰期网络性能下降。（专线网络适用）

（二）延迟与抖动控制需求

1．专线端到端网络延迟最大值≤100ms。

2．网络抖动最大值≤10ms。

（三）丢包率与传输可靠性需求

1．网络丢包率≤0.2%。

2．支持数据传输过程中的校验与重传机制，对丢失或出错的数据包进行自动修复。

（四）冗余备份与灾备需求

1．乙方应提供双专线或“专线+备用网络”（如4G/5G备份链路）的冗余方案，两条链路需来自不同物理路由，避免因单点故障（如光纤中断、设备故障）导致网络全面中断。

2．冗余链路需支持自动切换≤1ms，切换过程无需人工干预。

3．乙方提供的接入设备需具备冗余备份功能，避免因单台设备故障导致网络接入中断，同时设备需符合工业级稳定性标准，适应甲方24小时不间断运行环境。

（五）抗干扰与环境适应性需求

1．专线传输链路需具备较强的抗电磁干扰、抗信号衰减能力，尤其针对甲方大型医疗设备产生的电磁环境，需保障网络信号稳定，不出现因干扰导致的性能波动。

2．接入设备需适应甲方特殊环境（如高温、高湿、多粉尘的设备间），具备良好的散热、防尘、防潮性能，确保设备长期稳定运行，减少因环境因素导致的故障。

二、服务质量核心需求

（一）故障响应与处理需求

1．乙方需提供7×24小时人工客服、技术支持热线，确保甲方在任何时段（包括节假日、夜间）出现网络故障时，能随时联系到技术人员。

2．故障响应时限≤15分钟，技术人员需在响应后快速远程排查故障；若远程无法解决，应在1小时内到达现场，避免故障持续扩大影响甲方业务。

3．核心故障（如专线中断导致业务无法开展）修复时限建议≤2小时，一般故障（如局部性能波动）修复时限≤4小时，同时需提供故障修复后的验证服务，确保网络恢复正常。

4．故障发生后，乙方需及时向甲方信息科告知故障原因、处理进度；故障修复后，需在24小时内提交故障分析报告，说明故障原因、处理过程、预防措施，避免同类故障再次发生。

（二）日常运维与支持需求

1．乙方需每月至少开展1次网络专线及接入设备的定期巡检，巡检内容包括链路性能（带宽、延迟、丢包率）、设备运行状态（温度、电压、端口连接）、安全隐患等，巡检后提交巡检报告，对发现的潜在问题及时整改。

2．为甲方信息科运维人员提供专业的技术支持，包括网络配置指导、故障排查协助等；同时需提供至少1次针对甲方相关人员的专线使用、基础故障判断培训，提升医院内部运维能力。

3．乙方需建立完善的网络状态监控系统，实时监控专线带宽使用情况、延迟、丢包率等关键指标，当指标出现异常波动时（如带宽占用率接近阈值、丢包率超标），需提前预警，并协助甲方排查原因。

（三）安全保障需求

1．专线传输链路需采用加密技术（如AES加密），保障数据在传输过程中的安全性，防止数据被窃取、篡改；同时需防范链路劫持、DDoS攻击等网络安全威胁，提供攻击检测与防护机制。

2．接入设备需具备安全防护功能（如防火墙、入侵检测），禁止默认密码、开放不必要的端口，定期进行固件升级和安全补丁更新，避免设备存在安全漏洞。

3．乙方需遵守《中华人民共和国网络安全法》，保障数据传输过程中的合规性，不得泄露、滥用甲方及患者的敏感信息。

4．乙方需制定针对网络安全事件（如攻击、数据泄露）的应急处置预案，定期开展应急演练，确保在发生安全事件时能快速响应、有效处置，降低安全事件对甲方业务的影响。

（四）服务考核需求

1．乙方需每半年向甲方提交服务质量报告，甲方对乙方的服务质量进行考核，考核内容包括指标达标情况、故障处理效率、运维支持质量等。

2．如因乙方原因导致网络中断、数据泄露，造成甲方经济损失或声誉影响的，需承担相应的赔偿责任；同时需保障服务的连续性，若乙方因自身原因无法继续提供服务，需提前至少3个月告知医院，并协助完成平滑迁移至其他乙方。

3．月可用性每降低0.1%（计划维护除外），扣除当月服务费的10%-20%；故障修复超时，每超1小时扣除当月服务费的5%；带宽不达标累计超24小时，每超24小时扣除当月服务费的5%。

三、服务期限、服务地点及验收方式

（一）服务期限：中标通知书发出后20天内签订合同，服务期限1年。
（二）服务地点：丰都县人民医院
（三）验收方式：根据招标文件要求业主自行组织验收。

四、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价。报价费用包干使用，其对应的费用包括完成本项目全部工作的附加工作、额外工作等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作，包括但不限于完成全部工作所需的劳务费、措施费、成果审查费、专家评审费、技术服务费、加班费、办公设施费、通讯费、交通费、检测仪器设备的使用费、管理费、保险、税费、利润及风险费等所有一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
五、付款方式

支付方式：乙方应于每月15日前（遇法定节假日顺延），向甲方提交合法有效的付款凭据（包括但不限于增值税发票、服务验收确认单、费用明细单等），申请支付上月服务费，服务费为总金额的十二分之一。甲方在收到完整且合规的付款凭据后，向乙方支付相应款项。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

　

- 36 -

