## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水、燃气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 24,148.94
|  | (大写): | 贰万肆仟壹佰肆拾捌元玖角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1017.18
(大写): |  |  |  | 壹仟零壹拾柒元壹角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水、燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 19169.7
1.1 | C给排水 | 19169.7
2 | 措施项目费 | 1915.97
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1017.18
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 851.95 |  | －
5 | 税金 | 2211.32 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 24,148.94
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水、燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 243.73
2 | 施工组织措施项目 | 1672.24
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1017.18
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 95.61
措施项目费合计=1+2 |  | 1915.97

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 给排水
1 | 031001006001 | PP-R管 dn50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R管 dn50 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.保温材料及厚度:B1级难燃型发泡橡塑管壳，20mm 8.保温层材料:玻璃布缠绕 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.消毒 8.保温层、保护层安装 | m | 7.29 |  | 57.82 | 421.51
本页小计 | [7 empty] | 421.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006002 | PP-R管 dn40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R管 dn40 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.保温材料及厚度:B1级难燃型发泡橡塑管壳，20mm 8.保温层材料:玻璃布缠绕 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.消毒 8.保温层、保护层安装 | m | 3.77 |  | 44.6 | 168.14
本页小计 | [7 empty] | 168.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | PP-R管 dn32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R管 dn32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.保温材料及厚度:B1级难燃型发泡橡塑管壳，20mm 8.保温层材料:玻璃布缠绕 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.消毒 8.保温层、保护层安装 | m | 27.08 |  | 31.69 | 858.17
本页小计 | [7 empty] | 858.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006004 | PP-R管 dn25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R管 dn25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.保温材料及厚度:B1级难燃型发泡橡塑管壳，20mm 8.保温层材料:玻璃布缠绕 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.消毒 8.保温层、保护层安装 | m | 26.13 |  | 25.62 | 669.45
本页小计 | [7 empty] | 669.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006005 | PP-R管 dn20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R管 dn20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.保温材料及厚度:B1级难燃型发泡橡塑管壳，20mm 8.保温层材料:玻璃布缠绕 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.消毒 8.保温层、保护层安装 | m | 13.28 |  | 22.44 | 298
本页小计 | [7 empty] | 298
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006006 | PP-R管 dn15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R管 dn15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.保温材料及厚度:B1级难燃型发泡橡塑管壳，20mm 8.保温层材料:玻璃布缠绕 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.消毒 8.保温层、保护层安装 | m | 46.22 |  | 22.06 | 1019.61
本页小计 | [7 empty] | 1019.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006007 | PP-R管 dn15 墙内 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R管 dn15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.消毒 | m | 91.8 |  | 21.07 | 1934.23
本页小计 | [7 empty] | 1934.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031001006008 | PVC-U排水管 dn100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn100 4.连接形式:承插粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.保温材料及厚度:B1级难燃型发泡橡塑管壳，20mm [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.保温层安装 | m | 9.55 |  | 63.14 | 602.99
本页小计 | [7 empty] | 602.99
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031001006009 | PVC-U排水管 dn75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn75 4.连接形式:承插粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.保温材料及厚度:B1级难燃型发泡橡塑管壳，20mm [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.保温层安装 | m | 14.03 |  | 46.42 | 651.27
本页小计 | [7 empty] | 651.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031001006010 | PVC-U排水管 dn50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn50 4.连接形式:承插粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.保温材料及厚度:B1级难燃型发泡橡塑管壳，20mm [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.保温层安装 | m | 5.57 |  | 31.77 | 176.96
11 | 031003001001 | 截止阀 dn40 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:dn40 4.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 121.51 | 121.51
本页小计 | [7 empty] | 298.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031003001002 | 截止阀 dn25 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:dn25 4.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 63.58 | 127.16
13 | 031003001003 | 止回阀 dn15 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:dn15 4.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 56.11 | 56.11
14 | 031002003001 | 一般钢套管 dn150 | [项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 dn150 2.材质:钢管 3.规格:dn150 4.填料材质:柔性不燃密实防水材料填实 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  | 132.58 | 265.16
本页小计 | [7 empty] | 448.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031002003002 | 一般钢套管 dn80 | [项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 dn65 2.材质:钢管 3.规格:dn65 4.填料材质:柔性不燃密实防水材料填实 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  | 63.74 | 127.48
16 | 031002003003 | 一般钢套管 dn50 | [项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 dn50 2.材质:钢管 3.规格:dn50 4.填料材质:柔性不燃密实防水材料填实 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 32.22 | 32.22
17 | 031002003004 | 一般钢套管 dn40 | [项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 dn40 2.材质:钢管 3.规格:dn40 4.填料材质:柔性不燃密实防水材料填实 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  | 30.68 | 61.36
本页小计 | [7 empty] | 221.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 031002001001 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:钢材 2.管架形式:满足设计及规范要求 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.刷漆:底漆2道，灰色调和漆2道 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 | kg | 115 |  | 19.26 | 2214.9
19 | 031004014001 | 洗衣机专用地漏 dn75 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:dn75 3.安装方式:详见设计及规范 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  | 69.61 | 208.83
20 | 031004014002 | 不锈钢地漏 dn50 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:dn50 3.安装方式:详见设计及规范 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  | 43.4 | 173.6
21 | 031004014003 | 地面清扫口 dn100 | [项目特征] 1.材质:铜 2.型号、规格:dn100 3.安装方式:详见设计及规范 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 48.02 | 96.04
本页小计 | [7 empty] | 2693.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 031004003001 | 洗脸盆（感应式） | [项目特征] 1.材质:白色陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆（感应式） 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:洗脸盆托架一套，排水附件一套，感应式水龙头及配件1套，角型阀(带铜活)1个 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 8 |  | 834.67 | 6677.36
23 | 031004008001 | 拖布池 | [项目特征] 1.材质:详见设计及规范 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:砌筑，具体做法详见设计 4.附件名称、数量:含水龙头1个 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 6 |  | 367.94 | 2207.64
本页小计 | [7 empty] | 8885
合 计 | [7 empty] | 19169.7

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 243.73
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:满足设计及规范要求 2.搭设高度:满足设计及规范要求 3.脚手架材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 243.73 | 243.73
本页小计 | [7 empty] | 243.73
合 计 | [7 empty] | 243.73

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 559.45
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1017.18
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 95.61
合 计 |  |  |  |  | 1672.24
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水、燃气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 851.95
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2211.32
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1974.39
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 236.93
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3063.27