重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《HC2025026》

| 事项名称 |  | 购种植手术用牙钻工具盒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | smart工具盒 | 牙钻各型号 | 套 | 2 |  |
| - 参数要求： - 1、配置： - 种植手术用牙钻 固位针钻头 M1.75 一支 - 种植手术用牙钻 侧切钻 M1.8 一支 - 种植手术用牙钻 锥钻 M2.0 一支 - 种植手术用牙钻 锥钻 M2.3 一支 - 种植手术用牙钻 锥钻 M2.5 一支 - 种植手术用牙钻 锥钻 M3.0 一支 - 种植手术用牙钻 锥钻 M3.3 一支 - 种植手术用牙钻 锥钻 M3.5 一支 - 种植手术用牙钻 锥钻 M4.0 一支 - 种植手术用牙钻 锥钻 M4.3 一支 - 种植手术用牙钻 锥钻 M4.5 一支 - 种植手术用牙钻 锥钻 M5.0 一支 - 塑料工具盒(可反复消毒) 一个 - 2、质保：不小于5年 （二）供应商资质要求： 1.供应商应有相关经营资质、厂家授权。 三、报价要求： 1.报价需包含产品、人工、运输、税费等全部费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《HC2024XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 四、挂网时间：2025年5月13日至2025年5月16日止 |  |  |  |  |  |
| 五：评选方法: 供应商一次性报价后医院进行组织评审选取。 |  |  |  |  |  |
| 六、联 系 人：（技术）周老师 88132377;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |