药敏实验 国家风险监测所用试剂耗材采购清单

| 采购物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嗜热乳酸链球菌生化鉴定盒（7种*10次） | 7种*10次 | 盒 | 2 | 陆桥、环凯、海博 |  |
| 乳杆菌生化鉴定盒（8种*10次） | 8种*10次 | 盒 | 2 | 陆桥、环凯、海博 |  |
| 革兰氏阴性菌药敏板（食品1号板）国家食源性监测定制药敏板 CHN5FGNF | 10板/盒 | 盒 | 1 | 食源性风险监测定制药敏试验 |  |
| 革兰氏阴性菌药敏板（食品2号板）国家食源性监测定制药敏板 CHN6FGNF | 10板/盒 | 盒 | 1 | 食源性风险监测定制药敏试验 |  |
| CAMHB肉汤 | 100管-11ml |  | 1 | 食源性风险监测定制药敏试验 |  |
| 去离子水 | 100管-5ml |  | 1 | 食源性风险监测定制药敏试验 |  |
| 全自动96加样器加样头 | 100/盒 | 盒 | 1 | 食源性风险监测定制药敏试验 |  |
| 革兰氏阴性菌药敏板 | 10板/盒 | 盒 | 1 | 致病菌识别网项目革兰氏阴性菌药敏实验（包括沙门、大肠埃希菌、霍乱等细菌） |  |
| 50%卵黄液 | 50ml/支*10/盒 | 盒 | 5 | 陆桥、环凯、海博 |  |
| CC琼脂添加剂 | 1ml*5/盒 | 盒 | 1 | 海博，培养基是海博 |  |
| PALCAM添加剂1 | 1ml*5/盒 | 盒 | 1 | 海博，培养基是海博 |  |
| PALCAM添加剂2 | 1ml*5/盒 | 盒 | 1 | 海博，培养基是海博 |  |
| 出血性大肠埃希氏菌血清O157 |  | 盒 | 1 |  |  |
| O157显色培养基CT添加剂 | 1mL*5/盒 | 盒 | 1 | 海博，培养基是海博 |  |
| 大肠埃希氏菌血清H7 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 多粘菌素B 1万单位 | 1万单位*5/盒 | 盒 | 5 | 陆桥、海博 |  |
| PCFA添加剂 | 5 支/盒 | 盒 | 1 | 陆桥，培养基是陆桥 |  |
| 一次性无菌使用拭子 |  | 个 | 300 | 前头采集部位为棉不是植绒，柄为聚乙烯材质 |  |
| 血平板 |  | 个 | 60 |  |  |
| 巧克力培养琼脂平板 |  | 个 | 20 |  |  |
| 一次性接种环10ul |  | 个 | 500 |  |  |
| 一次性接种针 |  | 个 | 300 |  |  |
| 档案盒 | 大号、厚（5-6）CM | 盒 | 10 | 塑料 |  |
| 温度计 | -80℃-60℃ 煤油 | 支 | 2 | 带校准证书 常用温度-80℃、-70℃、-40℃。 |  |
| 高压蒸汽灭菌器压力表 （带检定证书） | （0-0.4）Mpa | 枚 | 1 | 1、带检定证书。 2、适用于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司的立式高压蒸汽灭菌器，型号为：BXM-110VE |  |
| 高压蒸汽灭菌器压力表 （带检定证书） | （-0.1-0.5）Mpa | 枚 | 1 | 1、带检定证书。 2、适用于致微（厦门）仪器有限公司的立式高压蒸汽灭菌器，型号为：G180DP |  |
| 备注： 1、本采购项目最高限价19000元（大写：壹万玖仟元整），含成本、运输、安全、税费等所有费用。 2、供应商报价时每个单项产品都需注明品牌等信息。 3、供应商打印合同时需附报价清单。 |  |  |  |  |  |