## 封-2 招标控制价
| 重庆市渝北区妇幼保健院儿科中医治疗中心改造项目 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 138888.34
(大写)： |  |  | 壹拾叁万捌仟捌佰捌拾捌元叁角肆分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 4731.77
(大写)： |  |  |  | 肆仟柒佰叁拾壹元柒角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | {招标人信息\法定代表人} |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：重庆市渝北区妇幼保健院儿科中医治疗中心改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 重庆市渝北区妇幼保健院儿科中医治疗中心改造项目 | 138888.34 | 13572 | 4731.77 |  | 5052.18
合 计 |  | 138888.34 | 13572 | 4731.77 |  | 5052.18
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【重庆市渝北区妇幼保健院
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆市渝北区妇幼保健院儿科中医治疗中心改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 装饰工程 | 103450.29 | 13572 | 2853.55 |  | 3427.32
2 | 安装工程 | 35438.05 |  | 1878.22 |  | 1624.86
合 计 |  | 138888.34 | 13572 | 4731.77 |  | 5052.18
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 封-2 招标控制价【装饰工程】
封-2 | 装饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 103,450.29
|  | (大写): | 壹拾万叁仟肆佰伍拾元贰角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2853.55
(大写): |  |  |  | 贰仟捌佰伍拾叁元伍角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装饰工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 70677.59
1.1 | A拆除部分 | 5607.89
1.2 | B砌体 | 726
1.3 | C楼地面部分 | 20554.57
1.4 | D门窗工程 | 4802.53
1.5 | E天棚部分 | 14338.8
1.6 | F墙面 | 24647.8
2 | 措施项目费 | 6300.46
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2853.55
3 | 其他项目费 | 13572 |  | 13572
4 | 规费 | 3427.32 |  | －
5 | 税金 | 9472.92 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 103,450.29 |  | 13572
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【装饰工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1213.37
2 | 施工组织措施项目 | 5087.09
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2853.55
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 278.63
措施项目费合计=1+2 |  | 6300.46

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 拆除部分
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨 3.场内运距:综合考虑 4.其它:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 130.91 |  | 5.68 | 743.57
2 | 011608002001 | 铲除涂料面及腻子 | [项目特征] 1.铲除部位名称:天棚、墙面 2.铲除部位的截面尺寸:详设计 3.场内运距:综合考虑 4.其它:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 129.73 |  | 1.24 | 160.87
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合 2.饰面材料种类及厚度:墙砖 3.场内运距:综合考虑 4.其它:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 153.68 |  | 5.93 | 911.32
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:综合考虑 2.砌体材质:砖砌体包含过梁、构造柱等 3.拆除高度:详设计 4.拆除砌体的截面尺寸:详设计 5.砌体表面的附着物种类:详设计 6.场内运距:综合考虑 7.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 10.2 |  | 46.99 | 479.3
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:地砖 3.场内运距:综合考虑 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 98.77 |  | 5.93 | 585.71
6 | 01B001 | 地板胶拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:地板胶 3.场内运距:综合考虑 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | ㎡ | 29.68 |  | 1.38 | 40.96
7 | 011610001001 | 门窗拆除 | [项目特征] 1.门窗洞口尺寸:详设计 2.场内运距:综合考虑 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 9.23 |  | 4.21 | 38.86
8 | 011606002001 | 墙角护墙拆除 | [项目特征] 1.饰面种类:阳角护角 2.场内运距:综合考虑 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 7.87 |  | 2.31 | 18.18
9 | 011707B07003 | 建筑垃圾清运起运1KM | [项目特征] 1.废弃料品种:综合建筑垃圾弃料(含表面杂物) 2.运输距离:起运1KM 3.运输方式:根据现场实际情况,各种运输方式综合 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣密闭费、渣场处置费、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 18.84 |  | 94.16 | 1773.97
10 | 011707B07004 | 建筑垃圾清运增运19KM | [项目特征] 1.废弃料品种:综合建筑垃圾弃料(含表面杂物) 2.运输距离:增运19KM 3.运输方式:根据现场实际情况,各种运输方式综合 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 18.84 |  | 45.39 | 855.15
| B | 砌体
1 | 010402001001 | 加气砼砌块墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气砖规格:600mm*200mm*200mm 2.墙体类型:100mm 3.砂浆强度等级:M5干混商品砌筑砂浆 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 0.85 |  | 506.1 | 430.19
2 | 010401012001 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:地面高差处 2.砖品种、规格、强度等级:Mu10烧结页岩实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 0.06 |  | 835.95 | 50.16
3 | 010510003001 | C20过梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:预制C20 2.模板种类:综合考虑 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | m3 | 0.09 |  | 1146.63 | 103.2
4 | 010402B02001 | 砌体加筋 | [项目特征] 1.钢筋规格:2φ6长度为1000mm@500 2.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、安装 | t | 0.017 |  | 6047.36 | 102.81
5 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.除锈要求:按设计 3.接头:综合考虑 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.004 |  | 4659.54 | 18.64
6 | 010516B01001 | 6.5植筋连接 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:国产 2.钢筋直径:6.5(mm) 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 10 |  | 2.1 | 21
| C | 楼地面部分
1 | 011102003001 | 通体砖地砖:800mm*800mm | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M20干混商品砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:10㎜厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:通体砖地砖:800mm*800mm 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 63.79 |  | 119.4 | 7616.53
2 | 011103003001 | A级防火3.0同质透心PVC地板胶 | [项目特征] 1.材料品种、规格、等级:A级防火3.0同质透心PVC地板胶 2.厚度:3㎜ 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 5.清扫、放样、画线、护线 | m2 | 67.45 |  | 158.08 | 10662.5
3 | 011108001001 | 18mm光面花岗石(浅咖色)门槛石-石材零星项目 | [项目特征] 1.工程部位:门下 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M20干混商品砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:10㎜厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:18mm光面花岗石(浅咖色) 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 1.96 |  | 242.52 | 475.34
4 | 010904002001 | 楼(地)面1.5㎜JS涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5㎜、Ⅲ型JS聚合物防水层 2.反边高度:详设计 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.防水保护层 4.铺布、喷涂防水层 | m2 | 21.32 |  | 30.79 | 656.44
5 | 010903002001 | 墙面1.5㎜JS涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:Ⅲ型JS聚合物防水层 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm、2遍 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 34.67 |  | 32.99 | 1143.76
| D | 门窗工程
1 | 010801002001 | 成品实木复合套装木门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合 2.五金:包含五金件、门锁、门吸、拉手（如有）、门套等全部内容安装 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.门锁安装 | m2 | 3.69 |  | 541.85 | 1999.43
2 | 010802001001 | 地弹门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.门框或扇外围尺寸:详设计 3.玻璃品种、厚度:钢化夹胶玻璃5+1.14+5mm 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 1.8 |  | 563.85 | 1014.93
3 | 011210003001 | 钢化玻璃隔断:夹胶5+1.14+5mm | [项目特征] 1.边框材料种类、规格:详设计 2.玻璃品种、规格、颜色:夹胶5+1.14+5mm 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 9.37 |  | 190.84 | 1788.17
| E | 天棚部分
1 | 011302001002 | 12㎜石膏板吊顶天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8通丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨C50x20x0.6mm间距≤1200mm 次龙骨C50x20x0.6mm间距≤400mm 3.面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板 4.筒灯孔直径:12/18 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.开筒灯孔 | m2 | 121.83 |  | 66.82 | 8140.68
2 | 011302001003 | 12㎜石膏板吊顶天棚(带阻燃板) | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8通丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨C50x20x0.6mm间距≤1200mm 次龙骨C50x20x0.6mm间距≤400mm 3.面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板 4.筒灯孔直径:12/18 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.开筒灯孔 | m2 | 1.66 |  | 121.98 | 202.49
3 | 011302005001 | A级防火灯膜规格厚度0.5mm吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8通丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨C50x20x0.6mm间距≤1200mm 次龙骨C50x20x0.6mm间距≤400mm 3.木基层规格、材质:12㎜阻燃版 4.面层材料品种、规格:A级防火灯膜规格厚度0.5mm 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.铺贴面层 | m2 | 8 |  | 175.17 | 1401.36
4 | 011407002001 | 天棚喷刷乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:腻子、3遍 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 122.49 |  | 36.06 | 4416.99
5 | 011304002001 | 送风口、回风口 | [项目特征] 1.风口材料品种、规格:成品 2.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、固定 2.刷防护材料 | 个 | 4 |  | 44.32 | 177.28
| F | 墙面
1 | 011204003001 | 400mm*800mm墙砖面 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:400mm*800mm墙砖 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 48.87 |  | 174.41 | 8523.42
2 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.砂浆配合比:干混商品抹灰砂浆M10 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 26.09 |  | 28.83 | 752.17
3 | 011406001001 | 乳胶漆墙面(成品腻子) | [项目特征] 1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子遍数:3 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、3遍 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 108.55 |  | 28.82 | 3128.41
4 | 011406001003 | 乳胶漆墙面(防水腻子) | [项目特征] 1.腻子种类:防水腻子 2.刮腻子遍数:3 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、3遍 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1.59 |  | 29.77 | 47.33
5 | 011406001002 | 乳胶漆独立柱面 | [项目特征] 1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子遍数:3 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、3遍 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 5.22 |  | 31.36 | 163.7
6 | 011207001001 | 墙面A级防火5mm冰火板(护墙板) | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:A级防火5mm冰火板(抗菌) 2.基层材料:18㎜木工板 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 82.43 |  | 127.43 | 10504.05
7 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰A级防火5mm冰火板(护墙板) | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:A级防火5mm冰火板(抗菌) 2.基层材料:18㎜木工板 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 5.66 |  | 203.92 | 1154.19
8 | 011207001002 | 18mm防潮石膏板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:阻燃板12mm 2.面层材料品种、规格、颜色:18㎜防潮石膏板 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 1.59 |  | 84.41 | 134.21
9 | 011502007001 | PVC护角条 | [项目特征] 1.基层类型:综合 2.线条材料品种、规格、颜色:PVC护角条、20*20 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 23.4 |  | 10.27 | 240.32
合 计 | [7 empty] | 70677.59

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【装饰工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1213.37
1 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.地下室建筑面积:综合考虑 3.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 4.其它:仅含垂直方向的转运费用 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 1213.37 | 1213.37
2 | 011704001001 | 超高施工增加 |  | m2 | 1
合 计 | [7 empty] | 1213.37

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【装饰工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 1954.91
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 2853.55
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 278.63
合 计 |  |  |  |  | 5087.09
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【装饰工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 13572
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 13572 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 13572
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表【装饰工程】
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 数字一体机展示柜(长7.54米) | 按实木考虑,暂估1800元/m | 13572
合 计 |  |  | 13572 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表【装饰工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 3427.32
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 9472.92
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 8457.96
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1014.96
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 12900.24

## 人材机价差表【装饰工程】
人材机价差表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010@1 | 建筑综合工 |  | 工日 | 6.5959 | 115 | 132 |  | 17 | 112.13
2 | 000300020 | 装饰综合工 |  | 工日 | 5.9835 | 125 | 141 |  | 16 | 95.74
3 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 55.594 | 125 | 140 |  | 15 | 833.91
4 | 000300050@1 | 木工综合工 |  | 工日 | 11.4319 | 125 | 140 |  | 15 | 171.48
5 | 000300050@2 | 木工综合工 |  | 工日 | 0.3486 | 125 | 140 |  | 15 | 5.23
6 | 000300060@1 | 模板综合工 |  | 工日 | 0.1238 | 120 | 135 |  | 15 | 1.86
7 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 0.08 | 120 | 135 |  | 15 | 1.2
8 | 000300070@1 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 0.2973 | 120 | 135 |  | 15 | 4.46
9 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 0.1916 | 115 | 130 |  | 15 | 2.87
10 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 1.0175 | 115 | 129 |  | 14 | 14.25
11 | 000300100@1 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 0.1448 | 115 | 129 |  | 14 | 2.03
12 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 7.6207 | 125 | 139 |  | 14 | 106.69
13 | 000300120 | 镶贴综合工 |  | 工日 | 0.8838 | 130 | 146 |  | 16 | 14.14
14 | 000300120@1 | 镶贴综合工 |  | 工日 | 33.1538 | 130 | 146 |  | 16 | 530.46
15 | 000300130@1 | 防水综合工 |  | 工日 | 2.5041 | 115 | 130 |  | 15 | 37.56
16 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 34.4724 | 125 | 140 |  | 15 | 517.09
17 | 000300160@1 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 1.2449 | 120 | 135 |  | 15 | 18.67
18 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 20.7302 | 115 | 130 |  | 15 | 310.95
19 | 010000120@1 | 钢材 |  | t | 0.0175 | 2957.26 | 3106.19 |  | 148.93 | 2.61
20 | 010000310 | 镀锌钢材 |  | kg | 66.2184 | 3.96 | 4.3 |  | 0.34 | 22.51
21 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 0.0041 | 3070.18 | 3106.19 |  | 36.01 | 0.15
22 | 020901230@1 | A级防火3.0同质透心PVC地板胶 | 3mm | m2 | 74.195 | 12.99 | 120 |  | 107.01 | 7939.61
23 | 030320530 | 执手锁 |  | 把 | 2.02 | 44.44 | 50 |  | 5.56 | 11.23
24 | 030330320 | 门拉手 |  | 副 | 1 | 3.42 | 40 |  | 36.58 | 36.58
25 | 030331560 | 地弹簧 |  | 台 | 0.5131 | 320.51 | 200 |  | -120.51 | -61.83
26 | 030340960 | 定门器 |  | 套 | 2 | 2.99 | 20 |  | 17.01 | 34.02
27 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 182.7746 | 0.31 | 0.3 |  | -0.01 | -1.83
28 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 367.1089 | 0.31 | 0.3 |  | -0.01 | -3.67
29 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.1018 | 63.11 | 152 |  | 88.89 | 9.05
30 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 0.8835 | 63.11 | 152 |  | 88.89 | 78.53
31 | 040500207 | 碎石 | 5~31.5 | t | 0.1301 | 67.96 | 74 |  | 6.04 | 0.79
32 | 041300030 | 标准砖 | 200×95×53 | 千块 | 0.1836 | 291.26 | 316 |  | 24.74 | 4.54
33 | 041300030@2 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.0476 | 291.26 | 430 |  | 138.74 | 6.6
34 | 041500410 | 加气混凝土块 |  | m3 | 0.5882 | 226.5 | 234.51 |  | 8.01 | 4.71
35 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.1763 | 1547.01 | 1750 |  | 202.99 | 35.79
36 | 050303800@1 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.004 | 1547.01 | 1750 |  | 202.99 | 0.81
37 | 050500010@2 | 阻燃板 | 12mm | m2 | 1.6695 | 12.82 | 30.18 |  | 17.36 | 28.98
38 | 050500010@5 | 木工板 | 18㎜ | m2 | 92.4945 | 12.82 | 30.97 |  | 18.15 | 1678.78
39 | 050501310@1 | A级防火5mm冰火板(抗菌) |  | m2 | 6.226 | 14.82 | 39 |  | 24.18 | 150.54
40 | 060100020@1 | 钢化夹胶玻璃 | 5+1.14+5 | m2 | 1.62 | 17.09 | 125 |  | 107.91 | 174.81
41 | 064500025@1 | 钢化夹胶玻璃 | 5+1.14+5 | m2 | 9.8385 | 23.08 | 125 |  | 101.92 | 1002.74
42 | 070101300@1 | 墙砖 | 400mm*800mm | m2 | 51.3135 | 30 | 50 |  | 20 | 1026.27
43 | 070502000@1 | 通体砖地砖 | 800mm*800mm | m2 | 66.3416 | 32.48 | 50 |  | 17.52 | 1162.3
44 | 090100010@2 | 12mm标准纸面石膏板 |  | m2 | 128.6145 | 9.4 | 12.12 |  | 2.72 | 349.83
45 | 090100010@3 | 12mm防潮石膏板 |  | m2 | 1.6695 | 9.4 | 23.89 |  | 14.49 | 24.19
46 | 100100260 | 装配式U型轻钢龙骨 |  | m2 | 138.0645 | 15.38 | 13.12 |  | -2.26 | -312.03
47 | 120103500@1 | A级防火5mm冰火板(抗菌) |  | m2 | 86.5515 | 17.09 | 39 |  | 21.91 | 1896.34
48 | 120900800@1 | PVC护角条 | 20*20 | m | 24.57 | 1.13 | 6.8 |  | 5.67 | 139.31
49 | 124500420 | 软膜 |  | m2 | 9.2 | 42.74 | 43.63 |  | 0.89 | 8.19
50 | 130304900 | 腻子粉 | 成品(防水型) | kg | 4.8683 | 1.37 | 1.19 |  | -0.18 | -0.88
51 | 130305000 | 腻子粉 | 成品(一般型) | kg | 761.684 | 0.85 | 0.88 |  | 0.03 | 22.85
52 | 130305600 | 乳胶漆 |  | kg | 147.7124 | 7.26 | 7.31 |  | 0.05 | 7.39
53 | 130500510@1 | 聚合物水泥防水涂料 |  | kg | 188.3613 | 13.5 | 7.24 |  | -6.26 | -1179.14
54 | 144101320 | 玻璃胶 | 350g/支 | 支 | 1.8903 | 27.35 | 22.3 |  | -5.05 | -9.55
55 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 48.0296 | 12.82 | 11.15 |  | -1.67 | -80.21
56 | 144102700@1 | 胶粘剂 |  | kg | 205.7427 | 12.82 | 11.15 |  | -1.67 | -343.59
57 | 144108200 | 植筋胶泥 |  | kg | 0.114 | 12.82 | 12.48 |  | -0.34 | -0.04
58 | 224100200 | 送风口(成品) |  | 个 | 4.2 | 23.93 | 25 |  | 1.07 | 4.49
59 | 292500110@2 | 阻燃板 | 12㎜ | m2 | 11.5185 | 12.82 | 30.18 |  | 17.36 | 199.96
60 | 850301010 | 干混商品砌筑砂浆 | M5 | t | 0.1691 | 228.16 | 318.58 |  | 90.42 | 15.29
61 | 850301030 | 干混商品抹灰砂浆 M10 |  | t | 1.0253 | 271.84 | 221 |  | -50.84 | -52.13
62 | 850301050 | 干混商品地面砂浆 M15 |  | t | 2.2578 | 262.14 | 221 |  | -41.14 | -92.89
63 | CY | 柴油 |  | kg | 70.8651 | 5.64 | 7.01 |  | 1.37 | 97.09
64 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 0.0308 | 5.64 | 7.01 |  | 1.37 | 0.04
65 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.4764 | 120 | 135 |  | 15 | 7.15
66 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 2.2141 | 120 | 135 |  | 15 | 33.21
67 | JSRG@2 | 机上人工 |  | 工日 | 0.0159 | 120 | 135 |  | 15 | 0.24
| 合 计 | [8 empty] | 16860.45

## 未计价材料表【装饰工程】
未计价材料表
工程名称:装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 成品实木复合套装木门 | 3.69 | m2 | 486.73 | 1796.03
2 | 垃圾处置费 | 18.84 | m3 | 15 | 282.6
| 合 计 |  |  |  | 2078.63

## 封-2 招标控制价【安装工程】
封-2 | 安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 35,438.05
|  | (大写): | 叁万伍仟肆佰叁拾捌元零伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1878.22
(大写): |  |  |  | 壹仟捌佰柒拾捌元贰角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 26528.78
1.1 | C.4电气设备安装工程 | 24719.82
1.2 | C.10给排水、采暖、燃气工程 | 1808.96
2 | 措施项目费 | 4039.36
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1878.22
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1624.86 |  | －
5 | 税金 | 3245.05 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 35,438.05
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【安装工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 506.5
2 | 施工组织措施项目 | 3532.86
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1878.22
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 175.12
措施项目费合计=1+2 |  | 4039.36

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.4 | 电气设备安装工程
1 | 030404033001 | 430*430mm换气扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 2.型号:详设计 3.规格:430*430mm 4.安装方式:嵌入安装 5.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 4 |  | 178.65 | 714.6
2 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:暗装单位单控开关 2.材质:详设计 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 5.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 20 |  | 25.44 | 508.8
3 | 030404035001 | 普通插座 | [项目特征] 1.名称:普通插座 2.材质:详设计 3.规格:250V，10A 3+2孔 4.安装方式:暗装 5.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 29 |  | 29.28 | 849.12
4 | 030404035002 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.材质:详设计 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 5.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 30.01 | 120.04
5 | 030404035003 | 暗装地插座 | [项目特征] 1.名称:暗装地插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 121.31 | 242.62
6 | 030502012001 | 网络插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.类别:网络 3.规格:详设计 4.安装方式:暗装 5.底盒材质、规格:满足设计规范及现场要求 6.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.底盒安装 2.端接模块 3.安装面板 | 个 | 12 |  | 40.18 | 482.16
7 | 030411006001 | 开关盒、插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.安装形式:暗装 5.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 71 |  | 7.7 | 546.7
8 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.安装形式:暗装 5.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 25 |  | 7.7 | 192.5
9 | 030502004001 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:满足设计规范及现场要求 4.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.本体安装 2.端接模块 3.底盒安装 | 个 | 4 |  | 43.16 | 172.64
10 | 030411001001 | 配管 PVC16 阻燃管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:φ16 4.敷设方式:明装 5.其他:满足设计规范及施工要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 750 |  | 14.14 | 10605
11 | 030411004001 | 电气配线WDZC-BYJ-1.5mm2（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计规范及现场要求 7.配线线制:满足设计规范及现场要求 8.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.配线 | m | 400 |  | 3.23 | 1292
12 | 030411004002 | 电气配线WDZC-BYJ-4mm2（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计规范及现场要求 7.配线线制:满足设计规范及现场要求 8.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.配线 | m | 400 |  | 4.21 | 1684
13 | 030411004003 | 电气配线WDZC-BYJ-2.5mm2（管内穿线） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:满足设计规范及现场要求 7.配线线制:满足设计规范及现场要求 8.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.配线 | m | 600 |  | 3.48 | 2088
14 | 030502005001 | 六类非屏蔽双绞线（管内） | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.线缆对数:4对 3.敷设方式:管内敷设 4.其他要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 500 |  | 4.1 | 2050
15 | 030411004004 | 电话线 | [项目特征] 1.名称:电话线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格、材质:2芯多股电话线 4.其他要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 300 |  | 1.93 | 579
16 | 030412004001 | LED筒灯（φ180mm） 14W | [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.型号:LED 220V 14W 4000K 350lm Ra80 3.规格:φ180mm 4.安装形式:嵌入安装 5.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14 |  | 48.01 | 672.14
17 | 030412004002 | LED单头射灯（φ110mm） 12W | [项目特征] 1.名称:LED投影射灯 2.型号:LED 220V 12W 3600K 300lm IP68 3.规格:φ110mm 4.安装形式:嵌入安装 5.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 |  | 57.24 | 228.96
18 | 030412005001 | 300*600m铝方灯 48W | [项目特征] 1.名称:LED平板灯盘 2.型号:LED 220V 48W 5500K 300lm Ra90 3.规格:300*600mm 4.安装形式:嵌入安装 5.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 7 |  | 122.22 | 855.54
19 | 03B001 | LED可裁剪灯带 8W/M | [项目特征] 1.名称:LED可裁剪灯带 2.型号:LED W16*H16mm 8W/M-120°3000K IP20 3.规格:详设计 4.安装形式:详设计 5.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.本体安装 | m | 20 |  | 41.8 | 836
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001006001 | PVC管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PVC管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及现场要求 6.管道色环:满足设计规范及现场要求 7.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 50 |  | 24.48 | 1224
2 | 031001006003 | PVC-U管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:UPVC管DN100 4.连接形式:粘接 5.管件:满足设计规范及现场要求 6.通球试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及现场要求 7.管道色环:满足设计规范及现场要求 8.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球试验 5.吹扫、冲洗 | m | 9 |  | 46.32 | 416.88
3 | 031001006004 | PVC-U管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.管件:满足设计规范及现场要求 6.通球试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及现场要求 7.管道色环:满足设计规范及现场要求 8.其他:满足设计规范及现场要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球试验 5.吹扫、冲洗 | m | 7.5 |  | 22.41 | 168.08
合 计 | [7 empty] | 26528.78

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【安装工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 506.5
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 506.5 | 506.5
合 计 | [7 empty] | 506.5

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【安装工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1479.52
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1878.22
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 175.12
合 计 |  |  |  |  | 3532.86
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【安装工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【安装工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1624.86
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3245.05
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2897.37
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 347.68
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 4869.91

## 人材机价差表【安装工程】
人材机价差表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 5.6874 | 125 | 140 |  | 15 | 85.31
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 58.5128 | 125 | 135 |  | 10 | 585.13
3 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 0.1186 | 125 | 135 |  | 10 | 1.19
4 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 1.56 | 135 | 146 |  | 11 | 17.16
5 | 000500060@1 | 智能化综合工 |  | 工日 | 4.685 | 135 | 146 |  | 11 | 51.54
6 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.17 | 3.08 | 3.74 |  | 0.66 | 0.11
7 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 1.0011 | 12.82 | 11.15 |  | -1.67 | -1.67
8 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.075 | 2.85 | 5.76 |  | 2.91 | 0.22
9 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.02 | 21.17 | 42.06 |  | 20.89 | 0.42
10 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.01 | 21.37 | 38.94 |  | 17.57 | 0.18
11 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 127.142 | 1.2 | 1.72 |  | 0.52 | 66.11
12 | 280304800@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 0.916 | 1.2 | 1.72 |  | 0.52 | 0.48
| 合 计 | [8 empty] | 806.18

## 未计价材料表【安装工程】
未计价材料表
工程名称:安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | PVC管DN25 | 50.8 | m | 5.75 | 292.1
2 | UPVC管DN100 | 8.55 | m | 13.94 | 119.19
3 | UPVC管DN50 | 7.59 | m | 4.2 | 31.88
4 | UPVC管DN100管件(综合)粘接 | 10.404 | 个 | 5.95 | 61.9
5 | UPVC管DN50管件(综合)粘接 | 5.175 | 个 | 1.15 | 5.95
6 | PVC16 阻燃管 | 795 | m | 1.74 | 1383.3
7 | LED筒灯（φ150mm） 14W | 14.14 | 套 | 22.68 | 320.7
8 | LED投影射灯（φ110mm） 12W | 4.04 | 套 | 31.82 | 128.55
9 | 300*600m铝方灯 48W | 7.07 | 套 | 80 | 565.6
10 | 暗装单位单控开关 | 20.4 | 套 | 13.1 | 267.24
11 | 网络插座 | 12.12 | 个 | 15.3 | 185.44
12 | 普通插座 | 29.58 | 套 | 14.78 | 437.19
13 | 空调插座 | 4.08 | 套 | 15.49 | 63.2
14 | 暗装地插座 | 2.04 | 套 | 105 | 214.2
15 | WDZC-BYJ-2.5mm2 | 696 | m | 2 | 1392
16 | WDZC-BYJ-4mm2 | 420 | m | 2.96 | 1243.2
17 | WDZC-BYJ-1.5mm2 | 464 | m | 1.79 | 830.56
18 | 六类非屏蔽双绞线 | 525 | m | 1.8 | 945
19 | 2芯多股电话线 | 324 | m | 0.76 | 246.24
20 | 接线盒 | 41.66 | 个 | 1.77 | 73.74
21 | 开关盒、插座盒 | 72.42 | 个 | 1.77 | 128.18
22 | 电话插座 | 4.04 | 个 | 16.31 | 65.89
23 | 430*430mm换气扇 | 4 | 台 | 69 | 276
24 | LED可裁剪灯带 8W/M | 20 | m | 10 | 200
| 合 计 |  |  |  | 9477.25