大数据公司摄像机采购

采购编号：2025029-CL13-HT07

采 购 文 件

采购人：重庆江北大数据应用发展有限公司

2025年6月

目录

[第一章 采购公告 1](#_Toc27451)

[第二章 技术及商务部分 5](#_Toc9817)

[第三章 资格审查及评标办法 7](#_Toc32448)

[第四章 投标文件格式 10](#_Toc5883)

# 采购公告

1. 采购内容
2. 采购预算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购预算  （元） | 资金来源 | 备注 |
| 大数据公司摄像机采购 | 147500.00 | 自有资金 |  |

1. 采购内容及参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单 | | | | | | |
| **序号** | **材料名称** | **参数** | **计划采购数量** | **单位** | **采购限价（元）** | |
| **单价** | **合价** |
| 1 | 400万像素全彩球机 | 1、 400万7寸23倍智能网络高清球机，支持不低于1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，红外补光不低于150米，白光补光30米 2、 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随 3、 支持切换为人脸抓拍模式，同时抓拍不少于5张人脸 4、 光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm，内置GPU芯片 5、 分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）,提供CNAS或CMA第三方权威检测机构检测报告复印件加盖原厂公章。 6、 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 7、 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 8、 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警，提供CNAS或CMA第三方权威检测机构检测报告复印件加盖原厂公章。 9、 支持不少于两进一出报警、一进一出音频、支持不低于512G microSD卡存储 10、 防护等级不低于IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 11、 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置 | 50 | 台 | 2950 | 147500 |
| 含税合计 | | | | |  | 147500 |

1. 报价说明
2. 本次报价为人民币报价，报价包含：货物价款、运输费、装卸费（包含货物到货后，搬运到需方库房或施工现场的相关搬运费用）、保险费、供方管理费、税费（含关税）等所有费用，采购人无须支付其他款项。
3. 投标人提供增值税专用发票。
4. 投标人资质要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。  2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第四章） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| 6 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

三、招标文件的获取

凡有意参加的潜在投标人，请即日起在在行采家（https://www.gec123.com/）下载：采购文件等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关投标过程和全部内容。

四、投标文件的递交

1. 投标人制作的投标文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作投标文件的无效投标处理。
2. 上传签字盖章完善的投标文件扫描件电子版。

五、交货时间

自合同签订之日起30个日历日内。

六、交货地点

重庆市江北区溉澜溪高架桥下，送货前联系库房陈老师确定最终收货地址，电话15086946054。

七、验货方式

1. 货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2. 中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
3. 中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：
4. 设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
5. 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
6. 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
7. 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

八、付款方式

到货验收合格后开具相对应的增值税专用发票后一次性支付全部合同价款。

九、成交原则

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，投标人的报价不得超过采购人发出的最高限价，最终按除税报价最低的原则确定成交单位。如出现两个以上相同最低报价的，则以先报价的投标人为中标单位。

十、成交通知

1. 成交供应商确定后，将在行采家（https://www.gec123.com/）发布成交结果公告。
2. 成交结果公告将作为签订合同的依据。

十一、其它有关规定

1. 本项目采购人不组织现场踏勘，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交报价文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其报价文件中已充分考虑了现场和环境因素。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。
2. 无论投标结果如何，投标人参与本项目的所有费用均由自行承担。
3. 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十二、联系方式

采购人：重庆江北大数据应用发展有限公司

联系人：张老师

电 话：（023）67960636

地 址：重庆市江北区创富路3号科技金融中心3幢3楼

# 第二章 技术及商务部分

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

本项目详细技术需求如下（技术需求中要求提供相应证明材料的，投标人递交投标文件时应当按照要求提供）：

1. ※ 投标人提供产品必须为采购清单品牌的原厂生产全新正品，需实质性满足采购文件的要求。投标人需自行承诺本项目供货产品为行业产品。为满足项目使用需求，要求摄像机必须支持NTP、SSL/TLS、WebSocket、WebSockets通信协议，提供检测报告复印件，并加盖原厂盖鲜章。所投摄像机能无缝接入现有监控平台，提供无缝对接采购人要求的平台承诺函并加盖供应商鲜章。
2. ※ 投标人需对提供产品作出承诺，采购人在收货后抽查到供货商提供产品非原厂正品或有质量问题，投标人需无条件接受退货，并全额退还采购人合同款项。
3. ※ 设备要求质保2年，投标人需提供原厂盖鲜章的售后服务承诺函扫描件并加盖供应商公章,若有虚假应标，按无效投标处理。
4. ※ 付款方式：到货验收合格后开具相对应的增值税专用发票后一次性支付全部合同价款。
5. ※ 本次报价为人民币报价，报价包含：货物价款、运输费、装卸费（包含货物到货后，搬运到需方库房或施工现场的相关搬运费用）、保险费、供方管理费、税费（含关税）等所有费用，采购人无须支付其他款项。
6. ※ 投标人提供增值税专用发票。
7. ※设备参数。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **参数** |
|
| 1 | 400万像素全彩球机 | 1、 400万7寸23倍智能网络高清球机，支持不低于1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，红外补光不低于150米，白光补光30米 2、 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随 3、 支持切换为人脸抓拍模式，同时抓拍不少于5张人脸 4、 光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm，内置GPU芯片 5、 分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）,提供CNAS或CMA第三方权威检测机构检测报告复印件加盖原厂公章。 6、 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 7、 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 8、 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警，提供CNAS或CMA第三方权威检测机构检测报告复印件加盖原厂公章。 9、 支持不少于两进一出报警、一进一出音频、支持不低于512G microSD卡存储 10、 防护等级不低于IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 11、 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置 |

# 第三章 资格审查及评标办法

**一、资格审查及符合性审查**

**若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。**

**（一）资格审查**

依据采购相关法律法规规定，由评审小组对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查因素 | | 检查内容 |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。  2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第四章第（三）条） |
| 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |
| 6.特定资格条件 | 无 |
| （二） | 投标保证金 | | 无 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

**（二）符合性审查**

评审小组应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | | 评审标准 |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
| 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
| 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价（单价和总价均不能超过采购人发出的金额），只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术及商务部分 | 投标文件内容 | 提供本招标文件第二章中的内容。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

**二、评标方法**

本项目采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且除税后投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

**三、评标标准**

**（最低评标价法：）**

（一）关于技术及商务部分偏离

投标文件不满足招标文件“第二章 技术及商务部分要求的，视为无效投标。

**四、无效投标条款**

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（八）若提供的技术方案不满足本项目的实际需求，符合性审查不合格，由评审小组作否决投标处理。

**五、废标条款**

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第四章 投标文件格式

**项目名称：**

**投标文件**

**投标人： （盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

**年 月 日**

**目 录**

（一）报价函

（二）报价清单

（三）资格条件及其他

（四）法定代表人身份证明及授权委托书

（五）承诺书

（六）技术及商务部分资料（自拟）

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

1.我方愿意满足采购文件中的一切要求，本次材料采购报价为人民币 元整（¥ 元）,税率为 。（报价清单附后）

2.我方现提交的投标文件为：投标文件电子文档壹份。

3.我方承诺：本次投标的有效期为90日历天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照行采家规定给予惩罚。

6.我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人名称（公章）：

年 月 日

（二）报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号规格参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

年 月 日

（三）资格条件及其他

1.按照采购文件要求提供扫描件

2.基本资格条件承诺函（格式）

**基本资格条件承诺函**

致 （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年 月 日

（四）法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书（格式），

**法定代表人身份证明书**

项目名称：

致： （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在 （投标人名称）任 （职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年 月 日

法定代表人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

**法定代表人授权委托书**

项目名称：

致： （采购人）：

（投标人法定代表人名称）是 （投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签署或盖章） （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年 月 日

被授权人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（五）承诺书

**承诺书**

致：重庆江北大数据应用发展有限公司：

（投标人）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次报价有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有报价文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供产品为原厂生产的全新正品。

四、若我方中选，我方承诺：

1.我方提供的产品满足（或优于）采购人发出的设备清单要求；若不满足，采购人有权取消我方中选资格，且有权不予签订合同。若不满足，且已签订合同，采购人有权不予支付任何款项，因此造成的损失由我方自行承担。

2.材料设备进场前提供：产品合格的检验报告并提供产品记录溯源查验。若未按时提交，采购人有权不予验收。

3.采购人在收货后，发现我方提供产品非原厂正品或有质量问题，我方无条件接受退货，并全额退还采购人合同款项。

4.采购清单品牌的原厂生产全新正品，实质性满足采购文件的要求，本项目供货产品为行业产品，如采购人与厂家进行确认，若有虚假应标，按无效投标处理，并赔偿采购人损失。

5.我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方报价文件的各项承诺，按合同约定条款承担我方责任。

（投标人公章）

年 月 日

（六）技术及商务部分资料（自拟）

（1）技术及商务部分条款差异表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章） （签署或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第二章 技术及商务部分”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（2）其他技术及商务部分资料（如果有）