询价采购文件
项目编号：SH2025询--011

项目名称：九楼全科医学住院部装饰装修

项目

采购人：重庆市合川区第二人民医院
2025年12月
重庆市合川区第二人民医院  制
重庆市合川区第二人民医院
九楼全科医学住院部装饰装修询价采购项目

一、询价采购内容

	包号及名称
	最高限价    （万元）
	资金来源
	备注

	九楼全科医学住院部装饰装修项目
	26.8
	自筹资金
	质保按内容分项质保


二、询价资格

投标供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。
（一）一般资质条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（基本资格条件承诺书）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（基本资格条件承诺书）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（基本资格条件承诺书）；
   5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（基本资格条件承诺书）；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.法定代表人身份证明书（附法人身份证复印件）；
8.法定代表人授权委托书（格式）；
9.营业执照副本复印件；
10.税务登记证副本复印件（国税和地税）；
11.组织机构代码证副本复印件；
注：
1.营业执照、税务登记证、组织机构代码已经“三证合一”的，只提供营业执照副本复印件。
2.委托代理人参加投标应提交法人代表授权委托书原件（并有法人代表的签字或印章，且应明确授权范围）销售人员的身份证复印件。
3.以上资料无论是原件还是复印件均必须加盖单位鲜章为有效，无单位鲜章者视为无效证件。
（二）本项目的特定资格要求

1、具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

2、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。
三、询价有关说明

（一）有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上下载查看本项目需求文件以、图纸、补遗文件及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。
（二）询价文件的递交：

1、递交方式：询价文件的递交须供应商在行采家平台（https://www.gec123.com/）上传加盖供应商公章的响应文件。

2、截止时间：按本项目网上公告规定的递交截止时间为准。
（三）响应文件：

1.供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，按平台要求成为行采家平台供应商。（行采家平台：023-88158017）

2.供应商应按本项目规定的报价时间在行采家进行网上报价，未在规定时间内报价的供应商将失去成交供应商资格。

3.供应商线上报价时上传加盖公章后的完整的响应文件电子档1份（建议以pdf格式），文件内容应清晰、无涂改。

4.供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行无效响应处理。

5.供应商提供的响应材料要求真实可靠，采购单位可对响应材料真实性进行核查，如有虚假，取消成交资格或者解除合同，并赔偿由此造成采购人的经济损失。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

采购人：重庆市合川区第二人民医院       

地  址：重庆市合川区三汇镇汇兴西路197号           

联系人：黄老师 

联系电话：13527377803  

联系人：李老师 

联系电话：18883905398
第二篇  询价项目技术（质量）需求

一、工程范围、内容及要求

1.建设地点：重庆市合川区第二人民医院院内

2.主要建设规模和内容：装修住院部9楼全楼层房间25间、厕所15间，改造护士站一个等。分部分项介绍：装修工程（包括破损墙面修补粉刷、大厅及走廊吊顶更换、房间门更换、阳角、踢脚线安装、防火门改装、楼层灯安装、病房及医护储物柜、各类指标牌及文化墙改造、二次结构等，以上项目具体详见工程量清单。

3.询价范围：询价文件、答疑、补遗文件中的全部工程内容（具体以招标工程量清单为准，详见附件）。

4.工程量清单：详见附件。

5.验收标准：工程质量需达到国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求并符合医院使用要求。

二、安全要求

中标供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织作业，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。中标供应商负责进入现场作业人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，中标供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因作业导致第三人人身、财产损失由中标供应商承担赔偿责任。

第三篇  询价项目服务需求
一、工期限、地点

1.工期限：应在合同签订且开工通知下发后50个日历日内完工（不可抗拒因素工期顺延）。

2.服务地点：重庆市合川区第二人民医院九楼全科医学住院病区
二、报价要求

1.本次报价为人民币报价，本项目合同为固定综合单价承包合同，报价方式为工程量清单报价。本次询价项目将按采购人预算金额设置询价最高限价，询价总价最高限价￥268000.00元），含安全文明施工费。（其中安全文明施工费暂定金额5629.62元），供应商的询价总报价不得超过询价最高限价，否则其询价申请文件将被否决。为供应商对招标文件及施工图所确定的全部工作内容所作的报价，包含：劳务、制作、管理、成品保护、被盗恢复、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。报价函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，供应商必须按招标工程量清单填报单价，且清单报价不得超过限定单价，否则其询价申请文件将被否决。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

2.供应商的询价文件中不得对安全文明施工费、暂列金等按行业规范不得调整金额的项目作出调整，否则作否决投标处理。供应商应充分考虑项目实施的各种因素，无相关佐证经济依据采购人不再支付除中标金额以外的其他任何费用。

三、质量保证及后期服务

（一）根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3.装修工程为2年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5.其他项目保修期为2年。

（二）工程质量保修责任：

 （1）属于保修范围、内容的项目，投标人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。投标人不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。

 （2）发生紧急抢修事故的，投标人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

 （3）质量保修完成后，由采购人组织验收。

投标人没有履行保修义务，由采购人委托他人完成维修项目，所发生的维修费用在质保金中扣除，将余额退回投标人。如果全部质量保证金不足以支付采购人委托他人完成维修项目所发生的维修费用，投标人应当补足差额部分。

（三）供应商的质保期承诺优于国家三包规定的，按其实际承诺执行。质保期服务内容

1.质保期内，修建单位应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

承包人当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，承包人应在2小时内作出响应，24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.质保期期外服务要求

（1）质保期过后，承包人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺上门维护服务。

（2）质保期过后，采购人需要原承包人提供后续维护服务的，该承包人应以优惠价格提供后续维护服务。

（三）备品备件及易损件

承包人在提供维护服务时，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

四、履约保证金

1、签订合同前，采购人按照中标金额的10%收取履约保证金，待验收合格后10个工作日内一次性无息退还履约保证金，并支付3%作为质保金。

2、收款单位开户名称： 重庆市合川区第二人民医院 

   收款单位账号： 31151601040000566

   收款单位开户行：中国农业银行合川三汇支行
五、付款方式


本工程无工程预付款。

（一）中标人按采购合同的约定按要求保质保量完成工期，经双方验收合格后共同签署项目验收报告；
（二）验收结算：项目完成后，经审计后备齐相应金额的发票及报账资料交由招标方，报区财政统一支付费用（若不符合财政统一支付则由医院支付）。
（三）3%的质保金，待主体质保5年到期后如无质量问题以及售后服务问题，中标人有义务在质保期满提前十天提醒采购人在1月内无息退还款项。
六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用承包人提供的设施设备及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，承包人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、文明施工

1、扬尘及噪音控制：涉及扬尘作业需用防尘布、篷布等对施工区域进行有效封闭，噪音作业需做好隔音措施，避免过度影响医护人员及患者，由此采取措施产生的相关费用不另行计算。

2、成品保护：需采取措施对既有设施设备、非拆除区域（天棚、墙面、地面）等进行遮盖保护，由此采取措施产生的相关费用不另行计算。

3、施工时段：根据医院改造区域相关工作人员的要求合理错峰施工，若由此产生相关费用不另行计算。

八、其他

1、施工单位自行组织现场踏勘。

2、供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。投标人须保证所供产品的质量，不得恶意投标降低价格，以次充好，如有此情况出现，招标人有权随时终止合同，投标人须自行承担由此造成的一切后果，招标人也不予退还履约保证金或质保金，投标人还需承担给招标人造成的一切经济损失。
3、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  评审办法

最低价评审法（需全部满足招标文件要求的前提下）。已入围评审的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。报价实行总价包干（包括设计、改造、快递、人工、运输、税费、管理费、培训、撤卸、垃圾清理，安全管理、损坏修复等一切费用）。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

注：（供应商出现报价相同的情况，由采购单位招标领导小组综合评定决定）

第五篇供应须知
一、供应商提交响应文件
（1）供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份（并同时寄一份原件纸质件给招标人，并在文件封面上注明“投标文件”字样，防止开标前误开启邮件）。
（2）采购人将以平台的线上资料作为评判依据。
（3）供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。
二、关于质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

三、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起三十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同可以按照《重庆市政府采购合同》签订，采购单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。
建设工程施工合同
住 房 和 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局

重庆市合川区第二人民医院

九楼全科医学住院病区装饰装修工程施工合同书

发包人（甲方）：重庆市合川区第二人民医院   

承包人（乙方）：               

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市合川区第二人民医院九楼全科医学住院病区装饰装修工程施工及有关事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：重庆市合川区第二人民医院九楼全科医学住院病区装饰装修工程。

2、工程地点：重庆市合川区第二人民医院（重庆市合川区三汇镇汇兴西路197号）      。

3、资金来源：自筹资金
4、工程内容：装修住院部9楼全楼层房间25间、厕所15间，改造护士站一个等。分部分项介绍：装修工程（包括破损墙面修补粉刷、大厅及走廊吊顶更换、房间门更换、阳角、踢脚线安装、防火门改装、楼层灯安装、病房及医护储物柜、各类指标牌及文化墙改造、二次结构等，以上项目具体详见工程量清单。工期要求：50日历天。投标范围：以施工图（如有）所示的范围以及工程量清单、询价文件、答疑、补遗所示的全部工程内容。

建设要求：

1. 本项目必须按施工图和工程量清单要求的范围执行，施工图和工程量清单两项结合，即施工图或工程量清单任何一项中，涉及的子项目都属于工程实施范围，最终以中标价作为包干价（含出渣外运）完成本改造项目。     

2. 主要施工技术和方法及质量检验标准应符合国家规范、规程和强制性标准。

二、合同工期

1、计划开工日期：      年     月    日。

2、计划竣工日期：      年     月    日。

3、工期总日历天数：50天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。乙方必须采取一切有效措施保证，不得延误，乙方逾期竣工，承担违约责任。

4、如非因乙方原因耽误的时间不计算在工期内，工期应当顺延，甲方和乙方应共同对顺延工期的事项进行签字确认。

三、工程质量标准及承包单价

工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。签约合同价为：人民币（大写）            (¥         元)，最终合同（结算）金额以甲方委托的第三方中介机构审核结果为准。

四、工程款支付方式

1.支付方式

装修改造工程全部完工，经甲方验收合格，完成结算审核，乙方备齐查关资料交财政局由项目资金统一支付（注：如不符合项目支金支付，则由医院支付）。质量保修期和保修责任按招标文件内容执行，质保期间未发生任何质量问题，待质保期满后无息退还质保金。

五、双方责任

甲方责任：

（1）提供现场临设、施工水电。

（2）开工前向乙方进行现场情况交底、技术交底、合同交底。 

（3）负责施工过程中内部工作人员的协调工作。

（4）参与工程及装修主要材料质量、工程进度的监督。

乙方责任：

（1）遵守重庆市关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定。

（2）施工过程中严格执行安全施工操作规范，防火规定、环保规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

（3）加强现场施工安全保卫工作，保护好施工现场及周边建筑、人员安全，确保工程建设顺利进行，施工过程中的安全责任一律由乙方负责，在施工期间，发生安全责任事故的，概由乙方承担所有责任和经济赔偿。并由甲方没收其履约保证金。

（4）施工过程中及时清理现场垃圾，保证施工现场整洁、干净。工程完工后要遵从甲方要求将所有建筑垃圾运出施工场地，按政府有关部门规定进行销毁。

（5）乙方施工人员等工资由乙方发放，发生拖欠民工工资等问题，造成民工上访或工期延误等后果，概由乙方承担所有责任和经济赔偿，并由甲方没收其履约保证金。

（6）在本项目施工期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由乙方自行负责。

 六、工程施工、质量检验及验收

1.乙方组织施工必须遵照国家颁发的施工验收规范和质量验收标准，以及招标文件要求，达到甲方要求的标准。该工程中所需的主材必须经甲方确认。在施工过程中，如需对施工内容进行调整，工程项目内容有增减的，需经甲方同意，协商后并经双方现场代表签字确认方可实施，并按以下原则执行：

（1）中标价中已有的项目，按中标人的中标清单单价计算；

（2）中标价中已有类似的工程项目，则参照该类似项目清单中的综合单价计算，只调整两个子目之间的材料价差和税金，不再计算管理费等其他费用；

（3）工程量清单范围外项目计价原则：当投标报价清单既无相同项目也无类似项目的，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE—2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE—2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE—2018）及相关配套文件计算，人工单价按开工前一期《重庆工程造价信息》公布的合川区人工价格调整，本工程所需材料（含设备）价格参照重庆市建设工程造价管理总站发布的开工前一期《重庆工程造价信息》计算，并按中标价与限价相同下浮比例下浮。

2. 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

3.乙方须在完工后30日内向甲方提交竣工验收申请报告及竣工资料，甲方在收到乙方验收申请报告后10日内组织有关单位进行竣工验收，在竣工验收合格后20日内提供完整结算资料报送审计。

 七、其他

1. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2. 甲方有权要求乙方更换其提供的而甲方认为不能胜任工作或玩忽职守的人员，乙方应在三日内将上述人员撤离现场并补充胜任的人员到岗。

3. 由于政策变化及甲、乙双方以外的原因导致工程停建或缓建，使合同不履行，乙方接到甲方通知后，乙方应妥善做好已完工程及已购材料、设备的保护和移交工作。

4. 招标文件（询价文件）为本合同附件，具有同等法律效力，如有未尽事宜，由双方协商解决。

5. 其他约定事项：询价文件及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分；本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在人民法院提请诉讼。

6.本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具同等法律效力。甲方：  (公章)                乙方：  (公章)                                法定代表人或其委托代理人    法定代表人或其委托代理人

（签字）：                   （签字）：

 签字时间：  年  月   日    签字时间：  年  月   日  

开户银行：                开户银行：            
账  号：                账  号：              
供应商编制响应文件要求
一、经济部分
（一）报价函
（二）明细报价表
二、服务部分
（一）服务方案
（二）服务响应偏离表
三、商务部分
（一）商务响应偏离表
（二）其他商务承诺
四、资格条件及其他
（一）一般资质
（1）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照
（2）组织机构代码证复印件
（3）法定代表人身份证明书（格式）
（4）法定代表人授权委托书（格式）
（5）基本资格条件承诺函（格式）
（6）税务登记证（副本）复印件
（7）供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准
（二）特定资质
特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料
（一）其他资料
其他与项目有关的资料（自附）

一.经济部分
报价函
报价函
（采购人名称）：
我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。
1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。本次报价即为我公司最终报价。

2我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。
3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。
4.我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5.在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购平台规定给予惩罚。
6.我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
                           供应商名称（公章）：
                              年   月   日

明细报价表

按照附件《工程量清单》表进行明细报价，并逐页签字或盖章

二、服务部分
（一）技术服务响应偏离表
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                     法人授权代表：
（供应商公章）              （签字或盖章）
                                  年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“三、项目服务内容”中项目要求进行比较和响应；
2.该表必须按照询价采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；
4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）
5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，则视为无效投标。
三、商务部分
（一）商务响应偏离表
商务响应偏离表
对于询价文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：
	序号
	询价项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                             法人授权代表：
（供应商公章）                        （签字或盖章）
                                    年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“四、付款方式”“五、服务期、服务年限及验收方式”中所列服务要求进行比较和响应；
2.该表必须按照询价采购要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；若未填写只作为资质合格供应商，不参与竞标；
3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。
（二）其他商务承诺
格式自拟

四、资格条件及其他
（一）一般资质
1.营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照
2.组织机构代码证复印件
3.法定代表人身份证明书（格式）
4.法定代表人授权委托书（格式）
5.基本资格条件承诺函（格式）
6.税务登记证（副本）复印件
7.所投产品生产厂家资质复印件（《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、所投产品属于医用耗材的还需提供所投产品的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》或者备案证；属于消毒类的还需提供所投产品卫消字证书《消毒产品生产企业卫生许可证》安全评价报告及安全评价备案；属于印刷类的产品须持印刷经营许可证（正、副本复印件加盖鲜章）；所有投标资料需要加盖投标单位公章（鲜章）。
（二）特定资质
同前

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准
（三）法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：（采购人名称）：
（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
                                  （供应商公章）
                                  年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：（采购人名称）：
（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人：                          供应商法定代表人：
（签字或盖章）                     （签字或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（供应商公章）
年   月   日

（五）基本资格条件承诺书
项目名称：                                                                                              

致：                         （采购人名称）：

                             （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为名单”中

3.我方在采购账目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件
说明：
供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（七）特定资格条件证书或证明文件
格式自拟
五、其他应提供的资料
（一）其他资料
1.其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。
（结束）
制定










