采购比选询价文件

- 一、采购名称：高桥油场及福南桥应急仓库维修工程

- 二、采购内容及限价

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 (暂估工程量 ) | 单价限价（元） | 合价限价（元） | 单价报价（元） | 合价报价（元） | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油场搅拌楼楼梯及栏杆维修及刷漆 | m | 230 | 71.50 | 16445.00 |  |  | 按现状楼梯维修、加固、脚手架搭设 及拆除、新增铁件及构件、除锈、刷 防锈漆两遍需完成全部工作(含警示 带等安全设施及措施费) | 1.含全部人工、材料及机具机械、脚手架等费用 2.经询市场价结合现场实际定价 |
| 2 | 油场彩钢棚钢立柱加固、除锈及刷漆 | 根 | 8 | 319.00 | 2552.00 |  |  | 按现状钢立柱维修、加固、脚手架搭 设及拆除、新增铁件及构件、除锈、 刷防锈漆两遍需完成全部工作(含警 示带等安全设施及措施费) | 1.含全部人工、材料及机具机械、脚手架等费用 2.经询市场价结合现场实际定价 |
| 3 | 油场食堂坝子不锈钢栏杆安装 | m | 24 | 200.00 | 4800.00 |  |  | 按设计要求φ60*1.5+φ38*1.2+中 20*1.2:201不锈钢管等全部费用及按设计要求需完成的全部工作内容。 | 1.含全部人工、材料及机具机械等费用 2.经询市场价定价 |
| 4 | 福南桥板房走廊更换花纹钢板 (4mm厚) | m2 | 8 | 325.60 | 2605.00 |  |  | 拆除、按要求更换安装牢固、校正等全部工序。 | 1.含全部人工、材料及机具机械等费用 2.经询市场价定价 |
| 5 | 福南桥板房走廊更换型钢栏杆 | m | 16 | 120.00 | 1920.00 |  |  | 按要求制作安装型钢栏杆、刷漆等全 部工作。(栏杆高度1.2m) | 1.含全部人工、材料及机具机械等费 用 2.经询市场价定价 |
| 6 | 福南桥板房彩钢瓦雨棚(宽 900mm) | m | 8 | 100.00 | 800.00 |  |  | 按要求制作安装安装牢固等全部工序 | 1.含全部人工、材料及机具机械等费 用 2.经询市场价定价 |
| 7 | 计时工(普工) | 工日 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  | 根据现场指令签证计时 | 经询市场价定价 |
| 8 | 合计 |  |  |  | 29272.00 |  |  |  |  |

- 注：1.以上单价（总价）为控制综合包干价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、安全及措施、利润、税金、规费、风险费等所有费用。

- 用水用电及自备电源由乙方负责。

- 报价不得超过限价，参数必须完全一致。

- 数量为暂定数量，最终数量以实际收方为准。

- 三、资格要求

比选供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

合格的供应商应符合下列条件：

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）本项目的特定资格要求：

1.具备建设行政主管部门颁发的施工劳务资质。(提供有效的资质证书复印件）

2.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。(提供有效的安全生产许可证复印件）

3.投标人若是非渝注册企业，需办理入渝信息登记。(须提供“重庆建设工程信息网”上“外地入渝施工企业基本信息”截图）

- 四、付款方式

1.不支付预付款；

2.自验收合格支付至经审核完成工程总价款的100%。

重庆市南川区易博公路工程有限责任公司

2025年12月9日