## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 24487.88
1.1 | C给排水工程 | 24487.88
2 | 措施项目费 | 1312.11
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 785.05
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 685.48 |  | －
5 | 税金 | 2669.73 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 29,155.20
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 1312.11
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 785.05
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 76.93
措施项目费合计=1+2 |  | 1312.11

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 给排水工程
1 | 031004007001 | 手动冲洗阀小便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:手动冲洗阀小便器 3.附件名称、数量:自动冲洗阀、存水弯、下水口、排水栓等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 20 |  | 315.65 | 6313
2 | 031004006001 | 高水箱手动冲洗阀蹲便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:高水箱手动冲洗阀蹲便器 3.附件名称、数量:存水弯、下水口、排水栓等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 32 |  | 371.87 | 11899.84
3 | 031004008001 | 成品拖布池 | [项目特征] 1.材质:花岗石 2.规格、类型:300*400*300mm [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 8 |  | 288.35 | 2306.8
4 | 031004014001 | 水龙头DN25 | [项目特征] 1.材质:铜质 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |  | 28.78 | 230.24
本页小计 | [7 empty] | 20749.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006003 | 塑料PPR管-DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 100 |  | 15.7 | 1570
6 | 031001006001 | PVC-U排水管-DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U-DN75 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 100 |  | 21.68 | 2168
本页小计 | [7 empty] | 3738
合 计 | [7 empty] | 24487.88

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 450.13
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 785.05
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 76.93
合 计 |  |  |  |  | 1312.11
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 685.48
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2669.73
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2383.69
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 286.04
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3355.21