## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 25,535.87
|  | (大写): | 贰万伍仟伍佰叁拾伍元捌角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 865.41
(大写): |  |  |  | 捌佰陆拾伍元肆角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 20839.39
1.1 | 强电 | 10270.71
1.2 | 弱电 | 4102.72
1.3 | 应急照明 | 6465.96
2 | 措施项目费 | 1618.57
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 865.41
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 739.6 |  | －
5 | 税金 | 2338.31 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 25,535.87
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 1618.57
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 865.41
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 79.71
措施项目费合计=1+2 |  | 1618.57

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
强电
1 | 030404033001 | 吊风扇 | [项目特征] 1.名称:吊风扇 2.型号:φ1200 1X 3.开关:满足设计要求 4.安装方式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 4 |  | 183.4 | 733.6
2 | 030412001001 | 双管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.型号:YG2-2 2X28W 3.安装方式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 30 |  | 127.99 | 3839.7
3 | 030412001002 | 单管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.型号:YG2-1 1X28W YZ 3.安装方式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 101.38 | 202.76
4 | 030412001003 | 斜照型黑板荧光灯 | [项目特征] 1.名称:斜照型黑板荧光灯 2.型号:YG520-1 1X28W 3.安装方式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 202.38 | 607.14
本页小计 | [7 empty] | 5383.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404034001 | 双联单控安装开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控安装开关 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 30.81 | 92.43
6 | 030404034002 | 三联单控安装开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控安装开关 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 36.93 | 73.86
7 | 030404035001 | 单相二极三极暗装插座 | [项目特征] 1.名称:单相二极三极暗装插座 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7 |  | 40.1 | 280.7
8 | 030404035002 | 三相空调插座 | [项目特征] 1.名称:三相空调插座 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 45.2 | 226
本页小计 | [7 empty] | 672.99
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030411004001 | 配线BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:满足设计要求 3.型号:WDUZB-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 45 |  | 4.95 | 222.75
10 | 030411004002 | 配线BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:满足设计要求 3.型号:WDUZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 541.26 |  | 4.95 | 2679.24
11 | 030411001001 | 配管DN25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.敷设方式:满足设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 111.42 |  | 11.78 | 1312.53
弱电
本页小计 | [7 empty] | 4214.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404035003 | 电视插座 | [项目特征] 1.名称:电视插座 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 32.96 | 98.88
2 | 030404035004 | 网络插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 32.96 | 98.88
3 | 080903011001 | 吸顶式扬声器 | [项目特征] 1.名称:吸顶式扬声器 2.规格:满足设计要求 [工作内容] 1.安装、调试 2.校接线 3.标识 4.运输 | 台 | 6 |  | 82.66 | 495.96
4 | 030502005001 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:满足设计要求 3.敷设方式:满足设计要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 100 |  | 5.37 | 537
本页小计 | [7 empty] | 1230.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030502005002 | 电视线 | [项目特征] 1.名称:电视线 2.规格:满足设计要求 3.敷设方式:满足设计要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 100 |  | 5.16 | 516
6 | 030411001002 | 配管DN25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.敷设方式:满足设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 200 |  | 11.78 | 2356
应急照明
1 | 080608003001 | 应急照明集中电源 | [项目特征] 1.名称:应急照明集中电源 2.规格:满足设计要求 3.容量:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装、调测 2.附件安装 3.连接 4.运输 | 台 | 1 |  | 4105.52 | 4105.52
本页小计 | [7 empty] | 6977.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030412001004 | 应急照明灯 | [项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:TY-ZFJC系列 6W 光通量720lm 3.安装方式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 91.66 | 549.96
3 | 030412001005 | 安全出口标志灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:TY-BLJC系列 1W 3.安装方式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 49.88 | 299.28
4 | 030411004003 | WDUZBN-RYJS-B1-2x2.5mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:满足设计要求 3.型号:WDUZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 80 |  | 6.39 | 511.2
5 | 030411001003 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.敷设方式:满足设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 80 |  | 12.5 | 1000
本页小计 | [7 empty] | 2360.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
合 计 | [7 empty] | 20839.39

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 673.45
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 865.41
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 79.71
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 1618.57

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 739.6
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2338.31
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2087.78
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 250.53
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3077.91