竞争性邀标比选文件

采购执行编号：HCZB2025-NA0121-1

比选项目名称：康德国会山小区住宅老旧电梯国补更新改造项目

采   购   人：南岸区康德国会山第二届业主委员会

采购代理机构：重庆皓辰建设工程咨询有限公司

二〇二五年十二月

目  录

第一篇  比选采购邀请书	- 4 -

一、比选内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、比选有关说明	- 5 -

五、投标保证金	- 6 -

六、其他有关规定	- 7 -

七、现场踏勘	- 7 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇  比选项目技术（质量）需求	- 8 -

一、比选项目一览表	- 8 -

二、总体要求	- 8 -

三、比选项目技术需求	- 8 -

四、特别说明：	- 12 -

第三篇  比选项目商务需求	- 14 -

一、服务期限：	- 14 -

二、交货地点：	- 14 -

三、报价要求：	- 14 -

四、付款方式和条件	- 14 -

五、违约责任	- 14 -

六、验收标准和方法	- 15 -

七、安装、调试和试运行	- 16 -

八、质量保证期内服务要求	- 16 -

九、质保期外服务要求	- 17 -

十、知识产权	- 17 -

十一、培训	- 17 -

十二、其他	- 17 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 18 -

一、采购程序	- 18 -

二、评审标准	- 20 -

三、无效报价	- 20 -

四、采购终止	- 21 -

第五篇  供应商须知	- 22 -

一、供应商	- 22 -

二、比选文件	- 22 -

三、投标文件	- 22 -

四、开标	- 24 -

五、评标	- 25 -

六、定标	- 25 -

七、中标	- 25 -

八、询问、质疑和投诉	- 25 -

九、比选代理服务费	- 27 -

十、签订合同	- 27 -

十一、项目验收	- 28 -

第六篇  合同草案条款	- 29 -

第七篇  响应文件格式要求	- 33 -

一、经济部分	- 34 -

二、技术（质量）部分	- 36 -

三、商务部分	- 38 -

四、资格条件及其他	- 40 -

五、其他资料	- 45 -

第一篇  比选采购邀请书

重庆皓辰建设工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受南岸区康德国会山第二届业主委员会（以下简称：采购人）的委托，对康德国会山小区住宅老旧电梯国补更新改造项目进行竞争性邀标比选采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、比选内容

| 名称 | 最高限价（元/台） | 数量/单位 | 投标保证金 （万元） | 入围供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 康德国会山小区住宅老旧电梯国补更新改造项目 | 35万 | 12台 | 2 | 3 |

注：供应商的投标总报价（含冲抵旧电梯残值）不得超过采购人发布的最高限价，否则由评审小组作否决投标处理。

## 二、资金来源

物业专项维修资金和争取国债补贴。

## 三、供应商资格条件

（一）基本资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加比选申请活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、若供应商为所投电梯制造商的

①具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书。

②)制造商应具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修(或修理)许可证》(电梯)资质。【若制造商的制造资质与安装资质已合并，则勿须提供】。

2、若供应商为代理商或经销商的

①产品的制造商必须满足上述对电梯制造商的要求。

②在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照，注册资金1000万及以上，实缴400万及以上（提供实缴资金证明材料复印件），且注册时间10年以上(截止时间为投标截止时间)。

③代理商提供基本开户行和一般开户行2025年1-10月的银行对账单，流入总金额不低于人民币1500万元。

④具有行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修(或修理)许可证》或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

⑤提供比选申请品牌制造商关于本项目的唯一销售授权书原件及复印件加盖制造商公章(以上证明材料的复印件(加盖供应商公章)。

- 本次采购所投电梯品牌为

三菱、奥的斯、日立

## 四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，必须在“ 行采家 ”服务平台注册，成为正式供应商。供应商请于公告发布之日起至响应文件递交截止时间之前，在“行采家”（https://www.gec123.com/）上下载本项目竞争性比选文件以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。本比选采购邀请书同时在行采家平台发布和康德国会山小区公告栏公示。

（二）报名及比选文件发售：

1.报名期限和比选文件发售期：公告发布之日起三个工作日。

2.比选文件售价：人民币1000元/份（售后不退）。

3.报名方式：在报名期限和比选文件发售期内，供应商联系代理机构以现金或微信转账形式缴纳比选文件购买费，同时将填写完善的《报名登记表》（格式详见本篇附件）加盖供应商公章扫描后及缴费凭证截图发送至282139122@qq.com（电子邮箱）或到采购代理机构处现场交纳文件费并递交《报名登记表》报名，在报名期限和比选文件发售期内报名并交纳比选文件费的供应商，其响应文件才能被接收。

（三）响应文件的递交

1.递交纸质响应文件

递交纸质响应文件开始时间：2025年12月09日09时30分。

递交纸质响应文件截止时间：2025年12月09日10时00分。

递交纸质响应文件地点：康德国会山小区业委会办公室。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

3.开标时间：同递交纸质响应文件截止时间。

4.开标地点：同递交纸质响应文件地点。

5.供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

（1）按时报名。

（2）按时递交纸质响应文件。

（3）按时签到并按时交纳投标保证金。

## 五、投标保证金

（一）比选保证金缴纳方式

本项目保证金为人民币20000元（大写：贰万元整），供应商以银行转账（电汇提交（需注明XX单位XX项目内容）。供应商应足额交纳保证金，并从基本帐户汇至以下账户。保证金的到账截止时间同递交投标文件截止时间。

| 开户名称： | 重庆皓辰建设工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 开户银行： | 重庆渝北银座村镇银行有限责任公司鸳鸯支行 |
| 银行账号： | 651031583300015 |

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求;请供应商使用网银及柜台转账方式缴纳保证金，本项目不接受柜台现金存款，结算卡、刷POS机及通过第三方支付平台缴纳保证金（如：微信支付、支付宝支付等方式），如果由于供应商未按照以上约定方式缴纳保证金导致比选无效和无法退还保证金等后果由供应商自行承担。

2.超过规定时间提交保证金的供应商，将视为无效报名，其造成的一切后果自负。

（二）保证金退还方式

1.非中标候选人的保证金，由比选代理机构在本项目中标候选人公示后，在五个工作日内全额退还（不计息）。

2.中标候选人（前三名）的保证金在确定中标人后，未中标人的保证金在五个工作日内全额退还（不计息）。

## 六、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体投标。

## 七、现场踏勘

为确保项目的正常实施开展，了解项目有关情况，供应商可以在竞争性比选文件公告期间进行现场自行踏勘，不管供应商踏勘与否，均视作供应商已了解本项目的所有工作内容。

## 八、联系方式

（一）采购人：南岸区康德国会山第二届业主委员会

联系人：吴老师   曹老师

电  话： 19123385436   19123385483

地  址： 南岸区康德国会山辅仁路8号业委会办公室

（二）采购代理机构：重庆皓辰建设工程咨询有限公司

联系人：刘老师

电  话：18580880860

地  址：重庆市渝北区金开大道1228号大雅金开国际1栋9-2

第二篇  比选项目技术（质量）需求

## 一、比选项目一览表

| 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 康德国会山小区住宅老旧电梯国补更新改造项目 | 12台 |  |

## 二、总体要求

（一）电梯的设计、制造及调试均应符合国家电梯制造标准。安装调试以重庆市技术监督局检测验收合格为准。

（二）制造电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，应是全新的，并从未使用过的。

（三）供应商须满足日立HGP，奥的斯Gen.3,三菱LEHY3对应的中等配置型号，同时供应商需提供日立HGE,奥的斯Gen3-Edge,三菱LEHY-3-S相关报价

## 三、比选项目技术需求

（一）电梯设备配置要求

1.平层准确度：≤±10（mm）

2.电源电压：三相五线制动力电源380V/照明电源220V50Hz

3.控制系统：全电脑控制、VVVF控制技术

4.操作方式：全电脑集选控制、有/无司机、电梯实现“并联”

5.门保护：光幕门保护

6.主机：永磁同步无齿曳引机，马达制动器制动次数≥1300万次，提供厂家检测报告复印件加盖供应商公章。

7.控制系统：全电脑模糊控制、VVVF控制技术

8.门机系统：驱动控制VVVF。

9.轿厢及外呼按钮：寿命使用次数≥500万次。

（二）电梯轿厢配置及装饰要求▲

| 序号 | 品目号 | 特殊配置及装饰要求 |
| --- | --- | --- |
| 厢内设计 |  |  |
|  | 轿厢天花 | 轿顶集成一体式天花，光源LED照明、通风: 中间通风，发纹304不锈钢材质，配置低噪音风机通风（轴流式）。 |
|  | 轿厢壁 | 二侧壁发纹304不锈钢，电梯后壁发纹304不锈钢+中间全身镜面不锈钢，厚度≥1.5mm。 |
|  | 轿厢前壁及门楣 | 发纹304不锈钢，厚度≥1.5mm |
|  | 轿厢门 | 发纹304不锈钢 厚度≥1.5mm |
|  | 轿厢地面 | 防滑天然大理石地板≥2.5mm |
|  | 轿厢地坎 | 硬质铝型材 |
|  | 轿厢尺寸（mm） | 1000kg：≥1400mm(宽)*1500mm（深）；800kg：≥1400mm(宽)*1350mm（深） 以现场实际勘察为准 |
|  | 轿厢内安装轿顶装饰后净高度（mm） | ≥2500mm（安装完轿厢装饰后轿厢内净空高） |
|  | 轿厢内扶手 | 轿厢左侧和右侧设置发纹304不锈钢板带扶手 |
|  | 轿厢顶部 | 轿厢顶部预留轿厢空调位置及供电电源线缆（电梯随行电缆），后续便于增加轿厢空调 |
| 候梯厅门设计 |  |  |
|  | 厅门 | 首层304不锈钢层门，其余喷涂钢板层门 |
|  | 厅门尺寸（mm） | 900mm(宽)* 2100mm（高）/800mm(宽)* 2100mm（高） |
|  | 电梯小门套 | 首层304不锈钢小门套，其余喷涂钢板小门套。（大理石门套、门槛石装饰如在施工中有损坏，中选人负责修复至原门套装饰状态，整体与电梯前室装饰相匹配。） |
|  | 地坎 | 硬质铝合金型材 |
| 讯号装置 |  |  |
|  | 轿厢操作板 | 全高发纹304不锈钢 |
|  | 轿厢内信号装置 | 显示屏配置断码液晶显示，有数字式楼层位置显示器，箭头运行方向指示器，所有楼层选择轻触型按钮均设有数字、红色发光显示器。 |
|  | 厅门信号装置 | 断码液晶显示，各层均设有组合式呼梯按钮，并附有数字式楼层位置显示器，箭头运行方向指示器。 |
| 其他附属工程 |  |  |
|  | 视频监控 | 电梯轿内应安装电动自行车阻止系统，电梯机房、底坑应安装监控摄像头并植入值班室实现24小时监控，应有层显并保存1个月以上的视频存储资料。 |
|  | 机房部分 | 墙 面：翻新刷白 地 面：防水处理、修复平整、刷环保地坪漆、 安全引导：完善安全标识、标线、标牌 降温设备：3匹挂机，一级节能 其它：机房门（锁）翻新，机房配置独立WIFI。 |
|  | 土建整改、回填及装饰恢复 | 本工程项目的所有土建整改和回填恢复工作、装饰恢复完善工作均由中选单位完成。增加电梯底坑防水处理由中选单位负责，地坎、门套的恢复不能低于现有标准。包括但不限于机房、井道、底坑、电梯层门前室等。改造楼栋安全门的装饰恢复及维修。 |
|  | 运输、成品保护、二次转运等 | 中选单位根据项目现场实际情况制定详尽的产品生产、包装、运输、施工计划等工作，对运输、现场二次转运、设备成品保护、转运和施工过程对现场其他项目成品保护工作均由中选人负责，如产生破坏由中选人负责修缮及恢复。 |

（三）电梯功能要求：

供应商提供的电梯必须具有如下基本功能：

| 序号 | 功能名称 | 序号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防捣乱保护 | 24 | 数字式大厅、轿内显示 |
| 2 | 司机操作 | 25 | 五方通话报警 |
| 3 | 厅门等待 | 26 | 到站语音提示 |
| 4 | 关门等待取消 | 27 | 轿内液晶显示 |
| 5 | 反向指令自动取消 | 28 | 语音报站 |
| 6 | 轿厢关门延时保护 | 29 | 提前开门 |
| 7 | 轿厢开门保护 | 30 | 再平层 |
| 8 | 轿厢关门保护 | 31 | 错误指令取消 |
| 9 | 满载直驶 | 32 | 本层厅外开门 |
| 10 | 停梯开关 | 33 | 重新初始化运行 |
| 11 | 自动泊梯 | 34 | 就近平层 |
| 12 | 全集选 | 35 | 终端楼层保护 |
| 13 | 自动返回基站 | 36 | 关门力矩保护 |
| 14 | 光幕门保护 | 37 | 启动力矩补偿 |
| 15 | 轿顶检修 | 38 | 轿厢内紧急照明 |
| 16 | 机房紧急电动运行 | 39 | 手动应急疏散装置 |
| 17 | 轿内风扇照明系统 | 40 | 紧急消防操作 |
| 18 | 超载保护 | 41 | 紧急消防员服务 |
| 19 | 开关门按钮 | 42 | 消防状态提醒显示 |
| 20 | 轿内风扇自动控制 | 43 | 智慧电梯功能-梯控 |
| 21 | 内置视频线缆 | 44 | 电动车识别功能 |
| 22 | 厅、轿门分别控制 | / | / |
| 23 | 厅外、轿内显示 | / | / |

（四）其他要求：

| 分类 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 电梯载重 | ≥ 1000kg |
| 电梯额定速度 | ≥ 2.0m/m |
| 轿厢及厅门 - 尺寸 | 轿厢净宽 1400净深 1500净高 2400mm（现场勘察为准） |
| 轿厢及厅门 - 轿厢装饰 | 采用 304 发纹不锈钢 1.5mm 厚 (非复合不锈钢)+ 后壁中间镜面 304 发纹不锈钢 1.5mm 厚 + 后壁扶手 |
| 轿厢及厅门 - 吊顶与通风 | 吊顶镜面304不锈钢配置 + 轴流风机 |
| 轿厢及厅门 - 设备加装 | 轿厢增加空调 |
| 轿厢及厅门 - 地板 | 采用拼花大理石，拼花图案中标后由业主选定 |
| 轿厢及厅门 - 操纵箱 | 配置整体式发纹不锈钢操纵箱，黑底白字断码显示，显示区域不小于 10 英寸 |
| 轿厢及厅门 - 厅门材质 | 首层 ≥1.5mm304 镜面或发纹蚀刻不锈钢，其余层 ≥1.5mm 钢板喷塑 |
| 机房及土建 - 机房基础处理 | 墙面刷白、地面刷漆、防水处理、增加挡鼠板 |
| 机房及土建 - 修复回填 | 机房及层门门套和层门地坎工作界面修复和回填工作 |
| 机房及土建 - 线槽与标识 | 采用镀锌线槽、增加标识标线 |
| 机房及土建 - 外呼面板 | 新更换的外呼面板不小于原电梯面板尺寸，外呼装置的装饰衔接及恢复 |
| 机房及土建 - 装饰恢复 | 电梯厅地面及墙面 (如有破坏) 的装饰衔接及恢复 |
| 机房及土建 - 照明与门锁 | 增加机房照明，更换机房门锁 |
| 机房及土建 - 底坑处理 | 底坑如有漏水需进行防渗水处理 |
| 其他要求 - 通话功能 | 配置无线五方通话 |
| 其他要求 - 安全功能 | 增加禁止电瓶车进入轿厢功能 |
| 其他要求 - 监控系统 | 电梯运行监控系统（智慧电梯功能）；轿厢、1 楼电梯厅安装摄像头，含硬盘及监视器，录像保存时间不小于 30 天 |
| 其他要求 - 配件规格 | 曳引钢丝绳直径不小于 10mm；采用实心导轨 |
| 质保及免保 - 质保期 | 整机质保不低于 5 年（主机、控制柜、门机、限速器、安全钳，缓冲器质保 10 年）；代理商投标的，质保期承诺需制造厂家盖鲜章并提供原件存档 |
| 质保及免保 - 免保期 | 免保期 2 年 |
| 材料与标准 | 所有进场材料满足最新国家及行业标准，各类检测报告、合格证齐全；满足 “市监特设发〔2025〕52 号” 文及附件要求 |

说明：

1、供应商须对旧电梯残值进行评估，可用于抵扣拆除人工费用、安装费用、设备费等。但须在费项中详细罗列具体抵扣的某一项费用。

2、以上“项目技术要求”供应商必须逐条响应，否则视为废标处理。

## 四、特别说明：

（一）本篇项目技术（质量）需求中的技术参数若与现场实测有出入，投标单位报名后到现场自行测量，以现场实测数据为准！

（二）供应商须承诺：提供的电梯是全新未使用过的，承诺格式自拟并加盖供应商公章。

（三）本次更新的电梯配置须满足市场监管总局办公厅《关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》（市监特设发【2025】52号）文件要求。

（四）本次采购更换电梯项目供应商需现场踏勘。无论供应商是否考察过现场，均被认为在递交投标文件前已经充分了解本项目整体情况。

（五）本项目投标供应商须进行路演及30分钟左右的述标，供应商自行准备阐述，业主代表可现场对各供应商进行提问。

第三篇  比选项目商务需求

## 一、服务期限：

采购人指定期限

## 二、交货地点：

采购人指定的地点。

## 三、报价要求：

本项目为交钥匙工程，报价方式为总价包干，供应商的报价应包括但不限于设备费、保险、运输、安装、调试、装卸、法定验收检测合格所需要的各种费用、税金及电梯的前期的安全评估费用等所有费用、旧电梯的折价回收处理（旧电梯回收抵扣工程款，抵扣工程款后的投标总报价不能高于采购人发布的最高限价)等完成项目的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担，采购人不再补偿。

本项目存在二次报价环节，各供应商在二次报价时不得高于第一次报价，否则按无效投标处理。

## 四、付款方式和条件

1、合同签订时中标人向采购人交纳合同总金额10%的履约保证金，电梯安装调试完毕并验收合格后，采购人全额免息退还履约保证金。

2、电梯安装调试完毕并经验收合格后，按物业专项维修资金申请办理流程由物业专项维修资金管理部门支付至最终结算金额的100%。如有政府补贴资金，则按政府补贴资金申请流程进行。

3、采购人协助和配合供应商申请政府补贴资金（如有）及物业专项维修资金的相关手续。

4、本项目将预留最终结算金额的3%作为质量保证金，质量保证金由物业专项维修资金管理部门从政府补贴资金(如有)或物业专项维修资金中留存，于免费维保期满后，未出现重大质量问题，由采购人协助中标人办理免息退还全部剩余金额。

## 五、违约责任

1、中标供应商违约责任

(1) 中标供应商交付的货物质量不符合合同规定的，中标供应商应向采购人支付合同总价3%的违约金，直接从货款中扣除。并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“ (2) ”项规定由 中标供应商偿付违约赔偿金给采购人。

(2) 中标供应商不能按期完工或逾期完工而违约的，除应及时交足货物弥补工期外，应向采购人偿付1000元/天的违约金；

(3) 中标供应商向采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为中标供应商没有按时交货而违约，中标供应商须在 7 天内无条件更换合格的货物。

(4) 中标供应商保证本合同的货物为全新，若发现是使用过的部件，中标供应商须在 7 天内无条件更换合格的货物，否则中标供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的 3%向采购人支付违约金。

## 六、验收标准和方法

(一) 安装验收规范和标准 (最终以通过当地特种设备检验检测研究院验收合格并取得合格检测报告为准)

1、GB/T 7588.1-2020/GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》；

2、GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》；

3、GB/T 30560-2014《电梯操作装置、信号及附件》；

4、GB/T 22562-2008《电梯T型导轨》；

5、GB 8903-2024《电梯用钢丝绳》；

6、GB/T 24478-2023《电梯拽引机》；

(二) 安装后，供应商委托当地特种设备检验检测研究院进行监督检验，并出具检验报告，合格的，颁发特种设备使用标志。

采购人有权根据招标文件、投标文件及采购合同对电梯的规格、技术参数及功能自行组织验收。

1、产品保护

电梯安装工程完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常投入运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标供应商将要负责修理或赔偿损失。

2、验收合格条件

1)电梯设备须符合产品标准和技术规格书及合同要求。

2)设备在交付采购人使用之前，中标供应商应提供国家认可的检测机构出具的电梯验收检验合格证书，检测费用计入投标报价中。

3)整套设备图纸及技术文件都应提交甲方并得到书面接受确认。

4)提供电梯成品保护的相关材料并负责安装到位。

## 七、安装、调试和试运行

1、安装调试和验收测试

1）提供能保证电梯的正常安装、调试和运行的全部技术资料、整套附件、配套件和材料的详细清单； 电梯轿厢及电梯安 装 (含井道) 的各项尺寸、设备重量等。

2）在设备运转测试时，供货商应无条件完成调试服务，经重庆市特种设备检测研究院监督检验合格后，施工单位到区市场监管局变更使用登记。

3）电梯设备的试运行，经重庆市特种设备检测研究院监督检验合格后，电梯交付使用初期，约定试运行期3日，用于对电梯开展调试测试。

GB/T 7588.1-2020/GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》；

GB/T 10058-2023《电梯技术条件》；

GB/T 10059-2023《电梯试验方法》；

GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》；

GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；

GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；

GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范 》；

GB/T 7025.1-2023《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯 》等规范，如有最新的行业标准，将按照最新标准执行

(采购人应对合同设备在考核中应达到的技术性能考核指标进行规定，并可根据合同设备的实际情况，规定可以接受的合同设备的最低技术性能考核指标。) (最终以通过当地特种设备检验检测研究院验收合格并取得合格检测报告为准)

## 八、质量保证期内服务要求

1、质量保证期：通过特检院验收合格之日起进入质保期，核心部件（曳引机、门机、控制柜、安全钳、缓冲器、限速器）质保期不得低于10年；整机质保期不得低于5年；免费维保期不得低于2年；曳引媒介若为钢丝绳的质保期不得低于10年；曳引媒介若为钢带的质保期不得低于15年，按照 TSG 08-2017 《电梯使用管理和维护保养规则》的规定，维保项目和计划，完成半月、季度、年度维保。

2、电话咨询：供应商或厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

3、现场响应

中标供应商所提供的设备发生故障后，采购人应立即通知供应商。供应商应在接到故障通知后的30分钟内派技术人员到现场排除故障，无法及时解决的，应在24小时内修复产品，使用户能够正常使用。如达不到要求，采购人可自行选择第三方单位修复，所产生费用由中标供应商承担。

## 九、质保期外服务要求

1、质量保证期过后，供应商或厂家应同样提供电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维修服务。

2、质量保证期过后，采购人需要继续由供应商或厂家提供售后服务的，该供应商或厂家应以低于市场价提供配件和售后服务。

## 十、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时，应免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。

## 十一、培训

中标人须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 十二、其他

（一）供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）施工方无条件配合物业与相关部门办理旧电梯注销以及新梯注册、登记、使用等手续。

（三）移交时，施工方必须将锁梯钥匙，以及一切涉及密码告知采购人和物业。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查并汇总评审得分。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定对响应文件进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交。 |
| （二） | 投标保证金 |  | 按照竞争性比选文件要求交纳投标保证金。 |

2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据竞争性比选文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性比选文件要求的供应商进行评审。未实质性响应竞争性比选文件的响应文件按无效处理，评审小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能按招标文件要求报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的比选内容进行实质性响应。 |
|  | 比选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性比选文件和谈判情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评审标准

评审小组将依照本比选相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的回收金额抵扣后的报价按照由低到高的顺序提出3名以上入围单位，并编写评审报告。

成交价格=成交供应商回收金额抵扣后的报价。

说明：

1.评审小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受评审小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和竞争性比选规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

一、供应商

（一）供应商

供应商是指响应招标、参加比选竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格供应商条件

合格供应商应完全符合比选文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

（三）供应商的风险

供应商没有按照比选文件要求提供全部资料，或者供应商没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致比选被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

供应商违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究供应商法律责任。

二、比选文件

比选文件是供应商编制投标文件的依据，是评审小组评判依据和标准。比选文件也是比选人与中标人签订合同的基础。

（一）比选文件由比选邀请书；项目服务需求；商务条款；供应商须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；采购合同；投标文件格式等七部分组成。

（二）比选代理机构对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的比选文件、澄清文件（如果有）一律在指定平台上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目比选文件、澄清文件的内容。

（四）比选代理机构对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应以公告形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

三、投标文件

供应商应当按照比选文件的要求编制投标文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（三）比选保证金

1.供应商应在投标截止时间前，按比选文件第一篇规定交纳比选保证金。

2.比选保证金为比选的有效约束条件。

3.比选保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.比选保证金币种应与比选报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由比选代理机构在五个工作日内退还未中标人的比选保证金；中标人的比选保证金，在其与比选人签订项目合同后，凭签订的项目合同递交比选代理机构，由比选代理机构在5个工作日内全额退还。

6.供应商有下列情形之一的，比选人或者比选代理机构可以不退还比选保证金：

6.1供应商在投标有效期撤回投标文件的；

6.2供应商未按规定提交履约保证金的；

6.3供应商在比选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与比选人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经比选人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招比选程序的。

（四）投标文件的份数和签署

1. 投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本PDF扫描件一致，推荐采用U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，比选文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（五）比选报价

1.供应商应严格按照“投标文件格式”中“比选函”的格式填写报价。

2.供应商的报价为一次性报价，即在投标有效期内比选价格固定不变。

3.本项目只接受一个比选报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中比选函（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以比选函（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以比选函的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商比选报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的比选报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其比选将作为无效投标处理。

（七）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在比选文件中“竞争性比选邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）比选代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有比选文件收受人。

（三）开标由比选人或比选代理机构主持，邀请供应商和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由比选人或者比选代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、比选价格和《比选函》规定的需要宣布的其他内容。供应商不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的比选价格、价格折扣和比选文件允许提供的备选比选方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由比选人或比选代理机构负责记录，并存档备查。

（七）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

入围单位可自行准备阐述（30分钟左右），业主代表可现场对入围单位进行提问。

（二）定标程序

1.比选代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送比选人。

2.供应商应在比选当天在国会山小区大广场进行路演，接受业主询问答疑，最终由各楼栋业主自行选择本楼栋认可的供应商。

3.比选人或者比选代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在行采家网和公示栏上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

七、中标

（一）比选人依法确定中标人后，比选代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，比选人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

比选人或者比选代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向比选人或比选代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目比选活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商对比选文件提出质疑的，应在依法获取比选文件之日或者比选文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3供应商对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

比选人、比选代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.供应商对比选人、比选代理机构的答复不满意，或者比选人、比选代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、比选代理服务费及其他费用

（一）中标人在领取中标通知书前，比选代理机构按本比选文件中的约定向中标人收取比选代理服务费。根据国家现行取费政策，根据按发改价[2011]534号文和国家计委[2002]1980号文计费标准执行。

（二）服务费以转账方式支付。

（三）比选代理服务费缴纳账号：

账户名称：重庆皓辰建设工程咨询有限公司

账户号码：651031583300015

开户银行： 重庆渝北银座村镇银行有限责任公司鸳鸯支行

- 其他费用：

1、中标人在领取中标通知书前，应向比选人支付已由比选人垫付的本次康德国会山小区一期电梯更新改造项目所涉及到的电梯安全评估费用,_2000_元/台，合计：58000_元；具体按照所中选的楼栋数量核算（大部分楼栋为3台电梯，小部分楼栋2台电梯，合计29台）。

2、比选人收款账号：

账户名称：南岸区康德国会山第二届业主委员会

账户号码：0607010120010028450

开户银行：重庆农村商业银行南岸支行

十、签订合同

（一）比选人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对比选文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由比选人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）比选文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十一、项目验收

合同执行完毕，比选人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇  合同草案条款

货物采购合同

（采购人保留对此修改及完善的权利）

合 同 编 号：

合同签订地点：

购货方（甲方）                        供货方（乙方）

| 单位名称：南岸区康德国会山第二届业主委员会 | 单位名称: |
| --- | --- |
| 公司地址： | 公司地址： |
| 电话： | 电话： |
| 邮编： | 邮编： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 项目联系人及电话： | 项目联系人及电话： |

甲方盖章：                          乙方盖章：

甲方法定代表人或                    乙方法定代表人或

委托代理人签字：                    委托代理人签字：

年     月      日                    年     月     日

货物采购合同

甲乙双方本着自愿、友好、平等协商的原则，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，就甲方向乙方采购货物事宜达成如下条款，希双方共同遵守：

一、项目名称：

二、货物名称、技术参数、计量单位、单价：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额 |  | 人民币小写： 大写： |  |  |  |  |

根据《重庆市物业专项维修资金管理办法》的有关规定，本项目工程最终结算金额，以第三方机构结算评审报告为准。

三、货物交付：

1、交货时间：安装工期暂定   工作日（根据项目总体施工进度由采购人具体约定，进场必须满足采购人的要求。）

2、包装标准：按乙方出厂标准执行，由乙方负责交货时的产品完好。

3、交（提）货方式及地点：

（1）交货地点和收货人姓名：交货地点：                    ，

收货人姓名：          电话                。

（2）运输：乙方将货物运输至项目现场。

（3）下列情形除外：

A、甲方项目在本合同交货地点时，根据现场的需求提供货源，保质保量运送到甲方指定地点。

B、甲方验收合格并接受货物之前，货物毁损、灭失等风险不发生转移。

四、货物的验收：

按照比选文件要求的验收标准和方法验收。

五、付款方式和条件：

1、结算方式： 对公转账。

2、合同签订时中标人向采购人交纳合同总金额10%的履约保证金，电梯安装调试完毕并验收合格后，采购人全额免息退还履约保证金。

3、电梯安装调试完毕并经验收合格后，按物业专项维修资金申请办理流程由物业专项维修资金管理部门支付至最终结算金额的100%。如有政府补贴资金，则按政府补贴资金申请流程进行。

4、采购人协助和配合供应商申请和办理政府补贴资金（如有）及物业专项维修资金的相关手续。

5、本项目将预留最终结算金额的3%作为质量保证金，质量保证金由物业专项维修资金管理部门从政府补贴资金（如有）或物业专项维修资金中留存，于免费维保期满后，未出现重大质量问题，由采购人协助中标人办理全额免息退还。

6、甲方授权甲方代表            电话：              与乙方核对账目，以上人员在对账单签字的行为视为甲方对对账单的认可，并加盖甲方公章。乙方将对账单书面送达甲方后，甲方应当在7日内对账目进行核对，有异议书面向乙方提出。

7、甲方应按照合同约定的付款方式及时履行付款义务。付款前，乙方应提供真实有效的增值税发票，否则甲方有权暂不付款，并不承担逾期付款违约责任。

六、安装验收

1、供货清单的确认；

2、电梯的综合性能检查；

3、竣工资料一套；

4、重庆特种设备检测研究院的检验报告和检验结论。

七、质保期限：

通过特检院验收合格之日起进入质保期，核心部件（曳引机、门机、控制柜、安全钳、缓冲器、限速器）质保期   年；整机质保期   年；免费维保期   年；曳引媒介为   ，其质保期   年，按照 TSG 08-2017 《电梯使用管理和维护保养规则》的规定，维保项目和计划，完成半月、季度、年度维保。

八、合同解除：

1、甲乙双方按合同要求履行完毕；

2、乙方提供的材料存在质量原因的；

3、未按甲方的相关要求供货并经双方协商未达成一致意见的；

4、遇到不可抗力因素的。

九、违约责任：

1、付款前，乙方应提供真实有效的增值税普通发票，否则甲方有权暂不付款，并不承担逾期付款违约责任。

2、甲方应提前三到五个工作日通知乙方，明确乙方交货的时间、货物，乙方应在订购单货物交货期内将货运达约定地点。

十、解决合同纠纷的方式：

本合同在履行中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商或解决不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、安全责任：

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，及时消除事故隐患。

2、在施工过程中发生安全事故，给甲、乙双方及其他第三方造成人身、财产损害的，由乙方承担民事赔偿责任和其他行政、刑事责任，甲方不承担任何责任。

3、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即通知甲方并上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理。

十三、其他约定事项：

1、业主如需申报政府相关补贴，乙方应配合。

2、乙方货物进场至电梯监督检验之前，货物保管、成品保护由乙方自行负责。

3、在本合同签定后，合同如需加以补充或变更，需要双方签署书面补充合同或变更合同。

4、合同未列入之条款，应按照《中华人民共和国民法典》处理。

5、本项目的比选文件作为本合同的附件，具有同等法律效力。

6、本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，具有同等法律效力。经双方签字（盖章）后生效。

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）比选报价函

（二）报价明细表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

比选报价函

重庆皓辰建设工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

我方收到              （比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的报价。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，我方所投电梯品牌及型号为：      ；初始投标总报价（含税）为人民币大写：      ；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1 份，副本 2 份，电子文档 1 份。

3.我方承诺：通过特检院验收合格之日起进入质保期，核心部件（曳引机、门机、控制柜、安全钳、缓冲器、限速器）质保期   年；整机质保期   年；免费维保期  年；曳引媒介为（注：此处应填写钢丝绳或钢带）   ，其质保期   年，按照 TSG 08-2017 《电梯使用管理和维护保养规则》的规定，维保项目和计划，完成半月、季度、年度维保。

4.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

5.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

6.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和本项目《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

7.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

8.我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到中标通知书后，向采购代理机构交纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费及采购文件规定的其他费用。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

（二）报价明细表

报价明细表

比选项目名称：

| 序号 | 项目清单计价表 | 含税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯整机 |  |  |
| 2 | 电梯运输 |  |  |
| 3 | 电梯安装、调试 |  |  |
| 4 | 电梯机房部分装修装饰 |  |  |
| 5 | 措施项目费 |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |
| 7 | 旧梯残值 |  |  |
| 8 | 含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7 |  |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

采购执行编号：

比选项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  比选项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

采购执行编号：

比选项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  比选项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：

致：            （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）