## 请购单
江北区疾病预防控制中心微生物检验试剂、耗材网上询价采购明细
材料 |  |  |  | 单位 | 数量 | 预算 单价（元） | 预算 总价（元） | 备注
编号 | 类别 | 名称 | 规格
1 | 微生物 | 脑炎脑膜炎症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 12T/盒 | 盒 | 5 | 1900 | 9500 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从血液、脑脊液等临床样本及其培养物中提取的人巨细胞病毒、单纯疱疹病毒、水痘- 带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒、肠道病毒、腮腺炎病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌、A 族链球菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、B 族链球菌等脑炎脑膜炎症候群核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供可拆卸的96孔板0.1ml或0.2ml包装。每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤4孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 （提供说明书和反应完成截图证明）。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有1管阴性对照及1管阳性对照，便于结果判定。 ★8.检测技术：同一品牌可提供≥2种技术平台的多病原核酸检测产品，至少包含多重荧光PCR技术平台和超多重实时荧光PCR熔解曲线技术平台。其中，熔解曲线技术平台可实现熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，一次性完成12种基因型的定性检测。（提供说明书为证）。 9.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图为证） 10.根据工作需求至少配置2种不同品牌试剂。
2 | 微生物 | 腹泻症候群多重荧光PCR试剂盒（荧光PCR法） | 12T/盒 | 盒 | 15 | 2600 | 39000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子、呕吐物及培养物中提取的诺如病毒、轮状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、河弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、致泻大肠埃希氏菌等腹泻病原体核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供可拆卸的96孔板0.1ml或0.2ml包装。每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤8孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 （提供说明书和反应完成截图证明）。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。（提供说明书证明）。 7.质量控制：含有1管阴性对照及1管阳性对照，便于结果判定。 ★8.检测技术：同一品牌可提供≥2种技术平台的多病原核酸检测产品，至少包含多重荧光PCR技术平台和超多重实时荧光PCR熔解曲线技术平台。其中，熔解曲线技术平台可实现熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，一次性完成12种基因型的定性检测。（提供说明书为证）。 9.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图为证）。 10.根据工作需求至少配置2种不同品牌试剂。
3 | 微生物 | 呼吸道多病原体预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 12T/盒 | 盒 | 40 | 2600 | 104000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病 毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、新型冠状病毒（ORF1ab 基因、N 基因）、 百日咳杆菌、A 族链球菌、肺炎支原体、军团菌、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、曲霉菌属、隐球菌、肺炎克雷伯菌的核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供可拆卸的96孔板0.1ml或0.2ml包装。每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤8孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 （提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有1管阴性对照及1管阳性对照，便于结果判定。 ★8.检测技术：同一品牌可提供≥2种技术平台的多病原核酸检测产品，至少包含多重荧光PCR技术平台和超多重实时荧光PCR熔解曲线技术平台。其中，熔解曲线技术平台可实现熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，一次性完成12种基因型的定性检测。（提供说明书为证） 9.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图为证） ★10.生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 10.根据工作需求至少配置2种不同品牌试剂。
4 | 微生物 | 汉坦病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25反应/盒 | 盒 | 1 | 625 | 625
5 | 微生物 | 安第斯病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25反应/盒 | 盒 | 1 | 625 | 625
6 | 微生物 | 登革病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 4 | 750 | 3000 | 根据工作需求至少配置2种不同品牌试剂。
7 | 微生物 | 登革病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 8 | 750 | 6000 | 根据工作需求至少配置2种不同品牌试剂。
8 | 微生物 | 登革病毒和基孔肯雅病毒预混核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 4 | 1500 | 6000 | 根据工作需求至少配置2种不同品牌试剂。
9 | 微生物 | 登革病毒1型、2型、3型和4型分型预混 核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 4 | 1500 | 6000 | 根据工作需求至少配置2种不同品牌试剂。
10 | 微生物 | 核酸提取或纯化试剂病毒核酸快速提取试剂盒 （磁珠法） | 48测试/盒（3*16测试/板） | 盒 | 40 | 96 | 3840 | 须江苏硕世的配套试剂盒
11 | 微生物 | 新型冠状病毒2019-nCov核酸检测试剂盒 | 50反应/盒 | 盒 | 6 | 180 | 1080
12 | 微生物 | 一次性使用病毒采样管（非灭活） | 3ml 50人份/盒 | 盒 | 20 | 80 | 1600
13 | 微生物 | 2ml细胞冻存管 外旋（白色盖 透明管） | 50个/包 | 包 | 30 | 60 | 1800
14 | 微生物 | 移液枪架子（L型） | — | 个 | 5 | 150 | 750
15 | 微生物 | BCL卡 | 20测试/盒 | 盒 | 1 | 1900 | 1900
16 | 微生物 | 城市污水新型冠状病毒（N 、ORF1ab 基因）、辣椒轻斑驳病毒三重核酸定量检测全预混试剂盒（荧光 PCR 法） | 50T/盒 | 盒 | 7 | 2500 | 17500 | 1.使用实时荧光PCR法，对城市污水检测7种病原体进行定量检测（含标准品），包含：甲流、乙流、猴痘、诺如（GI、GII型）病毒和产毒霍乱弧菌、伤寒沙门氏菌。 2.使用实时荧光PCR法，适用于城市污水样本及富集样本中新型冠状病毒（N、ORF1ab基因 ）和辣椒轻斑驳病毒（PMMoV）的定量检测，对城市污水的采样、富集、提取和检测进行全流程监控。 3.保存条件及有效期：-20±5℃冷冻保存，试剂有效期12个月。 4.试剂包装规格：25T、50T/盒。 5.试剂盒组份：采用一管全预混液技术，一管同时检测污水7种病原体和新型冠状病毒（N、ORF1ab基因 ）和辣椒轻斑驳病毒（PMMoV），包含RT-PCR反应液、阴性对照、阳性对照、标准品、标准品稀释液、说明书。 6.反应体系配置操作：操作简便，无需配制试剂，模板5μL。总反应体系25µL。 7.质量控制：含有阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取，便于结果判定。标准品可做6个梯度，标准曲线能满足E 在 90％~110％范围内且 R2≥0.99。 8.最低检出限：不低于200 copies/mL。 9.试剂盒线性范围为2.0E+02～1.0E+09 copies/mL 10.检测精密度：CV%≤5%。
17 | 微生物 | 甲型流感病毒（H1N1、H3N2 型）双重核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2 | 1700 | 3400
18 | 微生物 | 乙型流感病毒（Victoria、Yamagata）双重核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2 | 1700 | 3400
19 | 微生物 | 诺如病毒（GI、GII 型）双重核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2 | 1700 | 3400
20 | 微生物 | 禽流感病毒(H5、H7、H9、通用型)四重核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 2 | 1500 | 3000
21 | 微生物 | 城市污水监测7种病原体核酸定量检测全预混试剂盒 （荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 2 | 3500 | 7000
22 | 微生物 | 流感病毒（甲乙型）双重（带内参）核酸检测全预混试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 750 | 750
23 | 微生物 | 霍乱弧菌CTXAB核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1 | 450 | 450
24 | 微生物 | 伤寒沙门氏菌核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1 | 450 | 450
25 | 微生物 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 450 | 450
26 | 微生物 | 废水核酸富集试剂盒（磁珠法） | 16T/盒 | 盒 | 7 | 625 | 4375
27 | 微生物 | 核酸提取试剂盒 | 16T/盒 | 盒 | 6 | 680 | 4080
28 | 微生物 | 5ml圆底试管 | 125支/包 | 包 | 20 | 125 | 2500
29 | 微生物 | FACS清洗液 | 5L/桶 | 桶 | 3 | 680 | 2040
30 | 微生物 | 质控微球 | 15mL/瓶 | 瓶 | 1 | 3170 | 3170
31 | 微生物 | 人类免疫缺陷病毒核酸(HIV-1RNA)系列血清标准物质 | 1ml/支 2000IU/ml | 支 | 20 | 130 | 2600
32 | 微生物 | 人类免疫缺陷病毒核酸(HIV-1RNA)系列血清标准物质 | 1ml/支25000IU/ml | 支 | 20 | 130 | 2600
33 | 微生物 | 疟原虫快检试剂（胶体金） | 20人份/盒 | 盒 | 1 | 550 | 550
34 | 微生物 | 疟原虫核酸检测试剂盒 | 25反应/盒 | 盒 | 1 | 630 | 630
35 | 微生物 | 埃博拉核酸检测试剂盒 | 25反应/盒 | 盒 | 2 | 625 | 625
| 合计 | [5 empty] | 248690
备注：有效期：中标后所供货物在送达采购人指定地点时，其剩余有效期均须不低于该产品标注总有效期的3/4。