- 比选文件

项  目  号 ：CZB2025-028

项 目 名 称：渝北区中医院通用医疗设备采购

采   购   人：重庆市渝北区中医院

- 2025年5月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

一、 比选内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、比选有关说明	- 2 -

五、比选保证金	- 3 -

六、其它有关规定	- 3 -

七、联系方式	- 3 -

第二篇 采购项目技术需求	- 4 -

一、 采购项目需求一览表	- 4 -

二、项目技术需求	- 5 -

第三篇  采购商务需求	- 16 -

第四篇  比选程序及方法、成交标准、无效响应和采购终止	- 19 -

一、比选程序及方法	- 19 -

二、符合性审查	- 20 -

三、成交标准	- 21 -

四、无效响应	- 22 -

五、采购终止	- 22 -

第五篇  供应商须知	- 24 -

一、比选费用	- 24 -

二、比选文件	- 24 -

三、比选要求	- 24 -

四、成交供应商的确认和变更	- 25 -

五、成交通知	- 25 -

六、关于质疑	- 25 -

七、签订合同	- 27 -

八、不良行为记录及处理	- 27 -

第六篇  合同草案条款	- 28 -

第七篇  响应文件编制要求	- 31 -

一、响应文件的组成	- 31 -

二、响应文件编制格式	- 32 -

## 第一篇  采购邀请书

渝北区中医院根据临床科室需求，经院党委会研究决定，对医院所需的通用医疗设备供应商配送服务进行比选，欢迎符合条件的供应商前来参加响应。

### 比选内容

- 详细采购清单见本文件第二篇 一、比选项目一览表。

### 二、资金来源

单位自筹,本项目实行单价合同，按需送货。

### 三、供应商资格条件

合格响应人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格条件

1.所投产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；所投产品属于第二类或第三类医疗器械的，须具有在有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证（提供注册证复印件）。

2.若不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，响应人应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件或营业执照复印件。提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，响应人应具备医疗器械经营许可证（提供许可证复印件）。

### 四、比选有关说明

（一）凡有意参加响应的供应商，请于2025年5月28日起在行采家（https://www.gec123.com）网上下载本项目比选文件、补遗等比选前公布的所有项目资料，无论响应人下载与否，均视为已知晓所有比选内容。

（二）获取比选文件期限：

1.采购公示时间：2025年5月28日至2025年6月3日12:00（咨询时间8:00-12:00 14:30-17:30工作日）

2.报名方式：报名时间内，供应商将《报名表》加盖供应商公章扫描后发送至2630194147@qq.com（以邮件收到时间为准）完成报名。

（三）供应商须满足以下条件，其响应文件才被接受：

1.按时提交了《报名表》的供应商；

2.线下按时递交了响应文件，线上按时递交报价表（参与项目的供应商须在投标/报价时间范围内登录行采家平台进行在线投标/报价，如未参与在线投标/报价的供应商将视作响应无效）。

（四）线下响应文件递交时间及地点：2025年6月4日 8:30-9:00重庆市渝北区中医院行政楼负一楼会议室（重庆市渝北区双凤桥街道桃源大道康荣路6号）

（五）线上报价时间：自公告发出之日起至2025年6月4日9:00截止

（六）比选开标时间：2025年6月4日 9:00

（七）比选地点：同响应地点

### 五、比选保证金

本项目不收取响应保证金。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一分包下的采购活动。

（二）本项目在响应文件提交截止时间前发布的比选文件及补遗文件（如果有）一律在行采家网（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目比选文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应截止时间递交的响应文件，采购人有权不接收。

（四）响应费用：无论响应结果如何，响应人参与本项目响应的所有费用均应由响应人自行承担。

### 七、联系方式

（一）技术联系人：龙老师    电  话：（023）61399147

（二）比选联系人：肖老师    电  话：（023）61399148

- （三）纪委投诉联系人：李老师 电  话：（023）61399186

- （四）地址：重庆市渝北区桃源大道康荣路6号

## 第二篇   采购项目技术需求

### 采购项目需求一览表

| 分包 | 序号 | 设备名称 | 预算单价 （万元） | 预计采购数量 | 年度预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 医用额温枪 | 0.02 | 50 | 1 | 按需送货 |
|  | 2 | 医用听诊器 | 0.01 | 50 | 0.5 |  |
|  | 3 | 医用水银台式血压计 | 0.02 | 50 | 1 |  |
|  | 4 | 医用电子体温计 | 0.01 | 30 | 0.3 |  |
|  | 5 | 医用血氧饱和度检测仪 | 0.02 | 10 | 0.2 |  |
|  | 6 | 轮椅 | 0.1 | 5 | 0.5 |  |
|  | 7 | 防褥疮床垫 | 0.1 | 10 | 1 |  |
|  | 8 | 电子血压计（臂式） | 0.05 | 50 | 2.5 |  |
|  | 9 | 电子血压计（腕式） | 0.05 | 50 | 2.5 |  |
|  | 10 | 移动式无影灯 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 11 | 床单元臭氧消毒机 | 1 | 2 | 2 |  |
| 二 | 12 | 医用光纤喉镜（成人、儿童） | 0.2 | 5 | 1 |  |
|  | 13 | 网络心电图机（匹配麦迪克斯采集分析工作站） | 2 | 2 | 4 |  |
|  | 14 | 电动吸痰器 | 0.1 | 5 | 0.5 |  |
|  | 15 | 输液泵 | 0.4 | 10 | 4 |  |
|  | 16 | 洗胃机（全自动） | 1 | 2 | 2 |  |
| 三 | 17 | 医用特定电磁治疗器（TDP灯） | 0.05 | 50 | 2.5 |  |
|  | 18 | 光子治疗仪 | 1.8 | 3 | 5.4 |  |
|  | 19 | 电针治疗仪 | 0.05 | 30 | 1.5 |  |
|  | 20 | 电脑中频治疗仪 | 0.3 | 20 | 6 |  |
| 四 | 21 | 动态心电检测仪 | 0.8 | 4 | 3.2 |  |
|  | 22 | 动态血压检测仪 | 0.8 | 4 | 3.2 |  |
|  | 23 | 动态心电血压二合一 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |

## 二、项目技术需求

- “*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

- “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。

分包一：1.额温枪

- （一）适用范围：测量人体体温

- （二）参数要求：

- 1.正常工作环境温度:≤41℃

- 2.相对湿度:≥80%

- 4.测量距离:≥5cm

- 5.测量范围:范围32℃～42.0℃

- 6.示值误差:±0.3℃

分包一：2.医用听诊器

- 适用范围：

- 用于听诊人体心、肺等器官活动响应变化

- 参数要求：

- *1.频响曲线 100-500Hz以测试声源为基准。衰减不大于12dB、在500-1000Hz不大于20dB ；

- 2.弹簧片硬度 HR15N82.9-88.4 ；

- 3.耳环弹力 两耳塞拉开140mm，弹力值在1.372-1.960N ；

- 4.两耳弹性：两耳塞拉开≤300mm；1分钟后恢复后，其变形距离不＞10mm ；

- 5.导管长度:从三通到听诊头的长度为≥50cm ；

- 6.扁形听诊头直径：≤47mm

- 7.钟形听诊头直径：≤35mm

分包一：3.医用水银台式血压计

- 适用范围：测量人体血压

- 参数要求

- 1.测量范围：0-300mmHg

- 2.最小分度值：0.5kPa(2mmHg)

- *3.允许误差：±3.75 mmHg

- 4.显示方式：kPa和mmHg两种读数

- 5.外形尺寸：350mm*95mm*50mm左右

分包一：4.医用电子体温计

- 适用范围：供测量人体体温

- 参数要求

- 1.检测人体体温

- 2.温度显示:3位数字显示,分辨力为:0.1℃

- *3.温度显示范围为:范围32℃～42.0℃.

- *4.精确为±0.1℃

- 5.自动关机功能:电子体温计应具有自动关机功能

- 6. 电源:1.5V 1PCS AAA电池

分包一：5.医用血氧饱和度检测仪

- 适用范围：

- 适应于对患者的脉搏氧饱和、脉率进行检测

- 参数要求：

- 1.显示方式：OLED或LED数字显示

- 2.饱和度测量范围：35%～100%

- *3.测量误差：±1%或±1bpm。

- 4.工作电流：≤40mA。

- 5.脉率标称测量范围：25bpm～250bpm

- 6.电源要求：两节AAA电池，每节1.5V碱性电池。

分包一：6.轮椅

- 适用范围:供行动不便的残疾人、病人及年老体弱者做代步工具。

- 组成部分：手动轮椅车主要由车架、交叉杆、扶手、扶手板、踏板、手刹、手握、前轮、后轮、刹车、坐垫、背垫等组成。

分包一：7.防褥疮床垫

- 1.最大输出流量：≥7.5 L/min

- 2.最大输出气压：≥8 kPa

- 3.波动交替一次时间：10min±10%

- 4.最大工作载荷下气垫内压：≥4 kPa

- 5.工作时所产生噪声：≤45 dB(A)

- 6.最大工作载荷：150Kg以上

- 7.气垫充气尺寸（长x 宽x 高）： 850x800x80 mm±5%

- 8.安全类型：II 类

- 9.防电击程度：B 型应用部分

- 10.工作制：连续运行

分包一：8.电子血压计（臂式）

- 1.测量范围：压力（0～270）mmHg【（0～36）kPa】，脉搏数40次/分～180次/分

- 2.测量准确度：压力±3mmHg(±0.47kPa)、脉搏数误差±5%

- 3.存储容量：可储存100组测量数据

- 4.电源：锂电池或电源适配器

- 5.工作大气压力：80 kPa～106 kPa

- 6.运输和保存大气压力：50 kPa～106 kPa

- 7.电机保护：Ⅱ类设备，BF型应用部分

分包一：9.电子血压计（腕式）

- 1.显示方式：数字式显示方式

- 2.测量方式：示波测定法

- 3.测量范围：压力:0 mmHg~299 mmHg (OkPa ~39.9kPa)

- 4.脉搏数:40次/分~180次/分

- *5.测量精度：压力:±3 mmHg (±0.4 kPa)脉搏数:精度为士5%

- 6.电源：干电池或充电电池

- 7.电池寿命：在室温23℃,腕周165 mm,加压至150 mmHg (20.0 kPa)的条件下,7号干电池(碱性)约能使用300次

- 8.使用温湿度： + 5℃ ~+ 40℃ , 15%RH~85%RH

- 9.运行大气压力： 700 hPa~1060hPa

- 10.运输和保存大气压力： 500 hPa~1060hPa

- 11.测量腕周：约13.5 cm ~21.5 cm

分包一：10.移动式无影灯

- 安装方式：移动式

- 1.输入电源：AC100-240VA，频率：50/60Hz

- 2.输出电压：DC12-24V

- 3.运行模式：间歇加载连续运行 1类设备

- 4.总功率：40W

- 5.LED功率：30W

- 6.色温：5000-5500K

- 7.亮度：5000-300001ux

- 8.焦聚：700m 距离

- 9.方光斑可选:120x160

- 10.圆光斑可选:160-500

- 11.红外持续无级调光、手动感应、电位器无级调光

分包一：11.床单元臭氧消毒机

- 产品用途：用于医院床单位（包括棉被、床垫、床单、枕芯、被芯等床上用品）的消毒。

- 技术参数要求：

- 1、采用臭氧消毒，杀菌广谱、彻底，消毒完毕后自动还原为氧气，无死角、无残留、无污染；

- 2、整机运行噪音≤55dB；

- 3、杀菌因子：臭氧；

- 4、机器消毒时间0-99min可调，默认时间10min快速消毒；

- 5、臭氧产出量≥4970mg/h，臭氧浓度≥3000mg/m3，臭氧泄漏量≤0.01mg/m3。（请提供检测机构检测报告）

- 6、消毒效果要求：（提供检测机构检测报告）

- 1）对大肠杆菌杀灭对数值＞3；

- 2）对金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞3；

- 3）对白色念珠菌的杀灭对数值＞3。

- 4）对铜绿假单胞菌的杀灭对数值＞3。

- 7、液晶显示屏

- 8、机器具备抽气、消毒、保持、还原四种功能，且四种功能的作用时间均为0-99min可调；

- 9、可预先设置自动消毒功能，工作流程可预先设置，抽气、消毒、保持、还原等工序一键式全自动完成；

- 10、双管路，可同时对2个床单位、4床被褥进行消毒；

- 配置清单：

- 1. 主机 1台

- 2. 电源线 1根

- 3. 一次性消毒袋5个

- 4. 一次性消毒罩5个

- 5. 消毒软管 2根

分包二：12.医用光纤喉镜（成人、儿童）

- 1.标准电池式手柄，喉镜片需优质不锈钢制造，外表应亚光处理，防止光线反射。

- 2.喉镜片符合人体工程学，便于操作

- 3.光导纤维≥5000束；

- 4.光纤管可拆卸，损坏后可更换光纤管；

- 5.光源为LED灯

- 6.冷光源设计，氙气灯泡置于手柄的尖端

- 7.拥有型号齐全的弯片

- 8.可重复消毒灭菌使用

分包二：13.网络心电图机（匹配麦迪克斯采集分析工作站）

- 1.操作软件支持Android系统，必须为嵌入式软件应用，设备体积小巧轻便，主要用于出诊、床旁，支持多点触控操作；

- 2. 具有Worklist功能的心电图机支持HIS提取患者信息，不用人工录入。

- 3. 支持心电采集放大器和平板电脑采用蓝牙无线连接，方便临床使用。

- 4. 支持新病例接收语音提醒。

- 5. 支持新病例接收软件推送提醒。

- 6.支持12、15、16导联同步心电图采集。

- 7. 支持VCG（空间向量心电图）功能、支持TVCG（时间向量心电图）功能、支持心室晚电位（VLP）功能，支持心率变异(HRV)功能。

- ※8.该设备需与医院现有心电信息管理系统无缝集成，保证原始数据互通，涉及的接口费用供应商支付。（提供承诺函）

- 9.平板电脑参数：运行内存：≥3.0GB、存储：≥32GB、屏幕：≥10.1寸、分辨率：≥1280x800、支持WIFI、4G。

- 10.配置清单：

| 1 | 平板电脑 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 蓝牙放大器 | 1个 |
| 3 | 12导心电导联线 | 1条 |
| 4 | 吸球夹子 | 1套 |
| 5 | 台车 | 1台 |

分包二：14.电动吸痰器

- 适用范围：适用于肺部感染、支气管哮喘、上呼吸道感染、扁桃体炎等方面患者。

- 参数要求：

- 1.电源电压：AC220V±10%，50Hz±2%

- 2.功率：90VA

- 3.极限负压值：≥0.075MPa

- 4.抽气速率：≥15升/分钟

- 5.贮液瓶：≥1000毫升

分包二：15.输液泵

- 1.安全防护可靠，防护等级：IP23；

- *2.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值;

- 3.压力报警阈值至少10档可调；最低至75mmHg；

- 4.泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，易于清洁和消毒。

- ※5 .双重气泡探测：超声气泡探头，最小可探测≤20ul的单个气泡；

- 6. 支持自动键盘锁，锁键盘时间可调；

- 7. 精度≤±5%

- 8. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

- *9. 速率范围：0.1-2000ml/h；

- 10. 入量管理：具有24小时累积量，间隔定时累积量，自定义时间段累积量；

- 11. 可视化报警：直观的图形化报警信息提示；

- 12. 快推：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快推可选； KVO：0.1-5.0ml/h；

- 13. 支持输血功能；

- 14. 不小于3.5英寸彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前输液状态、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息；

- 15. 具有7种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式；

- 16. 电池工作时间≥8小时@25ml/h；

- 17.支持药物色彩标识，不同类型药物可用不同颜色标识，支持10种以上颜色

分包二：16.洗胃机（全自动）

洗胃周期：<40s

冲液量：250~350mL／次

吸液量：350~450mL／次

噪声：≤65dB( A )

流量：≥2.0L/ min

压力控制：冲、吸压力设定为47~67kPa范围内；连续运行误差不大于±5kPa

分包三：17.医用特定电磁治疗器（TDP灯）

- 1.样式及特点：简易、立式、照射头为大头、照射面积大。

- 3.计时方式：机械定时（0-60′）及常通。

- 4.设备倾倒可自动断电。

- 5.可根据需要设定时间。

- 6.支臂灵活，多段可调，便于调节角度。

- 7.自带滑轮及滑轮锁。

- 8.电压：220V

- 9.功率：300W±100W

- 10.频率：50Hz±10

- 11.光谱波长：2-25μm

- 12.辐射板直径：Φ166左右

- 13.活动臂伸缩范围：0-600mm

- 14.俯仰角：270°左右

- 15.转角：360°

分包三：18.光子治疗仪

- 1、光源材料：半导体固态光源（LED）

- 2、光谱波长：580nm～680nm

- 3、中心波长：630nm±20nm

- *4、光功率密度：≥100mW/c㎡

- 5、单光源照射光斑和输出光功率（光杯口平面测量）：照射光斑面积：大于50c㎡；照射光源输出光功率：≥10W

- 6、照射角度：360度

- 7、治疗时间：连续可调，设置误差小于2.00%

- 8、整机噪声：≤70dB

分包三：19.电针治疗仪

- 1.主要功能：能辅助探测人体穴位，有无针针灸一脉冲理疗功能，有电针治疗功能，具有开机输出安全保护装置

- ※2.特点：输出的基波脉冲具有低压、低频、与人体生理频率范围一致的特点，治疗特别安全有效；禁忌症中不能有冠心病、心脏病、心律失常、高血压、恶性肿瘤或肿瘤的广泛禁忌。可以包括如下禁忌或禁忌部位：心脏起博器局部；孕妇下腹部、孕妇腰骶部及恶性肿瘤局部；传染病；皮肤破损部位和发炎的皮肤；出血倾向、凝血功能障碍；急性化脓性炎症局部、痉挛性、麻痹、金属内置物局部、心区、颈动脉窦部位、严重心肝肾功能衰竭；有严重认知障碍或意识不清的病人；眼部。

- ※3.输出脉冲波形≥连续波、疏密波、间歇波、三角波等

- 4.有六组输出，每组可独立调节幅度大小，可供同时或分别使用

- 5.连续波脉冲宽度：0.5±0.15ms

- 6.脉冲重复频率：f1=(1±0.5)HZ～(100±10) HZ

- 7.疏波、密波交替出现，频率范围f1;密波频率约100HZ；脉冲宽度约0.5ms

- 8.三角波其幅度由小变大，再由大变小，变化次数为（10±3）次/分～(50±10)次/分

- 9.输出隔离度：≤10%

- 10.额定电压：交流220V50HZ、直流9V

- 11.输入功率：≤10VA

分包三：20.电脑中频治疗仪

- 治疗范围：颈椎病，肩周炎，关节炎，骨质增生，腰椎间盘突出，网球肘，消炎，消肿，镇痛，扭挫伤。

- 1.中频载波频率：2KHz～8KHz

- 2.低频调制频率：0～150Hz

- 4.调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、尖波、锯齿波、等幅波

- 5.最大输出电流可调：0～100mA

- 6.输出电流误差度：≤5%

- *7.输出通道：双通道

- 8.工作电压：交流220V±22V、50Hz±1Hz

- 9.输入功率：≤55VA

分包四：21.动态心电检测仪

- 1.可在记录仪中可预置病人信息，杜绝混淆，有记录病人事件按键

- 2.工作模式：12导联兼容3导联 （双独立起搏通道）

- 3.记录时间：24小时（48/72小时选配）

- 4.显示模式：128 X 64液晶

- 5.电源：1节7号（AAA）碱性电池

- 6.电极数量：12导联（10电极）/ 3导联（7电极或者5电极）

- 7.采样率：最高10000Hz

- 8.ADC分辨率：12位

- 9.共模抑制比：≥ 80dB

- 10.存储方式：内置存储卡

- 11.存储容量：4G

- 12.尺寸：≤ 65.5mm X 52.5mm X 18.2mm

- 13.重量：≤ 40g

- 分析软件部分：

- 1.软件采用多通道的自动分析，大大提高自动分析准确性，三位一体的操作界面，三层结构在同一操作界面中显示，不需要额外的界面切换即可完成编辑

- 2.采用全模板方式识别QRS波，可分为室性、室上性、正常和干扰四大类

- 3.分析功能全面：心律失常分析、起搏分析、，ST段分析，房颤分析，心率变异分析，QTc分析，睡眠呼吸分析，心律震荡（HRT）分析，T波电交替（TWA）分析，心律减速力分析，心室晚电位分析，心电向量分析等

- 4.具备强大的散点图批量编辑功能，不用逐个样本或波形编辑心拍属性。拥有丰富的散点图类型包含t-RR散点图、Lorenz-RR散点图、分时段散点图、差值散点图、时间三维散点图、t-RR散点缩略图、Lorenz-RR散点缩略图，并通过逆向技术实现散点图与波形叠加图、样本图和标准波形图回溯互动。其中“散点和波形正反逆向技术”、“时间三维散点图”、“基于R波智能移动和添加的伪差批处理技术”、“可变尺度焦点突出反混淆技术”是软件独有功能

- 5.具备“二阶分析”编辑功能，对软件自动分析的结果，可根据心电波形结构进行二次分析，自动修改分析结果，提高分析速度

- 6.具备阵次模式编辑功能，在任意编辑界面的标准图中，可将任意时间段的心电图全部选定并做相应的编辑操作（QRS波类型定义，事件定义或者重新分析），避免了逐波编辑的大工作量，大大减短分析时间

- 7.有多种心电图浏览模式，并自动生成各种典型心电图片段。

- 8.软件拥有多种直方图查看与编辑功能，包含RR间期、NN间期、NV间期、NS间期、VN间期、VV间期、SN间期、SV间期、SS间期等各类直方图，并且提供由用户指定节律关系自定义直方图，方便用户进行各种运用与研究

- 9.软件可调整判定阈值，满足特殊病人类型或临床研究需要

- 10.鼠标和键盘可联合使用，方便操作。

- 11.打印报告种类齐全，并有预览功能

- 12.数据可网络传输，形成网络版功能，并可接入各类网络数据管理平台

分包四：22.动态血压检测仪

- 1.智能化流体控制技术，血压测量更平稳，测量更准确。快速充气，线性放气，最接近医生听诊血压的过程

- 2.可预置病人信息到记录仪中，杜绝混淆

- 3.记录仪双核设计，安全更有保障，动态范围大，自动适应各种血压和不同脉搏的病人

- 4.独特的自动补充气功能，轻松应对血压突然升高的情况

- 5.显示方式：128 X 64液晶

- 6.记录时间：24小时

- 7.测量方法：振荡法（示波法）

- 8.测量间隔：5～240分钟可任意选择

- 9.示值范围：0～300mm

- 10.测量范围：收缩压：50～255mmHg；舒张压：30～200 mmHg

- 11.测量精度：误差≤ 3mmHg

- 12.存储方式：内存存储芯片

- 13.通讯接口：无线红外通讯

- 14.尺寸：≤ 95mm X 73mm X 31mm

- 15.重量：≤ 150g

- 动态血压性能要求：

- 1.血压全信息技术，不仅记录血压测量结果，同时记录可回顾分析的“血压脉动波形”，以便医生客观鉴别血压测量结果的准确性、有效性

- 2.操作界面友好，操作流程简洁，图表数据丰富、分析报告详实。

- 3.有趋势图、圆饼图、波形图、差分表、标准差、分类直方图和散点图等汇总窗口，为用户提供多种途径和角度分析病例数据。

- 4.判定阈值可调，满足特殊病人类型或临床研究需要。

- 5.完善的病例管理。

- 6.可将血压数据导入动态心电数据中，形成动态心电血压二合一报告，方便医生观察心电与血压的关联性，数据可网络传输，形成网络版功能，并可接入各类网络数据管理平台

分包四：23.动态心电血压二合一

- 1.一台记录仪可同时记录动态心电图与动态血压数据，也可单独测量动态心电图或者动态血压

- 2.记录仪具备心电和血压联动功能，能自动识别心率变化及ST-T变化，如超过设定的范围，即会自动增加测量血压，以便观察心电图有病变时的血压情况

- 3.记录仪动态血压部分双核设计，安全更有保障，动态范围大，自动适应各种血压和不同脉搏的病人

- 4.可在记录仪中可预置病人信息，杜绝混淆

- 5.显示方式：128 X 32液晶

- 6.工作模式：12导联（双独立起搏通道）

- 7.记录时间：24小时（48小时选配）

- 8.电源：4节5号（AA）碱性电池或充电电池

- 9.电极数量：10电极

- 10.采样率：最高10000Hz

- 11.ADC分辨率：12位

- 12.共模抑制比：≥ 80dB

- 13.存储方式：内置SD存储卡

- 14.存储容量：8G

- 15.通讯接口：红外 + USB2.0

- 16.血压示值范围： 0 ～ 300mmHg

- 17.测量范围：收缩压：50 ～ 255mmHg；   舒张压：30 ～ 200mmHg

- 18.血压测量精度：误差≤ 3mmHg

- 19.血压测量间隔时间： 5～240分钟可任意选择

- 20.尺寸：≤ 124mm X 68mm X 31mm

- 21.重量：≤ 180g

## 第三篇  采购商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、服务期、交货期、交货地点及验收方式

（一）服务期：在采购合同签订后，配送服务期1年。

（二）交货地点：重庆市渝北区中医院（采购人指定地点）。

（三）交货期：成交供应商应在收到计划通知后7日内交货（如另有约定，按合同执行），紧急情况须24小时内到货。负责将中标产品运到采购人指定地点，并完成到货设备的安装、调试和技术培训，运行正常后交付采购人验收。

（四）运输和保险  将货物运送至采购人指定交货地点并交付给采购人指定收货人之前的货物运输由成交供应商负责，相关的运输费用、保险、保管、货物灭失及毁损的风险由成交供应商承担。

（五）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由响应人负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后由医院组织相关人员进行验收，自采购人收到相关验收报告之日即为设备验收合格之日。

5.如国家规定设备需要进行医学计量检定，成交供应商需提供中标货物经由国家权威机构出具的计量检定报告，且相关费用均由成交供应商承担。

6.成交供应商提供的货物未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

※二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、设备到医院指定地点的运输费（含装卸费）、仓储费、保险费、安装调试费、第三方单位的设备验收和检测费、税费等货到采购人指定地点的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：

1.本项目涉及的所有设备原厂整机5年保修（含主机、所有配件、软件升级、维护），自采购人收到验收报告之日起计算。

2.设备及其附属配套配置必须为接送货通知起半年内生产的产品，其产品质量应完全符合国家/行业有关标准和技术规范。

（二）售后服务内容

1.响应人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）成交供应商提供技术服务电话终身免费解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的技术方案。

（2）如遇设备产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人；如采购人有要求，成交供应商应对采购人所购设备提供免费升级服务。

（3）若设备发生故障，成交供应商在接到采购人通知（电话、传真等），48小时到达现场并完成修复，无法在48小时内解决设备问题的，需在 24 小时内提供备用设备，确保设备的正常工作。

（4）本合同所购设备如遇维修并须更换相关配件的，成交供应商必须提供全新原厂原装配件，否则采购人有权拒绝支付剩余货款和履约保证金，并根据设备情况要求成交供应商赔偿采购人的相关经济损失。

（5）成交供应商提供 4 次/年的设备维护保养服务，保证采购人所购设备能正常使用且年平均开机率≥95%，并出具相应维保报告交装备科存档。

（6）设备年停机时间的计算方式：自成交供应商接到采购人通知（电话、传真等方式）之时起（不分节假日），在工作时间内（8:00--17:30）停机达 8h 以上的，停机时间按 1 天计算；设备连续停机达 72 小时及以上的，按实际停机时间的双倍计算。

2.质保期外服务要求

（1）质保期外，成交供应商应同样提供免费电话咨询或上门维修和维护服务。

（2）质保期外，成交供应商应负责设备系统配套软件的终身免费升级。

（3）质保期外，如遇设备维修，成交供应商只能向采购人收取零配件更换费，免人工费和其他维修相关费用。

3.易损件和维修零配件：

（1）成交供应商和设备的生产厂家保证设备的所有零部件、配件、易损件和选配件等产品供应不少于 10 年。

（2）质保期外，采购人如遇设备维修需购置相关维修配件的，成交供应商及其设备生产厂家应向采购人提供原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

（3）所投设备常用、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单必须在响应文件中列出，如在质保期外更换未列出部分的零配件、易损件价格超过1万元部分，由成交供应商承担。（提供价格清单，格式自拟）

四、付款方式

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

（二）货到现场并安装、调试与培训完成，经医院验收合格并收到成交供应商的全额发票后5个工作日内按医院规定程序办理货款支付。

（三）履约保证金的无息退还：采购人应当按照合同约定的退还方式在3个工作日内按程序办理退还手续。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

（一）成交供应商应当按采购人的要求免费为采购人的工作人员提供设备现场操作、使用的技术培训，确保每位参训人员能熟练掌握设备的日常操作使用及维护保养，并提供《人员操作使用、培训记录》。

（二）成交供应商在质保期内提供不低于四次的国内相关设备应用领域的最新技术免费培训。

七、违约责任

（一）如成交供应商向采购人提供的设备不符合设备验收标准，或质保期内在一年内同一故障连续发生三次（非人为），则成交供应商应当在收到采购人的整改意见之日起30日内进行更换，逾期未更换或更换的设备仍不符合约定，则采购人有权解除合同，并且成交供应商按配送总金额的20%向采购人支付违约金。

（二）成交供应商逾期提交设备，从逾期之日起每日按合同总价的1‰向采购人支付违约金，超过 120 日的，采购人有权解除合同，(采购人不能提供安装场地和不可抗力因素除外）并且成交供应商按配送总金额的20%向采购人支付违约金。

（三）在质保期内，如设备年停机时间超过18天，每耽误一天，对应设备的保修期顺延十天，且成交供应商每日按本配送总金额的1‰向采购人支付违约金。

八、其他商务要求内容

（一）必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇比选程序及方法、成交标准、无效响应和采购终止

### 一、比选程序及方法

（一）比选按本文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。项目比选小组是依据本院的内控制度相关规定进行组建，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

（二）比选小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.响应单位营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.响应人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书（法定代表人参加的不用提供授权委托书）。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供信用中国查询的信用记录 |
|  |  | - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 响应人提供诚信响应承诺函 |
|  |  | 5.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（提供响应公司为响应代表人购买社保的证明材料） | 响应单位为响应公司代表人缴纳的社会保障金的个人明细证明材料（提供2025年1月至今任意一个月均可）③ |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 二 | 本项目的特定资格条件 |  | 按第一篇“三、响应人资格要求（二）本项目的特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |

注：注：

响应人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以响应人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

③社会保障金的个人明细证明材料至少包含缴纳单位，被保险人姓名及其对应的缴纳月份和缴纳险种（险种至少包含个人养老、失业及工伤）等信息。

### 二、符合性审查

（一）符合性审查标准。比选小组依据比选文件的规定，对响应文件的有效性、完整性、响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（响应人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 各分包分别制作响应文件，且响应文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
|  |  | 响应产品齐全性 | 响应产品完全覆盖本比选文件第二篇中所列分包内所有产品。 |
| 3 | 响应程度审查 | 响应有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |
|  |  | 实质性响应 | 比选文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |

（二）澄清有关问题。比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（四）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）本项目实行一次性报价，以各供应商提供的响应文件报价为准，若涉及价格有误需要修正的，在原报价文件正副本上填写修正后的价格并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章确认。

### 三、成交标准

（一）比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

（二）评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 （50%） | 50 | 有效的响应报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术（质量）部分 （40%） | 40 | 1.起评分： 有效响应人的起评分为40分。 2.扣分条款： 2.1响应文件响应应答有一条不满足比选文件重要技术需求的（本比选文件第二篇中带“*”号标注的部分），从起评分中扣除10分，扣完为止。 2.2响应文件响应应答有一条不满足比选文件一般性技术需求的（本比选文件第二篇中“*”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分，扣完为止。 |  |
| 响应人的应答应满足比选文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 4 | 所投产品（含包内所有产品）质保期在满足比选文件要求的前提下，每增加一年加2分，最多加4分；不满足或未提供的得0分。 | 提供承诺函并加盖响应人公章（格式自拟） |
|  |  | 4 | 提供售后具体服务方案。方案内容不限于技术培训方案、设备维护维修措施、质保期内服务措施等内容。 方案符合上述条件的得4分；方案有1处瑕疵的得2分；方案2处及以上瑕疵或无方案的得0分。 | 提供方案，格式自定。提供方案，格式自定。 注：本项内容中所称的“瑕疵”： ①内容表述不完整或缺少关键分析点； ②计划及措施不科学合理方案； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤措施不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标； 上述任意一种情形为1处瑕疵 |
|  |  | 2 | 所投所有产品具有2022年1月1日以来的销售业绩（以合同签订时间为准），提供1套业绩（1套业绩可一个合同包括所有产品，也可由多个合同组合而成）得1分，本项最多得2分，不满足或未提供的得0分。 | 提供合同复印件并加盖响应人公章 |

### 四、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商不接受比选小组修正后的价格的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一分包项目报价的；

（六）响应人提交的响应文件资料务必做到清晰可辨，若模糊不清视为无效应答。

（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（八）法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

### 五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，并组织重新采购：

（一）在评审中，专家提出比选文件存在重大瑕疵，继续评审存在影响采购公平性和公正性的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的。

### 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、比选文件

（一）比选文件由采购邀请书、采购项目技术需求、采购商务需求、比选程序及方法、符合性审查、成交标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、比选要求

（一）响应文件

1. 供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，封面注明响应项目名称及分包号、项目编号、响应单位全称，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）本项目不允许联合体响应。

（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件出现报价不一致的，以报价明细表中单价为准，由供应商代表重新测算后在原报价明细表上修正报价并签字；

2.若报价明细表中预计年用量与比选文件提供的数量不一致，以比选文件提供的数量为准，由供应商代表重新测算后在原报价明细表上修正报价并签字（重新测算的单价与原报价明细表必须保持一致）。

3.比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件必须由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章。

2.响应文件必须按照第七篇 “一 响应文件的组成”中要求的顺序进行装订，并于本文件规定的响应文件递交时间内提交。响应文件由资格文件和经济及应答响应文件两部分组成，一式两份，其中正本一份、副本一份，同时须在封面清楚地标明“正本”“副本”字样，副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本应密封送达响应地点，应在封套上注明项目名称、响应人名称。

2.按本文件要求在规定时间内在行采家平台上进行线上报价。

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人在比选当天从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排名顺序确定成交供应商，其中排名第一的为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同的或成交供应商提供的部分或全部产品不满足临床需求时，采购人可以结合医院的实际情况，按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在行采家网（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告，公告期为1个工作日。

（二）采购人以书面形式发出成交通知书。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑

（一）质疑内容、时限

1.供应商对比选文件提出质疑的，需在公示期内提出并附相关证明材料；未在公示期内提出质疑的响应人，则参加响应活动后，无权再就比选文件内容提出质疑；

2.供应商对采购过程和成交结果提出质疑的，应在采购结束之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料；

3.供应商应在本文件载明的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2质疑项目的名称、项目编号；

4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.4事实依据；

4.5必要的法律依据；

4.6提出质疑的日期；

4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

5.供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6. 质疑文件的递交：一式两份，采购办和归口职能科室各一份。

（二）质疑答复

采购人应当在收到响应人的书面质疑后七个工作日内作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了比选活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

### 七、签订合同

（一）成交供应商应当自收到成交通知书之日起20日内，联系该项目负责人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

- （三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按比选文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

（五）本次采购合同执行期间，如遇国家或上级政策调整合同无法继续执行，例如集中带量采购等政策性措施等，医院有权终止或更正合同，中选成交供应商须无条件接受。

### 八、不良行为记录及处理

在采购过程中，若响应供应商有以下情形之一，将被我院纳入不良行为记录，凡是纳入不良行为记录的供应商及与其有直接控股或管理关系的单位及参与本项目的相关人员3年内禁止参加本医院所有院内采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一分包下采购活动的；

（二）提供虚假材料谋取成交；

（三）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（四）捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的；

（五）擅自变更、终止或中止合同；

（六）本文件中规定的其它拉入黑名单的行为。

## 合同草案条款

一、定义

- （一）甲方（需方）即采购人，是指通过比选采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- （二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- （三）合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- （四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- （五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 二、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 三、合同价格

- （一）合同价格即合同总价。

- （二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- （三）合同货物单价为不变价。

- 四、转包或分包

- （一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- （二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- （三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 五、质量保证及售后服务

- （一）乙方应按比选文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- （二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- （三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 比选项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

- （四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 六、付款

- （一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

- （二）付款方式：银行转账、现金支票。

- （三）付款方法：同本项目“第四篇 比选项目商务需求”中关于付款方式的约定。

- 七、检查验收

- （一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

- （二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照比选文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

- （三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

- 八、索赔

- 供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- （一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

- （二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- 九、知识产权

- （一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

- 十、合同争议的解决

- （一）当事人友好协商达成一致

- （二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 十一、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 十二、合同生效及其它

- （一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- （二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- （三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- （四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- （五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 第七篇  响应文件编制要求

### 一、响应文件的组成

（一）经济及应答响应文件编制格式

1.经济部分

1.1报价函

1.2明细报价表

2.技术/服务需求部分

2.1技术/服务条款响应差异表

3.商务部分

3.1商务响应偏离表

3.2其它优惠服务承诺（如有）

- 资格文件编制格式

- 1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

说明：响应人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以响应人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

2.法定代表人身份证明（格式）

3.法定代表人授权委托书（格式）

4.信用中国的信用记录（请下载全套报告，否则视为未响应）

5.诚信响应承诺函（格式）

6.响应单位为响应公司代表人缴纳社会保障金的个人明细证明材料（提供2025年1月至今任意一个月均可）

7.特定资格要求

8.其他与项目有关的资料（如有）

### 二、响应文件编制格式

（一）响应文件编制格式

1.经济部分

1.1报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）及_____________（项目号）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

- 愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的相关耗材配送服务，整包报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元，各产品分项报价见报价明细表。

- 2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（公章）：

年   月   日

1.2报价明细表

项目编号及分包号：

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 单价（万元） | 预计年用量 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.总价=单价*年使用量；分包合计总价=各分项设备总价之和。

供应商名称（公章）：

2.技术部分

2.1所投各产品的技术参数（或技术指标）

2.2技术条款差异表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  采购项目技术需求”中各分包所列产品技术要求进行逐一比较和响应；

2.该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3.商务部分

3.1商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 比选项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  采购商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

3.2 其它优惠服务承诺（格式自定）

- 资格文件编制格式

- （一）营业执照或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（三证合一的提供营业执照）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名及身份证号码），在             （响应人名称）任    （职务名称）职务，是（响应人名称）              的法定代表人。

特此证明。

响应人：

（响应人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      （附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （响应人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 响应人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（响应人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的信用记录

（五）诚信响应承诺函（格式）

致：             医院

1.在认真审阅了比选文件后，我方决定按照相关规定，自愿参加此次比选活动。我方保证所提供的全部资质证明文件的真实性、合法性，我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，若有虚假我方愿承担一切法律责任。

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

3.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

4.如果我方中选，我方将按照需求方的要求提供中选产品/服务，并保证产品货源的合法性、可靠性及质量的稳定性/服务能力能完全满足比选文件及我方响应文件的条款，确保采购合同的履行。

5.我方承诺，在此次比选活动中与本分包的其它参与供应商无任何关联关系及围标串标等违规违法行为，若有违反我方愿承担一切法律责任。

我方对以上承诺负全部法律责任。

响应供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

出 具 日 期：        年       月       日

- 响应单位为响应公司代表人缴纳社会保障金的个人明细证明材料（提供2025年1月至今任意一个月均可）

（七）特定资格相关资料。

（结束）