## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 106208.64 |  | 3000
1.1 | 拆除工程 | 2155.96
1.2 | 安装工程 | 104052.68 |  | 3000
2 | 措施项目费 | 11734.55
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5497.29
3 | 其他项目费 | 3000
4 | 规费 | 4762.7 |  | －
5 | 税金 | 12671.15 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 138,377.04 |  | 3000
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1387.25
2 | 施工组织措施项目 | 10347.3
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5497.29
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 513.31
措施项目费合计=1+2 |  | 11734.55

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011613001001 | 吊灯拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:按设计要求 2.灯具种类:吊灯 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 |  | 30.44 | 30.44
2 | 011613001002 | 吸顶灯拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:按设计要求 2.灯具种类:吸顶灯 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 103 |  | 4.19 | 431.57
3 | 011613001003 | 筒灯拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:按设计要求 2.灯具种类:筒灯 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 40 |  | 6.29 | 251.6
本页小计 | [7 empty] | 713.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011612002001 | 原有开关拆除 | [项目特征] 1.种类:开关 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 47 |  | 4.19 | 196.93
5 | 011612002002 | 原有插座拆除 | [项目特征] 1.种类:插座 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 198 |  | 6.29 | 1245.42
安装工程
1 | 030404035001 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:暗装距地0.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 30 |  | 42.27 | 1268.1
本页小计 | [7 empty] | 2710.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404035002 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:暗装距地0.3-0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 138 |  | 26.75 | 3691.5
3 | 030502012001 | 网络单口插座 | [项目特征] 1.名称:网络单口插座 2.类别:超五类（含模块） 3.安装方式:距地0.3m暗装 4.底盒材质、规格:按设计要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 30 |  | 44.34 | 1330.2
4 | 030404017001 | 照明配电箱 AL1 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱（含配件） 2.型号:AL1 3.规格:Pe=20KW，防护等级IP30 4.安装方式:暗装距地1.5m 5.参考:90D7021-1 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2616.13 | 2616.13
本页小计 | [7 empty] | 7637.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404017002 | 照明配电箱 AL2 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱（含配件） 2.型号:AL2 3.规格:Pe=20KW，防护等级IP30 4.安装方式:暗装距地1.5m 5.参考:90D7021-1 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 4 |  | 3016.13 | 12064.52
6 | 030404017003 | 照明配电箱 AL3 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱（含配件） 2.型号:AL3 3.规格:Pe=27KW，防护等级IP30 4.安装方式:暗装距地1.5m 5.参考:90D7021-1 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 3216.13 | 3216.13
本页小计 | [7 empty] | 15280.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404017004 | 照明配电箱 AL4 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱（含配件） 2.型号:AL4 3.规格:Pe=14KW，防护等级IP30 4.安装方式:暗装距地1.5m 5.参考:90D7021-1 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2216.13 | 2216.13
8 | 030904008001 | 弱电箱 | [项目特征] 1.名称:弱电箱（含配件） 2.规格:按设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 5 |  | 416.28 | 2081.4
9 | 030412001001 | 吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:22W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 103 |  | 58.58 | 6033.74
10 | 030412004001 | 吊灯 | [项目特征] 1.名称:吊灯 2.型号:300W 3.规格:直径约1.3m [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 4272.82 | 4272.82 | 3000
本页小计 | [7 empty] | 14604.09 | 3000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030412004002 | 筒灯 | [项目特征] 1.名称:筒灯 2.型号:10W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 40 |  | 39.99 | 1599.6
12 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:暗装距地1.1-1.3m，距门框0.2m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 25.71 | 205.68
13 | 030404034002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:暗装距地1.1-1.3m，距门框0.2m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 36 |  | 26.93 | 969.48
14 | 030404034003 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:暗装距地1.1-1.3m，距门框0.2m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 30.3 | 90.9
本页小计 | [7 empty] | 2865.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030411001003 | 配管SC50 | [项目特征] 1.名称:配管SC50 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:按设计要求及满足设计规范 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 70 |  | 41.38 | 2896.6
16 | 030411002001 | 线槽PV20*10 | [项目特征] 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:宽20mm*高10mm [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 1969.67 |  | 16.11 | 31731.38
17 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:暗敷 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 70 |  | 65.22 | 4565.4
本页小计 | [7 empty] | 39193.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030408006001 | 电力电缆头WDZB-YJY-5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格 :WDZB-YJY-5*16 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 14 |  | 105.12 | 1471.68
19 | 030411004001 | 配线WDZC-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2258.13 |  | 3.32 | 7496.99
20 | 030411004002 | 配线WDZC-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2791.29 |  | 4.19 | 11695.51
本页小计 | [7 empty] | 20664.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030411004003 | 配线WDZC-BYJ-6 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号、规格:WDZC-BYJ-6 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 60 |  | 5.87 | 352.2
22 | 030502005001 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:超六类 3.线缆对数:按设计要求 4.敷设方式:穿管暗敷 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 266.53 |  | 4.34 | 1156.74
23 | 030901013001 | 灭火器 | [项目特征] 1.形式:放置式 2.规格、型号:ABC手提式干粉灭火器（1组含2具4kg灭火器+1具灭火器箱） [工作内容] 1.设置 | 组 | 5 |  | 205.97 | 1029.85
本页小计 | [7 empty] | 2538.79
合 计 | [7 empty] | 106208.64 | 3000

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1387.25
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:人工搭设 2.搭设高度:3.7m内 3.脚手架材质:钢管 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 1387.25 | 1387.25
本页小计 | [7 empty] | 1387.25
合 计 | [7 empty] | 1387.25

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 4336.7
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 5497.29
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 513.31
合 计 |  |  |  |  | 10347.3
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 3000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 3000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 原有线路拆除 | 项 | 3000 |  | 包括但不限于拆除原有配线、配管等，分类整理，运至现场指定地点堆。
合 计 |  |  | 3000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 吊灯 300W | 套 | 1 |  | 3000 | 3000
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 4762.7
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 12671.15
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 11313.53
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1357.62
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 17433.85