- 网上询价通知书

- 项目编号：XSSY25A005

- 项目名称：技术调度中心防暑降温设备采购及安装

- 采购人：重庆新胜实业有限责任公司

二○二五年五月

# 第一篇 询价邀请书

重庆新胜实业有限责任公司（以下简称：采购人），对技术调度中心防暑降温设备采购及安装 项目进行网上询价，欢迎有资格的供应商参与询价。

## 一、项目内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （万元） | - 询价保证金 - （万元） | - 成交供应商数量（名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术调度中心防暑降温设备采购及安装 | - 9.8 | - 无 | - 1 | - 本项目供应产品必须为中国关境内生产 |

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、询价资质

询价供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业服务能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

## 四、询价有关说明

（一）有意向参与网上询价的供应商，请在“行采家”平台（https://www.gec123.com）网上下载本项目采购要求等网上询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有内容。

（二）网上询价时间：详见公告发布。

（三）询价通知书购买费用：无。

## 五、询价保证金

无。

## 六、询价有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的询价。

（二）本项目的补遗文件（如有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意查阅下载；无论供应商查阅下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如有）的内容。

（三）询价费用：无论成交结果如何，供应商参与本项目网上询价的所有费用均由供应商自行承担。

（四）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目报价截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 七、联系方式

采购人：重庆新胜实业有限责任公司

联系人：赵老师

联系电话：023-49399625

投诉联系人：徐老师

联系电话：023-49399639

地址：重庆市永川区龙马大道1116号附1号

第二篇  供应商须知

一、询价通知书

（一）询价通知书由询价邀请书、供应商须知、项目技术需求、项目商务需求、响应文件编制要求五部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

二、询价要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第五篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.响应文件语言：简体中文

3.询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天

（二）报价要求

1.本项目以人民币报价，按单价、合价、总合价分别进行报价，总合价超过最高限价的视为无效报价。询价报价包括（但不限于）：货物费、运输费、人工费、吊装费、打孔费、孔洞回填、安装和安装所需的辅料、支架费、调试费、税费、安全措施费、清洁卫生以及完成本项目所需要的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.供应商必须购买工程工伤保险且费用在报价内，采购人不承担任何安全责任。

3.各潜在询价人应充分考虑本项目的特殊性和有效工作时间，采购人不给予其他任何补偿。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.报价总价与报价明细表单价合计金额不一致时，以单价合计金额修正为准。

三、询价程序及成交标准

（一）本项目询价按照行采家上发布的规定时间进行。

（二）对技术和服务部分的评审

1.“第三篇 询价项目技术需求”有一条及以上不能满足询价通知书要求的供应商为无效响应；

2.“第四篇 询价项目商务需求”有一条及以上不能满足询价通知书要求的供应商为无效响应。

（三）成交标准

1.询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术需求和商务需求均能满足询价实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序提出成交候选人。

2.若供应商的最后报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；技术参数（条款）都相同的，按商务条款的优劣顺序排列；以上都相同的，询价小组以报价先后确定成交供应商。

3.成交价格=成交供应商的最后报价。

4.询价小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价低于其他供应商有效报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的且供应商不能证明其合理性的，询价小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

5.以最后报价最低的原则确定成交供应商。

6.成交供应商的变更

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商。

7.出现下列情形之一的，采购人终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

7.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

四、评审依据

评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

五、成交通知

- 成交供应商确定后，采购人将在重庆市行采家平台（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

- 结果公告期满两个工作日后，采购人通知成交供应商缴纳履约保证金。履约保证金缴纳凭据将作为签订合同的依据。

- 如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后再通知成交供应商缴纳履约保证金。

六、关于质疑和投诉

- 质疑的内容、时限

1.供应商对询价通知书中技术和商务需求、评审标准及评审细则有异议的，应在询价通知书公告期内向采购人提出书面质疑。

2.供应商参加了询价活动后再对询价通知书提出质疑的、提出质疑超过时限的和质疑未提供书面格式的，采购人不予受理。

3.供应商对成交结果有异议的，应当在结果公示发布之日起二个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

（二）质疑答复

采购人以补遗形式作出答复；对投诉以书面形式作出合理的处理。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了询价活动后，再对询价通知书内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

质疑联系方式

质疑受理：赵老师  023-49399625

七、签订合同

（一）询价通知书、成交供应商的响应文件、有效承诺文件及履约保证金缴纳凭证等，均为签订合同的依据。

（二）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的或不按合同履行的，采购人视成交供应商失信，将其纳入供应商黑名单，并按照相关法律法规处理。

（三）采购人不得向成交供应商提出超出询价以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（四）除不可抗力等因素外，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签采购合同的，应当承担相应的法律责任。

# 第三篇 项目技术需求

## 一、采购设备目录

| 序号 | 产品名称 | 采购数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 15HP制冷设备 | 2套 | - 15HP制冷设备内、外机为核心产品； - 产品必须为中国关境内生产； - 15HP连接铜管、电源线采购量为暂估，以实际用量为准，安装过程中实际使用量如有超出采购量，不另行增加任何费用。 - 机组接线、塑料管、机组支架、额外使用量及加工工时等造成的费用均包含在制冷设备总价中，无其他任何费用。 |
| - 2 | 15HP连接铜管 | 30米 |  |
| - 3 | 电源线 | 600米（6㎡300米，2.5㎡300米） |  |

- 说明：项目实施地点特殊，参与询价的供应商需对项目现场有充分了解，必须现场踏勘，未进行现场踏勘的报价无效。踏勘前，应提前一天与采购人联系报备并携身份证原件、营业执照复印件前来踏勘；询价开标时间前24小时不再接纳踏勘。踏勘现场所发生的费用及安全由询价人自行承担。

- 地址：重庆市永川区龙马大道1116号（同泰村）

- 联系人：赵老师，联系电话：023-49399625   13883940362

重庆新胜实业有限责任公司踏勘报名登记表

| 日期： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目号 | XSSY25A005 |  |  |
| 项目名称 | 技术调度中心防暑降温设备采购与安装 |  |  |
| 采购人名称 | 重庆新胜实业有限责任公司 |  |  |
| 采购人联系人确认签字 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 供应商现场 踏勘人 |  | 手机 |  |

附：供应商现场踏勘人身份证复印件（正、反面）

## 技术指标要求

| 内 容 |  |  | 配件规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定制冷量 |  | Kcal/h | 36120 |
|  |  | Kw | 42 |
| 电 源 |  |  | 3N-380V-50HZ |
| 总功率（KW） |  |  | 15 |
| 温控范围(℃) |  |  | 5-30（可调） |
| 温控精度(℃) |  |  | ±2 |
| 冷 媒 |  |  | R22 |
| 制冷介质 |  |  | 空气 |
| 噪 音（dBA） |  |  | 72 |
| 压缩机 |  | 型 式 | 全封闭涡旋式 |
|  |  | 电机功率（KW） | 12 |
| 散热风机 |  | 散热风量(m3/h) | 6660 *2 |
|  |  | 功 率（W） | 800 * 2 |
| 蒸发器 |  | 型 式 | 高效紫铜管套铝翅片式 |
| 冷凝器 |  | 型 式 | 高效紫铜管套铝翅片式 |
| 送风机（输送冷风） |  | 送风量(m3/h) | 3000 |
|  |  | 出风口径（MM） | 200（可按要求定做） |
|  |  | 电机功率（KW） | 1.5 |
|  |  | 额定压力MPa | 220 |
|  |  | 类 型 | 风机 |
|  |  | 过滤器 | 回风采用尼龙过滤网 |
| 钣金 |  | 机 架 | 铝合金 |
|  |  | 机箱板 | 1.2MM厚镀锌板（烤漆） |
| 一体机外型尺寸 | L× W× H(mm) |  | 约2000*900*1600 |
|  | 重 量（kg） |  | 约600 |
| 安全保护 |  | 压缩机过热保护，机组过载保护装置，电源逆相/缺相保护器，高低压力保护，高低温度保护，电子延时保护装置。 |  |

| 全封闭涡旋式压 缩 机（ 1个15HP ） | 日本—Panasonnic（松下） |
| --- | --- |
| 干燥过滤器1个 | 美国—ALCO（艾可） |
| 翅片式冷凝器2套 | 凯得利—凯迪DD-100 |
| 毛细管2个 | 东莞—HongSai（宏赛） |
| 制冷剂1套 | 台湾—R22（大冰龙） |
| 电器元件1套 | 法国—Schneider（施耐德） |
| 压力保护器（高压/低压）15HP一套 | 丹麦—Danfoss（丹佛斯） |
| 压力控制器（高压/低压）15HP一套 | 上海—Fengshen（奉申） |
| 油式压力表（高压/低压）15HP一套 | 中国—Chunchang（椿长） |
| 制冷系统内部管路1套 | 东莞—1.2MM厚紫铜管（宏赛） |
| 控制面板1套 | 台湾—BangPu（邦普） |
| 空气开关1套 | 日本—Mitsubishi（三菱） |
| 管路保温材料1套 | 东莞—HongSai（宏赛） |
| 15HP机箱一个 | 东莞—HongSai（宏赛） |
| 翅片式蒸发器1套 | 东莞—HongSai（宏赛） |
| 设备配置参数不得低于以上厂家配置。 |  |

- 三、制冷设备产品要求

- 1.为保证产品质量及统一性，要求供应商所供应的所有产品为同一品牌，产品为2024年1月1日以后生产，严禁贴牌机和翻新机。

- 2.内机出风方式：水平直排风。

- 3.所供应制冷设备产品参数需提供制造商公开发行的彩页资料作为证明材料。

- 4.制冷设备所有技术参数不能负偏离。

- 5.提供第三方检测报告。

- 6.所供应制冷设备确保夏季制冷效果，室外温度达到55℃时，仍然能够正常运行制冷。

- 7.连接铜管（含安装）满足国标（GB/T1527-2017），其他排水管、塑料管等管道均须达到相关国家、行业标准，且都能与本项目制冷设备配套使用。

- 四、参考图片（仅供参考）

- 产品外观参考图片：

- 产品内部参考结构：

- 冷风机结构（仅供参考）：主要由箱体，风机②，盘管组件⑨，化霜电加热⑦⑧和接线盒④等部件组成。其中：箱体包括顶板⑪、双水盘（③⑥）、导风板⑤、左右侧板①、后侧板⑩和吊脚⑫。盘管组件包括换热铜管、翅片、分液器组件、集气管、左右串板。化霜电加热主要包括盘管电加热⑧以及内水盘电加热⑦等。

- 五、安装要求

- 1.制冷设备室内、外机安装，供应商应严格按《制冷设备安装工艺操作指导手册》规范安装，安装位置须经采购人确认，未经采购人确认造成安装位置不符合要求的，采购人有权要求供应商重新安装并承担一切费用。每台机组室内外连接铜管应有保温软管及保护层胶带。

- 2.内机安装：离地面高度4.5米，靠墙吊挂安装。

- 3.在安装过程中对每个车间电源进行安全检测，确保用电安全。

- 4.制冷设备支架，由供应商提供安装，不再另计费用。

- 5.各种线路、管道，按照采购人的要求施工，施工量以采购人现场确认并符合安装实际需要为准，超出采购数量的部分不另计费用。

- 6.制冷设备安装过程中涉及到需开孔的由供应商负责，制冷设备安装完毕后供应商须用石膏或随机带的油灰将内外墙的孔封堵好，防止雨水和风进入室内，并使其尽量与墙面协调一致。

- 7.供应商应负责安装后的场地清洁工作。

- 8.本项目的物品保管、施工安全、消防安全、环境卫生等均由供应商自行负责，如因管理不善造成的损失由供应商全部承担。

## 第四篇  项目商务需求

## 一、实施（交货）时间、实施（交货）地点及验收方式

（一）实施（交货）时间

成交供应商应在采购合同签订后按采购人要求进场。

（二）交货安装地点

交货安装地点：采购单位指定地点。

（三）工期

成交供应商应在 30 个日历日（以采购人要求进场之日起计算）内交货并完成安装。

（四）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.供应商应明确承诺：其供应产品质量保证期为整机一年，主要配件：压缩机组、风机电机、温控器、冷凝器、电磁阀等核心部件三年。（提供承诺函并加盖投标人公章）。

2.供应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.供应产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺（提供售后服务承诺函并加盖制造商公章）。

5.成交供应商供应产品或服务验收不合格或履约评价不合格的，履约保证金不予退还。

6.供应商所供应的产品存在假冒、侵权、盗版情形之一的，经采购人调查核实后报相关职能部门对其进行处理。

（二）售后服务内容

1.整机保修期和售后服务期均为1年、主要配件如压缩机组、风机电机、温控器、冷凝器、电磁阀等保修期和售后服务期为3年，安装完成后经采购人验收合格后起算，供应商为采购人提供免费保修和售后服务。保修期内免所有维修费用（如上门服务、运输费、人工费、零配件更换等费用）。

2.在保修期内和售后服务期内不得擅自变更制作标准、材质和工艺，供应商应备起工程所需材料设备配件，保证正常维修工作。

3.成交供应商必须按采购人指定的方式提供7×24小时支持维修、维护服务，维修、维护方式包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。维护需在 30 分钟内响应，并在 4 小时之内给出解决方案，并予以解决；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。并免费为客户提供系统升级服务。

（三）质保期外服务要求

1.质量保证期过后，成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商或制造商提供售后服务的，该成交供应商或制造商应以优惠价格提供售后服务。

（四）备品备件及易损件

成交供应商或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 三、付款方式

（一）项目安装调试完成并通过采购人验收后，成交供应商凭合同、发票（增值税专票）向采购人申请支付全额款项。款项支付时需要成交供应商提供准确的账户、账号及公司全称等信息。

（二）付款采用转账支付。

四、履约保证金

## 成交供应商应在签订合同前从基本账户将成交金额5%转至采购人银行账户，作为履约保证金。合同履行完毕后，履约保证金自动转为质保金，质保期满后，成交供应商提出退还质保金书面函之日起7个工作日内，采购人原渠道无息退还。

## 采购人账户信息：

## 户名: 重庆新胜实业有限责任公司；

## 开户行：农业银行重庆永川支行营业部；

## 账号：31160101040005490。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、违约责任

（一）如成交供应商不能按询价通知书及合同约定按时履约的，每逾期一天，应按合同金额的3‰向采购人支付违约金，逾期5天仍不能交付的，采购人可以单方面解除合同，采购人可以根据造成损失情况向成交供应商索赔，履约保证金不予退还；

（二）若成交供应商所提供产品不符合合同及采购文件（合同）要求的质量、服务标准或履约过程中有违约行为的，采购人有权拒收，并有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力，履约保证金不予退还；

（三）合同签订后，采购人发现成交供应商弄虚作假的，亦可终止合同，并上报监管部门依法处罚。

## 八、其他商务需求内容

## （一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价通知书其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由采购人、成交供应商在采购合同中详细约定。

# 第五篇  响应文件编制要求

一、响应文件封面

二、经济部分

（一）报价函

（二）报价明细表

三、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术评审需提供的材料（格式自定）

四、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）商务评审需提供的资料（格式自定）

（三）其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

（一）基本资格条件

（二）其他应提供的资料

### 一、响应文件封面

网上询价响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商： 　　　　 　　（公章）

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字）

年  月  日

### 二、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到_____________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。报价包括完成本项目所有相关费用，包含但不限于直接费、间接费、措施费、材料检测费、规费税金及安全文明施工费，充分考虑所有风险费用。因我方自身原因造成漏报、少报皆由我方承担责任，采购人不再补偿。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的产品及其服务，报价为人民币大写：            元整；人民币小写RMB：             元。

2.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

3.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及询价评审办法。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方同意按询价通知书规定，如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，及时向采购人交纳询价通知书规定的履约保证金并签订合同。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）报价明细表

报价明细表

单位：元

注：1.请完整填写本表。2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

| 序号 | 名称 |  | 参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 报价 | 报价 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15HP制冷设备 |  | 冷凝机组：制冷量：不低于20.6KW 额定功率：不低于7.5KW 风量：不低于12000m³/h 换热量：不低于27.6KW 冷风机组：制冷量：不低于18.7KW 功率：不低于9.96KW 风扇数量：3个 冷却面积：不低于100㎡ 单个风扇风量：不低于7000m³/h 射程：不低于15M | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 15HP连接铜管 |  | 焊接方法：铜焊连接 管件：含铜管管件、分歧管 标准：GB/T1527-2017 吊架：吊杆、螺栓满足工艺要求及现场实际 其他：满足工艺要求及现场实际 | 米 | 30 |  |  |  |
| 3 | 电源线 |  | 2.5㎡300米（国标） | 米 | 300 |  |  |  |
|  |  |  | 6㎡300米（国标） | 米 | 300 |  |  |  |
| 总合价：大写 （小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或授权代理人）签字：

投标人名称并盖单位公章：

日期：    年  月  日

### 三、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购安装需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |

供应商：                          法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照网上询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.“响应情况”栏中应作实质性参数描述。

（二）技术评审需提供的材料（格式自定）

四、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于网上询价文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                     法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 项目商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照网上询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（二）商务评审需提供的材料（格式自定）

（三）其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力

提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件。供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人单位名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

3.法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人单位名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                  供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5.参加本项目采购活动书面声明：

书面声明

项目名称：

致：                   （采购人单位名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

注：

1.请打印在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用结果。

（二）其他应提供的资料

1.其他与项目有关的资料（自附）

（结束）