询价通知书

询价项目名称：大足区第三小学近视防控灯光改造工程

采 购 人：重庆市大足区第三小学

采购代理机构：傲唐集团有限公司

2025年9月

- 目   录

第一篇  询价邀请书

一、询价采购内容

二、资金来源

三、供应商资格条件

四、询价相关说明

五、保证金

六、其它有关规定

七、联系方式

第二篇  询价项目技术（质量）需求

第三篇  询价项目服务需求

一、交货时间、地点及验收方式

二、质量保证及售后服务

三、报价要求

四、付款方式

五、知识产权

六、培训

七、其他

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

二、评定成交的标准

三、无效报价

四、采购终止

第五篇  供应商须知

一、询价费用

二、询价通知书

三、报价要求

四、成交供应商的确定和变更

五、成交通知

六、关于质疑和投诉

七、签订合同

八、项目验收

九、采购代理服务费

第六篇  合同草案条款

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

二、技术（质量）部分

三、服务部分

四、资格条件及其他

五、其他资料

附件1采购文件发售登记表

## 第一篇  询价邀请书

傲唐集团有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市大足区第三小学（以下简称：采购人）的委托，对大足区第三小学近视防控灯光改造工程进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

### 一、询价采购内容

| 项目名称 | 最高限价（元） | 保证金 （元） | 成交供应商数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大足区第三小学近视防控灯光改造工程 | 340200.00 | 5000 | 1 | 不接受联合体投标 |

### 二、资金来源

财政资金，预算金额340200.00元。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：无。

### 四、询价相关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加采购的供应商，请在行采家（http://www.gec123.com）官网上下载本项目询价通知书以及澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）报名和获取询价通知书期限：

1.询价通知书提供期限：2025年9月5日至2025年9月9日17:00时。

2.报名方式：在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，填写《傲唐集团有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章,格式详见附件），将报名费转账凭据及发售登记表扫描件发送至邮箱332657673@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商名称报名资料。

3.询价通知书售价：人民币500元/份（售后不退）

（五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.递交《傲唐集团有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买了采购文件；

3.按时足额缴纳了保证金。

（六）开标地点：重庆市大足区第三小学会议室

（七）响应文件递交开始时间：2025年9月10日北京时间9:30时

（八）响应文件递交截止时间：2025年9月10日北京时间10:00时

（九）响应文件开启时间：2025年9月10日北京时间10:00时

### 五、保证金

（一）保证金递交

1.缴纳金额：5000元（人民币）

2.缴纳方式：现金/微信转账

转款备注：供应商名称+大足区第三小学近视防控灯光改造工程保证金(可简写)。未备注者，以未交纳采购保证金处理。

3、本项目投标保证金的到账截止时间为投标前一个工作日中午12：00（投标人须充分考虑时间要求）。

4.保证金必须按采购文件规定的时间和金额缴纳。

- （二）保证金退还方式

（1）未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出后，傲唐集团有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）中标人的投标保证金，在中标人与采购人将签订的合同送达傲唐集团有限公司后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达傲唐集团有限公司，否则造成保证金延迟退还，责任自负。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市大足区第三小学

联系人：赵老师

电 话： 13996333189

地  址：重庆市大足区第三小学

（二）采购代理机构：傲唐集团有限公司

联系人：钟老师

电  话：13896028527

地  址：重庆市大足区棠香街道五星大道229号

## 询价项目技术（质量）需求

- 一、项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | 盏 | 378 | 700 | 264600 | 含安装及耗材等 |
| 2 | LED黑板灯 | 盏 | 126 | 600 | 75600 |  |
| 3 | 智能控制--光环境智能触摸控制器 | 套 | 42 | / | / |  |
| 4 | 智能控制--光感控制器 | 个 | 42 | / | / |  |
| 5 | 智能管理平台 | 套 | 1 | / | / |  |

- 二、技术规格及质量要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED教室护眼灯 | 1、灯具结构：教室灯为一体式LED灯具，出光口采用微晶防眩面板，边框材质选用航空铝型材，厚度≥0.5mm，牢固、不变形；尺寸：长度：1200mm±5mm，宽度：300mm±5mm；教室灯外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁、无流挂现象。 2、LED教室灯色温（相关色温）满足3300K-5300K，色容差（色品容差）≤5SDCM。 3、LED教室灯显色指数满足Ra≥90，R9≥50。 4、LED教室灯灯具效能（光效）≥85lm/W,功率因数≥0.97。 5、课桌面维持平均照度≥300 lx, 课桌面照度均匀度≥0.7，教室的统一眩光值（UGR）≤16,教室照明功率密度≤9W/m²。 ▲6、LED教室灯额定功率:38W±2W，并取得 CCC 证书。 ▲7、LED教室灯依据GB 40070-2021标准通过《儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求》认证。 8、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021标准通过视网膜蓝光危害等级为RG0 认证。 9、LED教室灯至少依据GB/T 42064-2022标准通过频闪无危害或无显著影响认证。 10、LED教室灯至少依据GB/T 26572-2011、GB/T 39560.2-2024标准通过有害物质限制使用认证。 ▲11、LED 教室灯至少依据GB7000.1-2015、 GB/T 31897.201-2016、GB/T 33721-2017标准通过LED灯具寿命认证，且寿命评价结果（非厂家声称寿命）≥35000h。 12、具备物联远程控制、智能控制、无线组网功能，支持面板调节，支持PC端等控制方式；可根据教学场景配置≥4种默认场景模式，支持快速配置；场景快速切换，根据使用需求能够快速切换整体灯光照明状态。 13、要求LED灯在正常工作时达到静音状态。 注：序号2-序号5须提供第三方检测机构出具的封面带有CMA 及 CNAS 标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的有效查询截图。序号6-序号11须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询截图。 |
| 2 | LED黑板灯 | 1、黑板灯为一体式LED灯具，出光口采用光学透镜+格栅双重防眩结构，壳体材质采用一体成型航空铝型材，厚度≥0.8mm，表面经阳极氧化处理，牢固、不变形；黑板灯尺寸：长度：1200mm±5mm，宽度：100mm±5mm；黑板灯外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁、无流挂现象。 2、LED黑板灯色温（相关色温）满足3300K-5300K，色容差（色品容差）≤5SDCM。 3、LED黑板灯显色指数满足Ra≥90，R9≥50。 4、LED黑板灯灯具效能（光效）≥85lm/W,功率因数≥0.97。 5、黑板面维持平均照度≥500 lx, 黑板面照度均匀度≥0.8。 ▲6、LED黑板灯额定功率:38W±2W，并取得 CCC 证书。 ▲7、LED黑板灯依据GB 40070-2021标准通过《儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求》认证。 8、LED黑板灯依据GB/Z 39942-2021标准通过视网膜蓝光危害等级为RG0 认证。 9、LED黑板灯至少依据GB/T 42064-2022标准通过频闪无危害或无显著影响认证。 10、LED黑板灯至少依据GB/T 26572-2011、GB/T 39560.2-2024标准通过有害物质限制使用认证。 |
| 3 | 智能控制--光环境智能触摸控制器 | 为配合数字校园、智慧校园建设，供应商提供的黑板灯、教室灯都必须具备智能控制控能，提供配套的智能控制装置。满足以下技术要求： 1、电源要求：额定电压：AC220V，额定频率：50Hz。 2、、采用标准86盒设计，与原有电气设备配套，美观，方便现场安装和维护。 ★3、采用玻璃电容式触控面板，触摸功能图标可以一键切换灯具场景模式，所有功能图标带背光指示灯。（投标时提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章）。 ★4、多种场景模式，满足不同教学场景需要，可分为：（1）自动模式（打开人体感应和光感应自动控制灯具状态）；（2）上课模式；（3）下课模式；（4）多媒体模式；（5）+/-模式（可根据+/-来调配所需的亮度）；（6）全关。（投标时提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章）。 ★5、多种状态指示，背光指示灯清晰提示无线网络传输、当前灯具工作状态信息。（投标时提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章）。 ★6、支持与照明灯具间采用无线通讯，无线自组网。（投标时提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章）。 ★7、单点触摸图标功能有效，多点同时触摸图标控制功能无效。（投标时提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章）。 ★8、内置无线传输模块：（1）组网模块、（2）WIFI模块。（投标时提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章）。 ★9、预留WIFI模块，配置WIFI信息连接路由器即可安全接入TCP/IP网络，接入云管控平台。（投标时提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章）。 ★10、支持手机Web页面动态配置触摸控制器WIFI参数信息。（投标时提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章）。 11、光环境智能触摸控制器集成网关，实现一体化设计。 12、控制器和网关一体化能简化安装部署，减少独立网关的布线、电源需求，无需配置网关与控制器的通信配对即可直接组网；本地化处理，指令在设备内部直接处理，避免云端延迟；减少控制器与网关间的无线通信，降低信号丢包风险；指令延迟控制在 50ms 以内，增强系统可靠性，减少单点故障率；低功耗设计，光环境智能触摸控制器和网关集成后可共享电源管理模块，待机功耗降低 10-20%，可支持多模通信，提供扩展性。 ★13、投标时提供符合以上技术参数的实物样品一套，印证是否满足招标技术要求。 |
| 4 | 智能控制--光感控制器 | 1、额定供电：AC220V，额定频率：50Hz； 2、采用标准86盒设计，与电气设备配套，美观，方便现场安装和维护。 3、感知外界光线的变化，自动调节灯具的亮度。 4、支持与照明灯具间采用无线通讯，无线自组网。 |
| 5 | 智能管理平台 | 具备提供智能控制管理平台的能力，保障学校智慧校园的连通应用： 1、平台架构：本地部署或支持公有平台部署和公有云，跨平台部署，至少支持Linux、Windows平台, 平台接入硬件设备数量不限。 2、客户端，WEB，微信小程序，可实现移动端和PC端的控制管理功能。 3、权限管理：身份、授权、认证功能；平台支持一个用户具有多角色功能，同一用户不需要在不同账号之间登录切换；同时平台支持分级管理，包括教委、学校、部门、班级等多级管理，并可设置不同级别的管理权限。 4、信息管理：支持学校信息、班级信息、空间信息等基础信息管理，新增删除，查看学校信息、班级信息、空间信息。 5、作息信息管理：支持作息信息管理，可选全校统一设置或分年级设置，设置项包括每周上课天数，每天上课节次，每节起止时间；节次名称可自定义，以覆盖广播操、眼保健操、升旗仪式等需求。自定义名称作息管理 并设定独立运作的模式 告警通知：根据特定情况通过小程序，WEB提供信息警告。 告警策略配置：支持属性、事件等多种告警条件设置，支持批量/单个设置生效设备，支持设置不少于三种告警等级（紧急/重要/一般）。 告警权限等级配置：支持按照部门权限/指定人员推送告警通知。 6、告警通知方式：同时支持不少于3种告警通知方式（web消息通知/app消息通知/小程序消息通知/短信通知/语音通知）。 7、设备展示：可视化展示，包含：设备总数，设备开启率，设备在线率，设备使用情况，设备类型概况，告警情况，光环境情况等。 8、设备监控：支持对照明设备的运行温度等信息进行监控，并能够在异常情况下发出告警。 9、设备详情：设备基础信息/设备告警信息/设备运行记录/设备控制记录/设备故障记录等。 运行方式：开启灯具故障判定功能后，终端控制器就会自动把灯模式跳入上课模式，利用电量识别，时时传输数据给云端平台，云端平台通过电量分析自动跳出学校名称、班级、灯正常工作数量、灯不良的数量。平台云端通过互联网推送到管理人员、维修人员或销售 商的APP上。提供自动生成报表功能：（1）、数据分析报表：对设备使用的历史情况数据（包括设备的故障率、维修情况及用户的使用情况等）进行分析，将结果自动生成、导出报表。（2）、设备使用记录报表：对设备的使用情况、能耗等自动生成报表，根据年、月、日以及区域进行数据报表汇总和导出。 10、远程设备控制：对照明设备的开关、亮度进行控制；按全校、楼栋、楼层、教室对设备进行集中控制；可实现照明灯自动模式、全关模式、上课模式、下课模式、投影模式、亮度+、亮度—、远程控制调节。 11、能耗统计：终端灯具发送给墙控触摸控制器或协调器的数据，触摸控制器或协调器接收数据通过wifi TTL透传模块，wifi TTL透传模块通过WiFi信号把数据发送给室内网络路由器传送云端平台。远程云端平台接收数据后，分析学校位置、教室班级、教室每一盏灯的用电量（远程平台计算分析学校教室每一盏灯的电量情况，分为灯每天用电量、月用电量、季度用电量、年用电量，时间维度进行照明能耗统计，展示用电趋势图、分项用电统计图等图形。） 12、系统接口：整体数据输出，预留备用接口，后期可在第三方对接使用。 13、提供灯光智能管理平台或光环境智能触摸控制系统的软件著作产权证书，不能出现盗版侵权。 |

注：1、改造过程中的电线等辅材（辅材必须达到国家强制标准）由供应商自行提供并安装，材料及安装费用须包含在总价内，招标人不再另行支付费用。

2、供应商须负责原有灯具拆除并按照招标人要求运送至指定地点堆放，费用须包含在总价内，招标人不再另行支付费用。

## 第三篇  询价项目服务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

合同签订后10日内完成一间样板间的安装工作，样板间验收合格后，30个工作日内完成后期安装供货、安装调试至正常使用（如需培训、操作及技术支持，供应商应免费提供技术指导，直至采购人能正常使用）。

（二）交货地点

重庆市大足区第三小学。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

### 二、质量保证及售后服务

1.产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到5年及以上，且质保期满产品质量仍能够达到《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB/7793-2010）。

2.售后服务及要求。质保期内，接到维修通知后，24小时内派专业的维修工程师到场维修，48小时内免费完成修复或更换新产品。质保期满后，只收取维修配件费，不收取其他费用。维修零配件应为原厂配件，且质量标准不得低于原配件。

### 三、报价要求

本次报价须为人民币报价。

报价包括完成本项目所需的设备购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、人工服务费、管理费、利润及应缴纳的税费等，实行包干价。

供应商根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险自行填报。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不会再承担任何费用。

### 四、付款方式

1.根据专项资金实际到位情况，发包人在工程竣工验收结算后二年内支付全部工程款。如上级专项资金未到位，付款日期则相应顺延（无延期付款利息）。

2、履约保证金：在签订合同前，成交供应商应向采购人缴纳合同价的10%作为履约保证金，履约保证金缴纳账户由采购人提供，履约保证金在项目验收合格后15个工作日内无息退还。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 七、其他

### 供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

- 成交供应商放弃成交项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其成交资格，保证金不予退还，给采购人的损失超过保证金数额的，成交供应商应对超过部分予以赔偿。供应商应对上述采购要求在响应文件中无条件予以响应。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

### 一、采购程序

（一）本项目评标采取“经评审的最低投标价法 ”进行评审，即：由本项目评审小组 在资质符合要求的投标人中，按照“符合采购项目技术、商务需求的前提下，有效投标报价最低者成交 ”的原则进行评标。

（二）评审小组对已投标供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度 进行审查，各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 二、评定成交的标准

（一）评审小组将依照本采购文件相关规定对技术（质量）和商务均能满足实质性响 应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审 报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按商 务条款的优劣顺序排列；以上都相同的，由采购人以现场随机抽取方式排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

### 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

### 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

### 九、采购代理服务费

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费为包干价5100元，由成交供应商在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付。

成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

重庆市政府采购购销合同

（询价）

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目最终报价（总价）为人民币大写：      ；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元 ） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以 |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容 |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

## 附件1傲唐集团有限公司采购文件发售登记表

| 项目名称 | 大足区第三小学近视防控灯光改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

采购文件售价：500元/包                发售人：傲唐集团有限公司

相关说明：

在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，转账时备注：项目编号+报名费，填写《傲唐集团有限公司采购文件发售登记表》，将报名费转账凭据及采购文件发售登记表扫描件发送至邮箱332657673@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商名称报名资料。未发送邮件的，视为未报名，一切损失由供应商自行承担。