## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：本部变压器增容 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1607.98
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：本部变压器增容 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：本部变压器增容 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 030408001001 | 拆除电力电缆YJV22-3*50 | [项目特征] 1.名称:拆除电力电缆YJV22-3*50 [工作内容] 1.电缆拆除 | m | 70
2 | 030408001002 | 电力电缆YJV22-3*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆YJV22-3*70 2.备注:含电缆头 [工作内容] 1.电缆敷设（含电缆头） | m | 100
3 | 030401002001 | 拆除500KVA变压器 | [项目特征] 1.名称:拆除500KVA变压器 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 1
4 | 030401002003 | 1000KVA预装式变压器 | [项目特征] 1.名称:1000KVA预装式变压器 2.温控箱型号、规格:满足施工设计图及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1
5 | 030401002002 | 1000KVA变压器基础改造 | [项目特征] 1.名称:1000KVA变压器基础改造 2.基础型钢形式、规格:满足相关规范要求 3.其他:满足施工设计图及相关规范要求 [工作内容] 1.1000KVA变压器基础改造 | 项 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：本部变压器增容 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030402006001 | 高压进线隔离开关600A | [项目特征] 1.名称:高压进线隔离开关600A 2.安装部位:满足施工设计图及相关规范要求 3.其他:满足施工设计图及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 | 组 | 1
7 | 030404017002 | 高压出线柜更换 | [项目特征] 1.名称:高压出线柜更换 2.型号:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.高压出线柜更换 | 台 | 1
8 | 030404017003 | 高压避雷器更换 | [项目特征] 1.名称:高压避雷器更换 2.型号:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.高压避雷器更换 | 组 | 1
9 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):满足设计及规范要求 3.其他:满足施工设计图及相关规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
10 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 | [项目特征] 1.名称:电力变压器系统 2.容量(kV．A):满足设计及规范要求 3.其他:满足施工设计图及相关规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：本部变压器增容 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030414008001 | 母线系统调试10KV以下 | [项目特征] 1.名称:母线系统调试10KV以下 2.电压等级(kV):10 3.其他:满足施工设计图及相关规范要求 [工作内容] 1.调试 | 段 | 1
12 | 030414008002 | 母线系统调试1KV以下 | [项目特征] 1.名称:母线系统调试1KV以下 2.电压等级(kV):1 3.其他:满足施工设计图及相关规范要求 [工作内容] 1.调试 | 段 | 1
13 | 030414010001 | 避雷器、电容器调试 | [项目特征] 1.名称:避雷器、电容器调试 2.电压等级(kV):综合考虑 3.其他:满足施工设计图及相关规范要求 [工作内容] 1.调试 | 组 | 1
14 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:调试 3.其他:满足施工设计图及相关规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
15 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.试验 | 根 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：本部变压器增容 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：本部变压器增容 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。