重庆高新区2026年取水在线监测设施运维服务

采购需求文件

一、询比采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆高新区2026年取水在线监测设施运维服务 | 8 | 财政预算 资金 |  |

二、询比资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有独立法人资格企事业单位，提供年审合格的营业执照；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1.响应供应商须具有水文、水资源调查评价乙级及以上资质。

基本资质条件需提供加盖供应商公章的承诺书，特定资格条件须提供加盖供应商公章的证明材料，不提供视为不符合相应条件。

三、采购服务内容

包含高新区14套取水在线监测设施、2套备品备件，运维时间一年。服务包含所辖区内合同所列站点巡查，并出具相应的巡查记录表；更换设施、设备费用，及安装调试费、设备运输费、设备返厂检测费；按周期需进行的站点校准工作。合同期内，若新增各类流量测站，则按照响应报价明细表的价格签订补充协议。

（一）总体标准

确保服务工作及成效达到《重庆市水利局关于进一步规范全市取水计量管理的通知》（渝水资〔2023〕20号）《重庆市取水计量规范化管理技术要求》《重庆市水文遥测系统维修维护技术标准》《水资源监测数据传输规约》（SL/T 427-2021）等工作要求，系统正常、稳定运行，在运行维护中提供全方位服务,保证全年所有维护设备严格按照市水利局要求重庆市水资源系统上报率95%、完整率90%、及时率90%为达标，未达标的站点少于全区站点数量的20%。

（二）主要工作内容

针对规模以上在线计量设施整改提升的站点，具体需求如下：

| 序号 | 站点名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贝迪温泉(地热水取水点) | 处 | 1 |
| 2 | 海兰云天(龙潭沟水库取水点) | 处 | 1 |
| 3 | 海兰云天(地热水取水点1，地热水取水点2备用) | 处 | 2 |
| 4 | 上邦温泉(地热水取水点) | 处 | 1 |
| 5 | 重庆恒派食品有限公司 | 处 | 1 |
| 6 | 九龙坡上邦高尔夫1号管 | 处 | 1 |
| 7 | 沙坪坝大学城水务(杨家沟)1号管、2号管 | 处 | 2 |
| 8 | 大学城水务集团(石马山取水点) | 处 | 1 |
| 9 | 重庆市龙台山陵园 | 处 | 1 |
| 10 | 重庆金谷(集团)有限公司天赐温泉地热井 | 处 | 1 |
| 11 | 高新区大学城水厂1号管、2号管 | 处 | 2 |
| 12 | 水表备件（超声波外夹式流量计1个，管段式电磁流量计1个） | 套 | 2 |

（三）工作要求

1.提交纸质巡查资料4套，包含季度总结、巡查记录表、附图、设备检定周期内的校准证书、流量计现场检测报告等。成果资料须真实并能满足水利行业相关规程、规范要求。

2. 对高新区在线计量设施站点进行运行维护，确保“三率”达到《重庆市取水计量规范化管理技术要求》标准。

3 设备档案资料：设施设备应独立建档，一设备一档案，各项档案应按照水文相关规范整理汇集，装订成册。

3.设备抢修：服务单位应保证在质保期内需求设备运行正常。一般故障应在24小时内恢复；严重故障应及时通报采购人，恢复时间不超过7个工作日。

四、服务期

签订合同后1个自然年。

五、付款方式

签订合同开具有效发票15日内付合同金额的50%；完成运维服务开具有效发票15日内付合同金额剩余50%。

六、联系方式

采购人： 重庆高新技术产业开发区管理委员会生态环境局

联系人： 邱智

电  话： 68606381

地  址：重庆高新区高新大道6号高新区管委会5号楼328

七、其它有关规定

1.凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

八、评选方法

综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。
九、其他

1.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求，对于达不到要求的供应商不能参加此次询比。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求，对于达不到要求的供应商不能参加此次询比。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十、供应商提交响应文件

1.供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准（以下评分标准为举例） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10 | ### 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 ### 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 高于预算价为无效报价 |
| 2 | 服务部分 | ### 60 | ### 1、对项目的认识（15分） ### 对本项目的背景、工作内容及工作的重点有充分的了解和认识。 ### 方案包括上述内容，不存在瑕疵得15分， ### 方案包括上述内容，存在1处瑕疵得11分， ### 方案包括上述内容，存在2处瑕疵得7分， ### 方案包括上述内容，存在3处瑕疵得3分， ### 方案存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 ### 2、运维方案（15分） 供应商提供相应方案，包含但不限于维护对象、维护内容、各类型站点的通用设备配置、对各类型站点主要设备参数的了解与认识、日常运行维护主要设施设备故障更换的方法和步骤、运行维护方式。满分15分，根据内容进行评分。 ### 方案包括上述内容，不存在瑕疵得15分， ### 方案包括上述内容，存在1处瑕疵得11分， ### 方案包括上述内容，存在2处瑕疵得7分， ### 方案包括上述内容，存在3处瑕疵得3分， ### 方案存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 ### 3、设备检定方案（15分） ### 供应商提供相应方案，包含但不限于对监测设施的检定流程、检定设施中的保障措施等内容。满分15分，根据内容进行评分。 ### 方案包括上述内容，不存在瑕疵得15分， ### 方案包括上述内容，存在1处瑕疵得11分， ### 方案包括上述内容，存在2处瑕疵得7分， ### 方案包括上述内容，存在3处瑕疵得3分， ### 方案存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 ### 4、项目管理及质量保证措施（15分） ### 供应商提供相应方案，包含但不限于维护计划、管理措施及人员安排计划等内容。 ### 方案包括上述内容，不存在瑕疵得15分， ### 方案包括上述内容，存在1处瑕疵得11分， ### 方案包括上述内容，存在2处瑕疵得7分， ### 方案包括上述内容，存在3处瑕疵得3分， ### 方案存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 | 采购人会根据采购服务要求为标准，对各供应商提供的书面方案进行横向比较评分。 |
| 3 | 商务部分 | ### 30 | ### 1、供应商具有有效的安全生产许可证书的的加5分，本项最多加5分。 ### 2、供应商具有有效的质量管理体系认证证书的加5分，本项最多加5分。 ### 3、供应商自2024年1月1日起至今（以合同签订日期为准）完成过水资源在线监测计量设施设备检定校准服务相关业绩的，每提供一个得5分，本项最多得5分。 ### 4、供应商自2024年1月1日起至今（以合同签订日期为准）完成过水资源在线监测计量设施设备运行维护相关业绩的，每提供一个得3分，本项最多得9分。 5、供应商自2024年1月1日起至今（以合同签订日期为准）完成过水资源在线监测计量设施设备规范化整改相关业绩的，每提供一个得3分，本项最多得6分。 | 提供合同或其他有效证明文件扫描件。 |

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

# 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2111 |  |  |  |  |  |
| # 22 |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| # 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| # 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 服务方案

服务方案（格式自定）

- 资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：（采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）： 供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（结束）