## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写):
(大写):
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2349.36
(大写): |  |  |  | 贰仟叁佰肆拾玖元叁角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2349.36
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2349.36
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2 |  | 5093.39

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱AL | [项目特征] 1.名称:配电箱AL 2.型号:Pe=94KW，Kx=0.70，cosφ=0.85，Pjs=75.2kW，ljs=134.42A 3.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 3275.35
2 | 030404017002 | 空调配电箱ALKT | [项目特征] 1.名称:空调配电箱ALKT 2.型号:Pe=35.6KW，Kx=1.00，cosφ=0.80，Pjs=45.6kW，ljs=67.61A 3.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2275.35
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404017003 | 配电箱ALCF | [项目特征] 1.名称:配电箱ALCF 2.型号:Pe=36KW，Kx=0.70，cosφ=0.85，Pjs=25.2kW，ljs=45.04A 3.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2275.35
4 | 030404017004 | 配电箱AL1 | [项目特征] 1.名称:配电箱AL1 2.型号:Pe=8.8KW，Kx=1.0，cosφ=0.85，Pjs=8.8kW，ljs=47.06A 3.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1775.35
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404033001 | 换气扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 2.规格:L=120m3/h ，H=100Pa，N=16W 噪音≤33dB(A) 3.安装方式:吊顶内安装 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 3 |  | 181.09
6 | 030404034001 | 防爆三极开关 | [项目特征] 1.名称:防爆三极开关 2.材质:PC 3.规格:防爆三极 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 35.91
7 | 030404034002 | 防爆双极开关 | [项目特征] 1.名称:防爆双极开关 2.材质:PC 3.规格:防爆双极 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 35.91
8 | 030404034003 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:PC 3.规格:双联单控 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 34.88
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404034004 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.材质:PC 3.规格:三联单控 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 27.63
10 | 030404034005 | 密闭防溅三极开关 | [项目特征] 1.名称:密闭防溅三极开关 2.材质:PC 3.规格:密闭防溅三极 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 37.94
11 | 030404034006 | 密闭防溅双极开关 | [项目特征] 1.名称:密闭防溅双极开关 2.材质:PC 3.规格:密闭防溅双极 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 34.88 | 69.76
12 | 030404035001 | 单相10A插座 | [项目特征] 1.名称:单相10A插座 2.材质:PC 3.规格:单相10A 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 73 |  | 23.43
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030404035002 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.材质:PC 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 25.64
14 | 030408001001 | 电缆WDZB-YJY-5*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆WDZB-YJY-5*2.5mm2 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内、桥架内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 114.22 |  | 21.36
15 | 030408001002 | 电缆WDZB-YJY-5*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆WDZB-YJY-5*4mm2 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内、桥架内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 76.83 |  | 21.36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030408001003 | 电缆WDZB-YJY-5*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆WDZB-YJY-5*16mm2 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内、桥架内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 20.42 |  | 63.38
17 | 030411001001 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:配管SC25 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 56.83 |  | 15.45
18 | 030411001002 | 配管SC40 | [项目特征] 1.名称:配管SC40 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 3 |  | 27.45
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030411001003 | 配管SC50 | [项目特征] 1.名称:配管SC50 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 21.3 |  | 34.44
20 | 030411001004 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管JDG20 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 409.66 |  | 14.85
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030411001005 | 配管JDG25 | [项目特征] 1.名称:配管JDG25 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:DN25 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 53.29 |  | 20.42
22 | 030411001006 | 配管JDG40 | [项目特征] 1.名称:配管JDG40 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:DN40 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 9.15 |  | 22.63
23 | 030411003001 | 桥架200*100mm | [项目特征] 1.名称:桥架200*100mm 2.规格:200*100mm 3.材质:金属槽式 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 61.4 |  | 88.12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030411004001 | 配线WDZB-BYJ-16mm2 | [项目特征] 1.名称:配线WDZB-BYJ-16mm2 2.配线形式:穿管或桥架 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:16mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗配 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 116.5 |  | 12.47
25 | 030411004002 | 配线WDZB-BYJ-25mm2 | [项目特征] 1.名称:配线WDZB-BYJ-25mm2 2.配线形式:穿管或桥架 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:25mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗配 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 133.23 |  | 19.5
26 | 030411004003 | 配线WDZB-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线WDZB-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:穿管或桥架 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗配 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 809.46 |  | 3.49
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030411004004 | 配线WDZB-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线WDZB-BYJ-4mm2 2.配线形式:穿管或桥架 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗配 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1761.52 |  | 5.18
28 | 030411004005 | 配线WDZB-BYJ-6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线WDZB-BYJ-6mm2 2.配线形式:穿管或桥架 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗配 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 342.46 |  | 7.33
29 | 030411006001 | 单相防水接线盒 | [项目特征] 1.名称:单相防水接线盒 2.材质:PC 3.规格:单相防水 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 11 |  | 9.57
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 030411006002 | 三相防水接线盒 | [项目特征] 1.名称:三相防水接线盒 2.材质:PC 3.规格:三相防水 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1 |  | 10.83
31 | 030412001001 | 600*600平板灯 | [项目特征] 1.名称:600*600平板灯 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 42 |  | 87.97
32 | 030412004001 | LED灯带 | [项目特征] 1.名称:LED灯带 2.型号:综合考虑 3.规格:10W [工作内容] 1.本体安装 | m | 36.56 |  | 50.85
33 | 030412004002 | 4.5寸筒灯（白光） | [项目特征] 1.名称:4.5寸筒灯（白光） 2.规格:4.5寸 3.安装形式:嵌入式（含开筒灯孔） [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 41 |  | 54.46
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 030413002001 | 开线槽及恢复 | [项目特征] 1.名称:开线槽 2.规格:综合考虑 3.类型:满足设计及规范要求 4.填充(恢复)方式:砂浆恢复 5.混凝土标准:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.画线 2.开槽 3.堵抹、调运砂浆、清理 | m | 400 |  | 9.88
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 627.17
本页小计 | [7 empty] | 627.17
合 计 | [7 empty] | 627.17

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 配电箱AL | 台 | 1 |  | 3000
2 | 空调配电箱ALKT | 台 | 1 |  | 2000
3 | 配电箱ALCF | 台 | 1 |  | 2000
4 | 配电箱AL1 | 台 | 1 |  | 1500
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。