## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写):
(大写):
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1605.63
(大写): |  |  |  | 壹仟陆佰零伍元陆角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A隔油池
1.2 | 给排水部分
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1605.63
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1605.63
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2 |  | 2586.34

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 隔油池
1 | 010101004001 | 人工挖槽坑土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:土石综合 2.开挖方式:人工 3.挖土深度:2m内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 29.37 |  | 102.04
2 | 040103001001 | 回填槽坑土石方 | [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 26.37 |  | 42.09
给排水部分
1 | 031004003001 | 洗手盆（含手动开关） | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:冷热水，手动开关 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含洗脸盆托架、洗脸盆排水附件、水嘴、角型阀(带铜活) [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 4 |  | 771.84
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031004006001 | 大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器及瓷高水箱 3.组装形式:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 5 |  | 574.46
3 | 031004010001 | 淋浴器 | [项目特征] 1.材质、规格:钢质 2.组装形式:花洒及花洒杆 3.附件名称、数量:综合考虑 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 1 |  | 252.95
4 | 031001006001 | PPR给水管DN15（热水） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR给水管DN15（S3.2级） 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 22 |  | 19.39
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006002 | PPR给水管DN20（热水） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR给水管DN20（S3.2级） 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 32.44 |  | 21.65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006003 | PPR给水管DN25（热水） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR给水管DN25（S3.2级） 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 8.73 |  | 27.11
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006004 | PPR给水管DN32（热水） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR给水管DN32（S3.2级） 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 8.73 |  | 34.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031001006005 | PPR给水管DN15（冷水） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管DN15（S4级） 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 18.4 |  | 18.31
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031001006006 | PPR给水管DN20（冷水） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管DN20（S4级） 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 48.5 |  | 20.77
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031001006007 | PPR给水管DN25（冷水） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管DN25（S4级） 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 34.26 |  | 25.76
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031001006008 | PPR给水管DN32（冷水） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管DN32（S4级） 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 23.35 |  | 32.17
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031001006009 | PPR给水管DN40（冷水） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管DN40（S4级） 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 9.2 |  | 44.11
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031001006010 | PPR给水管DN50（冷水） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管DN50（S4级） 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 5 |  | 56.72
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 031001006011 | 聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN100 | [项目特征] 1.1.安装部位:室内 2.2.介质:污水 3.3.材质、规格:聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN100 4.4.连接形式:承插粘接 5.5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.7.灌水试验和通球试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.1.管道安装 2.2.管件安装 3.3.塑料卡固定 4.4.阻火圈安装 5.5.压力试验 6.6.吹扫、冲洗 | m | 40 |  | 56.32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031001006012 | 聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN50 | [项目特征] 1.1.安装部位:室内 2.2.介质:污水 3.3.材质、规格:聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN50 4.4.连接形式:承插粘接 5.5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.7.灌水试验和通球试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.1.管道安装 2.2.管件安装 3.3.塑料卡固定 4.4.阻火圈安装 5.5.压力试验 6.6.吹扫、冲洗 | m | 40 |  | 31.57
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 031001006013 | 厨房高温排水管DN75 | [项目特征] 1.1.安装部位:室内 2.2.介质:高温废水 3.3.材质、规格:柔性机制铸铁排水管DN75 4.4.连接形式:橡胶圈密封圈法兰连接 5.5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.7.灌水试验和通球试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.1.管道安装 2.2.管件安装 3.3.塑料卡固定 4.4.阻火圈安装 5.5.压力试验 6.6.吹扫、冲洗 | m | 40 |  | 108.72
17 | 031004014001 | 地漏DN50 | [项目特征] 1.1.材质:不锈钢地漏 2.2.型号、规格:DN50 3.3.安装方式:满足设计及规范要求 4.4.其他:包含存水弯等附件 [工作内容] 1.1.安装 | 个 | 4 |  | 42.8
18 | 031004014002 | 清扫口DN50 | [项目特征] 1.材质:铜质 2.型号、规格:清扫口DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 18.27
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 031004014003 | 清扫口DN100 | [项目特征] 1.材质:铜质 2.型号、规格:清扫口DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 47.68
20 | 031003001001 | 截止阀DN50 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 |  | 211.29
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 270.1
本页小计 | [7 empty] | 270.1
合 计 | [7 empty] | 270.1

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 成品不锈钢隔油池 | 座
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。