## 封-2 招标控制价
封-2 | 装饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写):
(大写):
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 12392.07
(大写): |  |  |  | 壹万贰仟叁佰玖拾贰元零柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A拆除工程
1.2 | 改造装饰工程
2 | 措施项目费 | 30769.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12392.07
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12392.07
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2 |  | 30769.81

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 拆除工程
1 | 011606003001 | 拆除石膏板吊顶 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:根据现场情况综合考虑 2.龙骨及饰面种类:金属龙骨及石膏板 3.场内运距:投标人根据现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 389.15 |  | 8.38
2 | 011601001001 | 拆除原墙体 | [项目特征] 1.砌体名称:内墙 2.砌体材质:多孔砖 3.拆除高度:根据现场情况综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:根据现场情况综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:根据现场情况综合考虑 6.场内运距:投标人根据现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 75.91 |  | 42.36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011614002001 | 拆除原室内柜子 | [项目特征] 1.柜体材质:根据现场情况综合考虑 2.柜体尺寸：长、宽、高:根据现场情况综合考虑 3.场内运距:投标人根据现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 8.25 |  | 13.65
4 | 011605002001 | 拆除原外墙面瓷砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:根据现场情况综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:墙面瓷砖 3.场内运距:投标人根据现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 20 |  | 5.64
5 | 011608002001 | 铲除外墙面涂料（含楼道处） | [项目特征] 1.铲除部位名称:墙面涂料 2.铲除部位的截面尺寸:根据现场情况综合考虑 3.场内运距:投标人根据现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 200 |  | 1.18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011605001001 | 拆除原木地板 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:木地板 2.场内运距:投标人根据现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 95.81 |  | 3.7
7 | 011605001002 | 拆除原地面瓷砖 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:地面瓷砖 2.场内运距:投标人根据现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 293.34 |  | 5.64
8 | 011605001003 | 拆除地面混凝土垫层 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:混凝土垫层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 389.15 |  | 5.64
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011602001001 | 拆除原地台（卫生间、厨房及包房） | [项目特征] 1.构件名称:原地台 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:20cm 3.构件表面的附着物种类:根据现场情况综合考虑 4.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 15 |  | 274.12
10 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除（楼梯步） | [项目特征] 1.构件名称:钢筋混凝土楼梯楼梯 2.场内运距:投标人根据现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1.98 |  | 59.38
11 | 011610002001 | 拆除玻璃门（一楼）并利旧恢复 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:投标人根据现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.控制扬尘 4.清理 5.场内运输 | m2 | 9.24 |  | 127.51
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011610002002 | 拆除门（消防门、二楼入户大门） | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:投标人根据现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 6.6 |  | 16.69
13 | 011602002002 | 拆除过梁 | [项目特征] 1.构件名称:过梁 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 0.32 |  | 515.45
14 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砖砌体拆除 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:综合考虑 6.场内运距:投标人根据现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 0.26 |  | 44.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 011610002003 | 金属门窗拆除（拉栅） | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:投标人根据现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 4.8 |  | 12.3
16 | 011614002002 | 拆除广告牌（原楼道保险公司广告招牌） | [项目特征] 1.名称:拆除广告牌 2.基层种类:金属基层 3.尺寸：长、宽、高:根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 30 |  | 9.01
17 | 011613001001 | 拆除电气及给排水 | [项目特征] 1.拆除种类:拆除电气及给排水 2.其他:包含灯具、线路、线管、给水管、排水管、洁具等包干使用 3.场内运距:投标人根据现场自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 项 | 1 |  | 1000
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 070306B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运输方式:人力及汽车运输（含楼层垃圾运输及渣场费） 3.运输距离:综合包干使用 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 166.08 |  | 135.12
改造装饰工程
1 | 010401004001 | 新建墙体（烧结页岩砖） | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.墙体类型:综合考 3.砂浆强度等级、配合比:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 4.29 |  | 558.26
2 | 010401004002 | 新建墙体（烧结页岩多孔砖） | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 37.91 |  | 556.97
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010516B01001 | 植筋连接 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求 2.植筋长度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 330 |  | 2.09
4 | 010503005001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.66 |  | 887.68
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砌体墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3.装饰面材料种类:满足设计及规范要求 4.分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 527.43 |  | 26.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | [项目特征] 1.位置:钢筋混凝土和砌体交接处、砌体墙面埋管线处 2.材料品种、规格:φ0.8mm的9X25孔镀锌钢丝网 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 158.23 |  | 7.68
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.5 |  | 4966.45
8 | 010801001001 | 包房门（实木复合门） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:900*2100mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 2 |  | 1084.14
9 | 010801001002 | 更衣室、监控室、保洁间门（生态门） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:900*2100mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 3 |  | 759.14
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010801001003 | 卫生间铝合金门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:900*2100mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 3 |  | 734.44
11 | 010807001001 | 防火玻璃窗口 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计及规范要求 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:固定双层玻璃(甲级防火玻璃) [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 7.04 |  | 517.07
12 | 010904002001 | 地面防水 | [项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚合成高分子防水涂膜 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚EPDM合成高分子防水卷材 3.增强材料种类:满足设计及规范要求 4.反边高度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 94.77 |  | 73.71
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 010903002001 | 墙面防水 | [项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚单组份聚胺脂防水涂料 2.增强材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 186.28 |  | 33.83
14 | 010102002001 | 人工挖地沟 | [项目特征] 1.类别:原有回填料 2.开挖方式:人工 3.开凿深度:满足设计及规范要求 4.场内运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输 | m3 | 2.99 |  | 184.89
15 | 010501001001 | 地沟垫层C15 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.86 |  | 524.56
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 010401014001 | 排水沟 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:120mm厚页岩标砖； 2.沟截面尺寸:宽度310mm，深度约200至350mm； 3.饰面材料种类:沟内侧面及底面贴瓷砖 4.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 5.砂浆强度等级:满足设计及规范要求 6.不锈钢水沟板尺寸:580*300*25mm [工作内容] 1.砌砖 2.刮缝、抹灰，贴砖 3.材料运输 | m | 17.11 |  | 230.17
17 | 010103001001 | 地面抬高 | [项目特征] 1.回填位置:卫生间、厨房 2.填方材料品种:陶粒 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 28.29 |  | 172.34
18 | 011101006001 | 20厚1:3水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:20mm厚 2.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 379.11 |  | 21.97
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 011101006002 | 20厚1:3水泥砂浆保护层 | [项目特征] 1.找平层厚度:20厚1:3水泥砂浆保护层 2.砂浆种类及配合比:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 379.11 |  | 21.97
20 | 011102003001 | 仿木纹地板砖 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:仿木纹地板砖 2.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 3.防护层材料种类:满足设计及规范要求 4.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 5.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 | m2 | 67.24 |  | 103.62
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 011102003002 | 800*800防滑砖地面砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑砖地面砖 3.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4.防护层材料种类:满足设计及规范要求 5.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 219.6 |  | 105.67
22 | 011102003003 | 300*300防滑砖地面砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖地面砖 3.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4.防护层材料种类:满足设计及规范要求 5.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 21 |  | 101.57
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 011102001001 | 20mm地面防滑白石材 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm地面防滑白石材 3.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4.防护层材料种类:满足设计及规范要求 5.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 71.27 |  | 158.52
24 | 011108001001 | 20mm天然石材门槛石 | [项目特征] 1.工程部位:门口 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm天然石材门槛石（颜色可由甲方自行选择） [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 2.06 |  | 166.27
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 011207001001 | 墙面碳晶护墙板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:8mm防火碳晶板（结构胶粘贴），颜色以样板为主，甲方选择 2.压条材料种类、规格:压条式净化板专用收口线条 3.燃烧性能:B级 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 | m2 | 341.53 |  | 91.75
26 | 011208001001 | 柱面护墙板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:8mm防火碳晶板（结构胶粘贴），颜色以样板为主，甲方选择 2.压条材料种类、规格:压条式净化板专用收口线条 3.燃烧性能:B级 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 51.95 |  | 102.15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 011204003001 | 300*600墙面砖 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5.防护材料种类:满足设计及规范要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 251.44 |  | 110.44
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 011302001001 | 600*600*0.8mm铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板 4.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 6.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 97.77 |  | 127.32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 011302001002 | 600*600*7.5硅钙板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50上人型国际轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*7.5硅钙板 4.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 6.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 219.6 |  | 70.75
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 011302001003 | 水泥板天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全牙吊杆@1200X1000,中距横向1200,纵向1000 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨横撑DC50x20x0.5,中距1200；轻钢次龙骨DC50x20x0.5,中距400；轻钢主龙骨DU60x27x1.2,中距1200 3.基层材料种类、规格:垂直部分基层采用12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:9.0mm厚水泥板 ,用自攻螺丝与龙骨固定,中距200 5.腻子种类、遍数:耐水腻子3遍 6.涂料种类、遍数:白色无机涂料 7.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 8.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 9.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 67.24 |  | 127.48
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 011505001001 | 洗漱台 | [项目特征] 1.1.材料品种、规格、颜色:20mm厚白色人造石 2.2.基层材料品种、规格:15厚防火阻燃板 3.3.支架、配件品种、规格:L50*50*5镀锌角钢 4.4.支架油漆:红丹防锈漆一道，灰色铅油2道 [工作内容] 1.1.台面及支架运输、安装 2.2.杆、环、盒、配件安装 3.3.刷油漆 | m2 | 1.92 |  | 658.87
32 | 011210005001 | 成品隔断（含门） | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板隔断 2.配件品种、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 8.64 |  | 154.02
33 | 011406001001 | 白色无机涂料墙面 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:环保腻子 3.刮腻子遍数:2道 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料（底面各1道） 5.部位:监控室、更衣室 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 110 |  | 25.25
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.地下室建筑面积:综合考虑 3.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 3382.77
2 | 011701006001 | 装饰脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:人工 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:钢管 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 389.15 |  | 13.5
本页小计
合 计

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 20000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 消防指示牌、灭火器、消火栓 | 项
合 计 |  |  | 20000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。