## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水、燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 134114.08
2 | 措施项目费 | 3893.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2372.58
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1978.48 |  | －
5 | 税金 | 14110.62 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 154,097.00
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水、燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 3893.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2372.58
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 222.03
措施项目费合计=1+2 |  | 3893.81

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031003013001 | DN50丝扣铜罩水表 | [工作内容] 1.组装 | 组 | 29 |  | 409.86 | 11885.94
2 | 031003013002 | DN65法兰水表 | [工作内容] 1.组装 | 组 | 11 |  | 901.66 | 9918.26
3 | 031003013003 | DN80法兰水表 | [工作内容] 1.组装 | 组 | 9 |  | 1001.66 | 9014.94
4 | 031003013004 | DN100法兰水表 | [工作内容] 1.组装 | 组 | 2 |  | 1341.38 | 2682.76
5 | 031003013005 | DN40丝扣铜罩水表 | [工作内容] 1.组装 | 组 | 2 |  | 447.95 | 895.9
6 | 031003013006 | DN20丝扣铜罩水表 | [工作内容] 1.组装 | 组 | 6 |  | 226.45 | 1358.7
7 | 030414003001 | 三相四线电能表 | [工作内容] 1.调试 | 套 | 34 |  | 1100 | 37400
8 | 030414003002 | 电流互感器 | [工作内容] 1.调试 | 个 | 102 |  | 410 | 41820
9 | 030404017001 | 动力配电箱 | [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 个 | 34 |  | 562.87 | 19137.58
本页小计 | [7 empty] | 134114.08
合 计 | [7 empty] | 134114.08

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水、燃气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1978.48
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 14110.62
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 12598.77
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1511.85
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 16089.1