小额交易平台采购文件

采购项目名称：秀山县保健院手术室更换中央空调主机项目（第二次）

采购人：秀山土家族苗族自治县妇幼保健院

采购代理机构：中允科技咨询服务（重庆）有限公司

二○二五年八月

目录

[第一篇采购邀请书 - 3 -](#_Toc21521)

[一、 采购内容 - 3 -](#_Toc5721)

[二、资金来源 - 3 -](#_Toc25538)

[三、投标人资格条件 - 3 -](#_Toc27448)

[四、采购有关说明 - 3 -](#_Toc16506)

[五、其他有关规定 - 4 -](#_Toc20247)

[六、联系方式 - 5 -](#_Toc7960)

[第二篇采购项目技术需求 - 6 -](#_Toc1145)

[第三篇采购项目商务需求 - 12 -](#_Toc24341)

[第四篇网上竞采程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止 - 14 -](#_Toc28614)

[一、网上竞采程序及方法 - 15 -](#_Toc18690)

[二、评审标准 - 16 -](#_Toc18411)

[三、响应无效 - 18 -](#_Toc25094)

[四、采购终止 - 19 -](#_Toc27425)

[第五篇投标人须知 - 20 -](#_Toc13753)

[一、网上竞采费用 - 20 -](#_Toc8105)

[二、网上竞采文件 - 20 -](#_Toc21089)

[三、网上竞采要求 - 20 -](#_Toc16269)

[四、成交投标人的确认和变更 - 21 -](#_Toc9018)

[五、成交通知 - 22 -](#_Toc1297)

[六、采购代理服务费 - 22 -](#_Toc19876)

[七、关于质疑和投诉 - 22 -](#_Toc11155)

[八、签订合同 - 23 -](#_Toc9469)

[第六篇合同草案条款和格式合同（模板） - 25 -](#_Toc4239)

[一、经济部分 - 28 -](#_Toc21017)

[二、技术部分 - 29 -](#_Toc7588)

[三、商务部分 - 31 -](#_Toc29626)

[四、资格条件及其他 - 33 -](#_Toc19396)

[五、其他应提供的资料 - 38 -](#_Toc26481)

## 第一篇询价采购邀请书

中允科技咨询服务（重庆）有限公司（以下简称：采购代理机构）接受秀山土家族苗族自治县妇幼保健院的委托，对秀山县保健院手术室更换中央空调主机项目（第二次）进行网上竞采。欢迎有资格的投标人前来参与网上竞采。

### 采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高限价**  **（元）** | **中标人数量（名）** | **备注** |
| 秀山县保健院手术室更换中央空调主机项目（第二次） | **120000.00** | 1 |  |

### 二、资金来源

业主自筹资金，预算金额为120000.00元。

### 三、投标人资格条件

投标人是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和基本的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

供应商具备有效的营业执照。（提供有效的带二维码标识的营业执照复印件，加盖供应商公章）

四、采购有关说明

（一）参加报价的供应商须在“ [重庆秀山小额交易管理平台](https://cqxs.gec123.com/" \t "https://cqxs.gec123.com/xe/notice/_blank) ”服务平台注册，成为正式供应商。

（二）凡有意参加采购的投标人，请在秀山县小额交易管理平台竞采大厅（https://cqxs-mall.gec123.com/）下载本项目网上采购文件以及补遗等采购前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（三）线上报价

1.线上报价时间：2025年 8 月 19 日9:00-11:00北京时间。

2.线上报价要求：按本项目规定的时间在秀山县小额交易管理平台竞采大厅进行网上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的投标人不具备竞标资格。

（四）投标人须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.按时在秀山县小额交易管理平台竞采大厅（https://cqxs-mall.gec123.com/）进行网上报价。

2.按时递交响应文件。

3.按时签到报名。

**注：线上及线下响应文件须一致，如不一致以线上正本资料为准，副本可为正本的复印件**。

（五）现场递交地址地点：秀山土家族苗族自治县妇幼保健院5楼大会议室 (秀山县中和街道凤栖北路32号)

（六）响应文件现场递交开始时间：2025年 8 月 19 日14:00北京时间。

（七）响应文件现场递交截止时间：2025年 8 月 19 日14:30北京时间。

（八）线下开标开始时间：2025年 8 月 19 日北京时间14:30北京时间。

注：线下须供应商提供响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份。（网上电子文档内容应与纸质文件正本、副本一致，如不一致以线上正本资料为准，副本可为正本的复印件。）在规定时间内报名并在线上报价及递交响应文件.

### 五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为响应无效。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，同一品牌有多家投标人参加网上竞采，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照网上竞采文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，网上竞采文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在秀山县小额交易管理平台竞采大厅（https://cqxs-mall.gec123.com/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）网上采购费用：无论网上采购结果如何，投标人参与本项目网上采购的所有费用均应由投标人自行承担。

**（七）本项目不接受联合体参与网上竞采。**

**（八）本项目不接受合同分包。**

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

### 六、联系方式

（一）采购人：秀山土家族苗族自治县妇幼保健院

联 系 人：张老师

电 话：023—76862850

地 址：秀山县中和街道凤栖北路32号

（二）采购代理机构：中允科技咨询服务（重庆）有限公司

联系人：王老师

电 话：15683514198

地 址：重庆市大渡口区思源路32号1-2幢裙楼负1-2（411号）

## 第二篇 项目技术需求

## 一、项目基本概况介绍

1. 项目内容：拟购置中央空调主机（变频一级能效）3台，及其他设施设备维修保养。

（二）项目地址：秀山土家族苗族自治县妇幼保健院。

（三）基本配置或要求：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、更换中央空调主机要求及数量 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 部件、材料、服务名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总价限价（元） | 备注 |
| 1 | 中央空调主机（变频一级能效） | 1.变频风冷涡旋机组：制冷量≥65kw，制热量≥70kw，制冷消耗功率≤20kw，制热消耗功率≤20.3kw，制冷剂R410a，直流变频压缩机，机组制冷运行环境温度范围-5~48℃，机组制热运行环境温度范围-15~30℃.  2：机组风侧换热器为四面环绕式翅片换热器，换热更均匀、换热效率更高，且换热器四周立柱开有独立气窗，减少局部风阻加强换热效果。机组风侧换热器采用高效换热内螺纹管套波纹亲水铝翅片工艺，波纹型铝翅片相比开窗型切口更少，减少翅片的腐蚀和集尘，使用寿命更长，其波纹型风道进一步提升翅片换热性能，充分满足用户需求。  3：机组采用不锈钢真空钎焊板式换热器，换热器采用双系统交叉对角流式结构，使得在每一个板片回路之间冷媒与水得到充分换热，大幅度提升机组换热能效。  4：机组配置优质480级精准调节电子膨胀阀，根据系统末端运行的负荷需求动态实时匹配，精确调整电子膨胀阀开度，充分提升系统内每一个部件的最佳效能，使得机组可以在任何负荷时稳定运行，自动适应多变的环境温度，彻底解决制冷系统的振荡问题。  5：板式换热器机组出厂配备Y型水过滤器，避免系统内杂质进入系统影响机组性能和可靠性，同时方便后续水系统清洗；工厂标准配置水压差开关，使机组不会在缺水或断流的情况下运行，机组运行得到可靠保证。  6：安全保护功能：高低压保护、压缩机过载保护、风机过热（过载）保护、电源缺逆相保护、机组频繁启动保护、防过热保护、传感器故障保护、水流不足保护、环境温度保护等等。  7：多重防冻程序保护：夏季制冷防冻保护、冬季机组防冻保护 | 3 | 台 | 30000 | 90000 | 二楼产房更换一台中央空调主机（一号主机）及需要的耗材。四楼手术室更换二台中央空调主机（一号主机和三号主机）及需要的耗材。含拆除三台中央空调主机和含更换产房三号主机压缩机及辅材 |
| 2 | 手操器 | 参数描述：液晶显示，控制机组启停、参数调整、参数查询。  质保要求： 2年 | 2 | 只 | 800 | 1600 |  |
| 二、维修材料规格及数量 | | | | | | | |
| 1 | 全铜过滤器 | DN65 | 3 | 个 | 250 | 750 |  |
| 2 | 涡旋蝶阀 | DN65 | 6 | 个 | 100 | 600 |  |
| 3 | 橡胶软接头 | DN65 | 6 | 个 | 75 | 540 |  |
| 4 | 橡塑材料 | 3公分 | 1 | 件 | 380 | 380 |  |
| 5 | 水泵控制系统 | 自制 | 2 | 套 | 200 | 400 |  |
| 6 | 更换二楼产房新风送风变频电机(edm电机) | 优质 | 1 | 台 | 7500 | 7500 |  |
| 7 | 更换四楼手术室（走廊）送风变频电机（sdm电机) | 优质 | 1 | 台 | 5160 | 5160 |  |
| 8 | 保温胶带 |  | 1 | 件 | 450 | 450 |  |
| 9 | 法兰 | DN65 | 8 | 片 | 25 | 200 |  |
| 三、发电机保养及耗材 | | | | | | | |
| 1 | 康明斯专用机油 | 15W-40 | 8 | 桶 | 450 | 3600 |  |
| 2 | 冷却液 | CC2889 | 8 | 桶 | 580 | 4640 |  |
| 3 | 机油过滤器 | LF670 | 4 | 个 | 250 | 1000 |  |
| 4 | 机油过滤器 | LF777 | 2 | 个 | 290 | 580 |  |
| 5 | 冷却液过滤器 | WF2075 | 4 | 个 | 300 | 1200 |  |
| 6 | 柴油过滤器 | FS1006 | 2 | 个 | 220 | 440 |  |
| 7 | 空气过滤器 | AF25278 | 2 | 个 | 480 | 960 |  |
| 8 | 合计 | **壹拾贰万圆整** | | | | 120000.00 |  |

**2、踏勘**

本项目不组织集中踏勘，由投标人自行进行踏勘，无论踏勘与否，采购人均视为对现场条件和项目情况有充分的了解。投标人自行考虑各种风险，不得因此申请调价或索赔。踏勘过程中的费用和涉及到的风险损失等均由投标人自行承担。投标人须在投标响应文件中提供已自行踏勘现场的承诺函（格式自拟）。

## 第三篇 项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## ※一、工期、地点及验收方式

（一）工期： 10 日历天

（二）建设地点：秀山土家族苗族自治县妇幼保健院。

（三）验收方式：

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

**二、报价要求**

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费（注明进口产品是否免税，免哪些税）、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

**三、质量保证**

（一）产品质量保证内容

1.供应商提供的所有货物及备件必须为原厂全新正品，应符合国家技术规范和质量检测标准。

2.质量保质期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期2年。

3.供应商报价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

5.供应商报价产品由投标人（指产品生产投标人，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在报价文件中予以明确说明,并附投标人售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质保期内因质量引起的损坏由供方无条件包换。

（2）电话咨询

成交人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（3）现场响应

成交供应商提供“24小时随传服务”，2小时内响应，24小时内完成维修。24小时内完不成维修的，须提供备用品。

（4）质保期内产品经权威机构认定为不符合质量要求的，按合同约定承担违约责任。

（5）技术升级

在质保期内，如果成交人和投标人的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和投标人应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和投标人提供售后服务的，该供应商和投标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

成交人和投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

报价供应商也可提供其他更优惠的售后服务方式。

## ※四、付款方式

设备安装验收合格后支付至合同金额的100%。

## ※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

**六、培训**

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务，使采购人使用人员能够正常操作。

**七、其他**

（一）报价人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇 网上竞采程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止

### 一、网上竞采程序及方法

（一）评审小组对各投标人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式网上竞采。

1.资格性检查。依据法律法规和网上竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备网上竞采资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | | **检查内容** |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）；  投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和基本的财务会计制度 | 投标人提供基本资格条件承诺函。（格式详见第七篇） |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | | 按第一篇“三、投标人资格条件（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| 3 | 特定资格条件 | | 按第一篇“三、投标人资格条件（三）特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |
| 4 | / | | / |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据网上竞采文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对网上竞采文件的响应程度进行审查，以确定是否对网上竞采文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 网上电子文档及响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合网上竞采文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合网上竞采文件要求。 |
| 3 | 网上竞采文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对网上竞采文件第二篇、第三篇规定的网上竞采内容作出响应。 |
| 网上竞采有效期 | 满足网上竞采文件规定。 |

（二）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（三）评审的依据为网上竞采文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对网上竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评审标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素  及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 投标报价(30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分  50% | 15 | 制造商实力及体系认证   1. IS09001系列质量管理体系认证证书，有得3分，无不得分。 2. IS014001环境管理体系认证证书，有得3分，无不得分。 3. GB/T28001(IS045001、0HSAS18001)职业健康安全管理体系认证证书，有得3分，无不得分。 4. 具有机构颁发的全国商品售后服务达标认证证书，有得3分，无不得分。 5. 具有重质量守信用企业证书，有得3分，无不得分。 |  |
| 10 | 质量管理与措施（10分）  质量管理措施是否切实可行，保证措施是否具有针对性性，材料的质量保证措施能否满足采购文件所要求的质量要求  （1）方案具有科学性、可行性高得8-10分；  （2）方案内容不完善，得4-7分；  （3）方案内容不全，不符合实际得1-3分；  （4）未提供方案得0分。 |  |
| 10 | 安全管理与措施（10分）  施工安全专项方案及安全管理保证措施是否具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。  （1）方案具有科学性、可行性高得8-10分；  （2）方案内容不完善，得4-7分；  （3）方案内容不全，不符合实际得1-3分；  （4）未提供方案得0分。 |  |
| 15 | 售后服务方案（15分）  供应商针对本项目制定售后服务方案，方案内容应包括①售后服务机制及分工；②质保措施；③响应时间及服务承诺；④应急预案等。  （1）方案具有科学性、可行性高得11-15分；  （2）方案内容不完善，得6-10分；  （3）方案内容不全，不符合实际得1-5分；  （4）未提供方案得0分。 |  |
| 3 | 商务部分20% | 5 | 1.供应商承诺按采购方要求定期对操作员、维修人员提供设备使用、维护等技术培训或培训课件的，得5分，否则不得分。 | 供应商在响应文件中提供承诺书并加盖公章 |
| 5 | 2.供应商承诺售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件的，得5分，否则不得分 |
| 5 | 3.供应商承诺对本次采购的设备质保期免费延长至3年质保的，得5分，否则不得分。 |
| 5 | 4.供应商承诺对本次采购设备的软件部分终身免费升级的，得5分，否则不得分。 |

### 三、响应无效

投标人发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其响应文件将被拒绝：

（一）投标人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）投标人所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（三）投标人的报价超过采购预算或总价最高限价或单价最高限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与网上竞采；

（六）投标人的平台报价与上传的网上电子响应文件报价函中的报价不一致的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）投标人的服务期、质量保证期及网上竞采有效期不满足网上竞采文件要求的；

（十）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十一）投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止网上竞采活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的网上竞采采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）通过资格性审查及符合性审查的投标人不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

## 第五篇投标人须知

### 一、网上竞采费用

参与网上竞采的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论网上竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、网上竞采文件

（一）网上竞采文件由采购邀请书、采购项目技术需求、采购项目商务需求、网上竞采程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止、投标人须知**、**合同主要条款和格式合同**、**响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是网上竞采文件不可分割的部分。

（三）网上竞采文件的解释

投标人如对网上竞采文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本网上竞采文件。一经进入网上竞采程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解网上竞采文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本网上竞采文件中，网上竞采小组根据与投标人进行网上竞采可能实质性变动的内容为网上竞采文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为网上竞采文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对网上竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、网上竞采要求

（一）响应文件

1.投标人应当按照网上竞采文件的要求编制响应文件，并对网上竞采文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

3.投标人须对所提供资料的真实性和准确性负责，一旦发现有弄虚作假的情况，按相应法律法规予以处罚。

（二）联合体

**本项目不接受联合体竞标。**

（三）网上竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.投标人须在平台报价并上传盖章后的响应文件电子文档一份，线下竞采时提供响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份（（网上电子文档内容应与纸质文件正本、副本一致，如不一致以线上正本资料为准，副本可为正本的复印件。）

（2）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达采购地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

**注：若投标人的平台报价与网上上传的响应文件电子文档报价函中的报价不一致，按响应无效处理。**

1. 在上传的网上电子文档中，网上竞采文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）响应文件的递交

投标人须在规定时间内完成线上和线下的响应文件提交，否则视为无效响应。

（六）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与采购，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交投标人的确认和变更

（一）成交投标人的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交投标人，也可以书面授权评审小组直接确定成交投标人。采购人逾期未确定成交投标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为成交投标人。

（二）成交投标人的变更

成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选投标人顺序，确定排名下一位的候选人为成交投标人，也可以重新开展采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交投标人确定后，采购人或采购代理机构将在秀山县小额交易管理平台竞采大厅（https://cqxs-mall.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有投标人对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、采购代理服务费

本次网上竞采由代理机构委托实施，本项目采购代理服务费为人民币：4600.00 元整，由成交投标人在领取成交通知书时一次性向代理机构缴纳。

### 七、关于质疑和投诉

（一）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人监督部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向采购人监督部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照网上竞采文件和成交投标人响应文件的约定，与成交投标人签订书面合同。所签订的合同不得对网上竞采文件和投标人的响应文件作实质性修改。

（二）网上竞采文件、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交投标人提供履约保证金的，应当在网上竞采文件中予以约定。成交投标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第六篇 **合同主要条款和格式合同（样本）**

重庆市政府采购合同（格式）

甲方： (采购人) 计价单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方： (供应商) 计量单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经甲乙双方协商一致，达成以下购销合同：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 规格型号 | 品牌、生产厂家 | 数量 | | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： | | | | | | | | |
| 合计人民币（大写）： | | | | | | | | |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：  1.质保期限：  2.保修范围：  3.服务措施：  4.质保期后服务： | | | | | | | | |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： | | | | | | | | |
| 三、交提货方式： | | | | | | | | |
| 四、验收标准、方法：  如有异议，请于 日内提出。 | | | | | | | | |
| 五、履约验收 | | | | | | | | |
| 六、付款方式：  （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） | | | | | | | | |
| 七、违约责任：  按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 | | | | | | | | |
| 八、其他约定事项：  竞采文件及其澄清文件、电子响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。  本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在仲裁机构提请仲裁。  本合同一式叁份， 需方\_\_份，供方\_\_份，采购代理机构壹份，具同等法律效力。  其他： | | | | | | | | |
| 需方：  地址：  联系电话：  授权代表： | | | | 供方：  地址：  电话：  传真：  开户银行：  账号：  授权代表：  （本栏请用计算机打印以便于准确付款） | | | | |
| 备注： | | | | | | | | |

签约时间： 年 月 日 签约地点：

## 

**第七篇响应文件编制要求**

一、经济部分

（一）网上竞采报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术部分其他资料（如有）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（如有，格式自拟）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证明文件（如有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）网上竞采报价函

网上竞采报价函

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的网上竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的网上竞采。

1.愿意按照竞争性竞采文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，投标报价为人民币大写： ；人民币小写： 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份。

3.我方承诺：本次网上竞采的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方网上竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个网上竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《网上竞采文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交投标人，将按照最终网上竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按网上竞采文件规定。如果我方成为成交投标人，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构缴纳网上竞采文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

年 月 日

1. **明细报价表**

明细报价表

采购项目号：

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 相关信息（涉及硬件产品的，须提供其品牌、型号、制造商） | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  | | | |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

### 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

**技术响应偏离表**

对于竞采文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： 法定代表人授权代表：

（投标人公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）技术部分其他资料（如有）

### 

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

**商务响应偏离表**

对于网上竞采文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： 法定代表人授权代表：

（投标人公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（如有，格式自拟）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致： （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在 （投标人名称）任 （职务名称）职务，是 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致： （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是 （投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的谈判采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字） （签章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年 月 日

（四）基本资格条件承诺函（格式）

致 （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和基本的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年 月 日

（五）特定资格条件证明文件（如果有）

### 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）