- 竞争性谈判文件

采购执行编号：DCZB-CQ-1319

项目名称：重庆市沙坪坝区生态环境局实验室 2025-2026 年年度安全检查与维护服务

采   购   人：重庆市沙坪坝区生态环境局

二〇二五年10月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 2 -

一、竞争性谈判内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、谈判有关说明	- 2 -

五、保证金	- 3 -

本项目无保证金。	- 3 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 3 -

七、其它有关规定	- 3 -

八、联系方式	- 4 -

第二篇  谈判项目服务需求	- 5 -

一、服务内容及要求	- 5 -

第三篇  谈判项目商务需求	- 8 -

一、服务期、地点及验收方式	- 8 -

二、报价要求	- 8 -

三、付款方式	- 8 -

四、其他	- 8 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	- 9 -

一、采购程序	- 9 -

二、评定成交的标准	- 11 -

三、无效谈判	- 10 -

四、采购终止	- 10 -

第五篇  供应商须知	- 13 -

一、谈判费用	- 13 -

二、竞争性谈判文件	- 13 -

三、谈判要求	- 13 -

四、成交供应商的确定和变更	- 14 -

五、成交通知	- 14 -

六、询问、质疑和投诉	- 15 -

七、签订合同	- 15 -

第六篇  合同草案条款	- 16 -

第七篇  响应文件格式要求	- 17 -

一、经济部分	- 18 -

二、服务部分	- 19 -

三、商务部分	- 21 -

四、资格条件及其他	- 23 -

五、其他应提供的资料	- 28 -

# 第一篇  竞争性谈判邀请书

根据生态环境保护工作需要，开展重庆市沙坪坝区生态环境局实验室 2025-2026 年年度安全检查与维护服务项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市沙坪坝区生态环境局实验室 2025-2026 年年度安全检查与维护服务 | 7.0 | 1 |  |

## 二、资金来源

财政性资金,采购预算7.0万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、谈判有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。咨询电话023-88158017。（供应商注册与否不影响投标文件的有效性）。

（二）凡有意参加谈判的供应商，请在行采家（www.gec123.com）网上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）报名方式

1.竞争性谈判文件提供期：2025年10月16日9:00至2025年10月20日18:00

2.竞争性谈判文件获取方式：供应商应通过“行采家”平台自行下载

（五）供应商须满足以下二种条件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到。

（六）响应文件递交地点：重庆市沙坪坝区生态环境局四楼二会议室（重庆市沙坪坝区陈东路19号）。

（七）谈判响应文件递交开始时间：2025年10月21日北京时间9:00

（八）谈判响应文件递交截止时间：2025年10月21日北京时间18:00

（九）谈判开始时间：2025年10月22日北京时间14:00

## 五、保证金

## 本项目无保证金。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（www.gec123.com）上发布；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（七）项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市沙坪坝区生态环境局

投标联系人：蒲老师

电  话：15223123676

地  址：重庆市沙坪坝区陈东路19号

# 第二篇  谈判项目服务需求

## 一、服务内容及要求：

（一）、维保服务执行标准

《实验室变风量排风柜/lab VAV fume hood》（JG/T 22－2007） 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 (GB 50168－2006) 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《危险化学品安全管理条例》

《危险废物经营许可证管理办法》

（二）、维保服务项目

实验室系统的正常运行、实验室的安全运行以及负责联系危险废物的处置和利用。

（三）、维保服务范围及明细

1、实验室通排风设备要进行例行保养和定期保养。

（1）例行保养要求：每月定期检测实验室通排风设备的清洁，调整、紧固以及替换个别易 损件的工作。

（2）定期保养要求：每台通排风设备运行到规定的时间周期（保养周期）不管其技术状况 好坏，任务轻重，都必须按规定的范围和要求进行保养工作，保养周期要根据各类通排风设 备的磨损规律、运行条件、操作维护水平因素确定。通排风设备出厂说明书中规定有保养周 期，按说明书规定执行；无规定周期的， 由各实验室根据实际情况制定。

（3）实验通排风设备的保养要按规程进行，维护的主要内容是进行清洁润滑、紧固、通电 检查、更换磨损零件等。

（4）每次定期保养要记录技术数据，纳入设备档案，并作为安排修理计划的依据。

（5）通排风设备如果较长时间搁置不用，应间隔一定时间进行通电检查，并经常对通排风 设备作清洁工作。

（6）每月定期检查楼顶废气排放设备是否运行正常，能够满足达标排放标准。

（7）每月定期检查处理设备填料是否能够满足处理负荷，如不能即使处理排放废气，及时 通知甲方更换填料，并协助甲方将更换的填料交给具有危险废物处理资质的单位进行处理。

（8）废气处理塔更换活性炭用量大约200 公斤。

2、药品室的维护和保养

（1）每月定期检查药品室的排风是否正常

（2）每月定期检查药品室的环境温湿度是否满足储存的要求。

（3）每月定期检查药品是否存放满足分类存放要求

（4）每月定期检查是否有过期的药品，如有过期药品及时转移至危险废物存放室。

3、危险废物存放室

（1）每月定期检查实验过程中残留的废液是否满足危险废物存放要求。

（2）每月定期检查危险废物的分类存放是否满足要求，须将各种危险废物分类存放，及时 贴上危险废物的种类。

（3）每月定期协助甲方联系具有危险废物处置资质的单位将危险废物及时的转运，保持良 好的实验环境。

4、集中供气

（1）每月定期检查气瓶间的供气设备是否有松动脱落的地方，并检查供气设备是否有漏气 的风险，检查供气设备是否能够正常的保证实验供气，检查使用完的空瓶存放规范，检查固

瓶架是否松动，检查氢气乙炔的存放场所是否通风正常，检查氢气乙炔的报警装置是否正常。

（2）每月定期检查每个实验室的供气终端设备是否正常，满足实验压力要求。

（3）每月定期检查氢气乙炔的房间报警装置是否正常。

（4）每月定期维护报警装置是否正常，能够达到正常的报警功能。

（5）每月定期检查供气管道是否松动，是否漏气。

5、微生物室

（1）每月定期检查微生物室的清洁，是否能满足净化等级要求。

（2）每月定期检查净化空调是否运行正常。

（3）每月定期检查初效过滤器、 中效过滤器、高效过滤器是否满足净化要求。

（4）每月定期检查个房间的压力是否正常，是否能够满足各功能间的要求。

6、强电系统

（1）每月定期检查各功能室的配电箱内接线是否松动，各漏电保护器是否正常，能否达到 漏电保护的作用。

（2）每月定期检查各功能室的用电是否正常。

（3）每月定期检查各功能室的用电设备是否正常

7、给排水系统

（1）每月定期检查桌面洗眼器是否能够正常使用。

（2）每月定期检查紧急冲淋是否正常。

（3）每月定期检查各功能室的给排水是否正常，是否有排水不通畅等现象，给水是否有漏 水等迹象。

8、清洁维护服务

按采购方需求定期开展： 1.沙坪坝区生态环境局五、六楼实验室150余张实验室台面清洁。2.监测采样瓶、实验器皿清洗，确保满足监测采样及分析需求。

8、其他

每月定期检查门禁系统（5 楼和6 楼的安全通道、实验室玻璃门）、5 楼危化药品室视频监控 通信装置等。

（四）、服务实施要求

1、供应商应派遣专人专职提供服务。

2、供应商出具真实、规范的维护保养记录，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名， 并加盖维护保养机构印章。

3、供应商及时向采购人出具维护保养记录或问题反馈意见书。

4、供应商不得转包、分包实验室设施维护保养技术服务项目。

5、危险废物处置供应商必须交由具备危险废物处置资质的单位进行处置（根据实际产生费 用报销）。

（五）、其他约定

1、维保服务期内，根据实际需要，供应商免费提供 1000 元（含）以下的新增配件和材料，设备设施出现故障，免费维修或更换 1000 元（含） 以下的配件。

2、如需中标单处置更换产生的固废物质，另行计费。

# 第三篇  谈判项目商务需求

## 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期： 1年，服务开始时间在合同中约定。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：采购人按照国家及行业相关标准、谈判文件规定及成交供应商响应文件进行验收，如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的损失，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

## 二、报价要求

1、报价方式：采用包干价。

2、报价不得超过限价： 7.0万元（含维保服务所需的部分耗材、人工、运输、安装调试、 税费等所有费用）。

3、项目要求：满足技术服务要求所有内容。

4、评标方式：低价中标。

## 三、付款方式

由采购单位和中标单位协商具体付款时间，采购单位一次性支付合同价款。 中标单位按照采购要求进行维保服务，若中标单位未按照采购要求进行维保服务，采购单位 有权终止合同，并全额退还全部合同价款，并依法追究法律责任。

## 四、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，参照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）同一合同项下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目服务需求、谈判项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体。

（二）保证金：

本次谈判无保证金。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人在行采家（www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.供应商认为采购文件、采购过程和中选结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复。

3.在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

若供应商对质疑回复不满，可选择相关部门进行投诉。

注：参与了本项目开标会并递交了投标文件的供应商不得再对谈判文件提出质疑。视为完全理解并认同本谈判文件内容。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应参照《重庆市采购购销合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

# 第六篇  合同草案条款

合同由供需双方共同协商。

# 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）分项报价明细表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目所需的技术和服务，项目初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受参照《中华人民共和国政府采购法》，按照《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价明细表

采购执行编号：

谈判项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 | 其他费用 |  |  |  |  |
| - 6 | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

采购执行编号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 服务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，如未逐条填写或未填写差异说明，但在响应文件其余地方能体现响应本谈判文件服务需求，视同“无差异”，不作为废标条款。

3.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

采购执行编号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，如未逐条填写或未填写差异说明，但在响应文件其余地方能体现响应本谈判文件商务需求，视同“无差异”，不作为废标条款，完全响应的也可以在本页所在处自拟承诺或声明完全响应采购文件的商务需求。

3.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

## 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）