项 目 名 称：大足石刻2025-2026年度安防系统维保服务（含维护备品备件）及线路租用服务

# 项 目 编 号：CQYB-ZB【2025】第041号

# 竞争性磋商文件

# 采购人：大足石刻研究院

# 采购代理机构：重庆翊博项目管理有限公司

编制时间：2025年10月

目  录

第一篇 采购邀请书	1

一、竞争性磋商内容	1

二、资金来源	1

三、供应商资格条件	1

四、磋商有关说明	1

五、其他有关规定	2

六、现场踏勘	3

七、联系方式	3

第二篇 项目服务需求	4

一、项目基本概况	4

二、 服务范围及明细	4

三、 服务要求	6

四、 质量要求	7

第三篇  项目商务要求	8

一、服务期、服务地点及验收方式	8

二、报价要求	8

三、付款方式	8

四、知识产权	8

五、其他商务要求内容	8

第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	9

一、磋商程序及方法	9

二、评审标准	11

三、无效响应	12

四、采购终止	12

第五篇  供应商须知	13

一、磋商费用	13

二、竞争性磋商文件	13

三、磋商要求	13

四、成交供应商的确认和变更	14

五、成交通知	14

六、采购代理服务费	15

七、关于质疑和投诉	15

八、签订合同	16

九、项目验收	17

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	18

第七篇  响应文件格式	19

一、经济部分	20

二、服务部分	22

三、商务部分	24

四、资格条件及其他	26

五、其他应提供的资料	30

附件一：重庆翊博项目管理有限公司竞争性磋商文件发售登记表	31

附件二：磋商最后报价表	32

第一篇 采购邀请书

重庆翊博项目管理有限公司（以下简称：代理机构）接受大足石刻研究院（以下简称：采购人）的委托，对大足石刻2025-2026年度安防系统维保服务（含维护备品备件）及线路租用服务进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

| # 项目名称 | # 最高限价 # （元） | # 磋商保证金 # （万元） | # 中标人数量 # （名） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 大足石刻2025-2026年度安防系统维保服务（含维护备品备件）及线路租用服务 | 343068.39 | # 0 | # 1 | # 无 |

二、资金来源

财政资金，预算金额共计为343068.39元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

四、磋商有关说明

（一）供应商应通过“行采家”（https://www.gec123.com/）登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加投标的供应商，请在“行采家”（https://www.gec123.com）网上下载本项目竞争性磋商文件以及澄清等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）磋商公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（四）报名及采购文件发售

1.采购文件发售期：2025年 10 月 27日至2025年 11 月 6 日17:00（工作时间）。

2.报名方式：现场报名。

3.采购文件售价：人民币500元/份（售后不退）。

4.采购文件提供期限内，供应商到重庆翊博项目管理有限公司（地址：重庆市大足区棠香街道棠凤路409号2-12）登记购买采购文件并递交《重庆翊博项目管理有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）（格式详见附件一）。

（五）投标

1.响应文件递交时间：2025年  11 月  7 日9:30至10:00（北京时间）

2.磋商开始时间：2025年 11  月  7 日10:00（北京时间）

3.磋商地点：重庆翊博项目管理有限公司开标室（地址：重庆市大足区棠香街道棠凤路409号2-12）。

注：供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.在采购文件发售期内，按时间要求将《文件发售登记表》（详见附件1）（加盖供

应商公章）递交至代理公司工作人员。

2.按时在磋商地点递交了纸质版响应文件。

注：未按以上要求递交相关资料的供应商，将无法成为成交供应商。

（六）磋商保证金：无

五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）本项目允许总公司或经总公司授权的分公司参加磋商。(分公司参与磋商的应提供总公司授权书原件或复印件）。若供应商为总公司授权的分公司参与磋商的，只接受总公司授权的一家分公司参与磋商，若授权多家分公司参与磋商的，被授权的所有分公司均为无效响应。授权分公司参与磋商的，本招标文件要求“法人”、“供应商”或“法定代表人”的地方，可以为被授权分公司的相关证照或者单位负责人的相关委托或签署或盖章。

（三）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与磋商。

（八）本项目不接受合同分包。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、现场踏勘

为减少相关误差，如潜在供应商需要进行现场踏勘的，请自行组织踏勘。供应商对考察中获取的现场资料负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在投标文件中已充分考虑了现场和环境因素。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

七、联系方式

（一）采购人：大足石刻研究院

联系人：隆老师

电  话：43733323

地  址：重庆市大足区龙岗街道北山路7号

（二）采购代理机构：重庆翊博项目管理有限公司

联系人：张老师

电  话：13310232231

地  址：重庆市大足区棠香街道棠凤路409号2-12

第二篇 项目服务需求

一、项目基本概况

包含宝顶山、北山等50余处文物保护单位信息系统维保服务，各类系统数据传输的VPN专线8条、裸纤6条租用服务以及安防摄像机、网线、电源线等设备用于维护日常更换。

- 服务范围及明细

- 大足石刻研究院信息系统维修区域

| # 序号 | # 镇街 | # 文物点名称 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 龙岗街道 | # 大足石刻研究院机关监控中心 |  |
| # 2 | # 宝顶镇 | # 宝顶山石刻景区 |  |
| # 3 | # 龙岗街道 | # 北山石刻景区 |  |
| # 4 | # 龙岗街道 | # 南山摩崖造像 |  |
| # 5 | # 龙岗街道 | # 营盘坡摩崖造像 |  |
| # 6 | # 棠香街道 | # 大石头佛寺摩崖造像 |  |
| # 7 | # 中敖镇 | # 舒成岩摩崖造像 |  |
| # 8 | # 中敖镇 | # 峰山寺摩崖造像 |  |
| # 9 | # 中敖镇 | # 普圣庙摩崖造像 |  |
| # 10 | # 中敖镇 | # 板昌沟摩崖造像 |  |
| # 11 | # 中敖镇 | # 潮水寺摩崖造像 |  |
| # 12 | # 中敖镇 | # 斗碗寨摩崖造像 |  |
| # 13 | # 中敖镇 | # 雷公嘴摩崖造像 |  |
| # 14 | # 中敖镇 | # 龙凤山摩崖造像 |  |
| # 15 | # 中敖镇 | # 麻杨村摩崖造像 |  |
| # 16 | # 中敖镇 | # 三村岩摩崖造像 |  |
| # 17 | # 中敖镇 | # 柿花村摩崖造像 |  |
| # 18 | # 中敖镇 | # 玉皇庙摩崖造像 |  |
| # 19 | # 高坪镇 | # 老君庙摩崖造像 |  |
| # 20 | # 高坪镇 | # 九龙村摩崖造像 |  |
| # 21 | # 高坪镇 | # 光明殿摩崖造像 |  |
| # 22 | # 高坪镇 | # 玄顶村摩崖造像 |  |
| # 23 | # 高坪镇 | # 眠牛石摩崖造像 |  |
| # 24 | # 高坪镇 | # 石壁寺摩崖造像 |  |
| # 25 | # 宝兴镇 | # 灵岩寺摩崖造像 |  |
| # 26 | # 高升镇 | # 前进村摩崖造像 |  |
| # 27 | # 高升镇 | # 圣水寺摩崖造像 |  |
| # 28 | # 邮亭镇 | # 普和寺摩崖造像 |  |
| # 29 | # 邮亭镇 | # 水利村佛耳岩摩崖造像 |  |
| # 30 | # 邮亭镇 | # 长河村摩崖造像 |  |
| # 31 | # 智凤街道 | # 全佛岩摩崖造像 |  |
| # 32 | # 智凤街道 | # 塔耳山摩崖造像 |  |
| # 33 | # 国梁镇 | # 双山寺摩崖造像 |  |
| # 34 | # 季家镇 | # 妙高山摩崖造像（妙高寺） |  |
| # 35 | # 金山镇 | # 陈家岩摩崖造像 |  |
| # 36 | # 石马镇 | # 石门山摩崖造像 |  |
| # 37 | # 石马镇 | # 真武祖师摩崖造像 |  |
| # 38 | # 铁山镇 | # 尖山子摩崖造像 |  |
| # 39 | # 铁山镇 | # 大佛寺石刻 |  |
| # 40 | # 铁山镇 | # 无量寺 |  |
| # 41 | # 铁山镇 | # 桂香村摩崖造像 |  |
| # 42 | # 珠溪镇 | # 玉滩摩崖造像 |  |
| # 43 | # 珠溪镇 | # 潮阳洞摩崖造像 |  |
| # 44 | # 珠溪镇 | # 佛安桥摩崖造像 |  |
| # 45 | # 龙石镇 | # 保家村摩崖造像 |  |
| # 46 | # 龙水镇 | # 新农村摩崖造像 |  |
| # 47 | # 三驱镇 | # 石篆山摩崖造像（佛会寺） |  |
| # 48 | # 三驱镇 | # 千佛岩摩崖造像 |  |
| # 49 | # 三驱镇 | # 老佛洞摩崖造像 |  |
| # 50 | # 三驱镇 | # 兴隆庵摩崖造像 |  |
| # 备注：该项费用最高限价合计为162000.00元 |  |  |  |

- 线路租用服务明细

| 序号 | 组网方式 | 用途 | 数量 | 速率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裸光纤 | 宝顶至院监控中心安防数据传输 北山至院监控中心安防数据传输 南山至院监控中心安防数据传输 石门山至院监控中心安防数据传输 石篆山至院监控中心安防数据传输 游客中心至宝顶监控中心安防数据传输 | 6 | 裸芯 | 游客中心至宝顶监控中心安防数据传输（两芯） |
| 2 | VPN专线 | 南山接入电子政务云（出入口控制系统） 宝顶接入电子政务云（出入口控制系统）一主一备（主线） 宝顶接入电子政务云（出入口控制系统）一主一备（备线） 北山接入宝顶汇聚交换机（出入口控制系统） 北山接入防火摄像头 监测中心接入电子政务云（人像对比专线） 党政办公外网 佛祖寺接入宝顶安防平台 | 8 | 20MB |  |
| 备注：该项费用最高限价合计为136800.00元 |  |  |  |  |  |

- 维护项目备品备件

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | UTP-5e，第五类增强型非屏蔽双绞线 | 5 | 箱 |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*2.5铜芯电缆线 | 2000 | 米 |  |
| 3 | pvc20 | 直径：20mm；材质：硬聚氯乙烯（PVC-U） | 600 | 米 |  |
| 4 | 波纹管 | 直径：25mm；材质：聚乙烯（PE） | 200 | 米 |  |
| 5 | 监控（枪机） | 400万白光全彩筒型网络摄像机 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸 1920 × 1080 最低照度 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 智能补光，可切换白光灯、红外灯 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 支持防补光过曝 红外波长范围 850 nm 防护等级 IP66 | 38 | 台 |  |
| 6 | 8口交换机 | 8口10/100/1000Mbps 自适应千兆非管理型塑壳交换机。支持业务端口4kV防雷，即插即用。 | 45 | 台 |  |
| 7 | 5口交换机 | 5口10/100/1000Mbps 自适应千兆非管理型塑壳交换机。支持业务端口4kV防雷，即插即用。 | 5 | 台 |  |
| 8 | 16口交换机 | 16个10/100/1000M自适应电口，非网管，桌面级 | 1 | 台 |  |
| 9 | 光收发 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3A配套使用，可配合RG-FCR14收发器机架使用。 | 31 | 对 |  |
| 10 | 监控电源（室内） | 输出电压：12V；输出电流：直流电 | 25 | 个 |  |
| 11 | 监控电源（室外） | 输出电压：12V；输出电流：直流电 | 10 | 个 |  |
| 12 | 监控电源（集供） | 输出电压：12V；输出电流：直流电；额定电流20A | 52 | 个 |  |
| 13 | 抱箍支架 | 枪机抱箍支架 | 10 | 根 |  |
| 14 | RJ45水晶头 | 100个/盒 | 2 | 盒 |  |
| 15 | 耗材 | 卡钉、绝缘胶带、扎带、接头 | 1 | 项 |  |
| 备注：该项费用最高限价合计为44268.39元 |  |  |  |  |  |

- 服务要求

- （一）建立系统设备台账管理

- 分类登记设备信息，包括厂家、用途、安装地点、运行状态、重要配置及维修记录等，便于查询和了解设备情况。

- （二）分级定期巡检

- 根据设备不同的运行环境、用途及使用寿命特征建立分类分级的巡检方案，便于及时掌握系统运行状态，预警故障及可能发生的安全隐患。

- （三）人员配置

- 至少配备1名技术人员提供定点服务，技术人员应具备操作、维护和检修“视频监控系统”、“入侵报警系统”“网络系统”“出入口控制系统”等设备的能力，负责现场的日常维护及故障处理。重大故障应及时安排中高级职称的技术人员现场处理。现场维护人员应服从采购人及物业方的各项规章制度，遵纪守法。

- （四）故障处理

- 若发生故障，应及时进行故障判断，第一时间使用备品备件对故障设备进行替换，保证系统的正常运行。故障发生后应在30分钟内响应，对一般问题1小时内快速准确进行定位，2小时内完成故障修复。摄像机故障，4小时内进行更换及恢复；存储故障，8小时内进行硬盘更换及阵列重构恢复；系统故障，4小时内恢复；并提供7*24小时不间断电话支持服务。

- （五）运维报告

- 每月提交一份当月的运维情况总结报告，便于维保人员和设备管理人员掌握了解设备运行状况，有无风险隐患及预防措施。每周巡查报告单、月度维保报告和日常故障恢复及时率等将作为考核维保服务工作质量的重要指标，并与服务费的支付挂钩。

- （六）其它要求

- 1.采购人有重大活动时，供应商应制定相应预案，并派专人值守现场至采购人重大活动结束时为止。重大活动以采购人书面通知为准。

- 2.因设备不完好造成的损失所产生的后果由供应商承担。

- 3.供应商及其工作人员应保守在为采购人服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等。技术更改、数据更改需经采购人书面同意，并做好相应记录。

- 4.其它未涉及到的维保内容和技术要求，均按国家、地方相关标准、规范等执行。

- 5.供应商为采购人提供设施设备运行管理的专业培训，并协助采购人完善相关管理制度及标准化管理档案的建立。

- 6.供应商应根据采购人的要求深化维保方案，根据采购人的情况制定详细的维保计划执行时间表，采购人认可签字后方可实施。

- 7.维保期满后，在采购人未确定新的维保单位之前，供应商需按现网上竞采文件的要求进行维保，费用按月进行计算。确定新的维保单位后，采购人需配合新的维保单位进行维保交接。

- 质量要求

- 满足日常维护保养后的设备应当符合相关规定。

第三篇  项目商务要求

一、服务期、服务地点及验收方式

（一）服务期

服务期一年，服务期起算时间按合同签订之日起。

（二）服务地点

采购人指定或同意地点。

（三）验收方式

1.验收组织单位：大足石刻研究院。

2.验收标准：运维服务期到期前1个月内，成交供应商向采购人提交运维服务验收申请，采购人在5个工作日内，组织验收小组开展运维服务验收。运维服务验收的主要依据包括磋商文件、响应文件、运维服务合同、运维服务报告（所在年度、季度）和日常考核结果。

二、报价要求

本项目报价须为人民币报价。供应商的报价应包括完成项目的全部费用，包括但不限于运维服务费、技术升级费、辅材费、耗材费、人工费、培训费、税费及其它与本项目相关的一切费用。采购人除此以外不支付其它费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、付款方式

（一）本项目付款方式：大足石刻研究院信息系统维修、线路租用服务部分每月按月计费，成交供应商向采购人开具这两部分的总金额的1/12金额发票，采购人在收到发票后10日内支付。

维护项目备品备件部分，合同签订完成维护项目备品备件服务后10日内支付维护项目备品备件金额。

（二）成交供应商付款前向采购人开具税务部门认可的合法的发票。

四、知识产权

采购方在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他商务要求内容

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》详见附三）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （20%） | 20分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 最后报价高于最高限价为无效报价。 |
| 2 | 服务部分（70%） | 70分 | 1.对本项目的理解及技术方案（20分）： ①内容完整、详细，工作措施、方法完善合理与本项目相适应，得20分。 ②内容基本完整、详细，工作措施、方法基本清晰合理与本项目相适应，得12分。 ③内容缺项，工作措施、方法不合理与本项目不适应，得6分。 ④未提供不得分。 | 根据供应商方案评分。 |
|  |  |  | 2.维保服务方案（18分）： ①内容完整、详细，工作措施、方法完善合理与本项目相适应，得18分。 ②内容基本完整、详细，工作措施、方法基本清晰合理与本项目相适应，得15分。 ③内容缺项，工作措施、方法不合理与本项目不适应，得8分。 ④未提供不得分。 |  |
|  |  |  | 3.服务现场安全保障方案（18分） ①内容完整、详细，工作措施、方法完善合理与本项目相适应，得18分。 ②内容基本完整、详细，工作措施、方法基本清晰合理与本项目相适应，得15分。 ③内容缺项，工作措施、方法不合理与本项目不适应，得8分。 ④未提供不得分。 |  |
|  |  |  | 4.售后服务方案（14分） ①内容完整、详细，工作措施、方法完善合理与本项目相适应，得14分。 ②内容基本完整、详细，工作措施、方法基本清晰合理与本项目相适应，得8分。 ③内容缺项，工作措施、方法不合理与本项目不适应，得4分。 ④未提供不得分。 |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 业绩 （10分） | 供应商具有维保业绩的，每有1个得5分，最多得10分。 注：同一业主同一项目不同时期签订的合同按一个业绩计算。 | 提供合同复印件加盖供应商公章。 |

注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1. 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2. 响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1. 若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2. 磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1. 响应文件一式4份，其中正本1份，副本2份，电子文档1份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2. 在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1. 响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本及电子档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.本次响应文件不接受邮寄递交。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1—2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商。

成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在“行采家”网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、采购代理服务费

（一）缴纳代理服务费

本项目采购代理服务费为5600.00元（大写：伍仟陆佰元整），由成交供应商支付，即成交供应商在领取成交通知书之前以现金或转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—安防系统维保服务”。

（二）成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，将不予发放成交通知书。

（三）采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆翊博项目管理有限公司

开户行：中国建设银行大足支行

账  号：5005 0100 4341 0000 0924

七、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购项目号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向重庆市大足区财政局提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料，投诉书范本可在中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，受理部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

八、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按磋商文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件格式

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

# 竞争性磋商报价函

__________________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      ；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月    日

（二）明细报价表

项目名称：

| 安防系统维护项目报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 报价（元） |
| 1 | 信息系统维保 |  |
| 2 | 维护项目备品备件 |  |
| 3 | 线路租用服务 |  |
| 4 | 合计 |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、服务部分

（一）服务方案（格式可自定）

（二）服务响应偏离表

项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                           法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | # 磋商项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.该表必须按照竞争性磋商文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

（二）其他商务资料（自拟）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人（负责人）姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）

（供应商法定代表人（负责人）名称）是                    （供应商名称）的法定代表人（负责人），特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人（负责人）：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

# 基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

附件一：重庆翊博项目管理有限公司竞争性磋商文件

发售登记表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

采购文件售价：500元/份        发售人：重庆翊博项目管理有限公司

相关说明：

1.现金购买

在采购文件发售期内（工作时间：工作日内每天上午9：00-12:00时，下午14：00-17：00时），供应商到重庆翊博项目管理有限公司购买采购文件的，地址：同投标地点一致，供应商在缴纳购买采购文件费用后，请将《重庆翊博项目管理有限公司竞争性磋商文件发售登记表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。

附件二：磋商最后报价表

时间：    年   月    日

1、项目总价报价

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 总价报价 | 小写￥ （大写： ） |
| 供应商其他承诺或需要澄清的内容： |  |

供应商：               法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

年     月    日

2、分项报价：

| 安防系统维护项目最后报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 报价（元） |
| 1 | 信息系统维保 |  |
| 2 | 维护项目备品备件 |  |
| 3 | 线路租用服务 |  |
| 4 | 合计 |  |

供应商：               法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

年     月    日