## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A拆除工程
1.2 | 建筑工程
1.3 | 钢结构
1.4 | 墙面工程
1.5 | 装修工程
1.6 | 其他
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13871.53
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13871.53
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 拆除工程
1 | 010201001001 | 基础换填 | [项目特征] 1.材料种类及配比:级配砂卵石 2.压实系数:不小于0.94 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分层铺填 2.碾压、振密或夯实 3.材料运输 | m3 | 46
2 | 011602002001 | 车库地面拆除 | [项目特征] 1.部位:车库地面混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 23
3 | 011602002002 | 钢筋混凝土楼板静力切割 | [项目特征] 1.部分:楼板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.拆除方式:静力切割 5.满堂脚手架:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 0.68
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:零星砌体 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 1.56
5 | 010101004001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 40.3
6 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.填方材料品种:开挖土石方 2.填方粒径要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 28.99
7 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:70KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 64.15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010103002002 | 渣场费 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 64.15
建筑工程
1 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:综合考虑 4.浇筑方式:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.3
2 | 010501004001 | 筏板基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6 3.模板:综合考虑 4.浇筑方式:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.51
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010504001002 | 基坑侧壁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.模板:综合考虑 4.浇筑方式:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.47
4 | 011101007001 | 混凝土整体面层 | [项目特征] 1.部位:车库地面恢复 2.材质:200厚C25细石砼地坪 | m2 | 1.23
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 1.225
6 | 010507007001 | 其他构件反坎 | [项目特征] 1.部位:反坎 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010401012001 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:零星砌体 2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 6.9
钢结构
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010603003001 | 钢管柱 | [项目特征] 1.钢材品种:Q335B 2.规格:综合考虑 3.除锈要求:除镀锌构件外,钢构件制作前表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB/T8923.1-2011 中Sa2.5级标准 4.防火要求:耐火等级二级 5.油漆种类及遍数:钢构件的涂装为二道红丹底漆+二道云铁中间漆+二道醇酸瓷漆,防锈底漆漆膜总厚度不少于200μm。表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过6h,在此期间表面应保持洁净,严禁沾水,油污。 6.运输距离:综合考虑 7.其他:制作与安装满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 5.167
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010604001001 | 钢梁 | [项目特征] 1.梁类型:箱梁 2.钢材品种、规格:Q335B 3.除锈要求:除镀锌构件外,钢构件制作前表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB/T8923.1-2011 中Sa2.5级标准 4.防火要求:耐火等级二级 5.油漆种类及遍数:钢构件的涂装为二道红丹底漆+二道云铁中间漆+二道醇酸瓷漆,防锈底漆漆膜总厚度不少于200μm。表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过6h,在此期间表面应保持洁净,严禁沾水,油污。 6.运输距离:综合考虑 7.其他:详设计 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 2.647
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010606007001 | 钢走道 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q335B 2.除锈要求:除镀锌构件外,钢构件制作前表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB/T8923.1-2011 中Sa2.5级标准 3.防火要求:耐火等级二级 4.油漆种类及遍数:钢构件的涂装为二道红丹底漆+二道云铁中间漆+二道醇酸瓷漆,防锈底漆漆膜总厚度不少于200μm。表面处理后到涂底漆的时间间隔不应超过6h,在此期间表面应保持洁净,严禁沾水,油污。 5.运输距离:综合考虑 6.其他:制作与安装满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.35
4 | 010901002001 | 4mm厚铝单板 | [项目特征] 1.部位:屋顶 2.型材品种、规格:4mm厚铝单板 3.金属檩条材料品种、规格:另计 [工作内容] 1.檩条制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 | m2 | 68.94
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011001001001 | 50mm厚保温岩棉 | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚保温岩棉 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 15.5
6 | 040901010001 | 高强螺栓 | [项目特征] 1.材料种类:综合考虑 2.材料规格:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | 套 | 80
墙面工程
1 | 011209002001 | 电梯幕墙 | [项目特征] 1.玻璃品种、规格、颜色:10mm+1.52PVB+10mm夹胶玻璃 2.特别说明:外侧需镀膜且安装单向透视玻璃 3.粘结塞口材料种类:中性硅酮密封胶 4.固定方式:250系列不锈钢驳接爪 5.其他 :满足设计及规范要求 6.推荐品牌:信义 南玻 耀皮。投标单位须使用推荐品牌或者不低于推荐品牌质量的品牌。 [工作内容] 1.幕墙安装 2.嵌缝、塞口 3.清洗 | m2 | 113.59
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011204001001 | 600*300*30芝麻白花岗石墙面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30芝麻白花岗石光面,倒角R20，美缝剂勾缝 2.粘结层:8mm厚1:2水泥砂浆粘结层(加适量建筑胶) 3.找平层:10mm厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或划出纹道 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 2.52
3 | 011209001001 | 4mm深灰色铝单板饰面幕墙 | [项目特征] 1.骨架材料种类、规:格、中距:轻钢龙骨墙 2.面层材料品种、规格、颜色:4mm深灰色铝单板饰面 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 56.59
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011204001002 | 15mm厚雪域石大板砖墙面 | [项目特征] 1.安装方式:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚雪域石大板砖900*1800mm 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 3.78
5 | 011204001003 | 12mm厚浅浅黄色釉面纯色大板砖墙面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚浅浅黄色釉面纯色大板砖900*1800mm错缝饰面 2.安装方式:专用3-5mm瓷砖背胶+瓷砖5-8mm专用粘结剂 3.抗裂砂浆:8mm厚聚合物抗裂砂浆 4.界面剂:2mm界面剂 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 9.4
装修工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011302001001 | 300*300铝合金方板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:钢筋混凝土内预留Φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200；Φ8钢筋吊标中距900-1200；次龙骨（专用），中距小于300-600 2.面层材料品种、规格:0.8-1厚铝合金方板 3.其他:详11J515-33-1 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 4.4
2 | 011302001002 | 电梯前室吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:详设计 2.基层材料种类、规格:石膏板吊顶 3.面层材料品种、规格:白色无机涂料饰面 4.装饰线条:1.0宽金属装饰线条饰面 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 4.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011102003001 | 15mm厚米黄大理石 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚米黄大理石 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 4.62
4 | 011102003002 | 20mm厚天然大理石拼花石板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚天然大理石拼花石板，水泥浆勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011503008001 | 1.2米高玻璃栏杆 | [项目特征] 1.立柱:-80*10扁钢立柱 2.横杆:Φ60*3钢管扶手 3.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12.76厚钢化夹层玻璃 4.封边:1.2厚不锈钢封边 5.固定方式:综合考虑 6.固定配件种类:综合考虑 7.特别说明:外侧需镀膜且安装单向透视玻璃 8.其他:详22J403-1 PC2/3-54 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 6.48
6 | 010904004001 | 楼、地面变形缝（FRL单列嵌平型） | [项目特征] 1.名称:楼、地面变形缝（FRL单列嵌平型） 2.盖缝材料:热塑性胶条 3.其他:详06J/T-304-12 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 | m | 8.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010904002001 | 3mm厚水泥基参透结晶型防水涂料平面 | [项目特征] 1.防水膜品种:3mm厚水泥基参透结晶型防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 8.8
8 | 010903002001 | 3mm厚水泥基参透结晶型防水涂料立面 | [项目特征] 1.防水膜品种:3mm厚水泥基参透结晶型防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 32
9 | 011101006002 | 20厚1：2水泥砂浆找平层平面 | [项目特征] 1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及配合比:1：2水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 17.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011201001001 | 20厚1：2水泥砂浆找平层立面 | [项目特征] 1.墙体类型:混凝土墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 64
其他
1 | 010507001001 | 散水、坡道 | [项目特征] 1.面层厚度:100厚C15混凝土提浆抹面 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 | m2 | 10.8
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011701002002 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 120.52
2 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | m2 | 53
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 13871.53
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 10000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 10000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 绿化拆除及恢复 | 项 | 10000
合 计 |  |  | 10000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 25.601
2 | 000300020 | 装饰综合工 |  | 工日 | 0.7378
3 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 54.4341
4 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 1.3877
5 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 7.0625
6 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 10.35
7 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 6.3818
8 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 14.0962
9 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 19.6029
10 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 7.6144
11 | 000300120 | 镶贴综合工 |  | 工日 | 11.0308
12 | 000300130 | 防水综合工 |  | 工日 | 3.3732
13 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 37.3763
14 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 113.3259
15 | 000300170 | 幕墙综合工 |  | 工日 | 168.079
16 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 17.2082
17 | 000700030 | 筑路综合工 |  | 工日 | 6.5504
18 | 010000010 | 型钢 | 综合 | kg | 134.4781
19 | 010000100 | 型钢 | 综合 | t | 0.0266
20 | 010000120 | 钢材 |  | t | 8.8172
21 | 010000310 | 镀锌钢材 |  | kg | 392.2819
22 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 0.3785
23 | 010100300 | 钢筋 | Ф10以内 | t | 0.2524
24 | 010100315 | 钢筋 | Ф10以外 | t | 0.6309
25 | 012904280@1 | 铝单板 | 4mm | m2 | 88.4224
26 | 015100010 | 铝合金型材 |  | kg | 125.6015
人材机价差表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | 030440710 | 不锈钢驳接爪 |  | 套 | 12.4416
28 | 031350820 | 低合金钢焊条E43系列 |  | kg | 122.7243
29 | 032102830 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 4.3261
30 | 032131210 | 镀锌铁件 |  | kg | 507.8097
31 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 2010.1003
32 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 33.0572
33 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 6.0022
34 | 040502260 | 砂砾石 |  | m3 | 54.878
35 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 1.0723
36 | 041300030 | 标准砖 | 200×95×53 | 千块 | 5.4717
37 | 060100020@1 | 12.76厚钢化夹层玻璃 |  | m2 | 8.0093
38 | 060500210@1 | 钢化夹胶玻璃 | 10+1.52PVB+10 | m2 | 119.2695
39 | 082100010@1 | 600*300*30芝麻白花岗石 |  | m2 | 2.5956
40 | 082100010@2 | 15mm厚雪域石大板砖 |  | m2 | 3.8934
41 | 082100010@5 | 15mm厚米黄大理石 |  | m2 | 4.7586
42 | 082100010@6 | 12mm厚浅浅黄色釉面纯色大板砖 |  | m2 | 9.682
43 | 090100010 | 石膏板 |  | m2 | 4.62
44 | 090500660 | 铝合金方板龙骨 |  | m2 | 4.51
45 | 090501560@1 | 铝单板 | 4mm | m2 | 66.0745
46 | 100100260 | 装配式U型轻钢龙骨 |  | m2 | 4.62
47 | 130102100 | 环氧富锌 | 底漆 | kg | 9.0248
48 | 130105500 | 磁漆 |  | kg | 48.6248
49 | 130305600 | 乳胶漆 |  | kg | 1.9118
50 | 130500700 | 防锈漆 |  | kg | 151.8988
51 | 130503100 | 水泥基渗透结晶防水涂料 |  | kg | 135.7566
人材机价差表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
52 | 133500200 | 防水粉 |  | kg | 5.4285
53 | 133504950 | 专用胶泥 |  | kg | 64.3148
54 | 143506800 | 稀释剂 |  | kg | 5.3067
55 | 144102320 | 硅酮密封胶 |  | 支 | 1.134
56 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 1.4591
57 | 144104500 | 耐候胶 |  | L | 21.6587
58 | 144107400 | 建筑胶 |  | kg | 7.568
59 | 144107500 | 结构胶 |  | kg | 0.756
60 | 144107600 | 结构胶 | DC995 | L | 30.9893
61 | 330105000 | 不锈钢干挂件(钢骨架干挂材专用) |  | 套 | 21.2058
62 | 341100100 | 水 |  | m3 | 8.1847
63 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 73.9133
64 | 350100011 | 复合模板 |  | m2 | 7.9559
65 | 350300100 | 脚手架钢管 |  | kg | 80.9335
66 | 350300710 | 竹脚手板 |  | m2 | 5.3029
67 | 350301110 | 扣件 |  | 套 | 32.6441
68 | 350500100 | 安全网 |  | m2 | 38.6628
69 | 850401070 | 石油沥青砂浆 1:2:7 |  | m3 | 0.0151
70 | 840201140 | 商品砼 | C15 | m3 | 1.0962
71 | 840201140@1 | 商品砼 | C20 | m3 | 2.842
72 | 840201140@2 | 商品砼 | C35 P6 | m3 | 6.6077
73 | 840201140@3 | 商品砼 | C35 P6 | m3 | 3.4266
74 | 840201140@4 | 商品砼 | C25 | m3 | 0.2608
75 | CY | 柴油 |  | kg | 802.8038
76 | DIAN | 电 |  | kW·h | 3808.8233
77 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 39.8136
78 | QY | 汽油 |  | kg | 1.1845
人材机价差表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
合 计