## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1026.23
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1026.23
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030411004001 | 铜芯电线WDZB-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 74.4
2 | 030411004002 | 铜芯电线WDZB-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 62.2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411001001 | 明配JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 44.5
4 | 030411001002 | 明配SC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.敷设方式:明配 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 6
5 | 030411001003 | 配管 SC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 200
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030408001001 | 铜芯电缆WDZB-YJY-5*16 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:WE 6.电压等级(kV):满足设计及规范要求 7.地形:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 208.6
7 | 030408006001 | 电力电缆头 WDZB-YJY-5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:16mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kv [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
8 | 030412001001 | 吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:220V,1X18W,300X300 3.光源:光源色温4000K,显色性>80,光通量≥1800Lm,灯具效率≥75%。 4.规格:综合考虑 5.类型:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030412001002 | 电梯井道照明 | [项目特征] 1.名称:电梯井道照明壁灯 2.型号:~220V,1X18W,300X300 3.光源:光源色温4000K,显色性>80,光通量≥1800Lm,灯具效率≥75%。 4.规格:综合考虑 5.类型:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3
10 | 030404035001 | 安全型五孔插座 | [项目特征] 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:10A/250V 3.其他:带夜间指示灯的宽板翘板开关,且颜色应与墙壁区分 4.安装方式:距地0.3米 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
11 | 030404034001 | 暗装单极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装单极开关 2.材质:综合考虑 3.规格:10A/250V 4.安装方式:距地1.3米 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404017001 | 配电箱 APTdt | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:600*400*200 3.规格:详设计 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:距地1.8米 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
13 | 030412001003 | 75孔筒灯 | [项目特征] 1.名称:75孔筒灯（防眩晕） 2.光源:4000K 暖白光9W（嵌入安装） 3.规格:综合考虑 4.类型:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 11
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 011304001001 | 宽亚克力LED线条灯 | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:10宽亚克力LED线条灯 暖白4000K7W 2.安装固定方式:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.类型:综合考虑 5.说明:按灯带敷设延米计算 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 15
15 | 011304001002 | 漫反射灯带 | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:10宽亚克力LED线条灯 暖白4000K7W 2.安装固定方式:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.类型:综合考虑 5.说明:按灯带敷设延米计算 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 8
16 | 030409002001 | 热镀锌扁钢 -40*4 | [项目特征] 1.名称:热镀锌扁钢 -40*4 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格: -40*4 4.安装部位:电梯井内 5.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030409008001 | 辅助等电位箱 | [项目特征] 1.名称:辅助等电位箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1
18 | 030906003001 | 剔槽 | [项目特征] 1.名称:剔槽 2.规格:50*50mm 3.施工方式:综合考虑 [工作内容] 1.开槽 2.恢复 | m | 32
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1026.23
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 10000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 10000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 顶部管道桥架迁移 | 项 | 10000
合 计 |  |  | 10000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 1.245
2 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 1.2192
3 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 36.9747
4 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 54.784
5 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.1708
6 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.1747
7 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 2.656
8 | DIAN | 电 |  | kW·h | 21.412
9 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.0478
10 | QY | 汽油 |  | kg | 1.0195
合 计