## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：机械设备安装工程（全费用） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：机械设备安装工程（全费用） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030107001001 | 无机房乘客电梯 | [项目特征] 1.名称:无机房乘客电梯（含设备及安装） 2.额定载重:800kg 3.提升高度、速度:1.75m/s 4.层数/站数/门数:4/4/4 5.井道尺寸:1925*1900mm 6.质保:整机质保5年，原厂免费维保2年，核心部件十年质保 7.运转调试要求:满足设计及规范要求 8.推荐品牌:上海三菱、东芝、通力。投标单位须使用推荐品牌或者不低于推荐品牌质量的品牌。 9.其他:电梯参数明细详附表 10.特别说明:本综合单价为全费用综合单价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金及合同约定的风险费用，不另计其他费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.电梯电气安装、调试 3.辅助项目安装 4.单机试运转及调试 5.补刷(喷)油漆 | 部 | 1
本页小计
合 计