                                                                       询价通知书


政府采购

询价通知书

项目名称：兴隆中心卫生院病房护理配套设施项目

采购执行编号：20250017号

采购人：重庆市渝北区兴隆中心卫生院
                          二〇二五年十一月

第一篇  询价采购邀请书
现对兴隆中心卫生院病房护理配套设施项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价内容
	包号及名称
	最高限价（元）
	数量
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	兴隆中心卫生院病房护理配套设施项目
	85000
	一批
	


二、资金来源

财政预算资金，采购预算8.5万元。
三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；（供应商提供有效的营业执照副本、有效的税务登记证副本、有效的组织机构代码证、（或三证合一），法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

5、参加政府采购活动近3年，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：无
四、询价有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

本项目通过线下报价，供应商在规定时间内将投标文件密封好后到兴隆中心卫生院进行递交投标文件。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在“行采家”平台下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）获取询价通知书期限：

1.询价通知书提供期限：以系统公告为准。

2.报名方式：线上。

3.询价通知书售价：0元/包。

（五）报价地点：行采家”平台（https://www.gec123.com）

（六）报价开始时间：以系统公告为准

（七）报价截止时间：以系统公告为准
五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。
（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

采购人：重庆市渝北区兴隆中心卫生院

联系人：张老师

电  话：13048310226
地  址：重庆市渝北区兴隆镇川主街99号

第二篇  询价项目技术（质量）需求

一、项目一览表
	商品信息
	规格描述
	数量
	单位
	参考价（元）
	最高单价（元）
	最高总价（元）

	手动病床一（含床垫）
	床体尺寸：2110 mm（长）×980 mm（宽）×510mm（高）（±10mm）
床面规格：1900 mm（长）×980 mm（宽）×510mm（高）
	35
	套
	
	
	

	床头柜
	475mm（长）×475mm（宽）×765mm（高）（±10mm）
	35
	个
	
	
	

	ABS治疗车
	720 mm（长）×460（宽）mm×975mm（高）（±10mm）
	3
	台
	
	
	

	手动病床二（含床垫）
	2180 mm（长）×990 mm（宽）×490/690mm（高）（±10mm）

	1
	套
	
	
	


技术规格及质量要求

（一）规格参数要求不低于以下标准（其中“★”为必须达到的项目、“▲”为重要参数）
	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数

	1
	手动病床一（含床垫）
	2110 mm（长）×980 mm（宽）×510mm（高）（±10mm）
	一、规格：长2110×宽980×高510mm（±10mm），床面规格：1900 mm（长）×980 mm（宽）×510mm（高）

二、材质：

1、床架采用GB/T3094-2012《冷拔异型钢管》的优质碳钢焊接而成，规格：宽30×高60×厚1.1mm。

2、床头床尾：采用HDPE工程塑料一次吹塑成型，床头床尾四周带防撞轮和防撞护角。采用挂式装配，床尾外侧配病历卡片。具ABS锁定开关，避免生锈不能打开。材料中有害物质邻苯二甲酸酯含量需≤0.1%避免对人体造成伤害。（注意：请在响应文件第四部分中提供第三方检测机构出具的GB/T 28481-2012检测标准检测PE材料中有害物质含量≤0.1%带有CMA或CNAS合格标志的检测报告复印件）（提供床头床尾板ABS锁定开关的实物图片证明）

3、床面：宽≥900mm采用冷轧钢板数控冲床一次冲压圆孔成型，孔径φ22mm，板厚≥1.0mm。数控折弯机加工。床板之间采用钢塑接轴连接，并螺栓紧固。四块床面背部均采用“目”字结构支撑，承载力大，规格≥20×30×1.1mm。（注意：请在响应文件第四部分中提供床板一次冲压圆孔成型，孔径φ22mm床板实体测量孔径图片;床板面宽度900mm、钢塑接轴断面及四块床面背部“目”字结构支撑实物图片证明）

4、床腿：冷轧方钢管焊接，规格：宽50×50×1.35mm。床腿之间文管横撑连接。

5、摇把：采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯，手指凹痕防滑设计，摇手开关为耐磨材料。

▲6、采用直径125mm的静音耐磨万向脚轮，螺纹式固定安装，单独制动自带刹车开关、踩踏关闭功能。脚轮在整床标准载荷情况下（其中：背板 75kg、臀板和腿板 95kg），匀速通过 6mm 高度障碍物连续测试≥52000 次，总行程≥52km 后，无功能性损坏（注意：请在响应文件第四部分中提供整床脚轮第三方检测报告，包含该脚轮测试数据检测）

三、功能配置：

1、整床调节功能：背部升降≥0-65°，腿部升降≥0-25°。

★2、摇杠系统：ABS摇把可折叠隐藏式设计，收起于床尾下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用丝杆采用 45#钢滚挤压成型，病床传动螺母丝采用QT500高强硬度球墨铸铁材料，病床丝杆升降系统两端具有双向限位，过盈保护装置。空载时摇动摇手,背段升起动力≤3N·m,腿段升起动力≤3N·m。床面载荷 150 kg时,背段升起动力≤6N·m,腿段升起动力≤12 N·m。具有ABS防尘罩。（注意：请在响应文件第四部分中提供第三方检测机构出具丝杠采用丝杆采用 45#钢滚挤压成型，病床传动螺母丝采用QT500高强硬度球墨铸铁材料，病床丝杆升降系统两端具有双向限位，过盈保护装置。空载时摇动摇手,背段升起动力≤3N·m,腿段升起动力≤3N·m。床面载荷 150 kg时,背段升起动力≤6N·m,腿段升起动力≤12 N·m。的检测报告复印件）（提供钢制万向节及丝杠整根喷涂的实物图片证明）

▲3、护栏：倾倒式折叠护栏，六根不锈钢平面扁管立柱。护栏开关下部锁舌器为金属结构件，将护栏上主管向上用500N拉力，均匀负载800N砂袋经历90个小时护栏不会产生永久性变形。护栏高度大于220mm，长度大于1090mm。边栏在经受正常使用时施加的压力确保不会发生安全方面危险。护栏并加装饰帽盖，螺栓不外露。（注意：请在响应文件第四部分中提供第三方检测机构出具YY0571-2013所检项目，带有MA及CNAS的检测报告复印件，护栏加装饰帽实物图片证明）

▲4、床体四角预留输液架插孔，内镶钢制套管，保证永不断裂；两侧各有一个钢制引流挂钩。（注意：请在响应文件第四部分中提供内镶钢制套管实体实物图片说明）

5、床头尾板封闭开口的缝隙<120mm。 

6、整床安全载荷≥240KG。

四、技术要求：

1、下料：采用自有激光切割机和激光切管机下料，确保下料精度，成品的标准度。

▲2、采用自有10多组焊接机器人集群焊接，混合气气体保护焊、无氧化膜，提高了焊缝的强度及准确性，延长使用寿命。（注意：请在响应文件第四部分中提供焊接机器人采购发票复印件）

▲3、碳钢表面处理：采用全自动电泳粉末喷涂流水线一次性完工。（注意：请在响应文件第四部分中提供电泳设备采购发票复印件）

▲4、所用粉末抗菌率≥99%，环保卫生安全。喷涂表面金属喷漆(塑)涂层硬度，涂层厚度均要达到标准。（注意：请在响应文件第四部分中提供第三方检测机构出具的GB/T21866-2008粉末抗菌率≥99%。GB/T3325-2017金属喷漆(塑)涂层硬度≥2H级，ISO2808:2019涂层厚度平均值≥97，带有CMA或CNA合格标志的检测报告复印件）

五、床垫要求：

1、床垫的功能与病床相辅相成，布料采用黄色新型牛筋布，擦拭容易，可长期保持床面干净卫生，有透气性、防滑性。

★2、内置4公分海绵密度≥35%，拉伸强度大于90kpa，伸长率大于130%，撕裂强度大于2.0N/cm高弹硬质海绵舒适耐用，不变形。4公分天然椰丝，卫生环保。(注意：请在响应文件第四部分中提供海绵密度≥35%，拉伸强度大于90kpa，伸长率大于130%，撕裂强度大于2.0N/cm检测报告复印件）

▲3、床垫配有拉链,便于装卸、清洗。床垫抗菌、抗阻燃。床垫芯料物理性能，芯料外观质量表面平整，床垫甲醛释放量≤0.050mg/m²h、耐磨耐久性强。（注意：请在响应文件第四部分中提供第三方检测机构出具的GB/T26706-2011检测标准检测面料外观、芯料外观、芯料物理性能、抗菌、甲醛释放量、阻燃性要求、耐久性要求带有CMA或CNAS合格标志的检测报告复印件）

六、标准配置：

1、丝杠驱动系统2套

2、床头床脚板1套

3、护栏1套

4、单制脚轮4个

5输液架插孔4个

6、防撞轮4个

7、引流挂钩2个

8、八公分床垫1个

9、鞋盆架1个

10、不锈钢输液杆1个

	2
	床头柜
	475mm（长）×475mm（宽）×765mm（高）（±10mm）
	规格：475×475×750mm

▲1、整体采用100%全新高级工程塑料ABS材质注塑成型，采用公司自有注塑机设备加工生产，表面光滑，易清洗、擦拭，外形应平整、洁净、色泽均匀一致，没有起泡、泪点 及起皮现象，手柄、拉手、扣卡应灵活可靠，无松动。（注意：请在响应文件第四部分中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）

2、配一个餐桌（带筷子和水杯凹槽）、一个抽屉、一个单拉门扇，柜体两侧各带1个不锈钢毛巾架及2个挂勾，实用方便；

★3、柜内配有隔板，贮物空间大，医用柜隔板每平方米在30kg的静载荷下不会明显变形。（注意：请在响应文件第四部分中提供第三方检测机构出具的Q/HBPK04-2013隔板每平方米在30kg的静载荷下不会有明显变形检测报告复印件）

4.主要承重部位（如面板、侧板、抽屉前板）平均壁厚不低于 3.0mm。

5.柜体表面必须耐受医院常用消毒剂（如75%酒精、含氯消毒液等）反复擦拭，无褪色、无腐蚀、无开裂。


	3
	ABS治疗车
	720 mm（长）×460 mm（宽）×975mm（高）（±10mm）
	规格：720×460×975mm 

1、台面选用 ABS 原包料凹形模具一次成型，上下两层。每层三边均带不锈钢小护栏台面均载 10kg 重物不能产生永久性变形。

2、主框架选用 SUS304B 不锈钢管，尺寸：≥φ22×1.2mm。 

3、上层底配有抽屉，内置隔断，立柱加 1 个不锈钢污物盆，下层底加 1 个塑料污物桶。 

4、整车承重力≤100kg，整体可拆卸，拼装简单方便。 

5、四个直径 100mm 高档静音耐磨万向脚轮；推行轻松灵活，其中两个带刹车，组装牢固，不会有倾斜状态，脚轮锁定可靠。

6、注意：请在响应文件第四部分中提供整车产品尺寸、外观、台面静载荷第三方检测报告复印件。

	4
	手动病床二（含床垫）
	2180mm（长）×990mm（宽）×490/690mm（高）（±10mm）


	一、规格：2180×990×490/690mm±10mm

二、材质：

1、床架采用GB/T3094-2012《冷拔异型钢管》的优质碳钢焊接，上床架：≥30×50×1.1mm。下床架：≥30×60×1.7mm。

2、床头床尾：采用HDPE工程塑料一次吹塑成型。表面光滑易清洁。四周带防撞轮和防撞护角。采用挂式装配，并具隐藏式ABS高强度锁定开关，安装、拆卸简便。床尾外侧配病历卡片。

▲3、床面：采用鞍钢产的优质冷轧钢板数控冲床一次冲压圆孔成型，孔径≥φ22mm，板厚≥1.0mm。折弯处数控折弯机加工。床板之间采用钢塑接轴连接，并螺栓紧固。四块床面背部均采用“目”字结构支撑，承载力大，规格≥20×30×1.1mm。床板可拆卸，方便清洗消毒，病床置于水平地面，当床面中间部位承受 240kg 重物后，其凹度不大于 50mm；撤去重物后，残留凹度应不大于3mm，各部位应无异常现象。（注意：请在响应文件第四部分中注意：请在响应文件第四部分中提供床面中间部位承受 240kg 重物后，其凹度不大于 50mm；撤去重物后，残留凹度应不大于3mm，各部位应无异常现象第三方检测报告复印件）（提供钢塑接轴，四块床面背部“目”字结构支撑的实物图片证明）

4、摇把：采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯，手指凹痕防滑设计，手感舒适，摇手开关为专业耐磨材料，延长使用寿命。

三、功能配置：

▲1、整床功能：背部升降≥0-65°，腿部升降≥0-25°小腿板与水平面夹角≥12°。高度升降：490-690mm±10mm；腿板升起后，小腿板调节档数不得少于 3 档，调节时， 档架落槽应可靠，不得有滑脱现象。（注意：请在响应文件第四部分中提供背部、腿部、小腿板与水平面夹角、小腿板调节档数不得少于 3 档第三方检测报告复印件）。

▲2、摇杠系统：ABS摇把可折叠隐藏式设计，收起于床尾下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音空载时，手柄启动力矩应不大于 2N·m， 试验重量为 2kg。具有ABS防尘罩。(注意：请在响应文件第四部分中提供手柄启动力矩应不大于 2N·m第三方检测报告复印件)

▲3、护栏：倾倒式折叠护栏，优质电泳铝合金横梁，表面硬化处理。六根不锈钢平面扁管立柱，规格：≥Φ19×1.2mm，上下关节为钢制关节，采用空心铆钉连接，折叠轻松。底座采用≥30×30×1.35mm的钢管。护栏开关下部锁舌器为金属结构件，长久使用不损坏，具防夹手功能，并标防夹手提示。护栏规格：高≥430mm长≥1470mm，升起后高于床面≥355mm（不包含床垫）；安装于大边侧方，螺栓嵌入护栏底管内，并加装饰帽盖，螺栓不外露，便于消毒处理。（注意：请在响应文件第四部分中提供护栏高度距床面（不包含床垫）高度不小于220mm ，护栏总长度应不小800mm第三方检测报告复印件）（提供护栏上下钢制结构件和护栏底管外螺栓不外露的实物图片证明）。

4、床头尾板封闭开口的缝隙<120mm； 

5、床体四角预留输液架插孔，内镶钢制套管，保证永不断裂。床体两侧各有≥2个可滑动引流挂钩。

6、脚轮：四轮采用直径为≥125mm的聚氨酯中控脚轮，内镶双轴承，耐磨，静音，防缠绕，转运灵活；脚轮核心材料选用高强度铝合金材料，外胎采用聚醚PU材料，静音，减震，高强度，耐磨损，耐腐蚀性溶液。转动部分由精密轴承组完成，旋转灵活平稳。制动病床为中刹车方式，方形刹车踏板，高强度工程塑料内包钢管，结构紧凑，制动可靠。

7、整床安全载荷≥240KG。

8、床垫配有拉链,便于装卸、清洗。床垫抗菌、抗阻燃。床垫芯料物理性能，芯料外观质量表面平整，床垫甲醛释放量≤0.050mg/m²h、耐磨耐久性强。

四、标准配置

1、丝杠驱动系统3套

2、床头床脚板1套

3、护栏1套

4、ABS中央脚踏1个

5输液架插孔4个

6、防撞轮4个

7、引流挂钩4个

8、八公分床垫1个

9、鞋盆架1个

10、不锈钢输液杆1个

11、中控脚个轮4个




（二）服务质量要求：
1.供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与响应文件要求相符。 

2.自验收之日起，产品质量保证期不低于5年。

3.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4.成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

5.用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在12小时内派出专业人员进行技术支持。

第三篇  询价项目服务需求

一、交货时间、地点及验收方式
（一）交货时间

采购合同签订后10个日历日内交货，并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市渝北区兴隆镇川主街99号。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，提供5年的免费质保期。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在4小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
三、报价要求

报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的产品费、辅材费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、评定成交的标准
采购人将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

若报价最低的供应商数量大于或等于2家的，则以最先响应者中选。

五、付款方式

成交供应商向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交供应商支付一次性支付相关费用；

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

八、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第七篇  响应文件格式要求

（必须提供）

一、经济部分

（一）报价函（附格式）

（二）明细报价表（附格式）

二、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）提供有效的税务登记证副本复印件

（三）提供有效的组织机构代码证复印件（以上或三证合一）

（四）法定代表人身份证明书（附格式）、法定代表人授权委托书（附格式）

（五）基本资格条件承诺函（附格式）

三、其他应提供的资料

一、经济部分

（一）报价函

报价函

重庆市渝北区兴隆中心卫生院：

我方收到兴隆中心卫生院病房护理配套设施项目的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

	序号
	名称
	数量
	单位
	规格
	最高限价（元）
	投标单价（元）
	总价（元）

	1
	手动病床一（含床垫）
	35
	张
	床体尺寸：2110 mm（长）×980 mm（宽）×510mm（高）（±10mm）

床面规格：1900 mm（长）×980 mm（宽）×510mm（高）
	1900
	
	

	2
	床头柜
	35
	个
	475mm（长）×475mm（宽）×765mm（高）（±10mm）
	300
	
	

	3
	ABS治疗车
	3
	台
	720 mm（长）×460（宽）mm×975mm（高）（±10mm）
	1800
	
	

	4
	手动病床二（含床垫）
	1
	张
	2180 mm（长）×990 mm（宽）×490/690mm（高）（±10mm）


	2600
	
	

	5
	供应商投标价合计：             元


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表列不可修改，行可扩展。

                                                      供应商名称（公章）：
年     月    日

二、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）提供有效的税务登记证副本复印件

（三）提供有效的组织机构代码证复印件（以上或三证合一）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（五）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
三、其他应提供的资料
（结束）

- 17 -

