融居.铁山坪(3号楼)家具采购项目更正公告

各潜在投标（报价）人：

兹对2025年07月29日发布的“融居.铁山坪(3号楼)家具采购项目”项目比选文件内容作出如下修正、补充和说明：

原比选内容为：

| 类别 | 材质说明 | 型号 | 楼栋 | 说明 | 需求数量 | 需求汇总数量 | 单价 | 汇总合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 两人沙发 | ※1、布料：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 5453-1997《纺织品 织物透气性的测定》、GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法》、GB/T 21196.2-2007《纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定》、GB/T 8427-2019《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧》、FZ/T 01118-2012《纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性》、GB/T3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》检测标准，检测项目包含：染色牢度：甲醛含量（A类）≤20mg/kg、耐水（A类）≥4级、耐酸汗渍（A类）≥4级、耐碱汗渍（A类）≥4级、耐干摩擦（A类）≥4级，可分解致癌芳香胺染料检验合格，pH 值≥4.0，五氯苯酚(PCP)≤0.5mg/kg，抗引燃特性试验达到阻燃Ⅰ级，燃烧性能：达到阻燃1级（织物）、氧指数≥32.0、损毁长度≤150mm、续燃时间≤5s、阴燃时间≤5s、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、烟密度等级（SDR）≤15、产烟毒性等级不低于ZA2级，白色念珠菌抑菌圈宽度≤1mm，球毛壳霉防霉等级达到0级，透气性≥300mm/s，起球性能≥4级，耐磨性能≥6000次，耐光色牢度≥4级，易去污性≥3级，耐皂洗色牢度≥4级。 2、海绵：符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、参照 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、参照 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》、参照 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、参照 GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》、参照 GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准，检测项目包含：颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯，无刺激性气味，75%压缩永久变形≤8，回弹率≥35，拉伸强度≥90，撕裂强度≥2.0，检验结论为合格。 工艺流程：基材开料（布料图案完整，绒面的绒毛方向一致，无明显色差划伤残疵点）→车缝（无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；包覆面料平服饱满，松紧均匀）→钉架（内部木件选用实木，木架结构无啃头、无刨痕、无横、无迸纹、无沟纹、无机械伤、无毛刺）→打底（弹簧钉牢在木架上，拉簧每条钉六支铁钉，打底每层拉平整，保持外观整洁）→贴胶（均匀喷胶）→扪布（面料图案完整，徒手嵌压座面和背面无异常）→检验→包装 | 1400*800*H850 | 一房 | 62 | 62 | 254 | 600 | 178320 |  |
| 三人沙发 |  | 1800*800*h850 | 三房 | 64 | 64 |  | 735 |  |  |

变更后为：

| 类别 | 材质说明 | 型号 | 楼栋 | 说明 | 需求数量 | 需求汇总数量 | 单价 | 汇总合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 两人沙发 | ※1、布料：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 5453-1997《纺织品 织物透气性的测定》、GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法》、GB/T 21196.2-2007《纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定》、GB/T 8427-2019《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧》、FZ/T 01118-2012《纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性》、GB/T3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》检测标准，检测项目包含：染色牢度：甲醛含量（A类）≤20mg/kg、耐水（A类）≥4级、耐酸汗渍（A类）≥4级、耐碱汗渍（A类）≥4级、耐干摩擦（A类）≥4级，可分解致癌芳香胺染料检验合格，pH 值≥4.0，五氯苯酚(PCP)≤0.5mg/kg，抗引燃特性试验达到阻燃Ⅰ级，燃烧性能：达到阻燃1级（织物）、氧指数≥32.0、损毁长度≤150mm、续燃时间≤5s、阴燃时间≤5s、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、烟密度等级（SDR）≤15、产烟毒性等级不低于ZA2级，白色念珠菌抑菌圈宽度≤1mm，球毛壳霉防霉等级达到0级，透气性≥300mm/s，起球性能≥4级，耐磨性能≥6000次，耐光色牢度≥4级，易去污性≥3级，耐皂洗色牢度≥4级。 2、海绵：符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、参照 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、参照 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》、参照 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、参照 GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》、参照 GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准，检测项目包含：颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯，无刺激性气味，75%压缩永久变形≤8，回弹率≥35，拉伸强度≥90，撕裂强度≥2.0，检验结论为合格。 工艺流程：基材开料（布料图案完整，绒面的绒毛方向一致，无明显色差划伤残疵点）→车缝（无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；包覆面料平服饱满，松紧均匀）→钉架（内部木件选用实木，木架结构无啃头、无刨痕、无横、无迸纹、无沟纹、无机械伤、无毛刺）→打底（弹簧钉牢在木架上，拉簧每条钉六支铁钉，打底每层拉平整，保持外观整洁）→贴胶（均匀喷胶）→扪布（面料图案完整，徒手嵌压座面和背面无异常）→检验→包装 | 1400*800*H850 | 一房 | 62 | 62 | 254 | 600 | 178320 |  |
| 三人沙发 |  | 1800*800*h850 | 两房 | 128 | 128 |  | 735 |  |  |
| 三人沙发 |  | 1800*800*h850 | 三房 | 64 | 64 |  | 735 |  |  |

比选文件与本补遗不一致的地方，以本次补遗为准，本补遗作为比选文件的组成部分，与比选文件具有同等效力。

比选人：重庆江北国投商业管理有限公司

比选代理机构：中创金建技术集团有限公司

2025年7月31日