# 比价采购文件

项目名称：  中国人民银行涪陵分行办公楼部分楼层消防改造项目

项目编号：           202604

2026 年 5 月

目录

第一章 邀请函	2

第二章 采购须知及要求	3

第三章 采购内容及要求	5

第四章 报价文件内容和格式	6

第一章  邀请函

各供应商：

中国人民银行涪陵分行    对  中国人民银行涪陵分行办公楼部分楼层消防改造  项目以比价采购方式实施，现邀请贵司参与。

- 项目名称： 中国人民银行涪陵分行办公楼部分楼层消防改造；

- 采购预算：(小写) 210000      ，(大写)  人民币贰拾壹万元整           ；

- 发放比价采购文件时间：   以行采家平台显示的时间为准         ；

4、截止递交比价采购响应文件时间：以行采家平台显示的时间规定进行报价    ；

5、采购须知及要求详见本比价采购文件第二章。

采 购 人：    中国人民银行涪陵分行

详细地址：     涪陵区兴华西路1号

联 系 人：       唐浩轩

电    话：      72883126

邮    编：

- 采购须知及要求

一、采购人为甲方，各供应商为乙方。双方应遵循诚实、信用原则展开商谈。

二、供应商是指具有独立承担民事责任能力，且经甲方审核通过的公司。

三、供应商应承诺与本项目其他参与投标的供应商不存在任何控股、管理或其他形式可能影响采购公正、公平的关联关系。

四、供应商应承担所有与准备和参加比价采购有关的费用，不论比价采购的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

五、采购项目概况

(一)项目名称：  中国人民银行涪陵分行办公楼部分楼层消防改造

(二)服务期限：     30个工作日（14楼会议室及公共区域进场时间由需求方另行通知）

(三)采购预算：      210000元

(四)采购对象：具体要求详见“第三章 采购内容及要求”。

六、比价采购日程

（一）发放比价采购文件

1．发放比价采购文件时间：    以行采家平台显示的时间为准

2．发放方式：行采家平台下载或现场领取

采购单位联系人：  唐浩轩              ；

电话：      72883126         。

（二）递交比价采购响应报价文件

1．截止时间：      以行采家平台显示的时间规定进行报价           。

2．地  点：  行采家网上报价   。

3.参与报价的供应商请于行采家平台显示的时间规定进行报价；

4.我分行将于报价时间截止后或所有响应报价的供应商报价后，10个工作日内开展比价评审，评审结果将书面通知各报价供应商或按照行采家平台的相关要求通过网络公告、电子通知等方式告知。

七、价款支付

按照合同规定支付。

八、比价采购报价文件的内容和要求

（一）比价采购报价文件内容包括：

1.公司营业执照、法定代表人身份证，以上均为复印件，并加盖公章。

2.若非法定代表人参加比价采购，则需提供法定代表人授权书原件（格式见第四章）、被授权人身份证复印件，并加盖公章。

3.报价书及报价明细、报价承诺书（格式见第四章）。

4、企业信用报告

5、《附件2：保密承诺书》

6、相关资质证明材料

★上述1-6项内容缺一不可，否则将被视为无效报价文件。

（二）比价采购报价一览表（格式见第四章）中的报价为供应商根据比价采购文件有关资料确定的一次性最终报价，包括人工、税金等相关费用，不得更改；因填写失误造成的损失由供应商自行承担；报价表需法定代表人或授权代表签字，加盖公章。

（三）供应商应结合实际进行报价，避免报价高于我行该项目采购费用预算。若所有供应商报价均超出预算费用，我行将重新组织比价采购。

九、比价采购报价文件的递交

按照本比价文件及行采家平台的要求进行网上递交报价资料。

十、不予接受的比价采购报价文件

（一）逾期递交；

（二）未按要求递交。

十一、确定成交供应商

本次比价采购采取最低总价评审法：完全响应比价采购文件要求，即满足采购需求的前提下，报价最低成交。若出现多个满足采购需求的最低报价，则通过随机抽签方式确定成交供应商。若供应商报价明显低于合理成本价，甲方及询价小组有权否决其报价，不将其纳入成交候选范围。

十二、合同的签订

成交供应商应在收到成交通知书后  10  个工作日内与采购人联系合同签订事宜，逾期未完成合同签订的，采购人有权取消其成交资格。

第三章 采购内容及要求

一、采购内容

对中国人民银行涪陵分行裙楼3楼、14层会议室及公共区域未配置喷淋系统、消火栓系统、报警系统、应急照明及疏散指示系统、灭火器等消防设施进行改造，改造后所有设施设备可正常使用。

二、技术要求

1.对裙楼3楼、14层会议室及公共区域未配置喷淋系统、消火栓系统、报警系统、应急照明及疏散指示系统、灭火器等消防设施进行改造。

2.使用材料必须符合国家消防标准规定。

乙方施工所用全部材料需提供合格证明文件，进场前需经甲方核验，不符合要求的材料不得进场使用。

3.乙方完成改造后，改造区域内的所有消防设施设备需符合国家消防标准要求且可正常使用，甲方验收时以国家消防标准及本文件约定的改造内容作为验收依据。

4.乙方完成全部改造内容后，需向甲方提交完整的竣工资料及消防检测合格报告，工程需经消防主管部门验收/备案通过并符合甲方使用要求，方视为验收合格。

三、商务要求

1.参与报价的供应商，所报价产品必须全部满足各项技术指标。

2.能开具增值税发票。

3.参与商须签署《附件2：保密承诺书》。

乙方因本次项目获取的甲方所有非公开信息（包括但不限于办公楼内部布局、管理制度、人员信息等）仅限用于本次消防改造项目使用，不得对外泄露或用于其他任何用途，项目结束后乙方需将所有获取的甲方相关资料全部销毁或返还甲方。

四、供应商资质要求

1.参与商具备国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

2.无违纪违法纪录，且企业征信纪录良好。

3.须具备提供服务的专业技能。

4.符合行采家平台的相关资质要求。

第四章 报价文件内容和格式

一、比价采购报价文件封面

报  价 文 件

项 目 名 称：

报价供应商名称 ：

(加盖公章)

联  系  人：

联 系 电 话：

二、报价承诺书

致：

根据贵方采用比价采购方式实施                项目的要求（项目编号：                 ），我公司签字代表            （姓名、职务）经正式授权并代表供应商                         （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本贰份：

1．比价采购报价文件

2．比价采购一览表

3．法定代表人授权书

4．资格（资质）证明文件[包括采购信息中要求提供的资格（资质）证明材料]

5．比价采购文件要求提交的其他文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1．我公司为依据《中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号印发)文件中关于企业类型划分标准确定的      （请填写：大型\中型\小微）企业。

2. 我公司郑重承诺：本公司与本项目其他投标供应商之间不存在任何控股、管理或其他形式可能影响采购公正、公平的关联关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担由此引起的一切法律责任和经济损失。

3．所附比价采购一览表中规定的应提供和交付的货物和服务的总报价（不可更改）为：                （以人民币元为单位，用文字和数字分别表示）。

4．我方将按比价采购文件的规定履行合同责任和义务。

5．我方已详细审查全部比价采购文件，包括澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与本次采购有关的一切数据或资料。

7．与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：                      邮  编：

电  话：                      传  真：

供应商代表签字

供应商名称

公    章

日    期

开户银行

账    号

- 比价采购报价一览表格式

（一）报价承诺

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价前提 | 我司将完全响应 的比价采购文件要求，并完全满足采购需求。 是□ 否□ （请于□内标记“√”） |  |  |
| 报价（总价） | （大写）人民币 元（含税）； （小写）￥ 元（含税）。 |  |  |

供应商授权代表签字并加盖公章

（二）报价明细

详情见本次发布附件1：中国人民银行涪陵分行办公楼部分楼层消防改造项目报价清单。

四、法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称）的比价采购，以本公司名义全权处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字生效，至   年   月   日失效。特此声明。

# 法定代表人签字

被授权人签字

日   期

供应商名称

（盖  章）

五、比价采购供应商营业执照和有关资质（复印件，加盖公章）

# 六、关于放弃参加（项目名称）比价采购的函格式

关于放弃参加（项目名称）比价采购的函

致：

注册于（地址）的（公司名称）于    年  月  日报名参加           组织的（项目名称）比价采购（项目编号：              ），并正式领取了该项目的比价采购文件。经本公司研究决定放弃参加该项目。具体原因如下：

……

今后我公司在参加                的采购项目时，一定会仔细分析采购需求，慎重决定是否报名参加，以免给                采购工作带来不便。

特此函告。

（公司名称）

年  月  日