- 竞争性磋商文件

- 招标编号：ZYBX-2500000604

磋商项目名称：重庆市南岸区香溪小学校物业管理采购项目

- 采  购  人：重庆市南岸区香溪小学校

- 采购代理机构：中益工程管理有限公司

- 2025年6月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

一、竞争性磋商内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、磋商有关说明	- 2 -

五、其它有关规定	- 3 -

六、现场踏勘	- 3 -

七、联系方式	- 3 -

第二篇  项目服务需求	- 5 -

一、项目概况	- 5 -

※二、服务内容要求	- 5 -

第三篇  项目商务需求	- 18 -

一、服务期、地点、验收方式	- 18 -

※二、报价要求	- 18 -

三、付款方式	- 18 -

四、考核要求	- 18 -

五、知识产权	- 20 -

六、其他	- 20 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止	- 21 -

一、磋商程序及方法	- 21 -

二、评审标准	- 23 -

三、无效响应	- 25 -

四、采购终止	- 25 -

第五篇  供应商须知	- 27 -

一、磋商费用	- 27 -

二、竞争性磋商文件	- 27 -

三、磋商要求	- 27 -

四、成交供应商的确认和变更	- 28 -

五、成交通知	- 28 -

六、关于质疑和投诉	- 28 -

七、采购代理服务费	- 30 -

八、签订合同	- 30 -

第六篇  采购合同格式	- 31 -

一、经济部分	- 33 -

二、服务部分	- 35 -

三、商务部分	- 37 -

四、资格条件及其他	- 39 -

五、其他应提供的材料	- 43 -

## 第一篇  采购邀请书

中益工程管理有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市南岸区香溪小学校的委托，对重庆市南岸区香溪小学校物业管理采购项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 成交供应商 数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市南岸区香溪小学校物业管理采购项目 | 26.4 | 1 | 物业管理 |

### 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为26.4万元。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，服务承接企业应为中小企业（包括中型、小型、微型企业，须提供“中小企业声明函”）或监狱企业（提供“监狱企业证明文件”）或残疾人福利性单位（提供“残疾人福利性单位声明函”）。

注：

1.“中小企业声明函”应由供应商出具，并加盖供应商公章，声明函格式详见本询价文件第七篇“中小企业声明函”；

2.“监狱企业证明文件”应当由供应商提供其（服务承接企业）属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

3.“残疾人福利性单位声明函”应由供应商提供其（服务承接企业）出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。

（三）本项目的特定资格要求：无。

### 四、磋商有关说明

（一）供应商需通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册，成为正式供应商方能参与采购活动。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）竞争性磋商文件发售期限

1.竞争性磋商文件发售期：2025年6月22日-2025年6月27日17:00时。

2.竞争性磋商文件获取方式：在竞争性磋商文件发售期内。将《采购文件获取表》（加盖供应商公章）扫描后发送至530141893 @qq.com（邮箱，邮件标题请备注报名单位全称），或者将《采购文件获取表》（加盖供应商公章）递交至重庆市渝北区龙溪街道红锦大道561号采购代理机构处。

3.工本费：人民币500元/份（售后不退），各供应商获取竞争性磋商文件时向采购代理机构缴纳。工本费缴纳事宜联系采购代理机构工作人员。

说明：在竞争性磋商文件发售期内按以上要求依法获取了竞争性磋商文件的供应商，其响应文件才被接收。

（五）递交响应文件地点：重庆市南岸区香溪小学校会议室（重庆市南岸区桂雨路11号）

（六）响应文件递交开始时间：2025年7月3日北京时间9:30时；

响应文件递交截止时间：2025年7月3日北京时间10:00时。

（七）磋商开始时间：2025年7月3日北京时间10:00时。

### 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为响应无效。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 六、现场踏勘

凡有意参加磋商的供应商，请自行前往现场进行踏勘了解现场情况，踏勘产生的费用由供应商自行承担。无论供应商是否进行踏勘，均视为对本项目服务要求进行了解并完全掌握。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市南岸区香溪小学校

地址： 重庆市南岸区桂雨路11号
联系人：刘老师
电话：13883853033

（二）采购代理机构：中益工程管理有限公司

地 址： 重庆市渝北区龙溪街道红锦大道561

联系人：李老师

电 话：15123825102‬

## 第二篇  项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## 一、项目概况

重庆市南岸区香溪小学校建筑面积17641.98平方米，位于重庆市南岸区桂雨路11号，在校学生人数1370余人，教学班31个。

## ※二、服务内容要求

1、服务范围、要求及标准

服务范围：本项目物业服务区域为重庆市南岸区香溪小学校，各类建筑17641.98平方米，保洁人员作业面积共计18342平方米（其中室内9510平方米，室外8832平方米），绿化面积4588平方米。在合同期限内，供应商向学校提供专业化的物业管理服务，包含：“校园公共设施及区域的日常保洁、校园设施设备日常维护管理、学校室内外绿色植物的管理养护、零星物品搬运等服务，为全校师生营造一个安全、和谐、规范、有序的工作和学习环境。”

服务质量标准：

（1）清洁卫生实行动态保洁。

（2）处理率100%，满意率90%。

2、采购服务内容

（一）校园公共设施及区域的日常保洁工作

1.保洁工作范围

1.1整个校园的道路、场坝等公共区域，舞台、室外学生活动场地、公共卫生间、走廊、楼梯的清洁卫生打扫、保持和除渣。

1.2各校门外区域场所、校门构筑物等清洁与保洁。

1.3行政楼（含会议室及校领导办公室），教学楼、综合楼等的走道、楼梯间，卫生间，车库等区域。其中，小剧场、会议室根据需要进行打扫。

1.4所有露天运动场、公共区域及各公共厕所等区域（室内体育馆根据需要及时进行清扫工作）。

1.5校园内各建筑物周围场坝、散水、明（暗）沟及垃圾（桶）箱、路灯等区域及设施保洁。

1.6校内各建筑物外立面的乱贴、乱画等“牛皮癣”的随时清除，校内各道路旁、花园内、公共区域及各卫生死角等处垃圾堆放物、废弃物等及时清除清运。

1.7校内各处垃圾的清除，每天至少清运两次。

1.8每天按时清运全校垃圾箱（桶）、垃圾池及保洁工打扫的垃圾，并运到指定的临时存放地点。

1.9各类清洁和保洁机具等设备的准备、添置、维修、更新。

1.10定期实施室内、外环境消毒。

1.11学校重大活动、迎接各种检查等特殊时段的环境突击整治保洁。

1.12协助各班做好云上农场、劳动教育基地、养殖基地等的种植养殖及清洁卫生和设施设备维护。

2.保洁要求

2.1保洁人员基本要求是身体健康，要求每天早上8:30以前完成学校内的道路、场坝、房屋周围等公共区域的清扫与保洁工作。每天必须定专人安排合理时间对所有区域，随时保持地板、栏杆、厕所清洁，确保教学的良好环境。

2.2每天保持各楼宇内栏杆、室外休闲座椅等地方洁净；每次在使用小剧场前，完成小剧场的清洁卫生工作；每天清洁各公共厕所。

2.3随时保持各建筑物外场坝、散水沟、明（暗）沟、果皮箱、路灯设施等的清洁卫生。所有垃圾“日产日清”，保持学校整洁。清运应采取机械清运垃圾到指定的垃圾池，每天早上8:10和中午13:10前将垃圾桶倾倒完成，并全天保洁。

2.4每周至少一次对校园室内、外环境消毒（药品由采购人提供），可根据季节需要进行调节。

2.5每天接受采购人检查。若发现供应商未对规定区域和规定要求进行清扫或清扫不彻底，采购人有权要求供应商重新清扫。

2.6如有接待、大小会议、各类考试、活动等临时性任务，应按照学校要求，搞好运动场、风雨操场及主席台等相关指定场所卫生的清扫与保洁工作。配合学校搬运课桌椅、广告展板和路标到制定位置，同时应及时还原考试和接待后的教室桌椅。

2.7公共区域基本服务标准（包含但不限于）

1.教学楼及辅助用房、室外环境、公共卫生间

| 名称 | 分类 | 序号 | 项目 | 清洁程序 | 清洁频率 | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼及辅助用房 | 地面 | 1 | 大厅、过道、梯道、教室。 | 从顶层到底层进行清扫、拖擦。 | 每天清扫2次，拖擦1次，随时保洁。 | 无垃圾、杂物、无泥沙、污渍。 |
|  | 墙面 | 2 | 指示灯、指示牌、墙裙、通道阳台。 | 用拎干的毛巾擦拭。 | 指示灯、指示牌每月清洁1次，墙裙每周清洁1次，阳台每天1次。 | 无灰尘、无蛛网、无污渍。 |
|  |  | 3 | 开关、公用玻璃门、窗 | 全面擦拭 | 每周1次，随时观察，玻璃窗每月1次（不含教室里外玻璃窗） | 目视无明显污渍、无明显灰尘和水痕 |
|  |  | 4 | 消防栓、标牌、扶手、栏杆、展板 | 用干净毛巾全面擦拭。 | 扶手、栏杆每天1次，其余每周2次 | 目视无明显灰尘、污迹。 |
|  | 顶面 | 5 | 灯罩、烟感、天花板。 | 用伸缩杆系上干净毛巾擦拭。 | 每月扫尘1次。 | 目视无蜘蛛网、无明显灰尘。 |
| 室外 环境 | 道路及运动场 | 1 | 地面 | 清扫、拖擦 | 每天清扫1次，随时保洁；每周拖擦2次 | 无垃圾、杂物、无泥沙、污渍 |
|  |  | 2 | 路沿 | 清扫 | 每天1次 | 无污迹、青苔 |
|  | 休闲区域 | 3 | 地面 | 清扫 | 每天清扫1次，随时保洁 | 无垃圾、无杂物、无污渍 |
|  |  | 4 | 休闲、健身设施、设备 | 全面擦拭 | 每天1次 | 无灰尘、无水痕（雨天除外） |
|  | 垃圾桶 | 5 | 垃圾桶 | 用毛巾擦拭里外 | 每天1次除桶内垃圾，每天擦拭1次垃圾桶 | 垃圾桶外表无灰尘，污迹；桶内无污水、污痕 |
| 公共卫生间 | 地面 | 1 | 地面、便器 | 冲洗、拖扫、除垢 | 地面、便器每天拖扫、冲洗5次，随时保洁；每月用草酸除垢1次 | 地面无积水、无污渍，无杂物；便器无污垢、无异味。 |
|  | 墙面 | 2 | 墙砖、门、开关、面盆、云石 | 用干净毛巾擦拭 | 每天清抹1次 | 无明显灰尘、镜面干净，无水迹 |
|  | 顶面 | 3 | 天花板、灯 | 用伸缩杆加毛巾擦拭 | 每月1次 | 目视无明显灰尘 |

2.办公环境、会议室

| 名称 | 序号 | 项目 | 清洁程序 | 清洁频率 | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 环境 | 1 | 地面 | 先进行清扫、后拖擦 | 每周清扫1次，拖擦1次，随时保洁 | 无垃圾、杂物、污渍 |
|  | 2 | 办公桌椅 | 清洁办公设备，办公桌椅等。 | 每周清洁1次，每月大扫除1次。 | 办公桌椅、办公设备等无灰尘 |
| 会议室 | 1 | 会议室 | 全面清洁地面、桌椅等 | 每周1次，凡使用后1次 | 无灰尘、无污渍，物品摆放有序 |
|  | 2 | 窗户玻璃（特指公共区域） | 用玻璃擦全面擦拭（不含外墙玻璃窗） | 每月1次 | 目视无水痕、无手印；框缝无尘土、洁净；窗台手摸无尘土。 |

（二）校园水电等基础设施设备日常管理、维护和维修要求

1.范围及方式

范围：物业公司管理的设施设备包含各配电室、各楼宇水电气设施、照明设施、弱电设施、教学设施设备、生活设施、学生活动设施等用于保障教学、办公、学生生活、教职工生活的公共设施设备。

方式：维修人工由物业单位纳入本项目人力资源配置安排；日常维修维护所需维修材料由物业公司根据实地踏勘和校区实际，排查并列举拟需材料清单，维修材料和维修工具由学校根据正常的采购程序进行购买，根据报修清单到后勤处库管领取。

2.基本要求

2.1物业公司对采购人移交的所有设施设备进行看管，确保其不丢失和不被人为损坏。

2.2设施设备移交需采购人（或采购人设施设备管理责任部门）和物业公司双方在设施设备清单签字确认并加盖公章（须明确完好状态及存在问题，未达到法规验收手续的不得移交）。

2.3物业公司对管护的设施设备需按照学校资产管理的相关规定建立相应的台帐（此台帐内由物业公司填报，合同结束时需完好地移交给采购人，自然损耗除外）。

2.4物业公司要制定设施设备安全运行的管理规定、操作流程、岗位责任、定期巡回检查、维护保养、运行记录及维修记录档案等管理制度。

2.5物业公司配备具备相关资质所需的专业技术人员，由专业人员负责管理(开启、关闭、保洁、保养、维修或报修)，严格执行操作规程，确保设施设备正常运行。

2.6物业公司对已经移交的设施设备，物业公司均需按照相关设施设备保养规定进行日常性的保养和维护，确保其正常运行。

2.7物业公司对各类设施设备要建立日常保养和维修制度，建立相应的保养和维修档案。对水电气供应设施设备、空调建立定期保养制度，如实记录其运行状况。

2.8物业公司保证设施设备状况良好，运行正常，合同期限内无重大管理责任事故，无重大设备运行事故隐患。如发现设备异常或故障，应及时采取相关措施以防止故障扩大并立即派人检修（报修）至完好为止。

2.9物业公司设施设备在使用过程中，属物业公司人员操作不当，造成设施设备损坏，由物业公司负责维修或赔偿。

3服务内容及标准

3.1供电设施

供应商负责各配电室、楼宇内强电井及后端线路、照明灯具的管理和维护维修。

3.1.1负责校内配电室24小时运行巡查、值守，确保配电室安全。

3.1.2定期对配电设施设备保洁，保持设备和地面整洁。

3.1.3制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行。

3.1.4根据季节时令与气候情况编制《公共照明系统开启时刻表》，报采购人批准后实施，用毕应及时关闭，避免浪费。

3.1.5楼宇内限电、停电有明确的审批权限，采购人提前24小时（临时停电及时）通知物业公司。

3.1.6强电井进行钥匙管理（未达到安装设置标准的除外），标识清晰，开启快捷（5分钟内能打开）。

3.1.7工作人员应当熟悉校区内供电线路分布及走向。

3.1.8对责任区域内的照明设备每天进行巡查、保养，发现问题及时维修；

3.1.9突然停电反应时间为10分钟内到达停电现场并进行处理及检修（报修）。

3.1.10照明线路损坏及时维修（一般最晚不超过24小时），灯具更换及时，在不影响教学的情况下尽量安排在课间或周六、周日更换。

3.1.11照明灯具完好率95%。

3.1.12应急发电机随时启动，15秒内运转正常应急供电。

| 项目 | 时间 | 次数 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油发电机 | 每两周 | 至少一次 | 机房卫生。 检查其润滑油位、冷却水位、燃油量、蓄电池电位和传动皮带，排烟系统、空气增压系统、控制箱是否正常。 目检发动机有无损坏、渗漏、皮带是否松弛或磨损。 清洁电气接头和蓄电池，并根据情况补充蓄电池电解液。 试运行30-45分钟，观察其油压、油量、水温、电压、电流、频率是否正常，发电机组有无异常声音。 |
|  | 每半年 | 至少一次 | 打开发电机端盖，检测对地绝缘电阻，并除尘。 检查配电箱内接头是否拧紧。 检查各类传感器信号是否正常， |
|  | 一年 | 至少一次 | 清洗和调整气门及喷油嘴，调整皮带张紧轮、水泵后部张紧轮。 根据机组运行情况更换润滑机油、机油滤清器、燃油滤清器及空气滤清器。 |
|  | 二年 | 至少一次 | 清洗并校准油嘴、燃油泵及真空控制器，检查或更换风扇、水泵、皮带张紧轮轴承、水泵后部张紧轮。 检查、修理增压器、减振器。 检查机油泵、燃油泵、冷却水泵，清洗水箱 更换各类磨损件，轴。 |
| 高压环网柜 | 每周 | 至少一次 | 检查外观是否完好、运行有无噪声。 检查指示灯是否完好。 备用柜“禁止合闸”标示悬挂位置是否正确。 清理外部灰尘。 |
|  | 每年 | 至少一次 | 检查操作机构是否灵活、互锁机构是否正常。 检测接地电阻（应符合规定要求）。 检查电源接线装置，并紧固螺丝。 自动合闸电瓶加注电解液，检修充电器。 |
| 变压器 | 每周 | 至少一次 | 检查外观是否完好，有无异常响声。 检查温控器指示是否正常，超温时风机能否正常起动，风机运行是否正常。 变压器电压、电流是非在额定范围内。 |
|  | 每年 | 至少一次 | 检测接地电阻，各接线装置紧固。 检测变压器线圈绝缘电阻。 紧固螺丝并有防松措施，检查变压器防松绑扎并加固。 清理灰尘。 |
| 配电柜 、动力柜 、控制柜 | 每天 | 至少一次 | 清洁卫生。 检查外观是否完好，电压、电流是否正常，三相负荷是否平衡，有无异常声响。 检查配电开关触头接触是否良好，有无短路、过载现象。 检查开关是否在正确位置，标示是否清楚。 检查无功补偿设备工作是否正常，功率因数是否达到要求，检查电容器、熔断器是否过热，熔断。 |
|  | 半年 | 至少一次 | 紧固配电装置螺丝，调整接触点间隙，更换打磨烧坏的动静触头。 若有过载现象，应更换容量大的配电设备。 |
|  | 一年 | 至少一次 | 检测接地电阻。 测试过流保护装置、联锁装置是否可靠。 |
| 照明器具 | 每天 | 至少一次 | 清洁卫生。 检查外观是否完好，有无异常响声。 检查灯具照度的均匀度、眩光度、频闪度及电压的变化影响等情况。 |
|  | 每月 | 至少一次 | 调整亮度，节约能源。 更换过热配件，避免短路现象。 根据季节的变化情况合理调整灯光工程的开机时间。 |
| 供电线路 | 每周 | 至少一次 | 清洁卫生。 检查敷设环境有无积水、杂物。 供电电缆标示是否清晰、脱落。 |
|  | 每月 | 至少一次 | 检查线路有无过热现象。 检查进出线路接线装置是否完好。 |
|  | 每年 | 至少一次 | 检测线路绝缘电阻。 金属支架、电缆套管涂防锈漆或沥青。 |

3.2给排水设施

3.2.1建立管护区域内给水设备系统的养护和维修制度，确保给水管道和各类阀门处于良好状态，无漏水、渗水、积水等异常现象。

3.2.2熟悉校区内给排水管网，配合采购人建立相应的管网图。

3.2.3积极协助采购人建立用水、供水管理制度，安排合理的用水和节水计划。

3.2.4每月对管护区域内给排水管道进行养护和清通，每天进行巡查，检查排水管道和节门等是否生锈和渗漏等现象，及时排除隐患或报修。

3.2.5负责管护区域内各种冷水供应和雨水、污水排放设施的运行。

3.2.6设备、阀门、管道工作正常,无“跑冒滴漏”现象。

3.2.7在接到限水、停水通知后及时告知物业使用人。

3.2.8每周对室外排水沟渠定期检查、清扫，清除淤泥和杂物，确保排水系统通畅，汛期道路无积水，房屋无积水浸泡发生（不含主排污管道的清理）。

3.2.9有处理险情的应急措施，制定抢险应急措施，抢险人员须在10分钟内到达，20分钟内开始实施抢险排危。

| 项目 | 时间 | 次数 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活泵、喷淋泵、水幕泵、雨淋泵、消防泵等各种水泵 | 每天 | 至少一次 | 机房卫生；对机体擦拭去灰、保持干净无尘。 每2小时观察其水位、水压、电压、电流指示是否正常，电机及水泵有无异常声音，电机、控制柜有无异味。 检查压盘根处滴水是否符合规范，如不符合则应加盘根或拧紧盘根螺栓。 检查湿式报警阀、液位报警器、控制系统工作是否正常。 检查水位深度指示是否清晰。 发现故障及故障隐患及时处理． |
|  | 每月 | 至少一次 | 生活供水的主、备用泵进行手动切换试验并记录。 消防泵、喷淋泵应启动管网末端试水装置或打开水泵出水管放水试验。 注意水压表是否在检验合格后的规定时间内使用。 |
|  | 每年 | 至少一次 | 电机、泵体轴承清洗加润滑油；如有异常声响，则更换同型号规格轴承。 泵体、水泵叶轮及管道除锈、刷漆。 检测电机接地电阻。 检查电机与水泵弹性联轴器有无损坏，如有损坏则更换。 更换磨损的水泵轴衬套。 性能测试。 |
| 水箱、水 池 | 每周 | 至少一次 | 检查外观是否完好，有无跑、冒、滴、漏现象，箱口防虫纱网是否完好。 打开排污阀排污。 检查进水浮球阀并作手动进水试验。 观察水质情况，检测水的PH值和含氯量。 水箱、水池盖板是否上锁并且完好。 |
|  | 每月 | 至少一次 | 按规定比例按时投放消毒药品。 |
|  | 每半年 | 至少一次 | 清洗水池、水内部，按比例投放漂白粉进行消毒。 送水样至市卫生防疫站进行水质化验。 各类金属构件及管道作防锈处理。 |
| 给水井、雨水井、污水井 | 每周 | 至少一次 | 检查井盖是否盖严、完好，开盖检查井底是否有污物，如有则清除干净。 检查井盖铸造字迹是否清晰、正确。 |
|  | 半年 | 至少一次 | 清理污泥，疏通下水管道。 各类井盖及金属构件刷漆。 |
| 供水排污管网 | 每周 | 至少一次 | 检查外观是否完好，应无滴、漏现象。 检查闸阀，观察供水压力表是否正常。 阀门开启位置是否正确，标示是否清晰。 |
|  | 每季 | 至少一次 | 清理管道内的杂物，疏通排污管道。 检查闸阀开启、关闭是否灵活，有无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  | 每年 | 至少一次 | 检查修整全部管架。 管道及支架除锈刷漆。 检查止回阀、浮球阀、液位控制器是否正常。 管道内部清洗、作防腐处理。 更换各类阀门标示，并标注管内水流文向。 各类阀门丝杆上油作防锈处理。 |

3.3供气设备系统

3.3.1应当悉知校区内天然气供应设备及管网分布及布置。

3.3.2建立供气设备系统日常检查制度，发现安全隐患及时（一般情况12小时内，紧急情况及时）报告采购人和供气单位，并负责协助学校催促供气单位进行维修。

3.4弱电设施

3.4.1弱电设施在采购人的指导下实施运行管理。

3.4.2负责楼宇弱电井（间）的日常管理，包括供电、门窗维护、主锁、内部设备保管、协助设备维修。

3.4.3负责户外弱电线路、设备的管理看护，发现问题及时报告，并配合以相关部门配合解决问题，必要时可给予一定人力配合支持。

3.4.4负责通告停电等电力供应故障信息，同时做好应急处置安排。

3.5空调

3.5.1制订空调系统日常检查巡视规定，报采购人批准后严格执行。建立巡检制度，填写《空调检查记录表》，指导师生正确使用空调。

3.5.2熟悉服务范围内所有空调及分体式空调型号和规格，熟悉空调的运行相关程序。

3.5.3物业公司应配置具有相关维修空调资格的工作人员，并熟练掌握空调系统开关机程序。

3.5.4严格记录空调运行期间各项运行参数，不得擅自更改运行参数。

3.5.5熟悉掌握空调各种故障应急处理方案，特别是换季时空调的检查。

3.5.6接空调故障报修后，15分钟内到达现场处置，需维修的及时报修。

3.5.7定期对空调过滤网、室外机、出风口的清洗，每年不得少于2次，并作好日常保洁。

3.6直饮水

3.6.1熟悉服务范围内所有直饮水型号和规格。

3.6.2负责直饮水的日常维护管理（每年组织全面检查1-2次），确保直饮水的安全。

3.6.3建立巡检制度，填写《直饮水检查记录表》，指导师生安全使用直饮水。

3.7教学、办公家具

3.7.1负责学生教学家具、办公家具的日常小型维修。

3.7.2建立巡检制度，填写《家具检查记录表》。报修后，1小时内到达现场处置。

3.7.3每学期对教学家具、每学年对毕业生公寓家具进行一次集中检查。

3.8教学、办公设施设备

教学设施设备主要包含教学场所的各类教学器具。负责建立教学、办公场所的设施设备巡查、维护、维修制度，确保正常运行，发现问题及时维修。

3.9设施设备维修

3.9.1对质保期内的设施设备，负责通知并督促施工方（或供应商）及时维修，检测维修质量和效果，并如详细记录故障现象及维修结果。质保期以采购人与施工方或供应商合同约定以及相应设施设备的行业规定为准。

3.9.2质保期外的维修

供应商负责以下约定范围的日常维修、维护、保养，范围如下：

（1）所有室内外的水龙头、卫生间的冲水阀及其它给排水设施；

（2）所有室内外的照明灯具及其附属设施；

（3）配电房低压出线端至用电终端的相关供电设施设备；

（4）所有室内桌、椅、门窗、玻璃、门锁和小五金、窗帘等；

（5）教学场所的各类玻璃铝合金或木制门；

（6）消防设施中安全指示牌和应急照明设施；

（7）所有墙面涂料、裂面缝修补，地砖修补等（年度累计总面积500平方米/米以内，超出部分按市场价格支付人工费）。

3.9.3学生教室、会议室等设施设备人为损坏，由供应商督促损坏人自行修复更换或到后勤服务中心按相关规定赔款后，由后勤服务中心派单，供应商安排修复更换

（1）供应商负责水电、泥水、木工等零星维修工作，以及食堂设施设备、饮水机、空调等其他设备设施的日常维护巡查管理工作。

（2）供应商负责学校内水电维护工作，安排专业电工对教室、卫生间、灯具、开关、插座进行检查维护维修，发现问题立即做好记录，想出解决方法及时整改，确保学校水电正常工作。

（3）供应商负责学校内门窗维护工作，安排专业人员对教室、卫生间门和窗进行检查维护，发现问题立即做好记录，想出解决方法及时整改。

（4）供应商需随时巡查电梯运行正常，每天清洁2次，灯具完好，干净整洁。

3.10电梯

3.10.1持证上岗

物业方需配备电梯安全管理员证（A），负责日常监督，填写《巡查记录表》。

3.10.2运行监控

24小时监控电梯运行状态，记录故障代码、停梯时间等数据。

3.10.3卫生与消毒

每日清洁轿厢、层门地坎、通风口，每周消毒2次（疫情期按卫健要求升级频次），填写《消毒记录表》。

3.10.4定期维保,严格执行《电梯维护保养规则》（TSGT50022017）。

3.10.5应急处理

（1）困人救援

接到报警后，专业人员须15分钟内到场，30分钟内完成救援（需公示救援电话）。

每学期至少1次模拟困人演练，记录救援响应时间。

（2）故障停梯

一般故障（如按钮失灵）修复时间≤4小时；

重大故障（如曳引系统问题）停梯超24小时需启用备用电梯或公示维修进度。

3.10.6档案与合规

保存完整电梯技术资料（出厂合格证、电气原理图）、维保记录（含二维码电子档案），保存期≥4年。

4.学校室内外绿色植物的管理养护

校园园艺更注重生态和健康，在提高绿化植物的生长质量，维护绿化植物优美外形的同时，注重与环境融合。因此校园绿化将实施以下几项工作：

（1）每周清除绿化带的垃圾，根据季节不同，按时浇水、除杂草、施肥；

（2）花木每月修剪一次、乔木每季修剪一次；

（3）根据病虫害发生规律，每年不定期进行大消杀；

（4）隔离绿化带和环型绿化带：每月修剪一次，定期浇水，关键对有特别形状的绿篱、花球重点养护；

（5）每年按季节培育盆栽，用于摆放教学楼、办公楼等。

（6）配合学校重大活动的装饰绿化。

（7）做好日常的除四害工作；

（8）花草存活率90%及以上；

5.零星物品搬运

供应商负责校园内如遇考试、会议、教研活动、开学新生入校等需要及时安排工人搬运和布置桌椅、搬运瓶装水等。

6.其他要求

（1）供应商负责周末及放假期间安排员工值班，保证校园清洁卫生及应急事件处理。

（2）供应商如发生安全责任事故及员工本人发生意外事故，由供应商承担全部经济责任和法律责任。

（3）供应商按照劳动法相应的规定和要求落实员工相应的社会保险、工资、福利待遇等。

（4）供应商未履行职责或责任不到位造成校园内人员伤亡和财产损失，将承担相应的经济责任和法律责任。

（5）供应商不能二次转包或分包。

3.岗位设置和岗位主要职责

| 序号 | 项目 |  |  | 岗位要求及主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岗位设置 |  | 人数 |  |
| 1 | 环境保洁部 | 保洁员 | 4 | 负责学校内各楼层通道、会议室、厕所、外环境及操场保洁、杂工及设施设备巡查等工作。 |
|  |  | 绿化工及垃圾清运 | 1 | 负责校内外绿化的日常养护，绿化出渣及垃圾清运（不含厨余垃圾） |
| 2 | 工程部 | 综合设施维护 | 1 | 负责学校电梯管理工作，须持电梯安全管理员证（A）。负责学校设施设备的日常维护管理工作，须持有电工证或电工职业资格证书。 |

注：以上人数为最低标准人数，采购人在项目实施过程中，若有岗位、人员的调整，供应商应积极配合。供应商提供的人员要求身体健康，无任何疾病，年龄符合《劳动法》规定，男性年龄不超过60岁，女性年龄不超过55岁，有保洁工作经历的人员。其他人员应具备国家和行业要求的从业资质和满足岗位条件。

物业工作人员必须遵守学校各项规章制度，禁止进入及动用与工作无关的区域及物品。如因工作失误而造成业主方经济损失，由物业公司负责赔偿经济损失。

## 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

### 一、服务期、地点、验收方式

- ※（一）服务期

- 本项目的服务期限为合同签订后一年。

- （二）服务地点

- 采购人指定的地点。

- （三）验收方式

- 由采购人自行组织验收。

### ※二、报价要求

- （1）本项目实行总价包干。投标报价包含：人员工资、服装费、节假日加班、年终奖、社会保险金等国家规定福利费，企业管理费、安全措施费、交通费、办公费、低值易耗品费（扫把、撮箕、垃圾袋、清洁剂等）、利润、税费、风险以及政策性文件规定应由供应商承担的所有费用以及合同明示或暗示的应由供应商承担的一切责任、义务和风险费。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- （2）供应商须按照国家和我市相关规定为本项目全体适龄员工缴纳社会保险，保险费用均包含在投标报价内。

- （3）各类人员月平均工资不得低于重庆市最低工资水平，若合同执行期间，国家对最低工资水平等进行调整，供应商应根据国家及地方相关文件要求进行调整（参照重庆市人力资源和社会保障局、发改委、财政局等文件）。

- （4）供应商应通过踏勘现场、了解项目实际情况，并充分考虑所有因素，在履约服务期限内，采购人不再另外追加任何费用。

### 三、付款方式

按合同总金额平均分配到合同期内的每个月，采购人根据对供应商的考核情况于每个自然月后10日之内(双休日或国家法定节假日顺延)办理上月结算并按照程序办理上月服务费用支付手续，如遇跨年等特殊情况可由双方协商提前或延后支付时间。

### 四、考核要求

采购人不定期对供应商进行考核，供应商考核分数基准分为100分。采购人考核明显内容，由采购人在采购合同中提供。

物业采购项目规范及考核标准

| 评价指标 | 评价内容 | 评价细则 | 分值 | 评分 | 扣分原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园保洁 | 服务态度 | 保洁人员每天按时到岗，服从学校安排。 | 0-5 |  |  |  |
|  | 服务质量 | 1.保洁时操作安全、规范，爱护校园内各项设施设备，保洁过程中不得影响学生学习和教师办公。 2.适时、及时、准时进行校园保洁服务，确保校园干净、整洁、舒适。 3.保洁过程中注意节约用水、用电。 4.按指定地点分类安放废弃物并及时进行垃圾清运。 | 0-15 |  |  |  |
| 绿化管护 | 服务态度 | 管护人员服从学校安排、反应迅速、及时到位。 | 0-5 |  |  |  |
|  | 服务质量 | 1.及时进行浇水、施肥、松土、防病、治病、防虫、治虫、整枝、修剪、造型、补种、清除杂草及绿化区域的清洁卫生等，确保校园内花草树木长势良好，井然有序、美观大方，无明显病虫害发生、无明显裸土、无明显杂草、无明显枯枝黄叶，栽植地或株下无明显垃圾。 2.定期对校内水体水质进行物理、化学、微生物等方法的综合治理，确保校园水体干净卫生。 3.定期清理绿化垃圾、修理断枝并及时外运处置；适时巡查并及时消除断、枯枝掉落或树木倒伏形成的安全隐患等。 | 0-15 |  |  |  |
| 日常维修 | 服务态度 | 维修人员服从安排、反应迅速、及时到位。 | 0-5 |  |  |  |
|  | 服务质量 | 1.工作人员需持有水、电等相关的资格证书并具备良好的身体素质，能适应高强度的工作环境，在维修和安装过程中要严格遵守安全操作规程，防止意外发生，发生紧急情况迅速响应，及时处理故障，防止事故发生。 2.定期巡检校园用水、用电、门窗及墙面地面等设施设备，及时发现并处理漏水、漏电、门窗松动、墙地砖脱落等问题，确保学校的水、电、门窗、墙面、地面等设施设备使用安全。 3.定期对水电等设备进行维护和保养，确保设备的正常运行，延长设备的使用寿命。 4.做好维修和巡检记录，及时向相关部门汇报，确保工作的透明度和可追溯性。 5.完成学校交办的其他任务，如参与水电设施的改造和升级等。 | 0-15 |  |  |  |
| 管理人员 | 服务态度 | 服从学校安排，及时到岗到位，日常沟通交流顺畅。 | 0-5 |  |  |  |
|  | 服务质量 | 对校园保洁、绿化管护及日常维修人员统筹安排科学合理，协调得当。 | 0-15 |  |  |  |
| 整体效果 | 服务质量 | 校园干净整洁、美观大方、水电等各项设施设备运行正常，为学校提供安全、舒适的教育教学环境。 | 0-20 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 说明：1.综合得分在90分以上（含90分）为优秀，70（含）-90（不含）为合格，70（不含）以下为不合格。对评价为合格等级的物业公司提出限期整改要求，限期未完成整改的，学校直接解除合同且将该公司纳入我区教育系统物业采购黑名单，两年内不得参与我区物业采购投标；评估为不合格等级的物业公司，学校直接解除合同且将该公司纳入我区教育系统物业采购黑名单。 |  |  |  |  |  |  |

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函。（格式详见第七篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签名或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签名或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签名或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （20%） | 20 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 本项目专门面向中小微企业采购，报价评审不再进行政策性扣减。 |
| 2 | 服务部分 （59%） | 15 | 1、保洁服务方案（15分） 供应商提供针对本项目的保洁服务方案，包括但不限于对本项目制定学校室内公共区域及室外的保洁服务措施和细节方案。 （1）方案全面详尽、科学合理，可行性强的，得15分； （2）方案基本全面、科学合理、可行性一般的，得11分； （3）方案不够全面、科学较合理、可行性不足的，得7分； （4）方案内容缺失、科学较合理、可行性较差的，得3分； （5）方案不合理或者未提供的不得分。 | 注：磋商小组根据供应商提供的方案进行评分，供应商的得分取所有磋商小组成员打分的算术平均值。 |
|  |  | 12 | 2、服务质量保障方案（12分） 供应商提供针对本项目的服务质量保障方案，包括但不限于工作服务标准、服务保障措施、质量管理目标、质量巡查制度、工作指导检查等。 （1）方案全面详尽、科学合理，针对性强的，得12分； （2）方案基本全面、科学合理、针对性一般的，得8分； （3）方案不够全面、科学较合理、针对性不足的，得4分； （4）方案内容缺失、科学较合理、针对性较差的，得1分； （5）方案不合理或者未提供的不得分。 |  |
|  |  | 12 | 3、水电维修服务方案（12分） 供应商提供针对本项目的的水电维修服务方案： （1）方案全面详尽、科学合理，可行性强的，得12分； （2）方案基本全面、科学合理、可行性一般的，得8分； （3）方案不够全面、科学较合理、可行性不足的，得4分； （4）方案内容缺失、科学较合理、可行性较差的，得1分； （5）方案不合理或者未提供的不得分。 |  |
|  |  | 10 | 4、团队管理方案（10分） 供应商提供针对本项目的组织机构设置与人员配置方案，包括但不限于人员招募、培训、上岗、日常管理等。 （1）方案全面详细、科学合理，可行性强的，得10分； （2）方案基本全面、科学合理、可行性一般的，得7分； （3）方案不够全面、科学较合理、可行性不足的，得4分； （4）方案内容缺失、科学较合理、可行性较差的，得1分； （5）方案不合理或者未提供的不得分。 |  |
|  |  | 10 | 5、应急预案（10分） 供应商提供针对特殊情况，突发情况，重大接待任务，重大节假日等特殊情况制定应急处置方案。 （1）方案全面详尽、科学合理，可行性强的，得10分； （2）方案基本全面、科学合理、可行性一般的，得7分； （3）方案不够全面、科学较合理、可行性不足的，得4分； （4）方案内容缺失、科学较合理、可行性较差的，得1分； （5）方案不合理或者未提供的不得分。 |  |
| 供应商的商务响应需满足竞争性磋商文件“第三篇 项目商务需求”的要求，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外）商务部分得分为0分。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （21%） | 15 | 业绩（15分） 2021年1月1日至投标截止（以合同时间为准），供应商承担过类似项目业绩的，每提供一个业绩合同得5分，最多得15分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 6 | 企业认证（6分） 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系，提供1类证书得2分，最多得6分。 | 提供有效证书复印件并加盖供应商公章 |

说明：评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

### 三、无效响应

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签名或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或招标控制价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书；项目服务需求；项目商务需求；磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；供应商须知；采购合同格式；响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体磋商。

（三）保证金

本项目免收投标保证金

（四）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体，建议在电子文档载体上备注供应商名称）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（七）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向相关部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向相关部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，相关部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目采购代理费用5000元。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：中益工程管理有限公司重庆分公司

开户行：哈尔滨银行股份有限公司重庆渝北支行

账  号：1272515045786806

### 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  采购合同格式

- 采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 采购项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点:

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它服务资料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它商务资料

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：        ；人民币小写：      元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性磋商文件规定。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

招标编号：

采购项目名称：                                                     单位：元

| 序号 |  | 名称 | 相关内容 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  | …… |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

### 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

招标编号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明服务参数或具体内容 |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他服务资料

（可参照服务部分评分需要的资料提供，为方便专家评审，可自行编制目录）

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

招标编号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容 |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它商务资料（格式自定）

（可参照商务部分评分需要的资料提供，为方便专家评审，可自行编制目录）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：         电子邮箱：        @        （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：         电子邮箱：        @        （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

### 五、其他应提供的材料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同    人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）