# 询价文件

采购计划编号：

项目名称：黄桷坪校区2026年消防器材采购

采购人：四川美术学院

# 二〇二六年六月

# 询价文件

一、采购内容

根据采购计划，对 黄桷坪校区2026年消防器材采购项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参与。

| 项目名称 | 最高限价（元） | 成交供应商数量 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄桷坪校区2026年消防器材采购 | 20000 | 1 | 财政预算 资金 |  |

一、供应商资质要求

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）本项目的特定资格要求：供应商营业执照经营范围需有“消防器材销售”。

二、采购内容要求

（一）实施范围

四川美术学院黄桷坪校区

（二）项目具体需求介绍

1.基本情况

更换黄桷坪校区部分损坏或老化的消防器材，如灭火器箱体等。

- 项目需求

| 序号 | 名称 | 技术参数等要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器箱体（2具装） | - 执行标准：XF 139-2009 2、翻盖式置地，冷轧板箱体，箱体颜色为红色，厚度1mm及以上，可装2个4公斤灭火器； 3、符合国家现行消防产品相关规定，供货时提供产品合格证书。 | 个 | 200 |
| 2 | 疏散引导箱（空箱） | - 箱体尺寸：800*600*270（单位：毫米），误差±10； - 材质：箱体冷轧板，厚度1mm及以上，箱门玻璃； - 符合国家现行消防产品相关规定，供货时提供产品合格证书。 | 个 | 5 |
| 3 | 疏散引导箱（含物资） | - 箱体尺寸：800*600*270（单位：毫米），误差±10； - 材质：箱体冷轧板，厚度1mm及以上，箱门玻璃；3、引导箱内包含以下物资：防烟面具2个；喊话器1个；荧光棒2只(含电池)；LED充电手电2个；反光背心2件；自发光方向牌2张；急救包1个；口哨10个；纯棉毛巾20条；纯净水10瓶。其中防烟面具需为最新生产批次，供货时产品生产日期距供货日期不超过3个月。 - 4、符合国家现行消防产品相关规定，供货时提供产品合格证书。防烟面具、充电手电需提供3C认证证书。 | 套 | 5 |
| 4 | 防烟面具 | 1、执行标准：GB21976.7-2012；额定防护时间：30分钟； 2、符合国家现行消防产品相关规定，供货时提供产品合格证书和3C认证证书； 3、须为最新生产批次，供货时产品生产日期距供货日期不超过3个月。 | 面 | 56 |
| 5 | 灭火毯 | - 规格：6m×9m； - 执行标准：XF 1205-2014； - 3、材质：加厚高硅氧玻璃纤维 + 双面阻燃硅胶涂层；厚度：0.45～0.6mm；重量：30～37kg；耐温：长期1000℃，峰值1500℃+（抗锂电热失控）； 4、符合国家现行消防产品相关规定，供货时提供产品合格证书。 - 5、须为最新生产批次，供货时产品生产日期距供货日期不超过3个月。 | 张 | 2 |
| 6 | 消防战斗服 | - 1、分体式藏蓝色，带 DRD 拖拉带，四层结构，号型180–185，鞋码41-42； - 2、执行标准：XF 10-2014； - 3、符合国家现行消防产品相关规定，供货时提供产品合格证书和3C认证证书； - 4、须为最新生产批次，供货时产品生产日期距供货日期不超过3个月。 | 套 | 4 |

三、竞价服务商务需求

（一）报价方式

本谈判项目报价以人民币报价。

报价包括所有直接费、间接费、利润、税金、材料费、装卸费、安装费、机械费、人工费、差旅费、保险费和管理费等完成本项目涉及的所有费用在内。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）交货地点

四川美术学院黄桷坪校区（灭火器箱、疏散引导箱等需摆放安装到指定位置）。

（三）验收交付要求

1.供应商应在签订合同后，5日（若遇假期顺延）内将全部货物送达交货地点，并提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件如下：

1.1品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与中标供应商提供的样品一致，性能指标达到规定的标准。

1.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

1.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

2.供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

4.采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

5.产品包装材料归采购人所有。

6.货物到达采购方指定地点后，采购人可随机抽检，检测的申报由供应商负责，学校人员随行，检测费用由中标供应商承担。若检测出现明显的质量问题，则追究中标供应商的责任。

（四）竞标文件制作

竞价人请按附件要求提供投标资料，报价函与明细报价表由法人或授权代表签字并加盖公章，其他投标资料每页需加盖公章。

（五）付款方式

1.采购的消防器材送达学校且验收合格后，采购人通过银行转账方式支付，不接受任何形式的转移支付。

2.中标供应商需开具增值税普通发票。

3.因服务不善造成采购人财产和经济损失的，采购人在书面通知中标供应商后，有权从合同款中扣除相关损失的费用。

（六）知识产权

1.采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2.本项目中提交给采购人的所有产品须具备合法的知识产权。

3.涉及软件开发等服务项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

四、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收合格之日起，提供2年的免费质保期。

2.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期同时不得低于“三包”规定。

3.成交供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商实际承诺执行。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在4小时内内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

五、竞价有关要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函和其他需求承诺函。

4.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

六、成交规则

（一）采购人在符合审查的供应商中，报价最低的成为成交供应商。

（二）中标供应商在合同规定的时间内履行和完成合同义务，否则按合同规定的要求进行处罚。情节恶劣者校方将上报相关上级部门，将中标供应商加入信用中国黑名单。

（三）中标供应商进场前需提供投标资料、资质文件、合同等装订成册并移交四川美术学院党委保卫部。

（四）未尽事项依据政府采购相关规定执行。

七、违约责任

（一）如成交供应商不能按时按量完成服务的，采购人有权单方面解除合同，同时根据给采购人造成损失情况向需方赔偿。

（二）若成交供应商所供服务不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准的或履约过程中有违约行为的，采购人有权拒收并不退还履约保证金，有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力。

八、联系方式

采购人：四川美术学院党委保卫部

联系人：冉老师

联系电话：86181048

地  址：重庆市九龙坡区黄桷坪正街108号2号楼

邮  编：400053

九、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。因产品质量引发的安全问题，由供应商承担一切责任。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到                         （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：          元整；人民币小写          元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 制造商名称 | 规格型号 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更、不可漏填。

3.消防器材需标明品牌、制造商名称、规格型号等。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）

法定代表人身份证明书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

三、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日