## 《耗材采购清单》及一轮报价格式
《耗材采购清单》及一轮报价格式
投标人单位全称：
说明：1.投标人可以就《耗材采购清单》部分耗材参与投标。 2.本表格式固定，投标人不得进行任何修改、删除操作，也不可对格式进行调整，仅能在指定位置填写挂网价（元）、单价、投标人名称、制造商名称、制造商联系人、联系方式、医保编码及备注，单价保留小数点后两位。 3.若所投耗材在重庆药品和医用耗材招采管理系统公示的有对应医保编码，须填写。 4.投标人须按指定的型号规格进行合理报价。 5.统一报价：须对该品目耗材下所有指定的型号规格进行唯一报价，即该耗材所有指定的型号规格所报价格为后续供货价格，品目总价即为单价。 系数报价：须对该品目耗材下所有指定的型号规格进行报价，品目总价为单型号价格×系数之和； 单独报价：须对该品目耗材下指定的型号规格进行报价，品目总价即为单价； 三种报价方式均以品目总价为价格排序的依据选取一家制造商或经销商进行供货。 6.同一型号规格耗材只可选择一家生产厂家的产品参与投标；若该品目耗材中包含多种型号规格，不同型号规格可选择不同的生产厂家。 7.为方便数据统计，请在“投标人名称”列逐行填写内容(不参与报价的耗材对应行可不填写)。
序号 | 耗材名称 | 型号规格 | 主要功能参数 | 单位 | 系数 | 品目总价（元） | 挂网价（元） | 报价单价 （元） | 投标人名称 | 制造商名称 | 制造商联系人、联系方式 | 医保编码 （若有） | 说明
1 | 高压造影注射器及附件 | 200ml、双筒带附件（连接管、吸药器） | 适用于CT、DSA、MRI、US检查时，与高压注射设备配套使用。 | 套 | 93% | 1.1625 | 2.54 | 1.25 | 打撒的感觉圣安地列斯啊 | 而无法违法 | 12345354
|  | 100ml、双筒带附件（连接管、吸药器） |  | 套 | 0.3298%
|  | 65ml、双筒带附件（连接管、吸药器） |  | 套 | 0.4456%
|  | 200ml、单筒带附件（连接管、吸药器） |  | 套 | 4.011%
|  | 150ml、单筒带附件（连接管、吸药器） |  | 套 | 2.21%
2 | 造影留置针 | 20G | 配有肝素帽，适用于进行造影剂注射和采血。 | 支 | 100% | 0
3 | 医用几丁糖 | 3ml | 促进上皮细胞增长，抑制成纤维细胞生长，润滑生物屏障、抑菌促愈、增强免疫力、止血、预防术后粘连等作用。 | 盒 | 76.7% | 0
|  | 2ml | 作为关节腔内注射用，用于防治外伤性或退变性骨关节炎。 | 盒 | 5.933%
|  | 2ml | 适用于所有腹腔、盆腔手术，可预防术后肠粘连和盆腔粘连。 | 盒 | 17.37%
4 | 几丁糖液体敷料 | 15ml | 抗菌护创、镇痛止血、促进伤口愈合、抑制瘢痕形成等作用。 | 支 | 100% | 0
5 | 透明敷料 | 粘贴部≥60mm*70mm | 本产品是在聚氨酯薄膜基材上涂布粘合剂形成的胶带和无纺布吸收垫组成的敷料。 | 盒 | 12.24% | 0
|  | 粘贴部≥80mm*120mm |  | 盒 | 75.52%
|  | 粘贴部≥90mm*200mm |  | 盒 | 12.24%
6 | 功能性敷料 | 30ml | 止血、光谱抗菌，止痛，促进伤口愈合和修复，抑制瘢痕的形成。脱乙酰度大于90 | 盒 | 100% | 0
7 | 胸腹腔引流导管 | 导丝导入直型 ，6Fr-16Fr各型号 | 用于体内体液，积气，脓肿，囊肿，黄疸梗阻的引流。包括引流导管、穿刺针、导丝、扩张器等。 | 套 | 19.4% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 直型，6Fr-34Fr各型号 | 主要用于排出胸腔内气体、液体，包括引流导管、穿刺针、导丝和扩张器等。 | 套 | 3.98% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 弯型，6Fr-34Fr各型号 | 主要用于排出胸腔内气体、液体，包括引流导管、穿刺针、导丝和扩张器等。 | 套 | 76.62% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
8 | 腹腔引流导管 | 弯型6Fr-14Fr各型号，20cm≤长度≤30cm | 经腹腔肝脓肿切开手术后腹腔积液的引流。包括腹腔引流导管、穿刺针、导丝、扩张器等。 | 套 | 50% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 弯型6Fr-14Fr各型号，40cm≤长度≤50cm |  | 套 | 50% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
9 | 引流管路 | 普通弯型，各型号 | 供临床外科手术引流用，将患者积液、渗出液向体外引流。长度200mm-250mm，由导管、导丝、 扩张器、导引穿刺针等组成 | 套 | 11.8% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 负压十字槽型，各型号 | 供临床外科手术引流用，将患者积液、渗出液向体外引流。长度200mm-250mm，由穿刺针、引流管（带X射线显影标记线）、负压球、引流袋等组成。 | 套 | 26.01% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 负压螺旋形，各型号 | 供临床外科手术引流用，将患者积液、渗出液向体外引流。长度200mm-250mm，由螺旋型引流管和导引穿刺针、负压罐、负压球、引流袋等组成。 | 套 | 62.19% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
10 | 负压引流护创材料 | 15*10*2.5 | 用于急性创面、慢性难愈合创面及外科手术后渗出液较多的创面的引流。由管路部分、发泡海绵部分和敷料组成 | 套 | 79.25% | 0
|  | 20*10*2 |  | 套 | 18.87%
|  | 20*10*1 |  | 套 | 1.887%
11 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 1600ml，管长110mm | 供临床胸腔闭式引流用。由瓶体、引流管、接头、悬挂装置组成。 | 个 | 100% | 0
12 | 一次性使用防逆流引流袋 | 1500ml | 供临床收集和储存引流液用。 | 个 | 82.74% | 0
|  | 1000ml | 供临床收集和储存引流液用。 | 个 | 17.26%
13 | 一次性使用负压引流器 | 1000ml | 用于负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和或引导、收集引流液的作用。 | 个 | 100% | 0
14 | 一次性使用负压引流器 | 20ml | 用于支气管镜肺液收集 | 个 | 100% | 0
15 | 一次性使用冲洗管 | / | 供泌尿外科手术中，膀胱、尿路、手术器械冲洗用，由插瓶针、截流夹、导管、三通管(或二通管、四通管)、滴斗、流量调节器、连接管、硅胶管组成。 | 套 | 100% | 0
16 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1000ml |  | 个 | 100% | 0
17 | 一次性套管穿刺器 | 5mm | 在腹腔镜等手术中，穿刺腹壁或胸壁，建立供内窥镜和手术器械进入体腔的工作通道，由穿刺针和套管组成。 | 套 | 73.31% | 0 | [6 empty] | 统一报价
|  | 10mm |  | 套
|  | 12mm |  | 套
|  | 套装 | 在腹腔镜等手术中，穿刺腹壁或胸壁，建立供内窥镜和手术器械进入体腔的工作通道，由5mm、10mm、12mm穿刺器、气腹针、标本取物袋等。 | 套 | 26.69%
18 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | / | 用于对人体做硬脊膜外腔和蛛网膜下腔联合麻醉时进行穿刺、注射药物。含钢丝导管、超滑塑料空针或玻璃空针 | 套 | 100% | 0
19 | 一次性内窥镜注射针 | 有效长度1800mm | 用于消化道内的黏膜下层注射，以及食道和胃的静脉曲张的治疗中的内镜下注射。针头≥22G，有效长度4mm，外管直径2.3mm | 根 | 64.86% | 0
|  | 有效长度2000mm |  | 根 | 15.97%
|  | 有效长度2300mm |  | 根 | 19.17%
20 | 医用透明质酸钠凝胶 | 3ml | 辅助用于预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连。 | 支 | 100% | 0
21 | 医用胶 | 腔镜型1.5ml | 适用于手术切口和创口的粘接闭合、腹内脏器创面弥漫性出血的止血封闭、开放性颅脑损伤的闭合止血。主要成份为α-氰基丙烯酸正丁酯，按临床需求配备相应用胶工具。 | 支 | 48.15% | 0
|  | 0.5ml/支 涂抹型 | 用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺的封闭，完全清创后创口的封闭。主要成份为α-氰基丙烯酸正丁酯，按临床需求配备相应用胶工具。 | 支 | 51.85%
22 | 疝修补补片 | W100mm，允差±5，L160mm允差±5 | 用于腹腔外对疝与腹壁缺损进行修补 | 片 | 44.57% | 0
|  | W55mm，允差±5，L95mm允差±5 |  | 片 | 9.363%
|  | W110mm，允差±5，L150mm允差±5 |  | 片 | 32.77%
|  | W120mm，允差±5，L160mm允差±5 |  | 片 | 9.925%
|  | W60mm，允差±5，L140mm允差±5 |  | 片 | 1.873%
|  | W80mm，允差±5，L120mm允差±5 |  | 片 | 1.498%
23 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 100ml | 是用于收集、盛纳手术切除物 | 个 | 100% | 0
24 | 一次性切口保护固定牵开器(套) | 上环内120mm/外130mm，下环内120mm/外250mm，允差±5mm | 各型号，用于各种腹腔、胸腔开放性手术，以及需小切口辅助的腔镜手术。 | 个 | 57.69% | 0
|  | 上环内80mm/外90mm，下环内80mm/外150mm，允差±5mm |  | 个 | 26.92%
|  | 上环内180mm/外190mm，下环内180mm/外250mm，允差±5mm |  | 个 | 7.692%
|  | 上环内220mm/外230mm，下环内220mm/外250mm，允差±5mm |  | 个 | 7.692%
25 | 植入式给药装置专用针 | 0.9mm*15mm | 于穿刺植入式给药装置的硅胶隔膜，通过植入式给药装置系统进行液体/药液输注/给药 | 个 | 100% | 0
26 | 静脉剥脱导丝 | 直径1.6mm，长度1100mm±200mm | 用于大隐静脉手术中剥离血管 | 套 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价
|  | 直径2.0mm，长度1100mm±200mm |  | 套
27 | 夹子装置 | 长度1950mm±50mm，开幅9mm±1mm | 用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。 | 根 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价
|  | 长度1950mm±50mm，开幅11mm±1mm |  | 根
28 | 医用高分子夹板 | 7.5cm*60cm | 用于骨折和软组织损伤的外固定。 | 片 | 28.76% | 0
|  | 7.5cm*90cm |  | 片 | 4.139%
|  | 7.5cm*30cm |  | 片 | 20.87%
|  | 10.0cm*40cm |  | 片 | 6.972%
|  | 10.0cm*75cm |  | 片 | 27.93%
|  | 10cm*50cm |  | 片 | 8.715%
|  | 12.5cm*50cm |  | 片 | 0.8715%
|  | 12.5cm*75cm |  | 片 | 0.8715%
|  | 12.5cm*115cm |  | 片 | 0.8715%
29 | 医用固定带(上肢) | 各型号 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 | 条 | 82.91% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
| 医用固定带（下肢） | 各型号 |  | 条 | 17.09% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
30 | 活性炭纤维敷料 | 10cm*20cm | 用于非慢性创面(如手术后缝合创面、机械创伤)的快速干燥、覆盖和护理。每克活性炭纤维敷芯的吸水量应不少于5.5g | 片 | 100% | 0
31 | 套装式一次性宫腔组织吸引管 | 六件套 | 用于临床与吸引器配合实施人工流产手术用。 | 套 | 100% | 0
32 | 一次性套装式内窥可视宫腔组织吸引管 | / | 用于施行宫腔内早期妊娠8周内的人工流产手术。 | 套 | 100% | 0
33 | 交联透明质酸钠凝胶 | 5ml | 由预充式注射器、延长管和预灌封在注射器中的凝胶组成。标示浓度为5mg/ml。 | 支 | 100% | 0
34 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 3ml | 辅助预防中重度宫腔粘连松解术后组织再粘连。透明质酸钠含量标示浓度为≤5mg/ml。 | 支 | 91.76% | 0
|  | 5ml |  | 支 | 8.235%
35 | 壳聚糖创面敷料 | 100*250mm | 主要用于皮肤的伤口、溃疡、浅度烧伤及各种手术后切口的护理。由壳聚糖敷料块、离型纸、涂胶无纺布组成 | 片 | 100% | 0
36 | 透明留置针敷贴 | 6*7cm,纸框 | 供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用。 | 片 | 93.79% | 0
|  | 6cm*7cm ，无纺布敷料 |  | 片 | 5.741%
|  | 10 cm *11 cm±1cm， 纸框 |  | 片 | 0.465%
37 | 一次性使用硅胶导尿管 | 双腔带球囊各型号 | 患者导尿及引流时一次性使用。为硅橡胶，由导尿腔、球囊、排出孔、单向阀、导尿管塞、助插内芯等组成。 | 支 | 70.68% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 三腔带球囊各型号 |  | 支 | 29.32% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
38 | 一次性使用乳胶导尿管 | 双腔带球囊各型号 | 患者导尿及引流时一次性使用。为乳胶，由导尿腔、球囊、排出孔、单向阀、导尿管塞、助插内芯等组成。 | 支 | 46.16% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 三腔带球囊各型号 |  | 支 | 5.45% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 双腔带球囊各型号，带润滑 |  | 支 | 48.39% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
39 | 一次性导尿管 | 男女各型号 | 单腔，间歇性导尿使用。由管身和排泄锥形接口组成，由导管和柱塞形成铝箔包装，为聚氨酯（含亲水图层，含聚乙二醇润滑液） | 根 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
40 | 一次性使用胰岛素针 | 0.25mm*5mm | 用于临床与胰岛素笔产品配套使用 | 支 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价
|  | 0.23mm*4mm |  | 支
41 | 一次性使用雾化器 | 面罩各型号 | 供临床对呼吸道进行药液的雾化治疗。 | 个 | 95.4% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 咬嘴各型号 |  | 个 | 4.601% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
42 | 动脉采血器 | 22g |  | 支 | 100% | 0
43 | 绷带（弹性绷带） | 宽100mm，长≥2200mm | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎，固定作用。 | 卷 | 98.15% | 0
|  | 宽50mm，长≥4500mm，无纺布自粘型 |  | 卷 | 0.5641%
|  | 宽75mm，长≥4500mm，无纺布自粘型 |  | 卷 | 1.287%
44 | 绷带（纱布绷带（非无菌）） | 宽60mm，长≥6000mm | 纱支：21s×21s | 卷 | 88.16% | 0
|  | 宽80mm，长≥6000mm |  | 卷 | 5.919%
|  | 宽100mm，长≥6000mm |  | 卷 | 5.919%
45 | 一次性使用输液接头 | 无针型 | 用于临床上输液通道终端的连接和密封 | 支 | 100% | 0
46 | 避光输液器 | 各型号 | 避光范围为290nm-450nm | 套 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
47 | 医用棉签 | 12cm，20支/包 | 手柄非塑料 | 包 | 95.52% | 0 | [6 empty] | 统一报价
|  | 15cm，20支/包 |  | 包
|  | 20cm，20支/包 | 手柄非塑料，妇科用 | 包 | 4.482%
48 | 氧气雾化面罩 | 普通型 气切面罩 | 呼吸机用 | 个 | 23.08% | 0
|  | 普通型 口含器型 | 湿化治疗仪用 | 个 | 76.92%
49 | 一次性使用帽子 | 机制圆帽 |  | 支 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价
|  | 机制条形帽 |  | 支
50 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 各型号 |  | 支 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
51 | 鼻胃管 | 标准型 | 用于通过鼻饲进行肠内营养液的输送。由鼻胃管接头、聚氨酯导管、引导钢丝、引导钢丝手柄等组成 | 根 | 100% | 0
52 | 吸氧面罩 | 小儿 | 用于吸氧，含管路 | 个 | 38.71% | 0
|  | 成人 |  | 个 | 61.29%
53 | 一次性使用负压吸引袋 | 带固化剂2000ml | 用于负充当负压传导介质和或引导、收集引流液的作用。 | 套 | 17.34% | 0
|  | 2000ml(止溢) |  | 套 | 9.346%
|  | 2000ml(非止溢) |  | 套 | 73.31%
54 | 一次性使用静脉输液针 | 各型号 |  | 支 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
55 | 一次性使用孔巾 | 圆形孔50cm*60cm | 用于外科、皮肤科病人清创换药衬垫用 | 张 | 100% | 0
56 | 一次性使用输液延长管（三通阀） | 三通阀 |  | 支 | 100% | 0
57 | 一次性使用胃管 | 2mm-5mm，各型号 | 供临床胃、肠道减压用，硅胶。 | 支 | 3.75% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 5mm-7.5mm，各型号 |  | 支 | 42.5% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 7.5mm-9.5mm，各型号 |  | 支 | 53.75% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
58 | 一次性吸痰管 | 各型号，带收集器 |  | 根 | 89.89% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 各型号，密闭型 |  | 根 | 10.11% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
59 | 医用棉球（无菌） | 小号，5个/包 |  | 包 | 46.67% | 0
|  | 中号，3个/包 |  | 包 | 46.67%
|  | 大号，6个/包 |  | 包 | 6.667%
60 | 脱脂棉球（非无菌） | 各型号，500g/包 |  | 包 | 100% | 0
61 | 弹性医用胶布 | 7.5cm*5m |  | 卷 | 100% | 0
62 | 丝绸胶布 | 宽250mm，允差±20mm，长≥9000mm |  | 卷 | 100% | 0
63 | 可控式吸痰管 | 各型号，不带痰杯 |  | 根 | 82.4% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 各型号，带痰杯 |  | 根 | 17.07% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 各型号，刷头型 |  | 根 | 0.5316% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
64 | 石蜡棉球 | 20个/袋 |  | 袋 | 100% | 0
65 | 透气胶贴 | H型5*5cm |  | 片 | 100% | 0
66 | 微量泵延长管 | 普通型 各型号 |  | 根 | 48% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 压力型 各型号 |  | 根 | 37.71% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 避光型 各型号 |  | 根 | 14.29% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
67 | 胃肠充盈超声造影剂 | 50g/袋 |  | 袋 | 100% | 0
68 | 无菌敷料棉条 | 80*25mm | 带显影 | 片 | 80% | 0
|  | 80*25mm | 不带显影 | 片 | 20%
69 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 各型号，PVC球囊 | 配气管插管固定器，一次性喉镜片 | 套 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
70 | 一次性使用气管插管固定器 | 通用型 | 带垫子 | 只 | 100% | 0
71 | 气管切开插管 | 金属各型号 |  | 支 | 66.67% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 塑料各型号 |  | 支 | 33.33% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
72 | 双腔支气管插管 | 左右各型号 |  | 套 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
73 | 一次性使用麻醉导管及接头 | 1mm加强型 |  | 套 | 100% | 0
74 | 一次性使用麻醉呼吸管路 | 标准成人各型号 | 适用范围:与麻醉机、呼吸机、潮化器等设备配套使用 | 套 | 99.27% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 标准儿童各型号 |  | 套 | 0.7278% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
75 | 喉罩 | 充气各型号 | 用于建立和控制患者呼吸通路。 | 套 | 61.36% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 免充气各型号 |  | 套 | 38.64% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
76 | 一次性使用呼吸机管路 | 无创各型号 | 产品由螺纹管、集水杯、气囊、病人接口及机器接口、气体采样口、气体监测口组成。适用范围：产品供临床与麻醉机、呼吸机等配套，建立人工气道用。 | 套 | 54.31% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 有创各型号 |  | 套 | 45.69% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
77 | 一次性使用连接管 | T型连接管1.4*120mm |  | 根 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价
|  | T型连接管 2.0*120mm |  | 根
78 | 神经阻滞针及套件 | 21G*100mm |  | 根 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价
|  | 22G*50mm |  | 根
79 | 无菌保护套（灯套） | 通用型 |  | 个 | 100% | 0
80 | 氧气面罩 | 带囊各型号 | 麻醉用 | 个 | 73.33% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 不带囊各型号 |  | 个 | 26.67% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
81 | 医用手术薄膜 | 30*45cm | 用于脑科外科手术，静脉穿刺时，对创面做固定、保护用。 | 张 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价
|  | 30*45cm | 用于普通外科手术，静脉穿刺时，对创面做固定、保护用。 | 张
82 | 一次性使用医用吸引头 | 普通型 |  | 支 | 100% | 0
83 | 一次性体外吸引连接管 | 壁厚≥11mm，长度≥1.7m | 用于向外引出体内液体。 | 支 | 100% | 0
84 | 一次性使用气管插管 | 普通型，各型号 | 供临床用于建立人工气道。 | 支 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
85 | 一次性使用有创血压传感器 | 各型号 | 匹配各型号监护仪 | 个 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
86 | 一次性使用呼吸过滤器 | / | 用于麻醉科，配吸氧麻醉面罩、热湿交换器、A型回路、气囊 | 套 | 100% | 0
87 | 一次性使用正压输液接头 | 透明型 | 用于与血管内留置导管配合使用，通过它向血管内输注药液或抽取血液用。 | 个 | 7.692% | 0
|  | 单管 |  | 个 | 7.692%
|  | 三管 |  | 个 | 38.46%
|  | 四管 |  | 个 | 46.15%
88 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 标准型 |  | 个 | 100% | 0
89 | 一次性钛钉包皮环切吻合器 | 各型号 | 适用于临床包皮切割缝合手术 | 套 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
90 | 一次性使用包皮切割缝合器 | 可视化，各型号 | 适用于临床包皮切割缝合手术，带垫圈 | 套 | 83.33% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 普通各型号 | 适用于临床包皮切割缝合手术 | 套 | 16.67% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
91 | 无菌血液透析用中心静脉导管 | 双腔11.5Fr各尺寸 |  | 套 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 双腔12Fr各尺寸 |  | 套
92 | 一次性使用无菌透析护理包 | / | 适用于血液透析前后护理时使用。由一次性使用橡胶检查手套、医用纱布块、透气胶带、医用棉球、一次性使用无菌手术单、床贴袋、碘伏棉签、碘伏棉球、镊子等组成 | 个 | 100% | 0
93 | 活检钳 | 各型号 | 供钳取消化道活体组织样本 | 个 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
94 | 多功能机械通气面罩 | 成人，各型号 | 用于人体面(鼻)部与呼吸机或简易呼吸器之间的连接部件，无创呼吸机用 | 套 | 86.96% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 儿童，各型号 |  | 套 | 8.696% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 婴幼儿，各型号 |  | 套 | 4.348% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
95 | 一次性无菌中心静脉导管套件 | 单腔，各型号 | 适用于需要采用中心静脉导管建立静脉通路的手术患者。 | 套 | 40% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 双腔，各型号 |  | 套 | 60% | [7 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
96 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 大号 |  | 只 | 100% | 0
97 | 隔离透声膜 | 大号（52mm±2mm） | 硅油润滑剂型，为天然乳胶制成的固定套和透声薄膜组成。 | 只 | 100% | 0
98 | 无菌手术刀片 | 尖，各型号 | 安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 片 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价，需提供本厂家符合的所有型号清单，格式见附表
|  | 圆，各型号 |  | 片
99 | 一次性使用痔疮套扎器套件 | / | 用于内痔及混合痔的套扎治疗。至少包含1个套扎器、2个肝门镜、3根弹力线管。 | 套 | 100% | 0
100 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 不带涂层，开口尺寸≥ 10mm，插入部最大外径≥2.5mm，有效长度≥1800mm | 用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。由夹片、夹座、过渡帽、拉索、外管(弹簧管)、护套管、 定位帽、滑块、手柄和外管(涂层)组成 | 个 | 74.33% | 0
|  | 带有涂层，开口尺寸≥ 14mm，插入部最大外径≥2.5mm，有效长度≥1900mm |  | 个 | 25.67%
101 | 一次性使用圈套器 | 最大切圆直径15mm，有效长度1800mm±100mm | 用于切除消化道粘膜层单发或多发性息肉，由圈套、鞘管、手柄和电极接头组成。 | 个 | 50.55% | 0
|  | 最大切圆直径15mm，有效长度2300mm±100mm |  | 个 | 37.36%
|  | 最大切圆直径20mm，有效长度2300mm±100mm |  | 个 | 12.09%
102 | 一次性肛门镜 | B型 | 用于肛门部位组织检查，通常由镜管、镜芯和手柄组成。 | 个 | 100% | 0 | [6 empty] | 统一报价
|  | C型 |  | 个
103 | 一次性使用纤维环缝（吻）合器 | 5mm*10mm | 用于单纯椎间盘突出患者，进行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。由手柄、扳机、锁扣、针管固定座、缝合针、外科缝线、保护套及推线杆组成 | 套 | 96.55% | 0
|  | 6mm*11mm |  | 套 | 3.448%
104 | 特殊脐带夹 | 普通型 | 用于新生儿脐带的切割分离和脐部综合护理 | 盒 | 100% | 0
105 | 医用超声耦合剂 | 250ml | 用于透射声波的中介媒质。 | 瓶 | 77.53% | 0
|  | 60ml |  | 瓶 | 11.24%
|  | 10ml |  | 瓶 | 11.24%

## 投标产品生产厂家所有符合功能参数的型号规格明细表
投标产品生产厂家所有符合功能参数的型号规格明细表
投标人单位全称：
备注： 1.挂网价单位为：元。保留2位小数点。 2.投标人填写所投品目的型号信息，未投品目的表格保留，不得删除。
序号 | 耗材名称 | 型号规格 | 单位 | 制造商名称 | 型号1 |  | 型号2 |  | 型号3 |  | 型号4 |  | 型号5 |  | 型号...
[5 empty] | 型号规格 | 挂网价 | 型号规格 | 挂网价 | 型号规格 | 挂网价 | 型号规格 | 挂网价 | 型号规格 | 挂网价 | 型号规格 | 挂网价
1 | 胸腹腔引流导管 | 导丝导入直型 ，6Fr-16Fr各型号 | 套 |  | 填写厂家实际型号规格 | 10
|  | 直型，6Fr-34Fr各型号 | 套
|  | 弯型，6Fr-34Fr各型号 | 套
2 | 腹腔引流导管 | 弯型6Fr-14Fr各型号，20cm≤长度≤30cm | 套
|  | 弯型6Fr-14Fr各型号，40cm≤长度≤50cm | 套
3 | 引流管路 | 普通弯型，各型号 | 套
|  | 负压十字槽型，各型号 | 套
|  | 负压螺旋形，各型号 | 套
4 | 医用固定带(上肢) | 各型号 | 条
| 医用固定带（下肢） | 各型号 | 条
5 | 一次性使用硅胶导尿管 | 双腔带球囊各型号 | 支
|  | 三腔带球囊各型号 | 支
6 | 一次性使用乳胶导尿管 | 双腔带球囊各型号 | 支
|  | 三腔带球囊各型号 | 支
|  | 双腔带球囊各型号，带润滑 | 支
7 | 一次性导尿管 | 男女各型号 | 根
8 | 一次性使用雾化器 | 面罩各型号 | 个
|  | 咬嘴各型号 | 个
9 | 避光输液器 | 各型号 | 套
10 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 各型号 | 支
11 | 一次性使用静脉输液针 | 各型号 | 支
12 | 一次性使用胃管 | 2mm-5mm，各型号 | 支
|  | 5mm-7.5mm，各型号 | 支
|  | 7.5mm-9.5mm，各型号 | 支
13 | 一次性吸痰管 | 各型号，带收集器 | 根
|  | 各型号，密闭型 | 根
14 | 可控式吸痰管 | 各型号，不带痰杯 | 根
|  | 各型号，带痰杯 | 根
|  | 各型号，刷头型 | 根
15 | 微量泵延长管 | 普通型 各型号 | 根
|  | 压力型 各型号 | 根
|  | 避光型 各型号 | 根
16 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 各型号，PVC球囊 | 套
17 | 气管切开插管 | 金属各型号 | 支
|  | 塑料各型号 | 支
18 | 双腔支气管插管 | 左右各型号 | 套
19 | 一次性使用麻醉呼吸管路 | 标准成人各型号 | 套
|  | 标准儿童各型号 | 套
20 | 喉罩 | 充气各型号 | 套
|  | 免充气各型号 | 套
21 | 一次性使用呼吸机管路 | 无创各型号 | 套
|  | 有创各型号 | 套
22 | 氧气面罩 | 带囊各型号 | 个
|  | 不带囊各型号 | 个
23 | 一次性使用气管插管 | 普通型，各型号 | 支
24 | 一次性使用有创血压传感器 | 各型号 | 个
25 | 一次性钛钉包皮环切吻合器 | 各型号 | 套
26 | 一次性使用包皮切割缝合器 | 可视化，各型号 | 套
|  | 普通各型号 | 套
27 | 无菌血液透析用中心静脉导管 | 双腔11.5Fr各尺寸 | 套
|  | 双腔12Fr各尺寸 | 套
28 | 活检钳 | 各型号 | 个
29 | 多功能机械通气面罩 | 成人，各型号 | 套
|  | 儿童，各型号 | 套
|  | 婴幼儿，各型号 | 套
30 | 一次性无菌中心静脉导管套件 | 单腔，各型号 | 套
|  | 双腔，各型号 | 套
31 | 无菌手术刀片 | 尖，各型号 | 片
|  | 圆，各型号 | 片